招标编号：SCCN-GA-2018006

枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目

招

标

文

件

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司印制

2018年9月

## 第一章  投标邀请

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司对枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 招标编号：SCCN-GA-2018006

二、招标项目：枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目

三、资金来源：企业自筹

最高限价：（包一 1387450元；包二 1272550元）

四、招标项目简介：雪亮工程设备采购、施工集成

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、报名、招标文件获取：

凡有意参加投标者，请于 2018年 09月06日09时00分（北京时间，下同）至2018年09月12日17时00分，在四川广电网络广安分公司网站               获取。

现场报名，报名时间2018年 09月06日09时00分（北京时间，下同）至2018年09月12日17时00分，未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。

七、投标截止时间和开标时间：2018年09月13 日11：00（北京时间）。

八、开标地点：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司2楼会议室 。

九、本投标邀请在四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司网页以公告形式发布。

十、联系方式：

采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司

联系人：袁先生                 联系电话：13908282227

2018年9月

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司 联系人：袁先生 联系电话：13908282227 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间及答复 | 投标人知道或者应知其权益受到损害之日起五个工作日内。采购人负责按照相关政策规定，协助答复供应商对采购文件中的技术参数、资质要求和评分办法的质疑。 |
| 5 | 分包履约 | 本项目拒绝分包履约形式履行合同。 |
| 6 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清和更正全部通过网上信息发布，在投标截止时间前，请所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 7 | 投标截止时间 | 同开标时间。 |
| 8 | 投标保证金 | （包一）大写：壹万元整（小写：10000.00元） （包二）大写：壹万元整（小写：10000.00元） |
| 9 | 履约保证金 | 中标后需一定比例的履约保证金，具体在合同中约定金额、方式。 |
| 10 | 不良行为记录 | 报名成功后，不按规定参与投标的供应商纳入不良行为记录。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的单位。本次招标的采购人是四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司。

2.2 “投标人”系指拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

### 3. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

## 三、招标文件

### 1. 招标文件的澄清和修改

1.1 在投标截止时间前，采购人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

1.2 采购人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间五日前进行（不足五日的，顺延投标文件提交截止时间），在四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容（网上发布更正公告视为书面形式通知），招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

1.3 在投标截止时间前，采购人以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。

### 2. 答疑会和现场考察

2.1 本项目不组织答疑会和现场考察（采购人认为有必要，另行公告通知）。

## 四、投标文件

### 1．投标文件的语言（实质性要求）

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

1.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 2．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 3. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 4. 联合体投标（实质性要求）（本项目不接受联合体投标）。

### 5．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

5.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种服务（货物）只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

5.2 技术部分。投标人必须满足我司投标文件的技术方案和指标，做出相应的承诺。

5.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及承诺。

5.4 格式。招标文件已将格式附后。

### 6．投标有效期

6.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

6.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

6.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 7．投标文件的印制和签署

7.1 投标人应当准备投标文件一份。

7.2投标文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

7.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

7.4投标文件必须胶装成册，禁止活页装订，否则视为无效投标。

7.5投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，所盖印章必须为投标人公章。

7.6投标文件统一用A4幅面纸印制（图、 表及证件可以除外）。

### 8.投标文件的密封和标注

8.1 投标人应在投标文件封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

8.2投标文件密封袋上应标上投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

8.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

8.4 未进行密封的投标文件将被拒绝。

### 9．投标文件的递交

9.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

9.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

9.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 10．投标文件的修改和撤回

10.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

10.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

10.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

10.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 1．开标

1.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

1.2 开标时，监督管理部门对开标进行现场监督。

1.3 开标时，投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

1.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

1.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 2. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对投标价格进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川有线电视广播股份有限公司官网上查询。

### 3．中标通知书

3.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

## 六、签订及履行合同和验收

## 1. 签订合同

1.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新开展采购活动。

## 2. 合同分包、合同转包（实质性要求）

2.1 本项目拒绝分包履约形式履行合同。

2.2本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。

## 3. 履约保证金

3.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

3.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

## 4. 履行合同

4.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

4.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 5. 验收

5.1中标人与采购人应严格按照相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及合同约定的要求进行验收。

5.2验收结果合格的，中标人根据与采购人的约定方式办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

### 6.资金支付

### 6.1按合同约定支付。

## 七、投标纪律要求

### 1. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 包一：设备包

包二：施工集成包

## （包一）

## 一、投 标 函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我方全面研究了枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目（包一）（招标编号：SCCN-GA-2018006）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。授权我方代表（见授权书）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价见开标一览表。

二、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件1份。

四、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间届满后90天。

## 五、我方愿意提供与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人：（单位公章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：  年  月  日

## （包二）

## 一、投 标 函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我方全面研究了枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目（包二）（招标编号：SCCN-GA-2018006）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。授权我方代表（见授权书）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价见开标一览表。

二、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件1份。

四、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间届满后90天。

## 五、我方愿意提供与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人：（单位公章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：  年  月  日

（包一）（包二）

二、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规

记录承诺书

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、在参加本项目（项目编号： SCCN-GA-2018006  ）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、禁止参与采购投标等）。

二、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

三、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次投标、中标作无效处理。（失信供应商可不承诺本条）

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人（投标人）：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：  年  月  日

## （包一）

## 三、法定代表人（负责人）授权书

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 本授权声明：       （投标人名称）       （法定代表人或负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方“ 枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目（包一） ” 项目（招标编号： SCCN-GA-2018006 ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 被授权代表签字：

## 投标人：（单位盖章）

## 日    期：   年   月  日

## 注：1、提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件；

## 2、法定代表人参加投标的，不提供授权书，只提供营业执照复印件、身份证复印件。

## 附件：营业执照复印件

## 附件：法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件

## （包二）

## 三、法定代表人（负责人）授权书

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 本授权声明：       （投标人名称）       （法定代表人或负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方“ 枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目（包二） ” 项目（招标编号： SCCN-GA-2018006 ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 被授权代表签字：

## 投标人：（单位盖章）

## 日    期：   年   月  日

## 注：1、提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件；

## 2、法定代表人参加投标的，不提供授权书，只提供营业执照复印件、身份证复印件。

## 附件：营业执照复印件

## 附件：法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件

## （包一）

## 四、开标一览表

| 采购项目名称 | 枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目（包一） |
| --- | --- |
| 采购招标编号 | SCCN-GA-2018006 |
| 总投标报价 | 小写： 万元 大写： 万元 |
| 备注 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

投标人： （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

## 日    期：   年   月  日

（包二）

## 四、开标一览表

| 采购项目名称 | 枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目（包二） |
| --- | --- |
| 采购招标编号 | SCCN-GA-2018006 |
| 总投标报价 | 小写： 万元 大写： 万元 |
| 备注 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

投标人： （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

## 日    期：   年   月  日

## （包一）

## 五、分项报价明细表

项目名称：枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目（包一）

招标编号：SCCN-GA-2018006

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级200万像素高清探针枪型摄像机 | 海康威视 | DS-GPZ2XYZUV-ABCDE | 12 | 台 |  |  | 前端设备 |
| 2 | 星光级200万像素高清探针球型摄像机 | 海康威视 | (i)DS-GPZ2ABCW-XYZL/VWS | 73 | 台 |  |  | 前端设备 |
| 3 | 180°高空瞭望摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DP08ABCDEZIFG-XYZL | 1 | 台 |  |  | 前端设备 |
| 4 | 360°高空瞭望摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DP16ABCDEZIFG-XYZL | 9 | 台 |  |  | 前端设备 |
| 5 | 摄像机电源适配器 | 海康威视 | 定制 | 12 | 根 |  |  | 前端设备 |
| 6 | 枪机万向节 | 国产 | 定制 | 12 | 个 |  |  | 前端设备 |
| 7 | TF卡 | 金士顿 | 64G高速 | 95 | 个 |  |  | 前端设备 |
| 8 | IP音柱 | 国产 | 定制 | 22 | 台 |  |  | 前端设备 |
| 9 | 管理服务器 | 曙光 | A620-G30 | 4 | 台 |  |  | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 10 | 视频监控平台软件 | 海康威视 | iVMS-8200 | 1 | 套 |  |  | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 11 | 48盘位存储 | 海康威视 | DS-A72048R | 2 | 台 |  |  | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 12 | 4T企业级硬盘 | 海康威视 | 4T企业级硬盘 | 96 | 块 |  |  | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 13 | 机柜 | 图腾 | K36042 | 2 | 台 |  |  | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 14 | 核心交换机扩容 | H3C | LSQM2GT48SA0 | 1 | 块 |  |  | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 15 | 16路高清解码器 | 海康威视 | DS-6916UD | 1 | 台 |  |  | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 16 | 解码器线缆 | 国产 | 定制 | 1 | 批 |  |  | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 17 | 村分控中心管理客户端 | 戴尔 | OptiPlex 3050 SFF 002368 | 10 | 台 |  |  | 村级平台设备 |
| 18 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5049FC | 11 | 台 |  |  | 村级平台设备 |
| 19 | 监视器支架 | 海康威视 | 定制 | 11 | 套 |  |  | 村级平台设备 |
| 20 | 可视对讲摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2120XYZUV-ABCDEF | 10 | 台 |  |  | 村级平台设备 |
| 21 | 麦克风 | 国产 | 定制 | 10 | 个 |  |  | 村级平台设备 |
| 22 | 音响 | 国产 | 定制 | 10 | 个 |  |  | 村级平台设备 |
| 23 | 操作台 | 国产 | 定制 | 10 | 套 |  |  | 村级平台设备 |
| 24 | 网络数据交换机 | H3C | MS4008 | 10 | 台 |  |  | 村级平台设备 |
| 合计金额 | 元，大写 |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## （包二）

## 五、分项报价明细表

项目名称：枣山“雪亮工程”三期设备、施工集成采购项目（包二）

招标编号：SCCN-GA-2018006

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 计量 单位 | 单项总价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础立杆 | 95 | 套 |  | 除本项目设备包（包一）明确的设备外，施工集成内容还囊括该政府采购项目涉及施工集成的所有主辅材料和服务要求。 |
| 2 | 电源线路敷设(500米以内) | 95 | 条 |  |  |
| 3 | 光纤线路敷设(500米以内) | 95 | 条 |  |  |
| 4 | 熔纤及开通 | 400 | 芯 |  |  |
| 5 | 安装调试摄像头 | 95 | 个 |  |  |
| 6 | 中心机房安装调试 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 开户及电表安装 | 95 | 套 |  |  |
| 8 | 系统集成（含雪亮软件部署、平台扩容及公安平台对接等） | 1 | 批 |  |  |
| 合计金额 | 元，大写 |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## （包一）

## 六、服务承诺

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我公司承诺完全满足项目服务要求，交货时间30日，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时交货，所有设备质保5年到政府采购项目服务结束。并承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## （包二）

## 六、服务承诺

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我公司承诺完全满足项目服务要求，工期90天，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时完工，含政府采购验收合格后一年维护，并保证提供必要的技术支持到政府采购项目服务结束。承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

投标人： （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## （包一）（包二）

## 七、满足技术要求承诺函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我公司承诺完全理解并执行以下技术要求，确保提供的设备和服务满足技术要求。

采购相关要求

1、建设总规划

枣山园区雪亮工程第一期、第二期建设已完成，按照规划部署，枣山园区“雪亮工程”第三期建设已启动，计划建设村级平台10个；前端监控摄像机95个，其中200万高清红外探针球型监控摄像机73个、枪型探针监控摄像机12个、180°高空瞭望摄像机1个、360°高空瞭望摄像机9个、铁路沿线IP音柱10套,前端点位设置地点由枣山园区综治办规划。

2、服务需求背景

根据省两办下发的《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》（川委办发〔2015〕30号）和省幸福美丽新村建设推进工作领导小组下发的《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮”工程的指导意见》（川综治委〔2016〕10号）等文件和2017年4月全省雪亮工程建设推进会议精神，我园区从有效提高农村社会治安防控能力、民生服务能力和公共安全水平出发，扩大雪亮工程建设覆盖面，继续按照第一、二期“雪亮工程”运行模式：由运营商按技术、运行等要求建设雪亮工程，园区综治办采购运营租赁服务项目。

3、本次“雪亮”工程的主要内容

村级平台10个；前端监控摄像机95个，其中200万高清红外探针球型监控摄像机73个、枪型探针监控摄像机12个、180°高空瞭望摄像机1个、360°高空瞭望摄像机9个、铁路沿线IP音柱10套。

建设“雪亮工程”专线传输网络，承载前端监控摄像机视频图像的汇聚和传输，实现专线安全传输。

增加集中存储系统，用于存储新增前端监控录像，满足用户对视频点位的存储、查阅、取证的需求，要求存储能力≥30天（H.264、H.265编码格式，30帧/s），能够在除村级以外的监控平台进行回放；

实现区级监控中心、镇级监控中心和村级监控平台纵向资源共享；区级共享平台通过权限控制，向区级防控平台及其他政府部门开放视频，实现横向资源共享。

网络需求：前端摄像机要求不低于10mbps带宽，村级平台要求不低于100mbps带宽，镇级平台要求不低于1000mbps带宽，区级平台要求不低于10000mbps带宽。同时要求所有应用端能观看实时图像不卡顿，不丢帧，图像清晰流畅。如因网络问题造成图像卡顿、丢帧，图像不清晰流畅，需无条件进行网络升级改造。

按省市要求，第三期雪亮工程与第一、二期雪亮工程无条件对接且要与上级平台实现无缝对接；如果上级要求系统升级，中标单位应积极响应。

中标单位必须保证雪亮工程软硬件按照要求正常运行。

中标单位无条件按照区综治办要求，对使用雪亮工程各级平台操作人员、村民等进行运用解释培训等。

4、建设原则

枣山园区“雪亮”工程系统，充分结合实际应用环境，以“经济实用、安全可靠”为建设原则，综合考虑施工、维护以及操作因素，使得设计方案具有科学性、合理性和可操作性。

经济性：

采用性价比好的产品，既能满足“雪亮”工程安防及信息化系统的实际需求，又能减少前期建设的投入成本。同时，在系统运维的设计过程中，充分考虑管理人员技术功底薄弱等因素，对系统进行优化设计，方便系统的后期使用与维护，整体降低系统综合费用开销。

实用性：

“雪亮工程”建设以视频监控为核心，其系统建设必须突出实用性。在建设中应充分利用视频图像资源，结合各地方的实际应用场景，采用稳定易用的硬件和软件，不需借助复杂的专用维护工具，既可降低对管理人员进行专业知识的培训费用，又可节省日常维护费用。

监控系统覆盖面和图像质量须满足管理部门实战需求，图像质量必须满足监控使用要求，提供清晰、可分辨的图像；图像联网须满足平台之间互联互通的需求；数字图像实时监视和图像回放查询界面友好，系统安装、使用、维护简便，满足不同部门的使用需求。

安全性：

在考虑系统的安全性和保密性时，除应考虑各种外界干扰外，还需在各个环节提供安全、保密措施。

可靠性：

硬件的规范协议选型和软件的成熟能力检测都达到行业标准规格，充分保证系统7*24小时不间断持续运行。同时，系统具备严密的安全管理机制，确保设备安全、系统安全、数据库安全和信息安全。

先进性：

“雪亮”工程解决方案在符合国家和行业相关标准及地方标准的建设要求基础上，采用业界标准的通信协议，作为一个大型的GB28181信息化及民生建设项目，后续可能涉及多个新模块的新建与扩展，系统建设应具备良好的可扩展性，要采用开放式架构，选用标准化接口和协议；选型设备应能通过统一的标准实现接入，设备应选用符合标准、先进可靠的主流产品，同时可以对外提供标准的接口，以保证系统安全、稳定、可靠运行。

兼容性：

为保障系统有较高的兼容性，建议系统前端摄像机、后端管理平台、编解码设备、以及存储设备、大屏显示设备采用同一品牌建设，提高系统的兼容性以及售后服务的有效性。

开放性：

系统应遵循开放系统的原则。系统应符合国家标准和行业规划，能提供软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。同时系统免费开放接口，无条件配合与第三方软件平台对接工作。

5、建设依据及标准

建设政策依据：国家9部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号），中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》（川委办〔2015〕30号）、《关于坚持新村建设与脱贫攻坚相结合加快推进幸福美丽新村示范县建设的意见》（川委办〔2016〕15号）。

6、枣山园区“雪亮工程”三期服务要求

（1）服务期限

从安装调试验收合格之日起，服务期限为5年。

（2）项目工期

本项目总工期为90天；工程竣工后，中标单位书面申请枣山园区公安分局牵头验收，该项目须达到合同要求和国家有关规定，甲、乙方双方签字确认后，方能验收合格。

（3）管理要求

服务期间由中标单位负责设备安全管理工作（除被盗、人为破坏和不可抗因素导致的破坏外），概由中标单位负责。

（4）电力保障

服务期间，所有前端设备的电费由中标单位负责。

（5）服务要求

服务期间中标单位负责免费维护和升级，保证设备及网络正常使用，平台图像显示清晰。

（6）日常运维

对中标单位投资的设备和承载网络，在合同期内由中标单位提供7×24小时的服务保障及网络故障电话申报。开展日常巡检。中标单位每月定期对每个监控点的通讯效果和图像效果进行巡检，开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析。同时核对客户的工程技术资料、电路资料、电路参数、维护路由、终端设备和内部组网等，保持客户资料的准确性和可用性，对客户端网络资源进行预警。

对采购人有关维护和技术问题的服务请求，中标单位应及时派专业技术维修工程师提供现场服务，进行技术调试、故障诊断和排除。

（7）故障响应

对采购人有关维护和技术问题的服务请求，中标单位应及时派专业技术维修工程师提供现场服务，进行技术调试、故障诊断和排除。

系统及存储故障：

一级故障：主要应急指挥中心在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致网络不通或图像不能观看或不能存储。

响应时间：半小时；

工程师达到时间：城区不超过2小时，乡镇不超过4小时；

故障解决时间：8小时。

申报故障后，如不能电话解决，工程师立即赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

二级故障：主要指镇级平台运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致网络中断或图像不能观看。

响应时间：半小时；

工程师到达时间：不超过4小时；

解决时间：12小时；

申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

三级故障：主要指前端监控设备出现功能性的故障，但不影响整个系统的正常运行和图像的存储。

响应时间：半小时；

工程师到达现场时间：不超过4小时；

解决时间：12小时；

申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

传输线路故障

主干传输线路故障

主干传输线路采用主、备传输线路，当一条传输线路出现故障时，会自动切换到正常传输线路上，保证传输不中断；当主、备传输线路均中断

响应时间：半小时；

解决时间：2小时；

城区传输线路故障

响应时间：半小时；

解决时间：3小时；

非城区传输线路故障

响应时间：半小时；

解决时间：4小时；

备注：

1、因停电、第三方责任和不可抗拒因素造成的系统故障、中标单位不承担违约责任，但应在规定时限内解决。如中标单位未在规定时间内解决，则中标单位应承担违约责任。

2、响应时间、解决时间含节假日在内。

为确保工程在验收后正常运行，中标单位为采购人的相关人员在工作完工前进行免费培训，内容如下：①系统组成及原理；②常用的维护操作方法；③系统实际操作技能；

（8）产权归属

五年租赁期满后，监控前端和各级平台设备（含软件）的产权归政府,运行维护费用另行协商；同等条件下，中标单位优先续签。

主要设备清单

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清探针枪型摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 12 |  |
| 2 | 星光级200万像素高清探针球型摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 73 |  |
| 3 | 180°高空瞭望摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 1 |  |
| 4 | 360°高空瞭望摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 9 |  |
| 5 | 杆件类1 | 详见设备技术参数表 | 根 | 85 | 数量及高度以实际需求为准 |
| 6 | 杆件类2 | 详见设备技术参数表 | 根 | 10 | 数量及高度以实际需求为准 |
| 7 | 摄像机电源适配器 | 详见设备技术参数表 | 根 | 12 |  |
| 8 | 枪机万向节 | 详见设备技术参数表 | 个 | 12 |  |
| 9 | TF卡 | 详见设备技术参数表 | 个 | 95 |  |
| 10 | IP音柱 | 详见设备技术参数表 | 台 | 22 |  |
| 11 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 1 | 管理服务器 | 详见设备技术参数表 | 台 | 4 |  |
| 2 | 视频监控平台软件 | 详见设备技术参数表 | 套 | 1 |  |
| 3 | 48盘位存储 | 详见设备技术参数表 | 台 | 2 |  |
| 4 | 4T企业级硬盘 | 详见设备技术参数表 | 块 | 96 |  |
| 5 | 机柜 | 详见设备技术参数表 | 台 | 2 |  |
| 6 | 雪亮平台扩容 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 7 | 核心交换机扩容 | 详见设备技术参数表 | 块 | 1 |  |
| 8 | 16路高清解码器 | 详见设备技术参数表 | 台 | 1 |  |
| 9 | 解码器线缆 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 10 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 台 | 10 |  |
| 2 | 监视器 | 详见设备技术参数表 | 台 | 11 | 铁路派出所一套 |
| 3 | 监视器支架 | 详见设备技术参数表 | 套 | 11 | 铁路派出所一套 |
| 4 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 10 |  |
| 5 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 个 | 10 |  |
| 6 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 个 | 10 |  |
| 7 | 操作台 | 详见设备技术参数表 | 套 | 10 |  |
| 8 | 网络数据交换机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 10 |  |
| 9 | 村级平台雪亮软件部署 | 详见设备技术参数表 | 套 | 10 |  |
| 10 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 项目设备施工/集成/维护 |
| 1 | 前端点位施工 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 电力保障（含电费） |  | 年 | 5 |  |
| 3 | 后端集成 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 设备维护 |  | 项 | 1 |  |

注：1.以上设备清单为主要设备清单，本项目为服务采购项目，以满足实际服务功能需求及技术要求为准。

2.租赁费报价包含租赁设备成本、中标单位建设资金投入成本、专用网络租赁费、运输费（采购单位指定地点）、安装调试费、技术培训指导费、维修维护费、维修材料费、人工、安全责任、电费、利润、税金以及完成本项目租赁服务和其它不可预见等费用所需的租赁费用。

3.以上摄像机必须为同一品牌。

设备技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清探针枪型摄像机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦 3、最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 4、需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，子码流分辨率最高704x576，第三码流分辨率最高1920x1080。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 ▲5、同一场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）。 6、红外补光距离不小于210米。 7、视频图像传输至客户端的延时不大于80ms。 8、设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 ▲9、需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）。 ▲10、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）。 11、支持热点数据采集，至少需具有热点特征ID、MAC地址、加密类型、热点SSID、最后采集时间的采集能力。 12、设备并发处理能力不低于2000个报文/秒。 13、全向天线扫描能力不低于100米。 14、需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 ▲15、需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持显示存储卡可使用时长（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 星光级200万像素高清探针球型摄像机 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2、支持31倍光学变倍。 3、视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL。 ▲4、红外距离不小于450米。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 5、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直手控速度不小于120°/S ，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲6.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于90%。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 7、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为16%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 8、支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克。 9、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 10、支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图.事件抓图上传ftp功能。 11、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 12、支持三码流同时输出，主码流.第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps。 13、支持噪声过滤功能。 14、支持区域入侵.越界入侵.徘徊.物品遗留.物品移除.音频异常.人脸检测.人员聚集.快速移动.进入区域.离开区域，并联动报警。 15、车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号.抓拍时间.车牌号码.违法行为等信息。 ▲16、支持行人.非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车.电瓶车.摩托车.三轮车进行抓拍。提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲17、支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示。 ▲18、支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 19、支持热点数据采集，至少需具有热点特征ID、MAC地址、加密类型、热点SSID、最后采集时间的采集能力。 20、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷.防浪涌.防突波。 21、具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 22、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ 。 23、设备需具备GPS定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于6秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 ▲24、支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） |
| 3 | 180°高空瞭望摄像机 | ▲1、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 2、具备一键守望功能和一键巡航功能（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 3、全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8"2MPCMOS ▲4、同时具有1个RJ45网络接口和1个光纤接口。通过1个RJ45网口或1个光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 5、主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。 6、主视频支持37倍光学变焦。 ▲7、当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 8、彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux ▲9、网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包 10、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲11、支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 12、具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 13、在IE浏览器下，具有H265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 14、在辅视频图像中点击或框选移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒在辅视频图像中检测到且框出移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 15、支持五码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像；第五码流球机摄像机通道主视频支持输出1920×1080@50fps图像、辅视频支持输出2048×896@25fps图像。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲16、产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲17、产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 18、可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示（以公安部型式检验报告为准） 19、具备画中画预览功能，可通过IE浏览器在主视频图像中叠加辅视频图像进行预览（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 20、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 21、具备智能编码功能，同一场景下，相同图像质量下开启智能编码功能后，和不开智能编码相比，H.264和H.265码率节约1/2（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 22、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃。 ▲23、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲24、电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲25、符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） |
| 4 | 360°高空瞭望摄像机 | ▲1、自带镜头，另配8个图像采集模块。可输出主视频图像和辅视频图像，拼接后的辅视频图像：水平视场角为360°，垂直视场角为80° 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 ▲3、同时具有1个RJ45网络接口和1个光纤接口。通过1个RJ45网口或1个光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 4、主视频支持37倍光学变焦。 5、最低照度彩色：0.0003lx；黑白：0.0001lx（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 6、支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位准确为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 7、网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 8、网络自适应能力在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 9、支持宽动态不小于106dB。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 10、持区域遮盖功能，支持最多32块不规则四边形区域，每个区域可以设置不同的颜色或者马赛克。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 11、水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 12、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 13、具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 14、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 15、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径。 16、支持优先级控制，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 ▲17、产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 18、在IE浏览器下，具有H265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 19、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲20、产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 21、支持五码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像；第五码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出2048×896@25fps图像。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲22、在辅视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.5秒在辅视频图像中检测到且框出移动目标至设备开始转动的时间小于0.5秒（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 23、可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 24、具备画中画预览功能，可通过IE浏览器在主视频图像中叠加辅视频图像进行预览（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 25、具备一键守望功能和一键巡航功能（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲26、具备智能编码功能，同一静止场景下，相同图像质量下开启智能编码功能后，和不开智能编码相比，H.264和H.265码率节约1/2（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 27、具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌。 ▲28、当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲29、符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） |
| 5 | 杆件类1 | 6米监控立杆，上口70mm，下口140mm，厚度保厚3.0mm，支臂1.5米（1米可选）， 50*T2.0MM，撑杆32*T2.0MM，支臂法兰盘链接，底部法兰盘300*300*14mm；地笼：4-M18*600MM，含室外防雨箱：宽400*高500*进深300mm含一张背板 ，配备相应的避雷装置 |
| 6 | 杆件类2 | 12米监控立杆，上口80mm，下口180mm，厚度保厚4.0mm，支臂1.5米（1米可选）， 50*T2.0MM，撑杆32*T2.0MM，支臂法兰盘链接，底部法兰盘400*400*20mm；地笼：4-M20*800MM，含室外防雨箱：宽400*高500*进深300mm含一张背板 ，配备相应的避雷装置 |
| 7 | 摄像机电源适配器 | 12V/2A |
| 8 | 枪机万向节 | 配套定制 |
| 9 | TF卡 | 64G高速 |
| 10 | IP音柱 | 室外防水IP音柱 20W |
| 11 | 辅材 | 包含各种线缆等辅材，以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 中心平台设备 |
| 1 | 管理服务器 | 1、机型 2U机架式服务器 ▲2、处理器 配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.1GHz， ▲3、内存 配置≥32GB DDR4内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量， ▲4、硬盘 配置≥2块1TB 7.2K 3.5寸 SATA 6Gb硬盘，支持≥12个前置热插拔3.5硬盘或24个2.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘; 5、板载支持≥8个U.2 NVME SSD，不需PCE-E转接卡 6、支持2个内置M.2 SATA/PCIE SSD 7、主板支持2个SD卡插槽 8、硬盘控制器 配置控制器，支持RAID0/1。 9、网卡 配置4个千兆网口 10、扩展插槽 最大支持10个PCI-E 3.0插槽（2个内置专用插槽） 11、电源 配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W； 12、风扇 配置≥4个热插拔高速系统风扇 13、监控屏 机器可选双按键 LCM 监控屏,可以显示服务器信息，CPU温度、风扇转速、当前使用功率等状态，管理接口 IP 地址，监控服务器工作状态，显示硬件故障报警，便于管理员快速找到故障部件，迅速排查故障，降低宕机损失 14、管理 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 15、服务 3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务 16、资质认证 通过3C认证、环标认证、IS09001认证，ISO27001认证，GJB9001认证，国家级工业设计中心资质。 |
| 2 | 视频监控平台软件 | 1、 为满足本项目及未来扩容需求，要求支持≥10000路车道卡口设备接入管理，平台支持管理25万监控点； 2、平台支持用户容量≥10000个，平台用户并发数≥400； 3、支持单点登录，多点登录； 4、支持1.4.6.8.9.10.13.14.16.17.22.25多分屏画面显示；支持画面比例调整：全屏、满窗口、自适应、4:3.16:9显示； 5、支持监控画面支持自定义布局：以5×5之内的N*M窗口布局为模板，通过窗口合并与取消合并配置自定义布局(自定义布局的个数最多有10个)，最多支持25窗口； 6、支持实时视频抓图，并可设置按帧或按秒进行连续3~6张图片抓拍，抓图后可直接调用标注工具对图片进行标注和结构化描述，并直接录入视图库； 7、要求支持客户端一机双屏显示模式，可在不同屏幕上显示地图、实况、配置、报警等，支持双屏操作； 8、支持生成并查看预览和回放记录，并可在记录列表里进行预览和回放； 9、要求支持将重要通知信息作为公告发布，发布内容应包括公告主题、公告内容、有效时间、发布范围等，要求支持添加、删除、发布功能； 10、为了提高系统自动化程度，要求支持常见操作设置成任务计划，任务计划包含平台设备校时、存储系统校时、设备重启、服务重启、监控点批量复位等任务； 11、为了降低弱密码产生的安全问题，要求支持简易密码提示功能，支持对设备配置时简易密码的警示； 12、要求支持实时展示区域以及组织机构下的监控点在线数量和总数进行统计，支持监控点在线与不在线采用不同图标显示； 13、为了快速定位监控点，要求支持对监控点进行搜索，支持首字母查询，多关键字搜索； 14、要求支持实时预览画面时，立刻播放当前时间点前几秒的录像画面，查看刚刚发生的情景，支持抓图、单帧前进、单帧后退、保存回放录像等操作，并支持对抓图图片进行结构化信息标注； ▲15、为了便于分析当前监控画面与周边监控点的关系，要求支持当前监控通道周边摄像机的搜索功能（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲16、为了提高用户访问安全，要求支持用户与客户端电脑IP地址绑定，MAC地址绑定登录（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲17、要求支持通过解码设备将用户的操作客户端电脑界面上墙显示（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲18、要求支持可视域摄像机的可视域范围内目标进行集中布控，在可视范围内能进行云台控制（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲19、支持视频接力，支持在地图上以某点为起点，沿着某条线路画一条线，可查找线形区域内的所有监控点视频，并同时自动播放离起点最近的多个视频（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲20、为了提高用户访问安全，要求支持用户与客户端电脑IP地址绑定，MAC地址绑定登录（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲21、要求支持通过解码设备将用户的操作客户端电脑界面上墙显示（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； 22、为了提高操作便捷，要求支持同一摄像机点位的实时视频、历史录像之间的切换点播； 23、为了提高监控点使用，用户在视频预览时，要求支持将监控点图像显示异常情况上报； 24、支持通过点选、线选、框选、圆选、多边形选等多种方式将指定区域或道路上的监控点添加至预案列表，并可配置预案轮巡间隔时间、预案名称、画面数、预置点； 25、支持在指挥调度过程中，根据设定好的参数，系统自动生成三大“包围圈”，查询出某个中心点（案发地点或者嫌疑人所在位置）周围300米、500米、1000米范围内的警力以及监控资源； 26、支持视频N+1功能，在地图上以某点为中心点，点击形成一个圆形区域，可查找区域内的所有监控点视频，并同时自动播放离中心点最近的多个点位的实时视频； 27、支持网格管理监控点，支持自定义添加防区分类，通过在地图上绘制区域，可自动新建一个防区，绘制区域内的监控点自动加载到该防区中，当定位某个网格时，高亮显示当前网格中的所有监控点，并按字母进行标号，可对整个防区进行视频轮询播放，对于每一个监控点，可以进行预览、回放、实时追踪、回放追踪操作。 |
| 3 | 48盘位存储 | ▲1、单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲2、单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲3、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 4、应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； 5、可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展 6、标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 7、应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 8、可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 ▲9、通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲10、可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 11、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）直接存入存储服务器，并可通过客户端进行检索、查看、下载图片及进行录像 ▲12、通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 13、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 14、当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 ▲15、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲16、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲17、可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 18 支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议 19、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 |
| 4 | 4T企业级 硬盘 | 4TB企业级硬盘 |
| 5 | 机柜 | 42U服务器机柜42U标准600mm*1000mm*2000mm网门，1个隔板及四个风扇，6只理线环 焊接结构承重1千公斤，方孔条2.0mm安装横梁1.5mm，其他1.2mm |
| 6 | 雪亮平台扩容 | 点位授权扩容 |
| 7 | 核心交换机扩容 | 48口，全千兆电口，与核心交换机为同一品牌 |
| 8 | 16路高清解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 2、要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持16个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持8路模拟视频输出。 3、设备支持外接电脑桌面解码输出。 4、设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供公安部出具的型式检验证明。 5、设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 6、要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x16到16X1共16块屏的任意拼接显示 7、设备支持视频图像轮巡输出显示。 8、设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 9、设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 ▲10、要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 11、设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 12、设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。提供公安部出具的型式检验证明。 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。 13、要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出128路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或80路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或48路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或32路分辨率为3840×2160(H.265），或32路分辨率为4096×2160(H.264）,或16路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。 |
| 9 | 解码器线缆 | HDMI高清 10M |
| 10 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | CPU： Intel酷睿i5； 内存：配置4GB DDR3 1600MHz； 内存插槽：2个DiMM插槽； 音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口； 视频接口VGA，HDMI； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：电源接口，S/PDIF输出接口，PS/2； 扩展插槽1×PCIe x16，1×PCIe x1，1×PCIe； 硬盘：配置1TB 7200转； 光驱：DVD刻录机； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：独立显卡；显卡容量：1GB； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； |
| 2 | 监视器 | ▲1、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。 2、监视器为：49寸液晶监视器；亮度达到300cd/㎡，对比度达到1000:1。输入接口：VGAX1，HDMIX1。 ▲3、监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；且用户还可以通过客户端设置开关机定时信息，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式：1、以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间2、可以设置特定年月日时分秒，最多可设置8个。3、开关机最小设置时间间隔30S。4、支持倒计时关机功能另具备软关机记忆功能。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 4、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 ▲5、监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 6、监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 ▲7、监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 8、监视器可改善弱信号下的成像品质，改善数字信号长距离传输中的干扰，衰减等因素对信号的不良影响，提升画面稳定度及清晰度。 9、监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 10、LCD具备智能光感护眼功能，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 ▲11、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 12、监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 13、监视器通过遥控器操作可直接显示监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 14、监视器采用3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 ▲15、监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 ▲16、监视器通可以调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 17、监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 |
| 3 | 监视器支架 | 与监视器配套 |
| 4 | 可视对讲 摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2、最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 3、支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 4、宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 5、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 6、支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 7、支持越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 8、具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 9、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 10、电源供应 DC12V±25% ；功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 11、红外照射距离 10-30米； 12、防护等级 IP67； 防暴等级 IK08 |
| 5 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 6 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：≥85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 7 | 操作台 | 双工位 |
| 8 | 网络数据 交换机 | 交换容量≥16 Gbps, 转发性能≥11Mpps； 接口类型：8个10/100/1000 Base-T； 无风扇，自然散热 最多支持MAC地址：8K |
| 9 | 村级平台雪亮软件部署 | 所部署软件要与原雪亮平台软件兼容 |
| 10 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 项目设备施工/集成/维护 |
| 1 | 前端点位施工 | 前端设备的安装调试 |
| 2 | 电力保障 | 所有前端设备5年服务期间的电费由中标单位负责 |
| 3 | 后端集成 | 后台设备的调试、对接 |
| 4 | 设备维护 | 本项目5年服务期内的维护保障 |

★实质性要求：

1、本项目为服务采购，以满足实际服务需求为准。

2、若出现虚假响应的情况，一经发现取消其中标资格，并按相关法律法规处理。中标后采购人有权向中标单位索取相关资料原件。

3、按省市要求，第三期雪亮工程无条件与第一、二期雪亮工程对接且要与上级平台实现无缝对接。

注：带★为实质性参数要求，不允许负偏离，否则视为无效投标。

★列出投标产品（属于强制节能范围的产品提供，不属于的本项不提供）在招标文件报名开始之日前最新一期节能清单中的页码，并在投标文件中附该页（指正式公布版）复印件或打印件（复印件或打印件要求投标人清楚标注所投产品型号）。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:   年   月  日

## （包一）

## 八、投标人认为可提供的业绩、产品彩页、检验报告、资质证书等材料（格式自拟）

## （包二）

## 八、投标人认为可提供的业绩、项目实施方案等材料（格式自拟）

# 项目详细要求

# （包一）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级200万像素高清探针枪型摄像机 | 海康威视 | DS-GPZ2XYZUV-ABCDE | 12 | 台 | 前端设备 |
| 2 | 星光级200万像素高清探针球型摄像机 | 海康威视 | (i)DS-GPZ2ABCW-XYZL/VWS | 73 | 台 | 前端设备 |
| 3 | 180°高空瞭望摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DP08ABCDEZIFG-XYZL | 1 | 台 | 前端设备 |
| 4 | 360°高空瞭望摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DP16ABCDEZIFG-XYZL | 9 | 台 | 前端设备 |
| 5 | 摄像机电源适配器 | 海康威视 | 定制 | 12 | 根 | 前端设备 |
| 6 | 枪机万向节 | 国产 | 定制 | 12 | 个 | 前端设备 |
| 7 | TF卡 | 金士顿 | 64G高速 | 95 | 个 | 前端设备 |
| 8 | IP音柱 | 国产 | 定制 | 22 | 台 | 前端设备 |
| 9 | 管理服务器 | 曙光 | A620-G30 | 4 | 台 | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 10 | 视频监控平台软件 | 海康威视 | iVMS-8200 | 1 | 套 | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 11 | 48盘位存储 | 海康威视 | DS-A72048R | 2 | 台 | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 12 | 4T企业级硬盘 | 海康威视 | 4T企业级硬盘 | 96 | 块 | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 13 | 机柜 | 图腾 | K36042 | 2 | 台 | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 14 | 核心交换机扩容 | H3C | LSQM2GT48SA0 | 1 | 块 | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 15 | 16路高清解码器 | 海康威视 | DS-6916UD | 1 | 台 | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 16 | 解码器线缆 | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 17 | 村分控中心管理客户端 | 戴尔 | OptiPlex 3050 SFF 002368 | 10 | 台 | 村级平台设备 |
| 18 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5049FC | 11 | 台 | 村级平台设备 |
| 19 | 监视器支架 | 海康威视 | 定制 | 11 | 套 | 村级平台设备 |
| 20 | 可视对讲摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2120XYZUV-ABCDEF | 10 | 台 | 村级平台设备 |
| 21 | 麦克风 | 国产 | 定制 | 10 | 个 | 村级平台设备 |
| 22 | 音响 | 国产 | 定制 | 10 | 个 | 村级平台设备 |
| 23 | 操作台 | 国产 | 定制 | 10 | 套 | 村级平台设备 |
| 24 | 网络数据交换机 | H3C | MS4008 | 10 | 台 | 村级平台设备 |

## 投标人须承诺完全满足项目服务要求，交货时间30日，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时交货，所有设备质保5年到政府采购项目服务结束。并承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

# （包二）施工集成清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 计量 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础立杆 | 95 | 套 | 除本项目设备包（包一）明确的设备外，施工集成内容还须囊括该政府采购项目涉及施工集成的所有主辅材料和服务要求。 |
| 2 | 电源线路敷设(500米以内) | 95 | 条 |  |
| 3 | 光纤线路敷设(500米以内) | 95 | 条 |  |
| 4 | 熔纤及开通 | 400 | 芯 |  |
| 5 | 安装调试摄像头 | 95 | 个 |  |
| 6 | 中心机房安装调试 | 1 | 批 |  |
| 7 | 开户及电表安装 | 95 | 套 |  |
| 8 | 系统集成（含雪亮软件部署、平台扩容及公安平台对接等） | 1 | 批 |  |

## 投标人须承诺完全满足项目服务要求，工期90天，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时完工，含政府采购验收合格后一年维护，并保证提供必要的技术支持到政府采购项目服务结束。承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

# 项目总体要求：

采购相关要求

1、建设总规划

枣山园区雪亮工程第一期、第二期建设已完成，按照规划部署，枣山园区“雪亮工程”第三期建设已启动，计划建设村级平台10个；前端监控摄像机95个，其中200万高清红外探针球型监控摄像机73个、枪型探针监控摄像机12个、180°高空瞭望摄像机1个、360°高空瞭望摄像机9个、铁路沿线IP音柱10套,前端点位设置地点由枣山园区综治办规划。

2、服务需求背景

根据省两办下发的《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》（川委办发〔2015〕30号）和省幸福美丽新村建设推进工作领导小组下发的《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮”工程的指导意见》（川综治委〔2016〕10号）等文件和2017年4月全省雪亮工程建设推进会议精神，我园区从有效提高农村社会治安防控能力、民生服务能力和公共安全水平出发，扩大雪亮工程建设覆盖面，继续按照第一、二期“雪亮工程”运行模式：由运营商按技术、运行等要求建设雪亮工程，园区综治办采购运营租赁服务项目。

3、本次“雪亮”工程的主要内容

村级平台10个；前端监控摄像机95个，其中200万高清红外探针球型监控摄像机73个、枪型探针监控摄像机12个、180°高空瞭望摄像机1个、360°高空瞭望摄像机9个、铁路沿线IP音柱10套。

建设“雪亮工程”专线传输网络，承载前端监控摄像机视频图像的汇聚和传输，实现专线安全传输。

增加集中存储系统，用于存储新增前端监控录像，满足用户对视频点位的存储、查阅、取证的需求，要求存储能力≥30天（H.264、H.265编码格式，30帧/s），能够在除村级以外的监控平台进行回放；

实现区级监控中心、镇级监控中心和村级监控平台纵向资源共享；区级共享平台通过权限控制，向区级防控平台及其他政府部门开放视频，实现横向资源共享。

网络需求：前端摄像机要求不低于10mbps带宽，村级平台要求不低于100mbps带宽，镇级平台要求不低于1000mbps带宽，区级平台要求不低于10000mbps带宽。同时要求所有应用端能观看实时图像不卡顿，不丢帧，图像清晰流畅。如因网络问题造成图像卡顿、丢帧，图像不清晰流畅，需无条件进行网络升级改造。

按省市要求，第三期雪亮工程与第一、二期雪亮工程无条件对接且要与上级平台实现无缝对接；如果上级要求系统升级，中标单位应积极响应。

中标单位必须保证雪亮工程软硬件按照要求正常运行。

中标单位无条件按照区综治办要求，对使用雪亮工程各级平台操作人员、村民等进行运用解释培训等。

4、建设原则

枣山园区“雪亮”工程系统，充分结合实际应用环境，以“经济实用、安全可靠”为建设原则，综合考虑施工、维护以及操作因素，使得设计方案具有科学性、合理性和可操作性。

经济性：

采用性价比好的产品，既能满足“雪亮”工程安防及信息化系统的实际需求，又能减少前期建设的投入成本。同时，在系统运维的设计过程中，充分考虑管理人员技术功底薄弱等因素，对系统进行优化设计，方便系统的后期使用与维护，整体降低系统综合费用开销。

实用性：

“雪亮工程”建设以视频监控为核心，其系统建设必须突出实用性。在建设中应充分利用视频图像资源，结合各地方的实际应用场景，采用稳定易用的硬件和软件，不需借助复杂的专用维护工具，既可降低对管理人员进行专业知识的培训费用，又可节省日常维护费用。

监控系统覆盖面和图像质量须满足管理部门实战需求，图像质量必须满足监控使用要求，提供清晰、可分辨的图像；图像联网须满足平台之间互联互通的需求；数字图像实时监视和图像回放查询界面友好，系统安装、使用、维护简便，满足不同部门的使用需求。

安全性：

在考虑系统的安全性和保密性时，除应考虑各种外界干扰外，还需在各个环节提供安全、保密措施。

可靠性：

硬件的规范协议选型和软件的成熟能力检测都达到行业标准规格，充分保证系统7*24小时不间断持续运行。同时，系统具备严密的安全管理机制，确保设备安全、系统安全、数据库安全和信息安全。

先进性：

“雪亮”工程解决方案在符合国家和行业相关标准及地方标准的建设要求基础上，采用业界标准的通信协议，作为一个大型的GB28181信息化及民生建设项目，后续可能涉及多个新模块的新建与扩展，系统建设应具备良好的可扩展性，要采用开放式架构，选用标准化接口和协议；选型设备应能通过统一的标准实现接入，设备应选用符合标准、先进可靠的主流产品，同时可以对外提供标准的接口，以保证系统安全、稳定、可靠运行。

兼容性：

为保障系统有较高的兼容性，建议系统前端摄像机、后端管理平台、编解码设备、以及存储设备、大屏显示设备采用同一品牌建设，提高系统的兼容性以及售后服务的有效性。

开放性：

系统应遵循开放系统的原则。系统应符合国家标准和行业规划，能提供软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。同时系统免费开放接口，无条件配合与第三方软件平台对接工作。

5、建设依据及标准

建设政策依据：国家9部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号），中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》（川委办〔2015〕30号）、《关于坚持新村建设与脱贫攻坚相结合加快推进幸福美丽新村示范县建设的意见》（川委办〔2016〕15号）。

6、枣山园区“雪亮工程”三期服务要求

（1）服务期限

从安装调试验收合格之日起，服务期限为5年。

（2）项目工期

本项目总工期为90天；工程竣工后，中标单位书面申请枣山园区公安分局牵头验收，该项目须达到合同要求和国家有关规定，甲、乙方双方签字确认后，方能验收合格。

（3）管理要求

服务期间由中标单位负责设备安全管理工作（除被盗、人为破坏和不可抗因素导致的破坏外），概由中标单位负责。

（4）电力保障

服务期间，所有前端设备的电费由中标单位负责。

（5）服务要求

服务期间中标单位负责免费维护和升级，保证设备及网络正常使用，平台图像显示清晰。

（6）日常运维

对中标单位投资的设备和承载网络，在合同期内由中标单位提供7×24小时的服务保障及网络故障电话申报。开展日常巡检。中标单位每月定期对每个监控点的通讯效果和图像效果进行巡检，开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析。同时核对客户的工程技术资料、电路资料、电路参数、维护路由、终端设备和内部组网等，保持客户资料的准确性和可用性，对客户端网络资源进行预警。

对采购人有关维护和技术问题的服务请求，中标单位应及时派专业技术维修工程师提供现场服务，进行技术调试、故障诊断和排除。

（7）故障响应

对采购人有关维护和技术问题的服务请求，中标单位应及时派专业技术维修工程师提供现场服务，进行技术调试、故障诊断和排除。

系统及存储故障：

一级故障：主要应急指挥中心在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致网络不通或图像不能观看或不能存储。

响应时间：半小时；

工程师达到时间：城区不超过2小时，乡镇不超过4小时；

故障解决时间：8小时。

申报故障后，如不能电话解决，工程师立即赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

二级故障：主要指镇级平台运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致网络中断或图像不能观看。

响应时间：半小时；

工程师到达时间：不超过4小时；

解决时间：12小时；

申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

三级故障：主要指前端监控设备出现功能性的故障，但不影响整个系统的正常运行和图像的存储。

响应时间：半小时；

工程师到达现场时间：不超过4小时；

解决时间：12小时；

申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

传输线路故障

主干传输线路故障

主干传输线路采用主、备传输线路，当一条传输线路出现故障时，会自动切换到正常传输线路上，保证传输不中断；当主、备传输线路均中断

响应时间：半小时；

解决时间：2小时；

城区传输线路故障

响应时间：半小时；

解决时间：3小时；

非城区传输线路故障

响应时间：半小时；

解决时间：4小时；

备注：

1、因停电、第三方责任和不可抗拒因素造成的系统故障、中标单位不承担违约责任，但应在规定时限内解决。如中标单位未在规定时间内解决，则中标单位应承担违约责任。

2、响应时间、解决时间含节假日在内。

为确保工程在验收后正常运行，中标单位为采购人的相关人员在工作完工前进行免费培训，内容如下：①系统组成及原理；②常用的维护操作方法；③系统实际操作技能；

（8）产权归属

五年租赁期满后，监控前端和各级平台设备（含软件）的产权归政府,运行维护费用另行协商；同等条件下，中标单位优先续签。

主要设备清单

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清探针枪型摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 12 |  |
| 2 | 星光级200万像素高清探针球型摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 73 |  |
| 3 | 180°高空瞭望摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 1 |  |
| 4 | 360°高空瞭望摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 9 |  |
| 5 | 杆件类1 | 详见设备技术参数表 | 根 | 85 | 数量及高度以实际需求为准 |
| 6 | 杆件类2 | 详见设备技术参数表 | 根 | 10 | 数量及高度以实际需求为准 |
| 7 | 摄像机电源适配器 | 详见设备技术参数表 | 根 | 12 |  |
| 8 | 枪机万向节 | 详见设备技术参数表 | 个 | 12 |  |
| 9 | TF卡 | 详见设备技术参数表 | 个 | 95 |  |
| 10 | IP音柱 | 详见设备技术参数表 | 台 | 22 |  |
| 11 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 1 | 管理服务器 | 详见设备技术参数表 | 台 | 4 |  |
| 2 | 视频监控平台软件 | 详见设备技术参数表 | 套 | 1 |  |
| 3 | 48盘位存储 | 详见设备技术参数表 | 台 | 2 |  |
| 4 | 4T企业级硬盘 | 详见设备技术参数表 | 块 | 96 |  |
| 5 | 机柜 | 详见设备技术参数表 | 台 | 2 |  |
| 6 | 雪亮平台扩容 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 7 | 核心交换机扩容 | 详见设备技术参数表 | 块 | 1 |  |
| 8 | 16路高清解码器 | 详见设备技术参数表 | 台 | 1 |  |
| 9 | 解码器线缆 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 10 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 台 | 10 |  |
| 2 | 监视器 | 详见设备技术参数表 | 台 | 11 | 铁路派出所一套 |
| 3 | 监视器支架 | 详见设备技术参数表 | 套 | 11 | 铁路派出所一套 |
| 4 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 10 |  |
| 5 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 个 | 10 |  |
| 6 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 个 | 10 |  |
| 7 | 操作台 | 详见设备技术参数表 | 套 | 10 |  |
| 8 | 网络数据交换机 | 详见设备技术参数表 | 台 | 10 |  |
| 9 | 村级平台雪亮软件部署 | 详见设备技术参数表 | 套 | 10 |  |
| 10 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 批 | 1 |  |
| 项目设备施工/集成/维护 |
| 1 | 前端点位施工 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 电力保障（含电费） |  | 年 | 5 |  |
| 3 | 后端集成 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 设备维护 |  | 项 | 1 |  |

注：1.以上设备清单为主要设备清单，本项目为服务采购项目，以满足实际服务功能需求及技术要求为准。

2.租赁费报价包含租赁设备成本、中标单位建设资金投入成本、专用网络租赁费、运输费（采购单位指定地点）、安装调试费、技术培训指导费、维修维护费、维修材料费、人工、安全责任、电费、利润、税金以及完成本项目租赁服务和其它不可预见等费用所需的租赁费用。

3.以上摄像机必须为同一品牌。

设备技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清探针枪型摄像机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦 3、最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 4、需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，子码流分辨率最高704x576，第三码流分辨率最高1920x1080。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 ▲5、同一场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）。 6、红外补光距离不小于210米。 7、视频图像传输至客户端的延时不大于80ms。 8、设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 ▲9、需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）。 ▲10、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）。 11、支持热点数据采集，至少需具有热点特征ID、MAC地址、加密类型、热点SSID、最后采集时间的采集能力。 12、设备并发处理能力不低于2000个报文/秒。 13、全向天线扫描能力不低于100米。 14、需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 ▲15、需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持显示存储卡可使用时长（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 星光级200万像素高清探针球型摄像机 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2、支持31倍光学变倍。 3、视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL。 ▲4、红外距离不小于450米。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 5、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直手控速度不小于120°/S ，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲6.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于90%。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 7、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为16%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 8、支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克。 9、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 10、支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图.事件抓图上传ftp功能。 11、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 12、支持三码流同时输出，主码流.第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps。 13、支持噪声过滤功能。 14、支持区域入侵.越界入侵.徘徊.物品遗留.物品移除.音频异常.人脸检测.人员聚集.快速移动.进入区域.离开区域，并联动报警。 15、车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号.抓拍时间.车牌号码.违法行为等信息。 ▲16、支持行人.非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车.电瓶车.摩托车.三轮车进行抓拍。提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲17、支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示。 ▲18、支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 19、支持热点数据采集，至少需具有热点特征ID、MAC地址、加密类型、热点SSID、最后采集时间的采集能力。 20、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷.防浪涌.防突波。 21、具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 22、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ 。 23、设备需具备GPS定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于6秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 ▲24、支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） |
| 3 | 180°高空瞭望摄像机 | ▲1、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 2、具备一键守望功能和一键巡航功能（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 3、全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8"2MPCMOS ▲4、同时具有1个RJ45网络接口和1个光纤接口。通过1个RJ45网口或1个光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 5、主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。 6、主视频支持37倍光学变焦。 ▲7、当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 8、彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux ▲9、网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包 10、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲11、支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 12、具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 13、在IE浏览器下，具有H265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 14、在辅视频图像中点击或框选移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒在辅视频图像中检测到且框出移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 15、支持五码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像；第五码流球机摄像机通道主视频支持输出1920×1080@50fps图像、辅视频支持输出2048×896@25fps图像。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲16、产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲17、产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 18、可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示（以公安部型式检验报告为准） 19、具备画中画预览功能，可通过IE浏览器在主视频图像中叠加辅视频图像进行预览（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 20、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 21、具备智能编码功能，同一场景下，相同图像质量下开启智能编码功能后，和不开智能编码相比，H.264和H.265码率节约1/2（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 22、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃。 ▲23、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲24、电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲25、符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） |
| 4 | 360°高空瞭望摄像机 | ▲1、自带镜头，另配8个图像采集模块。可输出主视频图像和辅视频图像，拼接后的辅视频图像：水平视场角为360°，垂直视场角为80° 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 ▲3、同时具有1个RJ45网络接口和1个光纤接口。通过1个RJ45网口或1个光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 4、主视频支持37倍光学变焦。 5、最低照度彩色：0.0003lx；黑白：0.0001lx（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 6、支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位准确为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 7、网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 8、网络自适应能力在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 9、支持宽动态不小于106dB。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 10、持区域遮盖功能，支持最多32块不规则四边形区域，每个区域可以设置不同的颜色或者马赛克。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 11、水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 12、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 13、具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 14、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 15、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径。 16、支持优先级控制，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 ▲17、产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 18、在IE浏览器下，具有H265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 19、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲20、产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 21、支持五码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像；第五码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出2048×896@25fps图像。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲22、在辅视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.5秒在辅视频图像中检测到且框出移动目标至设备开始转动的时间小于0.5秒（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 23、可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 24、具备画中画预览功能，可通过IE浏览器在主视频图像中叠加辅视频图像进行预览（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 25、具备一键守望功能和一键巡航功能（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲26、具备智能编码功能，同一静止场景下，相同图像质量下开启智能编码功能后，和不开智能编码相比，H.264和H.265码率节约1/2（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 27、具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌。 ▲28、当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲29、符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） |
| 5 | 杆件类1 | 6米监控立杆，上口70mm，下口140mm，厚度保厚3.0mm，支臂1.5米（1米可选）， 50*T2.0MM，撑杆32*T2.0MM，支臂法兰盘链接，底部法兰盘300*300*14mm；地笼：4-M18*600MM，含室外防雨箱：宽400*高500*进深300mm含一张背板 ，配备相应的避雷装置 |
| 6 | 杆件类2 | 12米监控立杆，上口80mm，下口180mm，厚度保厚4.0mm，支臂1.5米（1米可选）， 50*T2.0MM，撑杆32*T2.0MM，支臂法兰盘链接，底部法兰盘400*400*20mm；地笼：4-M20*800MM，含室外防雨箱：宽400*高500*进深300mm含一张背板 ，配备相应的避雷装置 |
| 7 | 摄像机电源适配器 | 12V/2A |
| 8 | 枪机万向节 | 配套定制 |
| 9 | TF卡 | 64G高速 |
| 10 | IP音柱 | 室外防水IP音柱 20W |
| 11 | 辅材 | 包含各种线缆等辅材，以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 中心平台设备 |
| 1 | 管理服务器 | 1、机型 2U机架式服务器 ▲2、处理器 配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.1GHz， ▲3、内存 配置≥32GB DDR4内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量， ▲4、硬盘 配置≥2块1TB 7.2K 3.5寸 SATA 6Gb硬盘，支持≥12个前置热插拔3.5硬盘或24个2.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘; 5、板载支持≥8个U.2 NVME SSD，不需PCE-E转接卡 6、支持2个内置M.2 SATA/PCIE SSD 7、主板支持2个SD卡插槽 8、硬盘控制器 配置控制器，支持RAID0/1。 9、网卡 配置4个千兆网口 10、扩展插槽 最大支持10个PCI-E 3.0插槽（2个内置专用插槽） 11、电源 配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W； 12、风扇 配置≥4个热插拔高速系统风扇 13、监控屏 机器可选双按键 LCM 监控屏,可以显示服务器信息，CPU温度、风扇转速、当前使用功率等状态，管理接口 IP 地址，监控服务器工作状态，显示硬件故障报警，便于管理员快速找到故障部件，迅速排查故障，降低宕机损失 14、管理 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 15、服务 3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务 16、资质认证 通过3C认证、环标认证、IS09001认证，ISO27001认证，GJB9001认证，国家级工业设计中心资质。 |
| 2 | 视频监控平台软件 | 1、 为满足本项目及未来扩容需求，要求支持≥10000路车道卡口设备接入管理，平台支持管理25万监控点； 2、平台支持用户容量≥10000个，平台用户并发数≥400； 3、支持单点登录，多点登录； 4、支持1.4.6.8.9.10.13.14.16.17.22.25多分屏画面显示；支持画面比例调整：全屏、满窗口、自适应、4:3.16:9显示； 5、支持监控画面支持自定义布局：以5×5之内的N*M窗口布局为模板，通过窗口合并与取消合并配置自定义布局(自定义布局的个数最多有10个)，最多支持25窗口； 6、支持实时视频抓图，并可设置按帧或按秒进行连续3~6张图片抓拍，抓图后可直接调用标注工具对图片进行标注和结构化描述，并直接录入视图库； 7、要求支持客户端一机双屏显示模式，可在不同屏幕上显示地图、实况、配置、报警等，支持双屏操作； 8、支持生成并查看预览和回放记录，并可在记录列表里进行预览和回放； 9、要求支持将重要通知信息作为公告发布，发布内容应包括公告主题、公告内容、有效时间、发布范围等，要求支持添加、删除、发布功能； 10、为了提高系统自动化程度，要求支持常见操作设置成任务计划，任务计划包含平台设备校时、存储系统校时、设备重启、服务重启、监控点批量复位等任务； 11、为了降低弱密码产生的安全问题，要求支持简易密码提示功能，支持对设备配置时简易密码的警示； 12、要求支持实时展示区域以及组织机构下的监控点在线数量和总数进行统计，支持监控点在线与不在线采用不同图标显示； 13、为了快速定位监控点，要求支持对监控点进行搜索，支持首字母查询，多关键字搜索； 14、要求支持实时预览画面时，立刻播放当前时间点前几秒的录像画面，查看刚刚发生的情景，支持抓图、单帧前进、单帧后退、保存回放录像等操作，并支持对抓图图片进行结构化信息标注； ▲15、为了便于分析当前监控画面与周边监控点的关系，要求支持当前监控通道周边摄像机的搜索功能（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲16、为了提高用户访问安全，要求支持用户与客户端电脑IP地址绑定，MAC地址绑定登录（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲17、要求支持通过解码设备将用户的操作客户端电脑界面上墙显示（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲18、要求支持可视域摄像机的可视域范围内目标进行集中布控，在可视范围内能进行云台控制（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲19、支持视频接力，支持在地图上以某点为起点，沿着某条线路画一条线，可查找线形区域内的所有监控点视频，并同时自动播放离起点最近的多个视频（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲20、为了提高用户访问安全，要求支持用户与客户端电脑IP地址绑定，MAC地址绑定登录（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； ▲21、要求支持通过解码设备将用户的操作客户端电脑界面上墙显示（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章）； 22、为了提高操作便捷，要求支持同一摄像机点位的实时视频、历史录像之间的切换点播； 23、为了提高监控点使用，用户在视频预览时，要求支持将监控点图像显示异常情况上报； 24、支持通过点选、线选、框选、圆选、多边形选等多种方式将指定区域或道路上的监控点添加至预案列表，并可配置预案轮巡间隔时间、预案名称、画面数、预置点； 25、支持在指挥调度过程中，根据设定好的参数，系统自动生成三大“包围圈”，查询出某个中心点（案发地点或者嫌疑人所在位置）周围300米、500米、1000米范围内的警力以及监控资源； 26、支持视频N+1功能，在地图上以某点为中心点，点击形成一个圆形区域，可查找区域内的所有监控点视频，并同时自动播放离中心点最近的多个点位的实时视频； 27、支持网格管理监控点，支持自定义添加防区分类，通过在地图上绘制区域，可自动新建一个防区，绘制区域内的监控点自动加载到该防区中，当定位某个网格时，高亮显示当前网格中的所有监控点，并按字母进行标号，可对整个防区进行视频轮询播放，对于每一个监控点，可以进行预览、回放、实时追踪、回放追踪操作。 |
| 3 | 48盘位存储 | ▲1、单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲2、单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲3、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 4、应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； 5、可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展 6、标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 7、应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 8、可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 ▲9、通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲10、可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 11、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）直接存入存储服务器，并可通过客户端进行检索、查看、下载图片及进行录像 ▲12、通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 13、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 14、当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 ▲15、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲16、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） ▲17、可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设；（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 18 支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议 19、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 |
| 4 | 4T企业级 硬盘 | 4TB企业级硬盘 |
| 5 | 机柜 | 42U服务器机柜42U标准600mm*1000mm*2000mm网门，1个隔板及四个风扇，6只理线环 焊接结构承重1千公斤，方孔条2.0mm安装横梁1.5mm，其他1.2mm |
| 6 | 雪亮平台扩容 | 点位授权扩容 |
| 7 | 核心交换机扩容 | 48口，全千兆电口，与核心交换机为同一品牌 |
| 8 | 16路高清解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 2、要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持16个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持8路模拟视频输出。 3、设备支持外接电脑桌面解码输出。 4、设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供公安部出具的型式检验证明。 5、设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 6、要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x16到16X1共16块屏的任意拼接显示 7、设备支持视频图像轮巡输出显示。 8、设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 9、设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 ▲10、要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。（提供公安部型式检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章） 11、设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 12、设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。提供公安部出具的型式检验证明。 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。 13、要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出128路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或80路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或48路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或32路分辨率为3840×2160(H.265），或32路分辨率为4096×2160(H.264）,或16路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。 |
| 9 | 解码器线缆 | HDMI高清 10M |
| 10 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | CPU： Intel酷睿i5； 内存：配置4GB DDR3 1600MHz； 内存插槽：2个DiMM插槽； 音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口； 视频接口VGA，HDMI； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：电源接口，S/PDIF输出接口，PS/2； 扩展插槽1×PCIe x16，1×PCIe x1，1×PCIe； 硬盘：配置1TB 7200转； 光驱：DVD刻录机； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：独立显卡；显卡容量：1GB； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； |
| 2 | 监视器 | ▲1、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。 2、监视器为：49寸液晶监视器；亮度达到300cd/㎡，对比度达到1000:1。输入接口：VGAX1，HDMIX1。 ▲3、监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；且用户还可以通过客户端设置开关机定时信息，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式：1、以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间2、可以设置特定年月日时分秒，最多可设置8个。3、开关机最小设置时间间隔30S。4、支持倒计时关机功能另具备软关机记忆功能。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 4、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 ▲5、监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 6、监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 ▲7、监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 8、监视器可改善弱信号下的成像品质，改善数字信号长距离传输中的干扰，衰减等因素对信号的不良影响，提升画面稳定度及清晰度。 9、监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 10、LCD具备智能光感护眼功能，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 ▲11、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 12、监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 13、监视器通过遥控器操作可直接显示监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 14、监视器采用3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 ▲15、监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 ▲16、监视器通可以调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 17、监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供封面首页具有CNAS标识的检测报告复印件。 |
| 3 | 监视器支架 | 与监视器配套 |
| 4 | 可视对讲 摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2、最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 3、支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 4、宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 5、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 6、支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 7、支持越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 8、具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 9、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 10、电源供应 DC12V±25% ；功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 11、红外照射距离 10-30米； 12、防护等级 IP67； 防暴等级 IK08 |
| 5 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 6 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：≥85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 7 | 操作台 | 双工位 |
| 8 | 网络数据 交换机 | 交换容量≥16 Gbps, 转发性能≥11Mpps； 接口类型：8个10/100/1000 Base-T； 无风扇，自然散热 最多支持MAC地址：8K |
| 9 | 村级平台雪亮软件部署 | 所部署软件要与原雪亮平台软件兼容 |
| 10 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 项目设备施工/集成/维护 |
| 1 | 前端点位施工 | 前端设备的安装调试 |
| 2 | 电力保障 | 所有前端设备5年服务期间的电费由中标单位负责 |
| 3 | 后端集成 | 后台设备的调试、对接 |
| 4 | 设备维护 | 本项目5年服务期内的维护保障 |

★实质性要求：

1、本项目为服务采购，以满足实际服务需求为准。

2、若出现虚假响应的情况，一经发现取消其中标资格，并按相关法律法规处理。中标后采购人有权向中标单位索取相关资料原件。

3、按省市要求，第三期雪亮工程无条件与第一、二期雪亮工程对接且要与上级平台实现无缝对接。

注：带★为实质性参数要求，不允许负偏离，否则视为无效投标。

★列出投标产品（属于强制节能范围的产品提供，不属于的本项不提供）在招标文件报名开始之日前最新一期节能清单中的页码，并在投标文件中附该页（指正式公布版）复印件或打印件（复印件或打印件要求投标人清楚标注所投产品型号）。

# 第六章 评标办法

# 1. 总则

1.1 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.2 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.3 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.4评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本次评标采用综合评分法，按汇总得分由高到低顺序排列推荐出3名中标候选供应商。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：价格、信誉、业绩等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

（包一）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （60％） | 60分 | 经专家评审的最低有效评标价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价／评标价)×60。 |  |
| 2 | 技术指标和配置 （25％） | 25分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得25分。 有一项负偏离的扣一分，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩（3％） | 3分 | 投标人提供相关业绩合同金额在100万（含）以上的得3分。 |  |
| 4 | 服务方案 （10％） | 10分 | 投标人服务承诺完全满足项目要求得5分。 根据投标人提供的产品彩页、检验报告、资质证书等情况，自主打分，好的得5分，一般的得2分，差的不得分。 |  |
| 5 | 投标文件的规范性 （2％） | 2分 | 投标文件的技术方案设计完整，各类图、表清晰，装订规范的。有细微偏差的一处扣0.5分，扣完为止。 |  |

（包二）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （60％） | 60分 | 经专家评审的最低有效评标价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价／评标价)×60。 |  |
| 2 | 技术指标和配置 （25％） | 25分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得25分。 有一项负偏离的扣一分，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩（3％） | 3分 | 投标人提供相关业绩合同金额在100万（含）以上的得3分。 |  |
| 4 | 服务方案 （10％） | 10分 | 投标人服务承诺完全满足项目要求得5分。 根据投标人提供的项目实施方案，自主打分，好的得5分，一般的得2分，差的不得分。 |  |
| 5 | 投标文件的规范性 （2％） | 2分 | 投标文件的技术方案设计完整，各类图、表清晰，装订规范的。有细微偏差的一处扣0.5分，扣完为止。 |  |

## 5、定标

本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

第七章 合同模板

产品购销合同（包一）

合同编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方本着相互尊重、共同发展、互利互惠的合作原则，经双方平等协商签订本合同，同时双方承诺按下列合同条款进行公平交易，并完全履行本合同的各项条款。

## 合同货物

## 见附件

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                       元整，即RMB        元，含运保费，含16%增值税。该合同总价已包括保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新原装正品货物（含零部件、配件等）；

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担；

4、货品接收后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1.交货时间：按甲方要求于      年     月       日前到货；收货地点：                         ，收货联系人：      ，联系方式：             。

2.到货验收

（1）由甲乙双方及最终用户共同现场组织设备的拆箱检验，对产品包装、外观及数量、及规格型号是否与乙方提供的样品相符等进行验收,检验通过后，由甲方出具货物签收证明。

（2）验收标准：按国家有关规定以及本合同约定标准进行验收,所有设备应满足附件的配置要求，为正规渠道来源的原装产品，附原厂商的合法序列号，若甲乙双方对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，甲乙双方协商后妥善解决。

（3）乙方不负责设备的安装和调试。

## 五、付款方式

1、合同签订之日起两个月账期。

公司名称：

开 户 行：

账    号：

2、待所有设备交付完毕，由甲方在签收后        工作日内支付乙方合同总金额    %的设备款（乙方出具相应的发票）；剩余    %款项，甲方需在签收日起    月内付清（乙方出具相应的发票）。发票采用如下类型：

16%增值税发票

## 六、质量保证及售后服务

保修及售后服务按照生产厂家的售后服务标准执行，并由生产厂家提供保修，期内设备质保期为    年。

## 七、违约责任

1、任意一方没有履行本合同的任何一项条款，都将承担违约责任以及违约金。

2、双方约定的违约责任和违约金：

A）将承担合同总金额的百分之    作为违约金。

B）任意一方违约将承担对方因解决纠纷所实际支付的诉讼费、保全费、律师费等相关费用。

3、非因人力不可抗拒事故导致合同条款无法执行或有违背条款之规定的，责任方应当赔偿非责任方因此所受的经济损失及其他相关损失。

4、按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失等，应当在双方书面

明确责任后五天内，通过规定的结算办法付清，否则按逾期交货处理。

## 八、不可抗力

由于不可抗力的原因，不能履行合同时，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条和第一百一十八条规定处理。

## 九、合同生效、终止及法律效力

本合同一式肆份（甲方叁份，乙方壹份），自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效（未收到合同原件前，传真件具有同等效力）。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为准。如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 十、其他

如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

甲方：（盖章）                      乙方： （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地址：                              地址:

电话：                               电话：

联系人：                             联系人：

签约日期：     年   月   日		     签约日期：       年   月   日

施工集成合同（包二）

第一章   定义

1.1、“甲方”：

1.2、“乙方”：

1.3、“一方”：甲方或乙方。

1.4、“各方”：甲方和乙方。

1.5、“合同”：指各方共同签署的、合同格式中载明的甲乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.6、“合同系统”或“系统”指按合同附件一提供的合同设备和/或其有机组合而成的能够正常协同工作的整体，技术文件，技术服务。

1.7、“合同设备”或“设备”：包括但不限于乙方提供的硬件、软件产品。

1.8、“服务”：按合同第七、八章规定由乙方向甲方做出的行为和担保。

1.9、“甲方地点”或“地点”：由甲方指定的对合同设备进行技术服务和运行的场所。

1.10、“交货地点”：指甲方指定地点。

1.11、“调试”：由乙方进行的单机和系统测试。

第二章   合同标的

经甲方同意，乙方向甲方提供“               项目”给甲方指定的用户使用，其相关施工（包工包料）、系统集成将由乙方提供；该项目完成后需与上级平台实现对接，乙方提供技术支持（乙方不负责对接费用）。

第三章  合同总价格（单位：人民币）及包含内容

3.1  本合同总价为：              元，大写：                   (包含：一、材料费，           元，大写：                 ；二、施工费，                元，大写：                 ；三、技术服务费，               元，大写：                   )。

3.2  上述合同总价为合同项目技术服务的含税价格（其中材料费税率为16%，施工费税率为10%，技术服务费税率为6%）。

3.3  无论合同是否提及，合同总价均包括了合同有效期内乙方为履行合同义务所需支付的相关费用，本合同总价不能变更。

第四章  支付条款

4.1、所有合同款项额应通过甲方和乙方在本合同中所约定的银行以人民币支付。

4.1.1、甲乙双方各自承担因执行合同所发生的银行费用。合同第三章中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式及比例支付：

第一笔付款：甲乙双方签订合同后，乙方全面进场并勘察完所有点位后，甲方在     工作日内以转账方式向乙方支付合同总价的    ％，计人民币:          元（大写：                       ）。

第二笔付款：                                           。

第三笔付款：                                           。

4.1.2、乙方向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。开票特别说明：                                                                                       。

4.2开票信息

甲方：

地址：

税号：

开户行：

帐号：

第五章   交货和交货条款

5.1、交货地点：乙方提供的材料存放地（本合同项目覆盖区域内）

5.2、交货方式：所有材料的交运工作由乙方负责，乙方负责对合同设备进行适当的包装并采取特别保护措施。乙方负责送货至甲方指定地点，并担负运保费。

5.3、货物所有权及风险的转移：从设备按照合同 5.1 定义地点全部到达并按照合同 6.1 和 6.2 完成到货检验并签署开箱验收报告之日起，设备、软件的所有权归甲方所有。

第六章   到货检验

6.1、乙方保证合同材料的质量满足甲方要求(必须符合投标要求)。

6.2、各方应在到货后五个工作日内对合同材料进行验收，验收将在材料存放地进行。甲方应派代表到乙方指定地点参加检验。

第七章   技术服务

7.1、甲方与乙方应在服务开始前指定一名代表负责处理从服务开始到合同系统终验合格与合同系统有关的技术事务。详细安排将通过双方代表友好协商而定。各方代表应充分合作来完成以上所提的合同系统工作。如果各方之间存在问题和争议，各方应分析原因，明确责任并且在合同系统现场通过友好协商解决。

7.2、调试

7.2.1、双方约定调试周期为乙方接到中选通知后   个日历日（若遇雨天、不可抗力的自然因素以及参考7.2.6情况，调试周期可顺延）。

7.2.2、如果现场机房不能按时到位，调试也将作相应的推迟，甲方应提前通知乙方。乙方应根据甲方的要求调整时间进度表，因此造成的延迟乙方无需承担。

7.2.3、设备的调试和系统测试由乙方实施服务人员严格按照测试的技术程序执行。

7.2.4、甲方需协调配合设备的调试及系统测试。

7.2.5、本合同若由于服务质量问题而影响验收，乙方必须无偿整改，直至达到验收标准。

7.2.6、本合同签订后，甲方需及时安排人员与乙方到现场勘察每一个点位并确认点位位置，明确告知末端光缆汇聚位置以及取电位置，协调取电由甲方负责，乙方只负责按照甲方指定位置搭电和末端光缆汇聚，期间设备产生的电费由甲方自行承担。

7.2.7、乙方按照甲方指定位置调试前端设备，甲方若因其他因素要求乙方变更前端设备点位位置，甲方需支付乙方相应的改迁费用                      支付。

7.3、乙方负责本项目前端、村、乡镇、区各级平台的布置调试及对本项目后期接入上级、公安主平台（含对接相关费用在内）提供技术等无障碍支持及一切费用支出。

第八章  维护

8.1、乙方维护范围只针对乙方在本次项目中提供的材料以及技术服务的范畴。

8.2、乙方向甲方提供该项目完成投入试运行至验收之日合格后一年期间的免费维护服务。

8.3、免费维护期内，乙方派驻项目团队以保障针对本合同项目提供技术服务的服务质量。

8.4、乙方承诺提供每周7天，每天24小时的技术服务，并确保 达到政法委考核要求。

8.5、乙方有责任为甲方及甲方的客户提出的其他与本项目有关的问题提供技术咨询。

第九章  安全

乙方负责点位勘测、服务、运输、维护等过程中的一切安全问题，若发生事故概与甲方无关。

第十章	违约

10.1、本协议生效后，除不可抗力的因素或国家另有规定外，任何一方未履行本协议任何一项条款或终止本协议均被视为违约。

10.2、乙方未在规定的合同期限内按质按量完成技术服务任务，延误技术服务周期（根据实际情况，非乙方原因造成服务周期延误和若遇自然灾害及不可抗拒因素导致的延误服务周期除外），甲方有权对乙方作出相应处罚。

10.3、维护期内，前端故障乙方在    分钟做出响应，并在    小时内修复。停电和不可抗力情形，乙方说明原因和提供相关依据，并经甲方认可的除外。

10.4、重大活动、紧急任务和特殊情况，甲方及时通知乙方，乙方应及时派员到现场保障正常运行。

第十一章   不可抗力

11.1、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的十五日内通过电传或传真通知本合同的其它方。

11.2、受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知其他方，并通过挂号信通知其他方不可抗力已终结或排除。

第十二章  税务

12.1、甲方将承担中国有关机构根据中国税务法律向其征收的所有与合同执行有关的税务。

12.2、乙方将承担中国有关机构根据中国税务法律向其征收的所有与合同执行有关的税务。

第十三章  仲裁条款

所有与合同执行有关的争议将通过各方友好协商解决。如果各方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四章   合同生效及其他

14.1、合同经各方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

14.2、合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

14.3、本合同全部为中文文本，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力；双方同意合同附件中的各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

14.4、对于本合同的修改、补充及变更，应由合同各方协商，以书面形式做出，并由合同各方授权的代表签字、盖单位公章或合同专用章。经修改、补充及变更的条款为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.5、本合同在执行过程中，因本合同的修改、补充及变更引起的费用、技术服务周期等问题应由合同各方协商解决和调整。

14.6、任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露合同内容。

14.7、任何与合同相关但未在合同中明确规定的事项将由各方友好协商并达成书面协议予以解决。

第十五章   保密条款

15.1、各方对因此合同所知悉的对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任；各方不得将对方公司作为商用宣传内容。

15.2、本合同保密期为合同生效后终身。

----------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------

甲方（签章）：

授权代表人（签字）：

地址：

签字日期：      年     月      日

乙方（签章）：

授权代表人（签字）：

地址：

签字日期：      年     月      日

# Comments

注意审查方式，是否有必要详细约定。如专业人员的数量、专业方向等。

注意审查方式，是否有必要详细约定。如专业人员的数量、专业方向等。

注意审查方式，是否有必要详细约定。如专业人员的数量、专业方向等。