招标编号：SCCN-GA-2017011

枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目

招

标

文

件

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司印制

2017年10月

## 第一章  投标邀请

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司对枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 招标编号：SCCN-GA-2017011

二、招标项目：枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目

三、资金来源：企业自筹

最高限价：（包一 2500000元；包二 800000元）

四、招标项目简介：雪亮工程设备采购、施工集成

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、报名、招标文件获取：

凡有意参加投标者，请于 2017年 10月20日09时00分（北京时间，下同）至2017年11月10日17时00分，在四川广电网络广安分公司网站               获取。

现场报名，报名时间2017年10月20日09时00分（北京时间，下同）至2017年11月10日17时00分，未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。

七、投标截止时间和开标时间：2017年11月 13 日10：00（北京时间）。

八、开标地点：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司2楼会议室 。

九、本投标邀请在四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司网页以公告形式发布。

十、联系方式：

采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司

联系人：袁先生                 联系电话：13908282227

2017年10月

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司 联系人：袁先生 联系电话：13908282227 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间及答复 | 投标人知道或者应知其权益受到损害之日起五个工作日内。采购人负责按照相关政策规定，协助答复供应商对采购文件中的技术参数、资质要求和评分办法的质疑。 |
| 5 | 分包履约 | 本项目拒绝分包履约形式履行合同。 |
| 6 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清和更正全部通过网上信息发布，在投标截止时间前，请所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 7 | 投标截止时间 | 同开标时间。 |
| 8 | 投标保证金 | （包一）大写：壹万元整（小写：10000.00元） （包二）大写：壹万元整（小写：10000.00元） |
| 9 | 履约保证金 | 中标后需一定比例的履约保证金，具体在合同中约定金额、方式。 |
| 10 | 不良行为记录 | 报名成功后，不按规定参与投标的供应商纳入不良行为记录。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的单位。本次招标的采购人是四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司。

2.2 “投标人”系指拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

### 3. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

## 三、招标文件

### 1. 招标文件的澄清和修改

1.1 在投标截止时间前，采购人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

1.2 采购人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间五日前进行（不足五日的，顺延投标文件提交截止时间），在四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容（网上发布更正公告视为书面形式通知），招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

1.3 在投标截止时间前，采购人以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。

### 2. 答疑会和现场考察

2.1 本项目不组织答疑会和现场考察（采购人认为有必要，另行公告通知）。

## 四、投标文件

### 1．投标文件的语言（实质性要求）

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

1.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 2．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 3. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 4. 联合体投标（实质性要求）（本项目不接受联合体投标）。

### 5．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

5.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种服务（货物）只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

5.2 技术部分。投标人必须满足我司投标文件的技术方案和指标，做出相应的承诺。

5.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及承诺。

5.4 格式。招标文件已将格式附后。

### 6．投标有效期

6.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

6.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

6.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 7．投标文件的印制和签署

7.1 投标人应当准备投标文件一份。

7.2投标文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

7.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

7.4投标文件必须胶装成册，禁止活页装订，否则视为无效投标。

7.5投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，所盖印章必须为投标人公章。

7.6投标文件统一用A4幅面纸印制（图、 表及证件可以除外）。

### 8.投标文件的密封和标注

8.1 投标人应在投标文件封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

8.2投标文件密封袋上应标上投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

8.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

8.4 未进行密封的投标文件将被拒绝。

### 9．投标文件的递交

9.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

9.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

9.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 10．投标文件的修改和撤回

10.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

10.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

10.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

10.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 1．开标

1.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

1.2 开标时，监督管理部门对开标进行现场监督。

1.3 开标时，投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

1.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

1.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 2. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对投标价格进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川有线电视广播股份有限公司官网上查询。

### 3．中标通知书

3.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

## 六、签订及履行合同和验收

## 1. 签订合同

1.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新开展采购活动。

## 2. 合同分包、合同转包（实质性要求）

2.1 本项目拒绝分包履约形式履行合同。

2.2本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。

## 3. 履约保证金

3.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

3.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

## 4. 履行合同

4.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

4.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 5. 验收

5.1中标人与采购人应严格按照相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及合同约定的要求进行验收。

5.2验收结果合格的，中标人根据与采购人的约定方式办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

### 6.资金支付

### 6.1按合同约定支付。

## 七、投标纪律要求

### 1. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 包一：设备包

包二：施工集成包

## （包一）

## 一、投 标 函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我方全面研究了枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目（包一）（招标编号：SCCN-GA-2017011）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。授权我方代表（见授权书）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价见开标一览表。

二、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件1份。

四、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间届满后90天。

## 五、我方愿意提供与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人：（单位公章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：  年  月  日

## （包二）

## 一、投 标 函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我方全面研究了枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目（包二）（招标编号：SCCN-GA-2017011）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。授权我方代表（见授权书）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价见开标一览表。

二、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件1份。

四、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间届满后90天。

## 五、我方愿意提供与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人：（单位公章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：  年  月  日

（包一）（包二）

二、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规

记录承诺书

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、在参加本项目（项目编号： SCCN-GA-2017011  ）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、禁止参与采购投标等）。

二、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

三、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次投标、中标作无效处理。（失信供应商可不承诺本条）

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人（投标人）：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：  年  月  日

## （包一）

## 三、法定代表人（负责人）授权书

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 本授权声明：                          （投标人名称）            （法定代表人或负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方“ 枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目（包一） ” 项目（招标编号： SCCN-GA-2017011 ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 被授权代表签字：

## 投标人：（单位盖章）

## 日    期：   年   月  日

## 注：1、提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件；

## 2、法定代表人参加投标的，不提供授权书，只提供营业执照复印件、身份证复印件。

## 附件：营业执照复印件

## 附件：法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件

## （包二）

## 三、法定代表人（负责人）授权书

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 本授权声明：                            （投标人名称）          （法定代表人或负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方“ 枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目（包二） ” 项目（招标编号： SCCN-GA-2017011 ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 被授权代表签字：

## 投标人：（单位盖章）

## 日    期：   年   月  日

## 注：1、提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件；

## 2、法定代表人参加投标的，不提供授权书，只提供营业执照复印件、身份证复印件。

## 附件：营业执照复印件

## 附件：法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件

## （包一）

## 四、开标一览表

| 采购项目名称 | 枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目（包一） |
| --- | --- |
| 采购招标编号 | SCCN-GA-2017011 |
| 总投标报价 | 小写： 万元 大写： 万元 |
| 备注 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

投标人： （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

## 日    期：   年   月  日

（包二）

## 四、开标一览表

| 采购项目名称 | 枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目（包二） |
| --- | --- |
| 采购招标编号 | SCCN-GA-2017011 |
| 总投标报价 | 小写： 万元 大写： 万元 |
| 备注 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

投标人： （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

## 日    期：   年   月  日

## （包一）

## 五、分项报价明细表

项目名称：枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目（包一）

招标编号：SCCN-GA-2017011

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能枪机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 星光级200万高清球机 | 54 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 智慧监控单元 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 智慧监控补光灯 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 全景拼接摄像机 | 6 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 摄像机电源适配器 | 3 | 根 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | 枪机万向节 | 3 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 8 | SD卡 | 63 | 张 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 一键求助柱 | 3 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 10 | 合计 |  |  |  |
| 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 1 | 36盘位CVR存储 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 72 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 42U机柜 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 管理服务器 | 8 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 运维管理一体机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 结构化处理服务器 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | 视频监控管理平台软件 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 8 | 核心网络交换机 | 1 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 数据库 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 10 | 单向光闸（单向光闸硬件平台 龙信单向光闸LSG软件） | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 11 | 隔离网闸 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 12 | 安全接入系统软件 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 14 | 可视对讲摄像机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 16 | 主控中心管理客户端 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 17 | 麦克风 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 18 | 音响 | 2 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 19 | 合计 |  |  |  |
| 乡镇（街道）监控平台设备（乡镇派出所） |
| 1 | 拼接大屏由4块46寸LCD液晶组成（按2×2排列） | 4 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 4 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 大屏线缆 | 4 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 4路高清解码器 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 19U机柜 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 操作台 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 10 | 网络交换机 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 11 | 麦克风 | 4 | 支 |  |  | 详见项目要求 |
| 12 | 音响 | 4 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 合计 |  |  |  |
| 乡镇（街道）综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | 3 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 3 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 大屏线缆 | 3 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 8路高清解码器 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 19U机柜 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 操作台 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 10 | 网络交换机 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 11 | 麦克风 | 3 | 支 |  |  | 详见项目要求 |
| 12 | 音响 | 3 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 合计 |  |  |  |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | 9 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 监视器 | 9 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 可视对讲摄像机 | 9 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 麦克风 | 9 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 音响 | 9 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 网络数据交换机 | 9 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 合计 |  |  |  |
| 园区综治平台 |
| 1 | 拼接屏壁挂支架 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 大屏线缆 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 12路高清解码器 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 19U机柜 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 园区分控中心管理客户端 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 可视对讲摄像机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | LED条屏 | 8 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 8 | 操作台 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 网络交换机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 10 | 麦克风 | 3 | 支 |  |  | 详见项目要求 |
| 11 | 音响 | 2 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 合计 |  |  |  |
| 项目合计 |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## （包二）

## 五、分项报价明细表

项目名称：枣山“雪亮工程”设备、施工集成采购项目（包二）

招标编号：SCCN-GA-2017011

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 计量 单位 | 单项总价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础立杆 | 63 | 套 |  | 除本项目设备包（包一）明确的设备外，施工集成内容还囊括该政府采购项目涉及施工集成的所有主辅材料和服务要求。 |
| 2 | 电源线路敷设(500米以内) | 63 | 条 |  |  |
| 3 | 光纤线路敷设(500米以内) | 63 | 条 |  |  |
| 4 | 熔纤及开通 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 安装调试摄像头 | 63 | 个 |  |  |
| 6 | 中心机房安装调试 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 系统集成（含雪亮软件部署、平台扩容及公安平台对接等） | 1 | 批 |  |  |
| 合计金额 | 元，大写 |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## （包一）

## 六、服务承诺

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我公司承诺完全满足项目服务要求，交货时间20日，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时交货，所有设备质保3年。并承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## （包二）

## 六、服务承诺

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我公司承诺完全满足项目服务要求，工期40天，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时完工，含政府采购验收合格后一年维护，并保证提供必要的技术支持到政府采购项目服务结束。承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

投标人： （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## （包一）（包二）

## 七、满足技术要求承诺函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我公司承诺完全理解并执行以下技术要求，确保提供的设备和服务满足技术要求。

项目采购需求

# 引言

为维护社会稳定、打击违法犯罪和保护人民群众生命财产安全，严格落实《四川省社会治安综合治理委员会办公室关于“雪亮工程”建设有关事宜的通知》（川综治办〔2016〕29号）精神，拟启动“雪亮工程”（视频监控系统“二期”）建设。此次建设依然从枣山物流商贸园区的实际需求出发，落实平安建设，进一步推进数字化、立体化治安防控体系建设。

# 规划依据

《广安市“雪亮工程”技术标准》

国家相关职能部门的其他规范文件。

# 项目名称：“雪亮”工程

# 目标及原则

## 建设目标

根据全市统一的规划和标准规范，建设一套完整的公共安全视频防控体系。通过所有城区、乡镇、村落、社区和居民小区等新建视频监控点位建设，改造整合现有社会视频监控资源，实现资源互联互通、共享共用，形成监控网络，提高主动防范、有效打击各种违法犯罪行为、有效应对各种突发事件和恐怖袭击事件的能力。

## 建设内容

- 建设区级监控中心、镇级监控中心和村级监控平台，实现纵向资源共享；区级共享平台通过权限控制，向区级防控平台及其他政府部门开放视频，实现横向资源共享；同时建设一批监控前端。

- 建设“雪亮工程”专线传输网络，承载“雪亮工程”前端监控摄像机视频图像的汇聚和传输，实现专线安全传输；非“雪亮工程”监控前端及存储通过专线接入现有视频专网（已建成图像信息资源综合应用平台）；“雪亮工程”系统通过安全设备接入已建成图像信息资源综合应用平台之共享平台。

- 建设集中存储系统，用于存储前端监控录像，满足用户对视频点位的存储、查阅、取证的需求，要求存储能力90天（H.264、H.265编码格式，60帧/s），能够在监控平台进行回放。

- 建设一套系统安全体系系统，用于保护“雪亮工程”平台应用数据的安全设计，主要考虑物理安全与应用安全两个层面，物理安全采用网闸设备来进行不同网络中的资源访问控制，应用安全则通过统一的授权配置来进行管控。

- 建设一套面对社会公众的“雪亮工程”视频应用系统，对外发布“雪亮工程”的视频监控录像，使纳入系统的各级平台、村民通过家用电视机顶盒和手机APP等相关平台观看本村、本镇、本区的监控实时画面，并能通过一键报警功能向各级雪亮工程管理平台报警和指挥分流处置。

- 网络需求：前端摄像机要求不低于20mbps带宽，村级平台要求不低于1000mbps带宽，镇级平台要求不低于1000mbps带宽，区级平台要求不低于10000mbps带宽。同时要求所有应用端能观看实时图像不卡顿，不丢帧，图像清晰流畅。如因网络问题造成图像卡顿、丢帧，图像不清晰流畅，需无条件进行网络升级改造。

- 通过有线传输式电视和手机APP客户端接入；为减少不利影响，视频监控入户建设必须依托现有电视网络，不得强行要求用户改网；对有线电视机顶盒和手机APP客户端接入数不得有限制。

- 按上级要求，与上级平台无条件对接，产生的费用一律由承建方承担；如果上级要求系统升级，应积极响应；如点位增加，需免费接入平台，并且实现平台应用功能。

- 必须保证雪亮工程软硬件按照要求正常运行。

- 必须无条件对使用“雪亮工程”各级平台操作人员、村民等进行运用解释培训等。

- 服务期5年。期满后本项目所有设备归属广安市公安局枣山园区分局继续使用，只向承建方支付网络传输费用及维护费，具体价格，根据五年后的实际再由合同约定。

## 建设原则

坚持依规建设、按需联网、整合资源、规范应用、分级保障、安全可控的原则。

统一规划，统一标准。按照全市统一技术规范和接口标准进行规划、设计、建设、应用和管理，保证对社会现有视频监控资源进行有效接入和管理；规范管理、确保安全，推进和保障各地、各部门对视频图像资源的共享应用。

整合共享。坚持新旧结合的原则，实现资源整合、互联互通、应用共享。避免重复建设和资源浪费，最大限度地综合利用前端摄像、图像存储设备和传输网络的效能。

安全可靠。本次工程建设所选用设备必须满足可靠性和安全性要求，设备选型选择国内先进成熟的市场一线主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。对关键的设备、数据和接口应该采用冗余设计，要具有故障检测、系统恢复等功能；必须充分考虑在现有网络环境下视频信息传输和存储的安全，要确保资源安全共享、规范使用；避免系统遭到恶意攻击和图像信息被非法提取。

# 系统安全设计

## 物理安全设计

### 环境安全

监控中心机房安全按照GB/T20271-2006中4.1.1.1的第1-9部分的要求，进行机房场地的选择、实现机房内部安全防护、防火、供电配电、空调降温、防水、防潮、防静电以及电磁防护。

通信线路的安全应按照GB/T20271-2006中4.1.1.2的要求对通信线路进行安全防护。

### 设备安全

按照GB/T20271-2006的4.1.2.1中设备标记要求、计算中心防盗要求实现设备的安全保护。

监控中心机房按照《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）中4.1.1、4.1.2的要求选择机房场地，实现机房内部安全防护、防火、供电配电、空调降温、防水、防潮、防静电以及电磁防护。应当妥善安置及保护设备，以降低环境威胁和灾难的发生、减少未经授权的访问机会。

### 防雷安全

在各级监控中心的电源线路和网络线路上都应加装防雷设备，所有设备做等电位连接，按标准做好接地，用技术手段来尽量减少雷击带来的损失。系统各组成部分的防雷和接地设计遵从GB50348-2004中3.9节相关规定 。

### 电源安全

提供符合设备运行要求的电力供应，并对设备加以保护使其免于电力中断或者其它异常的影响。包括对监控系统室内控制中心和室外前端节点的电源要求。

室外单元需要对电源连接线、电源模块等提供防水措施。

## 网络安全设计

在系统业务联网时应考虑边界安全接入和管理问题，将各类联网系统划分为不同的安全域，如监控中心局域网、公安专网、监控专网、互联网、4G移动网络等，不同的安全域之间应进行相应的隔离。当需要在公网和公安专网之间进行数据交换时，必须采取国家管理部门认可的安全隔离措施进行物理隔离，严禁非公安IP网直接接入公安信息网。

# 监控前端建设

- 前端设备主要类型为枪机和球机，图像原始分辨率不低于1920×1080（200万像素）,前端视频采集应支持H.265编码格式，有效提升存储设备利用率。

- 为保障图像夜间成像质量，点位应采用星光级超低照度设备，同时在重要的道路及出入口，设备应具备车牌抓拍和车牌识别功能。

- 视频采集设备应具备多种可选形态和功能，如多画面全景拼接摄像机，对重要广场等区域进行布防，实现被监控场景“无盲区、无死角”监控。

- 在人员聚集区域，应配置一键求助柱等形态的一键求助设备，一键求助设备应支持GB28181标准协议，应自带摄像头，对求助场景、求助人进行图像抓拍和实况播放，当接警中心接到前端求助信息后，平台自动弹出实况，并且能通过预设方式自动调用视频或者声音信息进行求助复核，并触发录音录像，系统支持与其他警用业务系统进行求助联动。

- 前端设施具有相应的安全防护等级，防护措施应与现场环境相协调，稳定的供电系统和安全接地。

# 存储系统设计

- 中心集中存储应支持H.265、H.264等编码格式，存储系统应具备智能断网补录功能，在前端配置SD卡的情况下，可实现断网补录功能。

- 要求存储系统必须提供足够的存储空间，能够保存7X24小时持续写入高清视频监控数据到存储中，保存时间为90天以上。存储系统的配置要实现海量数据的高效管理和应用。

- 采用流媒体直存技术，存储数据无需经过中间视频服务器进行转发，前端设备直接与后端存储进行通信实现视频流直存，避免因管理服务器的损坏造成存储中断，平台和客户端可以直接从存储中点播。

# 显示系统设计

- 大屏显示系统采用高清液晶拼接屏，实现超窄边拼接。

- 视频拼接系统应采用拼接、解码一体设备，支持H.265、H.264 等多种格式的视频统一解码输出，应具备的单屏显示、全屏显示，任意分割，任意切割、图像叠加、开窗漫游，任意组合显示，图像拉伸缩放、logo/OSD 显示、网络抓屏等一系列功能。

# 管理平台设计

- 平台应支持GB28181协议、Onvif协议等多种标准协议，具备良好的兼容性，实现多级异构联网与互联互通，实现网格监控的联网共享，支持机关单位、事业单位、工商企业及社会资源主流监控系统的资源整合。

- 平台必需应建设区、街道（乡、镇）至少两级功能完整的平台，使得管理更加扁平化，避免因某一级平台的单点故障造成整体系统的瘫痪。

- 平台免费提供开放的控制接口及二次开发的软件接口，监控平台使用专业的数据库软件（如oracle、Mysql等）。

- 监控平台能对前端设备实现分区、分组、分级接入管理，能够记录、显示图像来源、日期、时间等文字提示。

- 监控平台能对图像资源的访问进行统一的身份认证和权限管理，提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可进行优先级设置。

- 监控平台能对系统主要设备、网络进行管理，收集、监测网络内设备的运行情况，满足对系统所有设备进行统一集中管理维护和日志管理要求。

- 平台应具备丰富的应用功能，支持GIS地图应用、车辆管理、视频监控系统运维、智能服务接入等，可在后期进行丰富的功能扩展。

- 平台具有观看授权点位监控视频、接收本村机顶盒和手机APP报警信息、与上级平台进行视频对讲的功能。

- 区级指挥中心平台具有观看本区监控视频、查看本区录像、与下级平台进行视频对讲、对下级平台进行权限管理的功能，与市级平台对接或承诺将来与其整合对接。

# “雪亮工程”平台APP端

- 普通用户可通过手机和机顶盒对视频资源进行查看、报警，可实现一键报警，中心可以收到报警人经或报警摄像头地图位置，报警类型以及报警摄像头当时视频监控画面情况。

- 对接入的所有摄像头视频通道通过列表两级目录的方式进行管理展现；支持多个摄像机通道进行切换浏览，支持标准化或全屏画面浏览等多个功能项。支持多个客户端同时监控同一摄像机图像。

- 手机或机顶盒客户端功能点及权限，需要在配置平台进行权限控制。权限设计以精准为原则，根据不同用户的需求为用户赋予合适的权限，权限设置细化到每个操作，支持设置管理员、普通用户等权限组，支持单个通道控制的权限等。

- 手机用户或机顶盒用户可以通过APP向村、镇、区发起一键报警，包括类似“火警”、“盗窃”、“伤害”和“其他”，报警发起后，村监控中心收到报警信息，包括报警相关摄像头地理位置和当前视频，如村综治站进行处理，如不能处理，可逐级上报。

- 可接收多种报警源，包括APP报警、平台报警和第三方报警。

- 手机、机顶盒监控功能中含一键报警功能。当遇到紧急情况时，用户可在APP上一键报警，APP将发送用户的人员信息（电话号码）以及GPS信息到监控中心，并与监控中心进行视频对讲。监控中心可通过上传的GPS信息快速定位到发生警情位置，以便及时准确出警。

- 可接收第三方报警，包括求助柱或者其他报警设备。

- 当平台获得基础报警信息（包括报警人的身份信息、报警类型、通讯信息、报警点GPS信息等）后，由村级监控中心对报警信息进行初步的筛选，再由“雪亮工程”平台根据报警类型自主区别上报综治办或派出所。对于较严重的告警，由镇级平台上报区级平台。

- 针对不同告警源产生的告警，经基层监控中心筛选后，对于有效的告警信息，平台能够采取相应的联动机制对告警进行处理。

- 村、镇、区三级接警端通过摄像头、麦克风、音箱外设设备实现实时视频对讲功能。

- 村、镇、区三级接警端能查看辖区内前端监控实时视频。

# 设备互联及网管

- 设备维持技术要求的通信能力，并在保证系统安全、稳定与高效的情况下保持与各个系统（含公安现有监控平台、新建监控平台、省市公安监控平台等）的连接。

- 应承诺开放摄像机设备及软件的接口（含SDK），便于当摄像机设备涉及与第三方平台互联时，能提供与第三方平台有效地连接和融合；

- 应考虑与其他平台的相互联接，对相互接口、设备配置、网络带宽、兼容性等给出建议。

- 设备必需满足GB28181标准，并与公安现有的图综平台进行对接。

- 支持标准和开放的网络管理接口，如SNMP、Telnet、HTTP、HTTPS（以上均为必选）等。

- 支持标准和开放的管理信息库，如MIB II, 802.11MIB，802.3MIB。

- 支持远程软件下载及升级。

# 主要设备及建设预算

## 点位表

| 片区 | 点位位置 | 数量 | 选型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红庙 | 3组天桥下（铁路沿线左） | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 3组天桥下（铁路沿线右） | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村活动室 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岳池玉屏湖大门 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村48号旁 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村31号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村29号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村20号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村18号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村3号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村三叉路口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村后叉路口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村广场 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 玉屏湖水库大坝 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 石马沟活动室外 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 石马沟村 K34+150米处左 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 石马沟村 K34+150米处右 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
| 枣山园区 | 西大门广场 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 2栋后侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 东大门广场 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 8幢后 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 加气站旁广场 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 加气站对面铁路沿线 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 滴水岩一期安置房出入口 | 1个 | 智慧监控 |  |
|  | 滴水岩安置房一期内侧通道一 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 滴水岩安置房一期内侧通道二 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 滴水岩安置房一期篮球场 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 侏罗纪公园 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 岩山安置房大门口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道一左侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道一右侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道二左侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道二右侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道三左侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房后侧铁路沿线 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 卫生院门口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 菜市场入口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 政府大门通道 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 派出所外侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号2幢2单元 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 长武街73号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号7幢4单元 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号8幢1单元 | 1个 | 枪机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号8幢5单元 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号出入口 | 1个 | 智慧监控 |  |
| 穿石乡 | 青沙村活动室外 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村4组铁路沿线左 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村4组铁路沿线右 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村变电站旁 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村小兰超市旁 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村新村内 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
| 广门乡 | 广门政府门口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 广门农贸市场 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 敬老院院坝 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 敬老院大门左侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙盘路33号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 场镇关口与南峰寺桥交叉路口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | K29+700米南峰寺隧道口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 广门小学 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 建华7组K27+350米下行左侧涵洞 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 建华村小学大门 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 建华村龙虎2队铁路涵洞 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岳门活动室 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
| 合计 | 63个 | 球机54个、智慧监控2个、全景拼接6个、枪机1个、一键求助柱3个（根据实际情况确定位置） |

# 12.2设备清单:

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能枪机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 | 带WIFI探针 |
| 2 | 星光级200万高清球机 | 详见设备技术参数表 | 54 | 台 | 带WIFI探针 |
| 3 | 智慧监控单元 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 | 带WIFI探针 |
| 4 | 智慧监控补光灯 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 5 | 全景拼接摄像机 | 详见设备技术参数表 | 6 | 台 |  |
| 6 | 杆件类（6米） | 详见设备技术参数表 | 57 | 根 | 数量及高度以实际需要为主 |
| 7 | 杆件类（9米） | 详见设备技术参数表 | 6 | 根 | 数量及高度以实际需要为主 |
| 8 | 摄像机电源适配器 | 详见设备技术参数表 | 3 | 根 |  |
| 9 | 枪机万向节 | 详见设备技术参数表 | 3 | 个 |  |
| 10 | SD卡 | 详见设备技术参数表 | 63 | 张 |  |
| 11 | 一键求助柱 | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 |  |
| 12 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 | 含开户费 |
| 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 1 | 36盘位CVR存储 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 详见设备技术参数表 | 72 | 台 |  |
| 3 | 42U机柜 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 | 含KVM |
| 4 | 管理服务器 | 详见设备技术参数表 | 8 | 台 |  |
| 5 | 运维管理一体机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 6 | 结构化处理服务器 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 视频监控管理平台软件 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 8 | 核心网络交换机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 个 |  |
| 9 | 数据库 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 10 | 雪亮工程平台 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 11 | 雪亮工程机顶盒对接开发 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 12 | 雪亮工程手机APP | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 13 | 单向光闸 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 14 | 隔离网闸 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 15 | 安全接入系统软件 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 17 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 18 | LED条屏 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 19 | 主控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 20 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 21 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 2 | 套 |  |
| 22 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 乡镇（街道）监控平台设备（乡镇派出所） |
| 1 | 拼接大屏由4块46寸LCD液晶组成（按2×2排列） | 详见设备技术参数表 | 4 | 套 | 试现场办公环境合理调整 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 详见设备技术参数表 | 4 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 3 | 大屏线缆 | 详见设备技术参数表 | 4 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 4 | 4路高清解码器 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 | 试现场办公环境合理调整 |
| 5 | 19U机柜 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 8 | LED条屏 | 详见设备技术参数表 | 4 | 套 |  |
| 9 | 操作台 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 10 | 网络交换机 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 11 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 4 | 支 |  |
| 12 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 4 | 个 |  |
| 13 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 乡镇（街道）综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 | 试现场办公环境合理调整 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 3 | 大屏线缆 | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 4 | 8路高清解码器 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 | 试现场办公环境合理调整 |
| 5 | 19U机柜 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 8 | LED条屏 | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 |  |
| 9 | 操作台 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 10 | 网络交换机 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 11 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 3 | 支 |  |
| 12 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 3 | 个 |  |
| 13 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 9 | 台 |  |
| 2 | 监视器 | 详见设备技术参数表 | 9 | 台 |  |
| 3 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 9 | 台 |  |
| 4 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 9 | 个 |  |
| 5 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 9 | 个 |  |
| 6 | 网络数据交换机 | 详见设备技术参数表 | 9 | 台 |  |
| 7 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 园区综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 | 试现场办公环境合理调整 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 3 | 大屏线缆 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 4 | 8路高清解码器 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 | 试现场办公环境合理调整 |
| 5 | 19U机柜 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 6 | 园区分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 8 | LED条屏 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 9 | 操作台 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 10 | 网络交换机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 11 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 3 | 支 |  |
| 12 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 2 | 个 |  |
| 13 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 前端施工费/集成费/维护费 |
| 1 | 前端点位施工费 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 电费 |  | 5 | 年 |  |
| 3 | 后端集成费 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 设备更新维护费 |  | 1 | 项 |  |

# 12.3 设备技术参数表:

| 序号 | 名称 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能枪机（带WIFI探针） | 1.具有200万像素星光级 CMOS传感器。 2.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 ▲3.红外补光距离不小于210米。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 4.需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@50fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@50fps；第四码流最高≥1920x1080@25fps；第五码流最高≥1920x1080@25fps。 5.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 6.支持H.264、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7.信噪比不小于58dB。 ▲8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 9.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 10.需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均不小于99%） 11.需支持车牌识别功能。（白天识别率不小于97%，夜晚不小于95%） ▲12.滤光片透过率不小于98%。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 13.设备需具备GPS定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于8秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 14.设备可相应平台下发的指令，上报设备安装位置、镜头指向方位等信息。 15.当设备收到剧烈打击时，可给出报警提示并弹出实时监视画面。 ★16.支持MAC地址探测功能。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 17.扫描能力不低于420米。 18.摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 19.需具有1个RJ45网络接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个ABF按键、1路CVBS视频输出、2路报警输入、2路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 ▲20.需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ★21.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 22.需支持IP67防尘防水等级。 ★23.生产厂商拥有国家公安部认定的“重点实验室”，提供证明材料并加盖原厂公章。 |
| 2 | 星光级200万高清球机（带WIFI探针） | ★1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲2. 需支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm。 3.视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL。 ★4.红外距离不小于450米。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲5.支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲6.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于90%。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 7.信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms。 8.网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 9.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为16%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 10.支持透雾.强光抑制.电子防抖.数字降噪功能 。 11.支持宽动态不小于106dB。 12.照度适应范围不小于126dB。 13.支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克。 ▲14.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直手控速度不小于120°/S ，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 15.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 16.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 。 17.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级。 18.支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图.事件抓图上传ftp功能。 19.球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 20.支持采用H.264.MJPEG.H.265视频编码标准。 21.支持三码流同时输出，主码流.第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps。 22.支持噪声过滤功能。 23.支持区域入侵.越界入侵.徘徊.物品遗留.物品移除.音频异常.人脸检测.人员聚集.快速移动.进入区域.离开区域，并联动报警。 24.车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号.抓拍时间.车牌号码.违法行为等信息。 ★25.支持行人.非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车.电瓶车.摩托车.三轮车进行抓拍。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲26.支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲27.支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 28.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷.防浪涌.防突波。 28.球机处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV。 ▲30.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 31.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ 。 32.设备需具备GPS定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于6秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 ★33.生产厂商具备国家级认定的“安全生产标准化二级企业”及以上资质，提供证明材料并加盖原厂鲜章。 |
| 3 | 智慧监控单元（带WIFI探针） | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 2.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 3.图像分辨率和帧率：最大支持分辨率1920x1200,帧率在1~60fps可调； 4.日夜转换模式：ICR红外滤片式； ★5.最低照度：彩色≤0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白≤0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 6.宽动态：需具120dB宽动态； 7.需具有数字降噪功能、强光抑制功能； 8.视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG； 9.视频压缩码率：32Kbps~64Mbps； ★10.色彩还原误差：平均△≤15(6500K)，平均△≤20(其他色温)； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲11.支持图像旋转，可配置90°、180°和270°旋转配置功能；适用于走廊模式和镜像应用模式； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲12.具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲13.可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲14.具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于100个IP/MAC地址（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 15.分辨力：彩色≥1000TVL(分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s)； 16.四码流配置功能：应支持四码流，主码流最高可配置分辨率为1920×1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s(H.264)，子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为4Mbps、帧率为25帧/s(H.264)； ▲17.支持主码流同时输出不少于30路1920×1200、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 18.车牌区域增强编码功能：应支持车牌区域增强编码功能； 19.时间校准功能：应可通过web或客户端对设备进行手动校时、ntp校时等功能； 20.可通过客户端与摄像机进行双向对讲(设备具有内置mic采集功能)； ▲21.支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 虚焦检测功能：应支持虚焦检测，并可主动报警； 22.存储方式：应可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡； ▲23.二轮车(包括摩托车、自行车、电动二轮车)捕获率白天和晚上均≥97%（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲24.行人捕获率白天和晚上均≥97% （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 25.车辆行驶方向判断功能：应支持车辆行驶方向判断功能(东、南、西、北等) 26.车流量统计功能：应能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计(可生成图表)，车流量统计有效率≥95%； 27.车牌识别功能：应具备车牌识别功能，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥95%； 28.车型识别功能：设备应可识别10种车型，包括：轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%； ▲29.支持新能源车牌识别功能（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲30.支持倒车、违法停车功能检测（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲31.支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲32.可支持视频、线圈(外接)、雷达(外接)、激光(外接)、微波(外接)、红外对射(外接)、地磁(外接)、RFID(外接)等车辆检测联动功能。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 33.具有检测挂车功能，识别准确率≥90% 34.支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 声音异常检测告警功能：应可以检测周边陡升、陡降、突变及超门限声音并进行报警联动； 区域遮盖功能：应具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于6个，大小、方向用户可自己设置； 35.需支持图片字符叠加功能，支持在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、车长、车身颜色、车牌号码等信息； 36.支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP, NTP支持FTP上传； 37.视频分析：支持全画面分析、车牌号码识别、车牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别； 38.需支持机动车、非机动车分类功能：系统应能将捕获到的目标进行分类，分类至少包括机动车(不包括摩托车)、非机动车(二轮车、行人)，分类准确率不低于60%； 39.通讯接口：需具有1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口； 40外壳防护等级：应达到IP66 |
| 4 | 智慧监控补光灯 | LED常亮灯,40°,16颗,覆盖3车道,220VAC,11m@（高度6m、距离20m）、36W，在满足摄像机补光距离的前提下，覆盖3车道采用常亮灯模式补光时配置 |
| 5 | 全景拼接摄像机 | ▲1.自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，通过180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲2．同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲3. 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ★4.主视频支持37倍光学变焦。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 5.支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 6.网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个。 ▲7.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲8.支持宽动态不小于105dB。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 9.支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。 10.支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°。 11.垂直手控速度不小于240°/S。 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 13.支持7路求助输入接口，2路求助输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 14.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。 15.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级。 16.支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。 17.具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 18.支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC 19.支持码流平滑设置。 20.支持三码流同时输出，主码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和4096×1800@30fps辅视频图像；第三码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和1280×560@30fps辅视频图像。 21.支持GB28181协议。 22.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 ▲23.产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲24.产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 25.跟踪联动响应时间应小于0.5秒。 ★26.在自动跟踪模式下，每分钟可对最多30个跟踪目标进行抓拍。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲27.辅视频图像支持最多3级区域告警级别设置。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲28.可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲29.当辅视频图像中无移动目标时间达到预设时间后样机可自动转到预设守望位置。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲30.在辅视频图像中可设置最多4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 31.具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌。 32.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 |
| 6 | 杆件类（6米） | 6米监控立杆 上口70mm 下口140mm 厚度保厚3.0mm 支臂1.5米（1米可选） 50*T2.0MM 撑杆32*T2.0MM 支臂法兰盘链接 底部法兰盘300*300*14mm 地笼：4-M18*600MM 含室外防雨箱：宽400*高500*进深300mm含一张背板 ，配备相应的避雷装置 按照项目80%立杆计算 |
| 7 | 杆件类（9米） | 9米监控立杆 上口80mm 下口180mm 厚度保厚4.0mm 支臂1.5米（1米可选） 50*T2.0MM 撑杆32*T2.0MM 支臂法兰盘链接 底部法兰盘400*400*20mm 地笼：4-M20*800MM 含室外防雨箱：宽400*高500*进深300mm含一张背板 ，配备相应的避雷装置 按照项目80%立杆计算 |
| 8 | 摄像机电源适配器 | 12V/3A |
| 9 | 枪机万向节 | 配套定制 |
| 10 | SD卡 | 32G高速 |
| 11 | 一键求助柱 | 1.设备自带双路摄像头：球机支持H.264、H.265、MJPEG、MPEG-4视频编码标准高效压缩算法，视频输出支持1920*1080@60fps，红外距离不小于400米，最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；针孔摄像机，支持抓怕录像功能，并可联动警情进行录像，实现视频复核。 2.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面，球机支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 3.球机水平速度不小于480°/秒，云台定位精度为±0.1°，垂直速度不小于120°/秒，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°至90°，支持透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪。 4.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动求助。 5.支持软件集成的开放式API、支持海康、大华等SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议。 6.求助柱集成弱电箱，箱体内自带8口百兆交换机、电源等设备。 ▲7.呼叫功能：按下按键后，设备可呼叫中心（或平台），呼叫过程中，能听到呼叫等候接听提示音；呼叫失败时，能听到提示音。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲8.通话功能：呼叫成功后，应能与中心（或平台）实现双向通话，语音清晰，不出现振鸣现象。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲9.可视功能：呼叫成功后，通话过程中，在中心（或平台）可以看到设备处实时视频，图像应清晰可辩。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲10.广播功能：设备内置30W扬声器，可通过中心（或平台）向前端发布广告，向前端喊话，威慑不法分子。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 11.支持防水、抗电磁干扰、防拆、防爆、防雷击、防撬锁等功能。 ▲12.与中心管理平台、前端摄像机同一品牌。 13.广角摄像头，支持视场角应不小于115°； ★14.支持红外补光，低照度0.1lux下，补光距离不小于10米；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲15.内置1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离可达到10米；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 16.内置优质喇叭、支持外接有源音箱、喇叭，音量大小远程可调，支持智能噪声抑制和回声消除处理； 17.支持刷卡巡更，有响应的提示音； 18.支持GB/T28181协议接入； 19.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 20.支持系统自动校时； 21.支持看门狗功能； 22.支持网络远程升级功能； 23.电源及功耗：AC220V，适应范围85%~115%，功耗≤70W； 24.防护等级：IP65。 ▲25.工作温度：-40℃~+70℃,相对湿度10%-90%；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 26.不含支架：450mm（宽）*500mm（深）*2205mm（高），含支架：450mm（宽）*500mm（深）*4500mm（高） |
| 12 | 辅材 | 包含各种线缆等辅材，以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 1 | 36盘位CVR存储 | 1.完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品； ▲2.单设备应配置≥两颗64位四核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲3.单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆网口或≥4个光纤接口；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 4.应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 5.可接入2T/3T/4T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； ▲6.可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 7.应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ▲8.应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 9.应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 10.应能支持不低于400MBps的图片并发输入，同时不低于400MBps图片并发输出； 11.应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 12.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； ★13.应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 14.可支持对单前端设备10路多流冗余存储； ★15.可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 16.在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； ▲17.可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 18.应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频；19.应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； ▲20.可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲21.断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 22.应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警； ▲23.支持将大华、宇视、海康等主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 24.可接入鱼眼、双目、鹰眼等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 25.兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议； 26.支持磁盘非工作状态时休眠，节约能耗，发生业务读写时能够唤醒磁盘； 27.提供丰富的SDK程序包和API函数接口，使系统能够与任意编码器、网络摄像机和第三方平台互通互联； |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/S NCQ)/7200RPM/SATA3 |
| 3 | 42U机柜 | 1.42U服务器机柜42U标准600mm*1000mm*2000mm双开网门，1个隔板及四个风扇，6只理线环 2.焊接结构承重1千公斤，方孔条2.0mm安装横梁1.5mm，其他1.2mm 3.采用KVM专用连接线将鼠标、液晶屏和滑鼠触摸板集合在一起，节省了机柜空间，也使机柜设备放置更加美观 4.集成17寸液晶屏，四合一控制台、集成键盘和触摸板、可操作8台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择 5.显示屏类型:XGA TFT；可视面积:17’；分辨率:1280×1024 |
| 4 | 管理服务器 | 1.CPU:≥E5-2620 V4×2 2.内存：≥32GB DDR3 ECC 3.硬盘：≥300GB SAS×2/热插拔 ★4.网卡：1000M NIC×2 5.操作系统：内嵌Windows Server 2008 R2（简体中文版） 6.电源：冗余电源 7.高度：2U ★8.与核心交换机、防火墙为同一品牌。 |
| 5 | 运维管理一体机 | ▲1.在线并发用户≥100个。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲2.并发登陆数≥30个。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 3.页面响应时间≤4秒。 4.告警接受性能：平均速度≥200条/秒。 5.告警显示延迟≤120秒。 6.资源采集性能≥70台设备/秒。 7.资源管理性能≤5万台。 8.视频质量诊断采集：每个点位处理时间小于4秒。 9数据采集频率：最小可达到120秒，时间都以秒为单位，最大轮询周期不限，被动接收事件取决于发送频率。 10.稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现点、机械或操作系统的故障。 11.硬件配置要求： CPU:≥Intel Xeon Processor E3-1225 v3 (8M Cache, 3.20 GHz) 内存：≥16GB（最大可扩展32GB） 硬盘：≥500GB 12.系统管理： 能够基于角色建立权限控制机制，不同用户拥有菜单访问和资源操作权限。 支持字典功能，并拥有一套适用于视频运维的字典库。 支持平台服务异常终止时自动快速恢复功能。 13.巡检配置： 支持注册、修改、删除采集器。 支持自定义多个巡检计划，能够自定义添加巡检资源、巡检周期，并且对每个计划配置的点位数不做限制。 支持自定义视频质量诊断项目以及诊断时间。 14运维监控： ▲支持对符合GB/T28181要求的视频设备运行状态进行巡检。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 能够对监控点、编解码设备、视频综合矩阵的在线状态进行检测。 ▲支持视频质量诊断功能，诊断项需包含视频信号缺失、视频图像模糊、视频对比度异常、图像过亮、图像过暗、图像偏色、噪声、条纹干扰、黑白图像、画面冻结等14类项目。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 支持图片查看功能，能够调用视频质量诊断图片。 支持视频查看功能，能够实时调用前端点位视频图像。 支持对监控点位异常上报功能。 支持所有受控资源的异常事件的一键上报。 支持录像监控功能。 支持运维监控数据以EXCEL格式导出。 15.工单管理： 支持通过运维首页、运维监控、告警中心等途径对异常事件进行上报。 平台能够建立完善的工单处理流程，从异常上报、工单处理、工单统计等多个故障处理核心环节进行规范化管理。 平台提供工单延期、工单驳回、工单挂起功能。 支持工单查询功能。 支持根据工单所处的阶段，对我参与的工单、我创建的工单进行分类展现。 16.统计报表： 支持对监控点视频质量情况、录像情况进行统计。 支持工单统计功能。 支持工单处理效率统计功能。 支持列表和图像两种展现方式。 支持以EXCEL格式导出表格数据。 支持以EXCEL格式导出图形数据。 17.运维考核： ▲支持以在线率、视频完好率、修复率、录像完好率等为考核指标，通过自定义权重，统计总分排名。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 支持列表和图形两种展现方式。 支持展现计算公式。 支持EXCEL表格形式导出考核数据功能。 支持以EXCEL表格的形式导出图形数据。 支持对区域内监控点的运行情况进行考核。 18.资产管理： 支持档案化的方式分别建立监控点、其他资产档案。 ▲支持资产查询。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲支持资产编辑。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲支持资产统计。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲支持资产概况EXCEL表格形式导出功能。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 19.告警中心： 支持告警分级功能，根据故障严重程度、优先级别、对业务影响范围以及客户具体需求进行分级管理，实现高效的分层告警管理。 支持告警手工恢复功能。 支持告警状态自动反转功能。 支持告警删除功能。 支持创建工单。 支持告警详情查看功能。 支持对同设备、同类型进行告警过滤，以应对告警高发期时，系统能够高性能运行。 支持告警查询功能。 支持告警列表以Excel表格形式导出功能。 |
| 6 | 结构化处理服务器 | ▲1.完全自主产品，要求软硬件一体机产品，采用 linux 存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品。 ▲2.需提供视频图像信息数据库软件著作权。 3.支持前端WIFI探针传感器产生的传感信息数据存储到视频图像信息数据库中。 4.展示服务接口的简单描述，包括接口的名称、功能说明、输入输出参数、返回值等。 ▲5.支持20亿级别卡口过车记录/智能结构化数据/wifi信息等结构化数据的存储；支持10亿级别车辆图片分析模型半结构化数据的存储。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） |
| 7 | 视频监控管理平台软件 | 1) 平台架构技术要求 实现视频预览，语音对讲，现场调度等功能。符合公安部的《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）协议的要求，实现与枣山物流园区公安局现有图综平台的对接。 2) 中心管理单元技术要求 ★投标人提供的平台产品必须通过《安全防范视频监控联网系统-信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）符合性检测。 支持公安PKI认证方式，用户权限采用权限-用户-角色三级管理模式，用户优先等级可在1-100级范围内设置； 平台各管理服务器应支持向NTP服务器进行时钟同步的功能，管理服务器可以支持配置多个NTP时钟源。 系统本身需要视频监控、报警、GIS、对讲等技术系统的集成，也需要和业务系统集成，充分发挥安防监控系统的应用价值。 应采用国际标准IP传输协议和SIP信令协议，可为今后开发多种业务应用服务器提供通用接口。 3) 数据库管理单元技术要求 应支持多种数据库：ORACLE/MY SQL/SQL SERVER等 实现多级安全访问身份控制，保证数据库安全 实现热备功能，支持RAID1、5功能 实现数据同步、数据共享 应支持用户访问权限管理； 4) 流媒体转发单元技术要求 应支持智能化视频流转、分发管理功能； 应支持干线管理及权限抢占，当分发数超限时，可根据策略配置进行权限判断，将会提示并提出低级别权限用户，以满足高级别用户网络视频访问需求； 应支持流媒体负载均衡策略及多网卡绑定策略； 单台流媒体转发单元网内视频转分发性能不小于200路D1 5) 平台功能技术要求 实现多画面的监控，全屏显示，支持预览时画面分割：单画面、4画面、6画面、8画面、9画面、10画面、13画面、14画面、16画面、22画面、24画面、25画面。 应支持区分监控通道在线与否。 应支持视频参数设置，如亮度、对比度、饱和度和色调的设置。 应支持实时预览抓图（可连续抓拍）、紧急录像。 ▲应支持同一摄像机的实时视频、历史录像之间的切换点播（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 应支持语音对讲功能，平台支持语音对讲功能。 应支持云台控制、预置点的设置和调用以及记录云台的运动轨迹以便调用。 支持云台的优先级控制，根据用户的权限，高权限用户可抢占低权限用户的云台使用权。 支持实时预览时手动报警，可选择报警等级，对报警进行描述，发送报警给其他用户。 应支持固网IP地址设备的接入，也支持动态IP地址设备及3G/4G设备的接入。 支持多线路，服务器可部署在多线路机房，或者针对在内外网都有平台使用需求的情况，内外网或者不同运营商下的设备和用户能够通过对应线路使用平台。 ▲支持平台互联功能，可实现平台间的级联，级联后可实现监控目录共享、实时预览、录像回放等功能。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 支持对于设备的远程配置，可远程进行设备的基本参数、网络参数设置，进行远程升级（FTP升级或者升级包升级），远程重启等。 支持添加、修改、删除用户，并可修改用户操作权限。 可查看用户的相关信息、隶属角色、登录次数和最后登录时间 支持通过饼形图、柱状图直观展示系统资源信息、服务器状态信息、平台负载情况以及异常告警信息。 客户端联动,当客户端接收到报警时，系统弹出窗口播放实时视频，并伴有声音报警提示和字符叠加，声音内容和字符可配置。 报警上墙，当接收到报警时，可根据配置的报警上墙联动计划，在电视墙大屏上特定显示区域进行突出显示 实现电子地图功能，支持人工配置监控点的可视域范围，并能在电子地图上展示。 支持在地图上对无法接入系统的点位进行标注（例如：社会面监控资源） 支持地图漫游和地图放大缩小。 实现对可视域摄像机的可视域范围内的目标进行集中布控，在可视范围内能进行云台控制。 多通道实时预览、抓图，电子放大，语音侦听功能 地图预置点的设置和调用 监控通道的实时预览、报警（进行闪烁提示或者弹出视频）、抓图、云台控制、即时录像等功能 应支持前端设备GPS信息叠加、实时预览、录像回放、轨迹追踪、轨迹回放 应支持对前端设备的实时位置显示 6) 智能手机客户端技术要求 系统实现手机客户端接入，支持的手机操作系统包括Windows Mobile、Symbian、Android和iphone Mac IOS 手机客户端实现实时预览、远程录像回放、云台控制、本地图片和录像存储、报警推送信息管理等功能 7) 平台性能要求 应充分满足图像管理、用户管理、设备管理等方面的业务需求。包括注册客户端用户数、在线客户端数、注册图像路数、管理图像路数、并发工作量等。 平台产品具备良好的接入能力，平台监控点管理容量≥20万。 并发在线用户总数≥200个； 可拓展支持管理视频设备数2000台，视频镜头数10000路； 支持2000路告警接收；支持并发报警联动数200路； 单台流媒体服务器并发发送路数：≥50路25秒/帧1080P格式图像；系统注册各种类型设备总数≥10000个。 前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间小于600ms； ▲平台支持全文检索功能，检索10亿条信息时间≤5秒（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间≤600ms； 无线图传平台通过前端设备“心跳”发现设备在线或离线时间，设备节点信息采集频率：1次/秒 -- 1次/5秒； 视音频同步误差≤300ms； 云台控制从用户通过网络发出命令到云台移动的延迟时间≤1s； 流丢包率采集频率：1次/秒 -- 1次/5秒； 视频转发时延：200－500ms； |
| 8 | 核心网络交换机 | ★1.支持双主控双电源，业务槽位数量≥3； ▲2.整机交换容量≥38Tbps，包转发率≥12000Mpps； 3.支持SDN OPENFLOW； 4.支持100G光接口和40G光接口扩展，单板最大支持12端口40G光接口扩展； 5.支持VXLAN 二层交换和VXLAN路由交换； 6.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、OSPF等路由功能； 7.产品具有功能和配套流量采集分析功能，可以对出入方向的报文按比例随机抽样，灵活实现报文采集； 8.支持无线控制器业务模块、防火墙业务模块、负载均衡业务模块、应用控制网关模块、IPS业务模块； ★9.实配千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥8口，双电源，双主控； ★10.生产厂商具备成熟的软件开发能力，要求厂商国内研发机构通过CMMI5认证，提供证书复印件加盖厂商鲜章； ★11.生产厂商具备ISO50001能源管理体系认证和TL9000品质管理体系认证证书，提供证书复印件加盖厂商鲜章； ★12.生产厂商通过QC080000有害物质过程控制控制管理体系认证，提供证书复印件加盖厂商鲜章。 |
| 9 | 数据库 | oracle 11g 1CPU企业版 |
| 10 | 雪亮工程平台 | ▲1.可接收多种报警源，包括APP报警、平台报警和第三方报警。 2.手机、机顶盒监控功能中，含一键报警、分级报警功能。当遇到紧急情况时，用户可在APP上一键报警，APP将发送用户的人员信息（如电话号码、姓名、身份证号等）以及GPS信息到监控中心，并与监控中心进行视频对讲。 3.监控中心可通过上传的GPS信息快速定位到发生警情位置，以便及时准确出警。 4.可接收第三方报警，包括报警柱或者其他报警设备。当平台获得基础报警信息（包括报警人的身份信息、报警类型、通讯信息、报警点GPS信息等）后，由村（社区）级监控中心对报警信息进行初步的筛选，再由雪亮工程平台根据报警类型自主区别上报镇综治委或镇派出所。对于较严重的告警，由镇级平台上报市级平台。 ▲5.针对不同告警源产生的告警，经基层监控中心筛选后，对于有效的告警信息，平台能够采取相应的联动机制对告警进行处理。 ▲6.村、镇、区三级接警端通过摄像头、麦克风、音箱外设设备实现实时视频对讲功能。 ▲7.村、镇、区三级可视对讲 ▲8.村、镇、区三级接警端能查看辖区内前端监控实时视频。 ▲9.告警短信发送 ▲10.告警日志查询，处理，以及分类统计 ▲11.公告发布 ▲12.应急广播联动，有权限的手机管理员发送广播信息，在权限范围内的手机、机顶盒、pc客户端、应急大喇叭收到广播信息 |
| 11 | 雪亮工程机顶盒对接开发 | 1.实现 “ 一键求助” 功能便捷应用，电视遥控器定义一键（如红色键） 或组合键在触发时跳转“一键求助”页面，再按确定后成功求助； 2.遥控器用户点击一键求助之后 ，除了将求助信息发送给上级平台外，还要将求助信息发送给该用户在联防组的成员； |
| 12 | 雪亮工程手机APP | ▲1.手机用户点击一键求助之后，App弹出提示，供用户选择是否发送求救短信，短信发出之后，上级平台和同组的联防组员均可以收到该短信内容； 用户通过手机App可以编辑自己所在联防组的组员，例如用户A可以选择将自己的邻居B添加到自己所在联防组中，以保证发生突发情况时可以联络到离自己最近的人或是熟悉的人； ▲2.实现应急广播分级控制、上级审核功能，同时提高受众面，需求全部双向、单向机顶盒能够实现应急广播，如当机顶盒升级时，一旦有升级指令，无论处在何种页面，都能接收应急广播； 3.“一键求助”信息能及时发送到村委网络管理员手机，便于求助信息及时处置，因此求助信息需包括用户姓名、住址、电话等信息，同时用户信息能及时发送至手机App和监控平台。 |
| 13 | 单向光闸 | ▲1.实现网络间的安全隔离，同时提供视频数据的物理单向传输通道； ▲2.对视频数据和控制信令进行物理分流，利用单向光闸和隔离网闸分别实现视频数据单向传输和控制信令双向传输； 3.识别RTP传输协议，H.264、MPEG-4、PS封装等音视频协议；识别视频控制信令传输协议SIP、GB28181协议； 4.能够限制接入系统两端设备相互访问的网络范围； 5.可对数据内容进行检查过滤，识别敏感关键字符； 6.可根据管理员配置单独启停数据交换服务；也可根据管理员定义单独启停任何一个独立的应用； 7.支持通过SNMP对系统进行管理； 8.支持从内网时间同步服务器获取时间后向外部前端设备提供时间同步服务功能； 9.性能：支持60路高清图像(10Mbps)、300路（每路D1画质，2Mbps）或700路300Kbps实时图像； 10.系统延时≤ 5ms，最大并发数≥10000个，平均无故障工作时间≥50000H 11.CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz; 12.内存：4GB*2； 13.硬盘Western Digital WD RE4 WD5003ABYX 500GB 64MB Cache SATA x 2; 14.固态硬盘：InnoDisk InnoLite II 1.8 SATA SSD 4GB 15.8个千兆自适应以太网电口； ★16.提供公安部销售许可证和公安部网络单向导入产品检测报告复印件加盖厂商鲜章。 |
| 14 | 隔离网闸 | ▲1.通过专用硬件实现网络间的物理安全隔离； 2.采用2+1架构实现； 3.与单向光闸之间按照定制策略进行功能联动，在光闸设备的控制下提供控制信令的双向传输通道； 4.系统要求能够适应多种应用领域并可以根据用户的需求定制功能通道； 5.内置IDS入侵检测引擎，可有效保护系统自身及受保护网络免受攻击者的频繁攻击； 6.具备完善的SNAT功能； 7.不仅提供基本的用户名/口令身份认证功能，还可与外部认证系统集成支持扩展的Radius、PKI数字证书、SecureID等多种强身份认证功能； 8.具备AI安全过滤功能，能够根据来源目的地址、用户特权和时间来控制对特定的HTTP、SMTP或FTP等资源的访问； 9.具备内容过滤及文件格式检查功能，对管理员指定格式的文件或指定内容关键字的邮件、网页等具有安全过滤功能，能够阻止敏感信息外泄或恶意程序的入侵； 10.支持基于UDP和TCP的网络协议； 11.对访问资源的源、目的IP、服务端口等进行安全控制； 12.系统数据吞吐量：80Mbps； 13.系统延时：≤15ms； ▲14.提供公安部销售许可证（增强级）和计算机软件著作权登记证书复印件加盖厂家鲜章； ▲15.提供涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书复印件加盖厂家鲜章。 |
| 15 | 安全接入系统软件 | ▲1.对前端设备及型号信息进行统一管理和访问授权，支持分组管理方式并设定IP地址范围，设备登录后自动根据IP地址划分到相应分组； ▲2.采用网卡MAC地址、通用接口（SNMP、TELNET和SSH）及定制接口等方式自动识别和认证前端设备，提供直接认证和间接认证两种方式，对前端设备的接入情况进行统一审计和管理； ▲3.对视频应用服务器及终端主机提供配套Windows和Linux客户端认证程序，并支持公安数字身份证书认证方式； 4.支持负载均衡； 5.主动检测网络中出现的未注册设备； 6.提供前端设备信息、用户证书、设备接入记录、未注册设备、系统运行信息的日志及统计报表功能； 7.提供系统配置信息及设备信息的备份和还原功能； 8.提供二次开发接口，实现系统功能的定制修改及功能扩展； ★9.提供计算机软件著作权证书复印件加盖厂家鲜章。 |
| 16 | 防火墙 | ▲1.为保证性能效果，本次采购非UTM产品；产品必须为自主研发，采用自主多核多平台并行的专用安全操作系统；支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择； ▲2.吞吐量不低于8Gbps；配置为16个10/100/1000BASE-T接口和8个SFP插槽，2个可插拨的扩展槽。 ▲3.支持链路聚合功能，对每个聚合端口的物理接口数量无限制，提高聚合组的配置灵活性，并且要求支持至少10 种以上的聚合负载 4.支持通过反向路径查询可以有效防止基于源地址欺骗的网络攻击行为；可以根据数据包的来源和数据包的特征进行阻断设置SYN 代理；支持日志加密传输； ★5.为保证系统的兼容稳定性，防火墙与核心交换机为同一品牌； ▲6.生产厂商具备成熟的软件开发能力，要求厂商国内研发机构通过CMMI5认证，提供证书复印件加盖厂商鲜章； ★7.生产厂商具备ISO50001能源管理体系认证和TL9000品质管理体系认证证书，提供证书复印件加盖厂商鲜章； ▲8.生产厂商通过QC080000有害物质过程控制控制管理体系认证，提供证书复印件加盖厂商鲜章。 |
| 17 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 18 | LED条屏 | 双基色，尺寸配套大屏 |
| 19 | 主控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标和键盘。 |
| 20 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 21 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 22 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 乡镇（街道）监控平台设备（乡镇派出所） |
| 1 | 拼接大屏由4块46寸LCD液晶组成（按2×2排列） | ▲1.显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2.显示单元为：46超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3.拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4.显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5.显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6.显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 7.显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8.显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9.显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10.显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 11.显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12.可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 13.显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14.显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 15.显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 ▲16.LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 17.显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18.采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 ▲19.LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。 20.显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 ★21.为保证系统整体的兼容性，投标人所选投的该产品须与视频监控管理平台软件为同一品牌。 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 拼接屏配套支架 |
| 3 | 大屏线缆 | 拼接屏配套线缆HDMI |
| 4 | 4路高清解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 2.要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持2路模拟视频输出。 3.设备支持外接电脑桌面解码输出。 4.设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。 5.设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 6.设备支持1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3, 1x4,2x1,2x2,3x1,4x1的拼接显示 7.设备支持视频图像轮巡输出显示。 8.设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 9.要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 10.设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 ▲11.设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲12.设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出32路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或20路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或16路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或8路分辨率为3840×2160(H.265），或8路分辨率为4096×2160(H.264）,或4路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） |
| 5 | 19U机柜 | 定制立式机柜，规格1000MMx600MMx600MM |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标和键盘。 |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 8 | LED条屏 | 双基色，尺寸配套大屏 |
| 9 | 操作台 | 2工位 |
| 10 | 网络交换机 | ▲1.交换容量≥3.36Tbps, 转发性能≥120Mpps。 ▲2.接口类型：24个10/100/1000 Base-T，4个SFP端口（非复用）。 ★3.支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图并加盖原厂鲜章。 4.支持最大32台设备混合堆叠。 5.支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向。 ★6.与核心交换机为同一品牌。 |
| 11 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 12 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 13 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 乡镇（街道）综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | ▲1.显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2.显示单元为：46超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3.拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4.显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5.显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6.显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 7.显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8.显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9.显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10.显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 11.显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12.可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 13.显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14.显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 15.显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 ▲16.LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 17.显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18.采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 ▲19.LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。 20.显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 ★21.为保证系统整体的兼容性，投标人所选投的该产品须与视频监控管理平台软件为同一品牌。 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 拼接屏配套支架 |
| 3 | 大屏线缆 | 拼接屏配套线缆 |
| 4 | 8路高清解码器 | 支持主流IP摄像机解码，提供8个DVI或8个VGA，支持4屏同时显示输出。 解码总资源H.264 16路720P或8路1080P。1U标准机箱。支持主流IP摄像机解码（支持M-JPEG、MPEG4、H.264等标准视频流、通过第三方SDK支持非标准的视频流格式）。支持PC机模拟的虚拟键盘，即虚拟键盘是一个模拟实际键盘功能的应用程序，其界面、功能和实际操作方法和真实键盘基本一致。在一台PC机上可以同时运行任意多个虚拟键盘。支持电视墙轮切、组轮巡和自适应布局轮巡功能。 每路输出支持1/4/9/16多画面分割显示，设备在168小时的正常工作条件下连续运行，不出现电、机械或操作系统故障。 |
| 5 | 19U机柜 | 定制立式机柜，规格1000MMx600MMx600MM |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标和键盘。 |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 8 | LED条屏 | 双基色，尺寸配套大屏 |
| 9 | 操作台 | 2工位 |
| 10 | 网络交换机 | ▲1.交换容量≥3.36Tbps, 转发性能≥120Mpps。 ▲2.接口类型：24个10/100/1000 Base-T，4个SFP端口（非复用）。 ★3.支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图并加盖原厂鲜章。 4.支持最大32台设备混合堆叠。 5.支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向。 ★6.与核心交换机为同一品牌。 |
| 11 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 12 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 13 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标和键盘。 |
| 2 | 监视器 | 显示类别：LED背光； 屏幕尺寸：不低于42寸； 最大分辨率：1920×1080； 亮度：380cd/㎡； 对比度：1200：1； 响应时间：8ms； 可视角度：水平178°，垂直178º； 可视面积：945.2mm x 533.4mm； 输入输出接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个；DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个 喇叭：10W*2 电源：AC100V--240V 50/60Hz； 功耗：≤65W； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； 净重：9.1kg±1.5kg 监视器外观设计美观，实用，安全。 监视器可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示。 监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 |
| 3 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 4 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 5 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 6 | 网络数据交换机 | ▲1.交换容量≥16 Gbps, 转发性能≥11Mpps； 2.接口类型：8个10/100/1000 Base-T； 3.无风扇，自然散热 4.最多支持MAC地址：8K ★5.与核心交换机为同一品牌。 |
| 7 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 园区综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | ▲1.显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2.显示单元为：46超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3.拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4.显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5.显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6.显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 7.显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8.显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9.显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10.显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 11.显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12.可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 13.显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14.显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 15.显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 ▲16.LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 17.显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18.采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 ▲19.LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。 20.显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 ★21.为保证系统整体的兼容性，投标人所选投的该产品须与视频监控管理平台软件为同一品牌。 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 拼接屏配套支架 |
| 3 | 大屏线缆 | 拼接屏配套线缆 |
| 4 | 8路高清解码器 | 支持主流IP摄像机解码，提供8个DVI或8个VGA，支持4屏同时显示输出。 解码总资源H.264 16路720P或8路1080P。1U标准机箱。支持主流IP摄像机解码（支持M-JPEG、MPEG4、H.264等标准视频流、通过第三方SDK支持非标准的视频流格式）。支持PC机模拟的虚拟键盘，即虚拟键盘是一个模拟实际键盘功能的应用程序，其界面、功能和实际操作方法和真实键盘基本一致。在一台PC机上可以同时运行任意多个虚拟键盘。支持电视墙轮切、组轮巡和自适应布局轮巡功能。 每路输出支持1/4/9/16多画面分割显示，设备在168小时的正常工作条件下连续运行，不出现电、机械或操作系统故障。 |
| 5 | 19U机柜 | 定制立式机柜，规格1000MMx600MMx600MM |
| 6 | 园区分控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 8 | LED条屏 | 双基色，尺寸配套大屏 |
| 9 | 操作台 | 2工位 |
| 10 | 网络交换机 | ▲1.交换容量≥3.36Tbps, 转发性能≥120Mpps。 ▲2.接口类型：24个10/100/1000 Base-T，4个SFP端口（非复用）。 ★3.支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图并加盖原厂鲜章。 4.支持最大32台设备混合堆叠。 5.支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向。 ★6.与核心交换机为同一品牌。 |
| 11 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 12 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 13 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 前端施工费/集成费/维护费 |
| 1 | 前端点位施工费 |  |
| 2 | 电费 |  |
| 3 | 后端集成费 |  |
| 4 | 设备更新维护费 |  |

因本项目为租赁服务，其产品由投标人自行购买（生产）以满足租货服务要求，不受 “我省货物招标文件范本中关于提供相同品牌产品处理及提供相同制造厂商不同品牌产品处理”要求条款的限制。

★为保证售后服务质量，投标人必须提供主要设备厂家（视频监控管理平台软件、结构化处理服务器、运维管理一体机、单向光闸、隔离网闸、安全接入系统软件、防火墙、管理服务期）针对本项目的售后服务承诺函原件。

★投标人必须承诺在2017年11月20日之前完成建设（提供承诺函原件）。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:   年   月  日

## （包一）

## 八、投标人认为可提供的业绩、产品彩页、检验报告、资质证书等材料（格式自拟）

## （包二）

## 八、投标人认为可提供的业绩、项目实施方案等材料（格式自拟）

# 项目详细要求

# （包一）设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |  | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能枪机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 星光级200万高清球机 | 54 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 智慧监控单元 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 智慧监控补光灯 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 全景拼接摄像机 | 6 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 摄像机电源适配器 | 3 | 根 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | 枪机万向节 | 3 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 8 | SD卡 | 63 | 张 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 一键求助柱 | 3 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 1 | 36盘位CVR存储 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 72 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 42U机柜 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 管理服务器 | 8 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 运维管理一体机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 结构化处理服务器 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | 视频监控管理平台软件 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 8 | 核心网络交换机 | 1 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 数据库 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 10 | 单向光闸（单向光闸硬件平台 龙信单向光闸LSG软件） | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 11 | 隔离网闸 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 12 | 安全接入系统软件 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 14 | 可视对讲摄像机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 16 | 主控中心管理客户端 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 17 | 麦克风 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 18 | 音响 | 2 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 乡镇（街道）监控平台设备（乡镇派出所） |
| 1 | 拼接大屏由4块46寸LCD液晶组成（按2×2排列） | 4 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 4 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 大屏线缆 | 4 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 4路高清解码器 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 19U机柜 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 操作台 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 10 | 网络交换机 | 4 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 11 | 麦克风 | 4 | 支 |  |  | 详见项目要求 |
| 12 | 音响 | 4 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 乡镇（街道）综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | 3 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 3 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 大屏线缆 | 3 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 8路高清解码器 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 19U机柜 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 操作台 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 10 | 网络交换机 | 3 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 11 | 麦克风 | 3 | 支 |  |  | 详见项目要求 |
| 12 | 音响 | 3 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | 9 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 监视器 | 9 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 可视对讲摄像机 | 9 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 麦克风 | 9 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 音响 | 9 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 网络数据交换机 | 9 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 园区综治平台 |
| 1 | 拼接屏壁挂支架 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 2 | 大屏线缆 | 1 | 套 |  |  | 详见项目要求 |
| 3 | 12路高清解码器 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 4 | 19U机柜 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 5 | 园区分控中心管理客户端 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 6 | 可视对讲摄像机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 7 | LED条屏 | 8 | 个 |  |  | 详见项目要求 |
| 8 | 操作台 | 2 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 9 | 网络交换机 | 1 | 台 |  |  | 详见项目要求 |
| 10 | 麦克风 | 3 | 支 |  |  | 详见项目要求 |
| 11 | 音响 | 2 | 个 |  |  | 详见项目要求 |

## 投标人须承诺完全满足项目服务要求，交货时间20日，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时交货，所有设备质保3年。并承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

# （包二）施工集成清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 计量 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础立杆 | 63 | 套 | 除本项目设备包（包一）明确的设备外，施工集成内容还须囊括该政府采购项目涉及施工集成的所有主辅材料和服务要求。 |
| 2 | 电源线路敷设(500米以内) | 63 | 条 |  |
| 3 | 光纤线路敷设(500米以内) | 63 | 条 |  |
| 4 | 熔纤及开通 | 1 | 批 |  |
| 5 | 安装调试摄像头 | 63 | 个 |  |
| 6 | 中心机房安装调试 | 1 | 批 |  |
| 7 | 系统集成（含雪亮软件部署、平台扩容及公安平台对接等） | 1 | 批 |  |

## 投标人须承诺完全满足项目服务要求，工期40天，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时完工，含政府采购验收合格后一年维护，并保证提供必要的技术支持到政府采购项目服务结束。承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

# 项目总体要求：

# 引言

为维护社会稳定、打击违法犯罪和保护人民群众生命财产安全，严格落实《四川省社会治安综合治理委员会办公室关于“雪亮工程”建设有关事宜的通知》（川综治办〔2016〕29号）精神，拟启动“雪亮工程”（视频监控系统“二期”）建设。此次建设依然从枣山物流商贸园区的实际需求出发，落实平安建设，进一步推进数字化、立体化治安防控体系建设。

# 规划依据

《广安市“雪亮工程”技术标准》

国家相关职能部门的其他规范文件。

# 项目名称：“雪亮”工程

# 目标及原则

## 建设目标

根据全市统一的规划和标准规范，建设一套完整的公共安全视频防控体系。通过所有城区、乡镇、村落、社区和居民小区等新建视频监控点位建设，改造整合现有社会视频监控资源，实现资源互联互通、共享共用，形成监控网络，提高主动防范、有效打击各种违法犯罪行为、有效应对各种突发事件和恐怖袭击事件的能力。

## 建设内容

- 建设区级监控中心、镇级监控中心和村级监控平台，实现纵向资源共享；区级共享平台通过权限控制，向区级防控平台及其他政府部门开放视频，实现横向资源共享；同时建设一批监控前端。

- 建设“雪亮工程”专线传输网络，承载“雪亮工程”前端监控摄像机视频图像的汇聚和传输，实现专线安全传输；非“雪亮工程”监控前端及存储通过专线接入现有视频专网（已建成图像信息资源综合应用平台）；“雪亮工程”系统通过安全设备接入已建成图像信息资源综合应用平台之共享平台。

- 建设集中存储系统，用于存储前端监控录像，满足用户对视频点位的存储、查阅、取证的需求，要求存储能力90天（H.264、H.265编码格式，60帧/s），能够在监控平台进行回放。

- 建设一套系统安全体系系统，用于保护“雪亮工程”平台应用数据的安全设计，主要考虑物理安全与应用安全两个层面，物理安全采用网闸设备来进行不同网络中的资源访问控制，应用安全则通过统一的授权配置来进行管控。

- 建设一套面对社会公众的“雪亮工程”视频应用系统，对外发布“雪亮工程”的视频监控录像，使纳入系统的各级平台、村民通过家用电视机顶盒和手机APP等相关平台观看本村、本镇、本区的监控实时画面，并能通过一键报警功能向各级雪亮工程管理平台报警和指挥分流处置。

- 网络需求：前端摄像机要求不低于20mbps带宽，村级平台要求不低于1000mbps带宽，镇级平台要求不低于1000mbps带宽，区级平台要求不低于10000mbps带宽。同时要求所有应用端能观看实时图像不卡顿，不丢帧，图像清晰流畅。如因网络问题造成图像卡顿、丢帧，图像不清晰流畅，需无条件进行网络升级改造。

- 通过有线传输式电视和手机APP客户端接入；为减少不利影响，视频监控入户建设必须依托现有电视网络，不得强行要求用户改网；对有线电视机顶盒和手机APP客户端接入数不得有限制。

- 按上级要求，与上级平台无条件对接，产生的费用一律由承建方承担；如果上级要求系统升级，应积极响应；如点位增加，需免费接入平台，并且实现平台应用功能。

- 必须保证雪亮工程软硬件按照要求正常运行。

- 必须无条件对使用“雪亮工程”各级平台操作人员、村民等进行运用解释培训等。

- 服务期5年。期满后本项目所有设备归属广安市公安局枣山园区分局继续使用，只向承建方支付网络传输费用及维护费，具体价格，根据五年后的实际再由合同约定。

## 建设原则

坚持依规建设、按需联网、整合资源、规范应用、分级保障、安全可控的原则。

统一规划，统一标准。按照全市统一技术规范和接口标准进行规划、设计、建设、应用和管理，保证对社会现有视频监控资源进行有效接入和管理；规范管理、确保安全，推进和保障各地、各部门对视频图像资源的共享应用。

整合共享。坚持新旧结合的原则，实现资源整合、互联互通、应用共享。避免重复建设和资源浪费，最大限度地综合利用前端摄像、图像存储设备和传输网络的效能。

安全可靠。本次工程建设所选用设备必须满足可靠性和安全性要求，设备选型选择国内先进成熟的市场一线主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。对关键的设备、数据和接口应该采用冗余设计，要具有故障检测、系统恢复等功能；必须充分考虑在现有网络环境下视频信息传输和存储的安全，要确保资源安全共享、规范使用；避免系统遭到恶意攻击和图像信息被非法提取。

# 系统安全设计

## 物理安全设计

### 环境安全

监控中心机房安全按照GB/T20271-2006中4.1.1.1的第1-9部分的要求，进行机房场地的选择、实现机房内部安全防护、防火、供电配电、空调降温、防水、防潮、防静电以及电磁防护。

通信线路的安全应按照GB/T20271-2006中4.1.1.2的要求对通信线路进行安全防护。

### 设备安全

按照GB/T20271-2006的4.1.2.1中设备标记要求、计算中心防盗要求实现设备的安全保护。

监控中心机房按照《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）中4.1.1、4.1.2的要求选择机房场地，实现机房内部安全防护、防火、供电配电、空调降温、防水、防潮、防静电以及电磁防护。应当妥善安置及保护设备，以降低环境威胁和灾难的发生、减少未经授权的访问机会。

### 防雷安全

在各级监控中心的电源线路和网络线路上都应加装防雷设备，所有设备做等电位连接，按标准做好接地，用技术手段来尽量减少雷击带来的损失。系统各组成部分的防雷和接地设计遵从GB50348-2004中3.9节相关规定 。

### 电源安全

提供符合设备运行要求的电力供应，并对设备加以保护使其免于电力中断或者其它异常的影响。包括对监控系统室内控制中心和室外前端节点的电源要求。

室外单元需要对电源连接线、电源模块等提供防水措施。

## 网络安全设计

在系统业务联网时应考虑边界安全接入和管理问题，将各类联网系统划分为不同的安全域，如监控中心局域网、公安专网、监控专网、互联网、4G移动网络等，不同的安全域之间应进行相应的隔离。当需要在公网和公安专网之间进行数据交换时，必须采取国家管理部门认可的安全隔离措施进行物理隔离，严禁非公安IP网直接接入公安信息网。

# 监控前端建设

- 前端设备主要类型为枪机和球机，图像原始分辨率不低于1920×1080（200万像素）,前端视频采集应支持H.265编码格式，有效提升存储设备利用率。

- 为保障图像夜间成像质量，点位应采用星光级超低照度设备，同时在重要的道路及出入口，设备应具备车牌抓拍和车牌识别功能。

- 视频采集设备应具备多种可选形态和功能，如多画面全景拼接摄像机，对重要广场等区域进行布防，实现被监控场景“无盲区、无死角”监控。

- 在人员聚集区域，应配置一键求助柱等形态的一键求助设备，一键求助设备应支持GB28181标准协议，应自带摄像头，对求助场景、求助人进行图像抓拍和实况播放，当接警中心接到前端求助信息后，平台自动弹出实况，并且能通过预设方式自动调用视频或者声音信息进行求助复核，并触发录音录像，系统支持与其他警用业务系统进行求助联动。

- 前端设施具有相应的安全防护等级，防护措施应与现场环境相协调，稳定的供电系统和安全接地。

# 存储系统设计

- 中心集中存储应支持H.265、H.264等编码格式，存储系统应具备智能断网补录功能，在前端配置SD卡的情况下，可实现断网补录功能。

- 要求存储系统必须提供足够的存储空间，能够保存7X24小时持续写入高清视频监控数据到存储中，保存时间为90天以上。存储系统的配置要实现海量数据的高效管理和应用。

- 采用流媒体直存技术，存储数据无需经过中间视频服务器进行转发，前端设备直接与后端存储进行通信实现视频流直存，避免因管理服务器的损坏造成存储中断，平台和客户端可以直接从存储中点播。

# 显示系统设计

- 大屏显示系统采用高清液晶拼接屏，实现超窄边拼接。

- 视频拼接系统应采用拼接、解码一体设备，支持H.265、H.264 等多种格式的视频统一解码输出，应具备的单屏显示、全屏显示，任意分割，任意切割、图像叠加、开窗漫游，任意组合显示，图像拉伸缩放、logo/OSD 显示、网络抓屏等一系列功能。

# 管理平台设计

- 平台应支持GB28181协议、Onvif协议等多种标准协议，具备良好的兼容性，实现多级异构联网与互联互通，实现网格监控的联网共享，支持机关单位、事业单位、工商企业及社会资源主流监控系统的资源整合。

- 平台必需应建设区、街道（乡、镇）至少两级功能完整的平台，使得管理更加扁平化，避免因某一级平台的单点故障造成整体系统的瘫痪。

- 平台免费提供开放的控制接口及二次开发的软件接口，监控平台使用专业的数据库软件（如oracle、Mysql等）。

- 监控平台能对前端设备实现分区、分组、分级接入管理，能够记录、显示图像来源、日期、时间等文字提示。

- 监控平台能对图像资源的访问进行统一的身份认证和权限管理，提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可进行优先级设置。

- 监控平台能对系统主要设备、网络进行管理，收集、监测网络内设备的运行情况，满足对系统所有设备进行统一集中管理维护和日志管理要求。

- 平台应具备丰富的应用功能，支持GIS地图应用、车辆管理、视频监控系统运维、智能服务接入等，可在后期进行丰富的功能扩展。

- 平台具有观看授权点位监控视频、接收本村机顶盒和手机APP报警信息、与上级平台进行视频对讲的功能。

- 区级指挥中心平台具有观看本区监控视频、查看本区录像、与下级平台进行视频对讲、对下级平台进行权限管理的功能，与市级平台对接或承诺将来与其整合对接。

# “雪亮工程”平台APP端

- 普通用户可通过手机和机顶盒对视频资源进行查看、报警，可实现一键报警，中心可以收到报警人经或报警摄像头地图位置，报警类型以及报警摄像头当时视频监控画面情况。

- 对接入的所有摄像头视频通道通过列表两级目录的方式进行管理展现；支持多个摄像机通道进行切换浏览，支持标准化或全屏画面浏览等多个功能项。支持多个客户端同时监控同一摄像机图像。

- 手机或机顶盒客户端功能点及权限，需要在配置平台进行权限控制。权限设计以精准为原则，根据不同用户的需求为用户赋予合适的权限，权限设置细化到每个操作，支持设置管理员、普通用户等权限组，支持单个通道控制的权限等。

- 手机用户或机顶盒用户可以通过APP向村、镇、区发起一键报警，包括类似“火警”、“盗窃”、“伤害”和“其他”，报警发起后，村监控中心收到报警信息，包括报警相关摄像头地理位置和当前视频，如村综治站进行处理，如不能处理，可逐级上报。

- 可接收多种报警源，包括APP报警、平台报警和第三方报警。

- 手机、机顶盒监控功能中含一键报警功能。当遇到紧急情况时，用户可在APP上一键报警，APP将发送用户的人员信息（电话号码）以及GPS信息到监控中心，并与监控中心进行视频对讲。监控中心可通过上传的GPS信息快速定位到发生警情位置，以便及时准确出警。

- 可接收第三方报警，包括求助柱或者其他报警设备。

- 当平台获得基础报警信息（包括报警人的身份信息、报警类型、通讯信息、报警点GPS信息等）后，由村级监控中心对报警信息进行初步的筛选，再由“雪亮工程”平台根据报警类型自主区别上报综治办或派出所。对于较严重的告警，由镇级平台上报区级平台。

- 针对不同告警源产生的告警，经基层监控中心筛选后，对于有效的告警信息，平台能够采取相应的联动机制对告警进行处理。

- 村、镇、区三级接警端通过摄像头、麦克风、音箱外设设备实现实时视频对讲功能。

- 村、镇、区三级接警端能查看辖区内前端监控实时视频。

# 设备互联及网管

- 设备维持技术要求的通信能力，并在保证系统安全、稳定与高效的情况下保持与各个系统（含公安现有监控平台、新建监控平台、省市公安监控平台等）的连接。

- 应承诺开放摄像机设备及软件的接口（含SDK），便于当摄像机设备涉及与第三方平台互联时，能提供与第三方平台有效地连接和融合；

- 应考虑与其他平台的相互联接，对相互接口、设备配置、网络带宽、兼容性等给出建议。

- 设备必需满足GB28181标准，并与公安现有的图综平台进行对接。

- 支持标准和开放的网络管理接口，如SNMP、Telnet、HTTP、HTTPS（以上均为必选）等。

- 支持标准和开放的管理信息库，如MIB II, 802.11MIB，802.3MIB。

- 支持远程软件下载及升级。

# 主要设备及建设预算

## 点位表

| 片区 | 点位位置 | 数量 | 选型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红庙 | 3组天桥下（铁路沿线左） | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 3组天桥下（铁路沿线右） | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村活动室 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岳池玉屏湖大门 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村48号旁 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村31号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村29号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村20号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村18号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村3号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村三叉路口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村后叉路口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 梨子园新村广场 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 玉屏湖水库大坝 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 石马沟活动室外 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 石马沟村 K34+150米处左 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 石马沟村 K34+150米处右 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
| 枣山园区 | 西大门广场 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 2栋后侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 东大门广场 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 8幢后 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 加气站旁广场 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 加气站对面铁路沿线 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 滴水岩一期安置房出入口 | 1个 | 智慧监控 |  |
|  | 滴水岩安置房一期内侧通道一 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 滴水岩安置房一期内侧通道二 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 滴水岩安置房一期篮球场 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 侏罗纪公园 | 1个 | 全景拼接摄像机 | 9米杆 |
|  | 岩山安置房大门口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道一左侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道一右侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道二左侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道二右侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房内侧通道三左侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岩山安置房后侧铁路沿线 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 卫生院门口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 菜市场入口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 政府大门通道 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 派出所外侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号2幢2单元 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 长武街73号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号7幢4单元 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号8幢1单元 | 1个 | 枪机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号8幢5单元 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙门洞街298号出入口 | 1个 | 智慧监控 |  |
| 穿石乡 | 青沙村活动室外 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村4组铁路沿线左 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村4组铁路沿线右 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村变电站旁 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村小兰超市旁 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 青沙村新村内 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
| 广门乡 | 广门政府门口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 广门农贸市场 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 敬老院院坝 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 敬老院大门左侧 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 龙盘路33号 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 场镇关口与南峰寺桥交叉路口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | K29+700米南峰寺隧道口 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 广门小学 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 建华7组K27+350米下行左侧涵洞 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 建华村小学大门 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 建华村龙虎2队铁路涵洞 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
|  | 岳门活动室 | 1个 | 球机 | 带WIFI探针 |
| 合计 | 63个 | 球机54个、智慧监控2个、全景拼接6个、枪机1个、一键求助柱3个（根据实际情况确定位置） |

# 12.2设备清单:

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能枪机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 | 带WIFI探针 |
| 2 | 星光级200万高清球机 | 详见设备技术参数表 | 54 | 台 | 带WIFI探针 |
| 3 | 智慧监控单元 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 | 带WIFI探针 |
| 4 | 智慧监控补光灯 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 5 | 全景拼接摄像机 | 详见设备技术参数表 | 6 | 台 |  |
| 6 | 杆件类（6米） | 详见设备技术参数表 | 57 | 根 | 数量及高度以实际需要为主 |
| 7 | 杆件类（9米） | 详见设备技术参数表 | 6 | 根 | 数量及高度以实际需要为主 |
| 8 | 摄像机电源适配器 | 详见设备技术参数表 | 3 | 根 |  |
| 9 | 枪机万向节 | 详见设备技术参数表 | 3 | 个 |  |
| 10 | SD卡 | 详见设备技术参数表 | 63 | 张 |  |
| 11 | 一键求助柱 | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 |  |
| 12 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 | 含开户费 |
| 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 1 | 36盘位CVR存储 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 详见设备技术参数表 | 72 | 台 |  |
| 3 | 42U机柜 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 | 含KVM |
| 4 | 管理服务器 | 详见设备技术参数表 | 8 | 台 |  |
| 5 | 运维管理一体机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 6 | 结构化处理服务器 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 视频监控管理平台软件 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 8 | 核心网络交换机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 个 |  |
| 9 | 数据库 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 10 | 雪亮工程平台 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 11 | 雪亮工程机顶盒对接开发 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 12 | 雪亮工程手机APP | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 13 | 单向光闸 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 14 | 隔离网闸 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 15 | 安全接入系统软件 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 17 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 18 | LED条屏 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 19 | 主控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 20 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 21 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 2 | 套 |  |
| 22 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 乡镇（街道）监控平台设备（乡镇派出所） |
| 1 | 拼接大屏由4块46寸LCD液晶组成（按2×2排列） | 详见设备技术参数表 | 4 | 套 | 试现场办公环境合理调整 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 详见设备技术参数表 | 4 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 3 | 大屏线缆 | 详见设备技术参数表 | 4 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 4 | 4路高清解码器 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 | 试现场办公环境合理调整 |
| 5 | 19U机柜 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 8 | LED条屏 | 详见设备技术参数表 | 4 | 套 |  |
| 9 | 操作台 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 10 | 网络交换机 | 详见设备技术参数表 | 4 | 台 |  |
| 11 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 4 | 支 |  |
| 12 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 4 | 个 |  |
| 13 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 乡镇（街道）综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 | 试现场办公环境合理调整 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 3 | 大屏线缆 | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 4 | 8路高清解码器 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 | 试现场办公环境合理调整 |
| 5 | 19U机柜 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 8 | LED条屏 | 详见设备技术参数表 | 3 | 套 |  |
| 9 | 操作台 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 10 | 网络交换机 | 详见设备技术参数表 | 3 | 台 |  |
| 11 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 3 | 支 |  |
| 12 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 3 | 个 |  |
| 13 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 9 | 台 |  |
| 2 | 监视器 | 详见设备技术参数表 | 9 | 台 |  |
| 3 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 9 | 台 |  |
| 4 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 9 | 个 |  |
| 5 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 9 | 个 |  |
| 6 | 网络数据交换机 | 详见设备技术参数表 | 9 | 台 |  |
| 7 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 园区综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 | 试现场办公环境合理调整 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 3 | 大屏线缆 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 | 匹配拼接屏 |
| 4 | 8路高清解码器 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 | 试现场办公环境合理调整 |
| 5 | 19U机柜 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 6 | 园区分控中心管理客户端 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 8 | LED条屏 | 详见设备技术参数表 | 1 | 套 |  |
| 9 | 操作台 | 详见设备技术参数表 | 2 | 台 |  |
| 10 | 网络交换机 | 详见设备技术参数表 | 1 | 台 |  |
| 11 | 麦克风 | 详见设备技术参数表 | 3 | 支 |  |
| 12 | 音响 | 详见设备技术参数表 | 2 | 个 |  |
| 13 | 辅材 | 详见设备技术参数表 | 1 | 批 |  |
| 前端施工费/集成费/维护费 |
| 1 | 前端点位施工费 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 电费 |  | 5 | 年 |  |
| 3 | 后端集成费 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 设备更新维护费 |  | 1 | 项 |  |

# 12.3 设备技术参数表:

| 序号 | 名称 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能枪机（带WIFI探针） | 1.具有200万像素星光级 CMOS传感器。 2.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 ▲3.红外补光距离不小于210米。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 4.需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@50fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@50fps；第四码流最高≥1920x1080@25fps；第五码流最高≥1920x1080@25fps。 5.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 6.支持H.264、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7.信噪比不小于58dB。 ▲8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 9.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 10.需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均不小于99%） 11.需支持车牌识别功能。（白天识别率不小于97%，夜晚不小于95%） ▲12.滤光片透过率不小于98%。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 13.设备需具备GPS定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于8秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 14.设备可相应平台下发的指令，上报设备安装位置、镜头指向方位等信息。 15.当设备收到剧烈打击时，可给出报警提示并弹出实时监视画面。 ★16.支持MAC地址探测功能。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 17.扫描能力不低于420米。 18.摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 19.需具有1个RJ45网络接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个ABF按键、1路CVBS视频输出、2路报警输入、2路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 ▲20.需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ★21.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 22.需支持IP67防尘防水等级。 ★23.生产厂商拥有国家公安部认定的“重点实验室”，提供证明材料并加盖原厂公章。 |
| 2 | 星光级200万高清球机（带WIFI探针） | ★1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲2. 需支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm。 3.视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL。 ★4.红外距离不小于450米。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲5.支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲6.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于90%。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 7.信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms。 8.网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 9.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为16%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 10.支持透雾.强光抑制.电子防抖.数字降噪功能 。 11.支持宽动态不小于106dB。 12.照度适应范围不小于126dB。 13.支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克。 ▲14.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直手控速度不小于120°/S ，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 15.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 16.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 。 17.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级。 18.支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图.事件抓图上传ftp功能。 19.球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 20.支持采用H.264.MJPEG.H.265视频编码标准。 21.支持三码流同时输出，主码流.第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps。 22.支持噪声过滤功能。 23.支持区域入侵.越界入侵.徘徊.物品遗留.物品移除.音频异常.人脸检测.人员聚集.快速移动.进入区域.离开区域，并联动报警。 24.车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号.抓拍时间.车牌号码.违法行为等信息。 ★25.支持行人.非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车.电瓶车.摩托车.三轮车进行抓拍。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲26.支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲27.支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 28.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷.防浪涌.防突波。 28.球机处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV。 ▲30.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 31.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ 。 32.设备需具备GPS定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于6秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 ★33.生产厂商具备国家级认定的“安全生产标准化二级企业”及以上资质，提供证明材料并加盖原厂鲜章。 |
| 3 | 智慧监控单元（带WIFI探针） | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 2.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 3.图像分辨率和帧率：最大支持分辨率1920x1200,帧率在1~60fps可调； 4.日夜转换模式：ICR红外滤片式； ★5.最低照度：彩色≤0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白≤0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 6.宽动态：需具120dB宽动态； 7.需具有数字降噪功能、强光抑制功能； 8.视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG； 9.视频压缩码率：32Kbps~64Mbps； ★10.色彩还原误差：平均△≤15(6500K)，平均△≤20(其他色温)； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲11.支持图像旋转，可配置90°、180°和270°旋转配置功能；适用于走廊模式和镜像应用模式； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲12.具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲13.可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲14.具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于100个IP/MAC地址（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 15.分辨力：彩色≥1000TVL(分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s)； 16.四码流配置功能：应支持四码流，主码流最高可配置分辨率为1920×1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s(H.264)，子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为4Mbps、帧率为25帧/s(H.264)； ▲17.支持主码流同时输出不少于30路1920×1200、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 18.车牌区域增强编码功能：应支持车牌区域增强编码功能； 19.时间校准功能：应可通过web或客户端对设备进行手动校时、ntp校时等功能； 20.可通过客户端与摄像机进行双向对讲(设备具有内置mic采集功能)； ▲21.支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 虚焦检测功能：应支持虚焦检测，并可主动报警； 22.存储方式：应可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡； ▲23.二轮车(包括摩托车、自行车、电动二轮车)捕获率白天和晚上均≥97%（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲24.行人捕获率白天和晚上均≥97% （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 25.车辆行驶方向判断功能：应支持车辆行驶方向判断功能(东、南、西、北等) 26.车流量统计功能：应能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计(可生成图表)，车流量统计有效率≥95%； 27.车牌识别功能：应具备车牌识别功能，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥95%； 28.车型识别功能：设备应可识别10种车型，包括：轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%； ▲29.支持新能源车牌识别功能（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲30.支持倒车、违法停车功能检测（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲31.支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲32.可支持视频、线圈(外接)、雷达(外接)、激光(外接)、微波(外接)、红外对射(外接)、地磁(外接)、RFID(外接)等车辆检测联动功能。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 33.具有检测挂车功能，识别准确率≥90% 34.支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 声音异常检测告警功能：应可以检测周边陡升、陡降、突变及超门限声音并进行报警联动； 区域遮盖功能：应具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于6个，大小、方向用户可自己设置； 35.需支持图片字符叠加功能，支持在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、车长、车身颜色、车牌号码等信息； 36.支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP, NTP支持FTP上传； 37.视频分析：支持全画面分析、车牌号码识别、车牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别； 38.需支持机动车、非机动车分类功能：系统应能将捕获到的目标进行分类，分类至少包括机动车(不包括摩托车)、非机动车(二轮车、行人)，分类准确率不低于60%； 39.通讯接口：需具有1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口； 40外壳防护等级：应达到IP66 |
| 4 | 智慧监控补光灯 | LED常亮灯,40°,16颗,覆盖3车道,220VAC,11m@（高度6m、距离20m）、36W，在满足摄像机补光距离的前提下，覆盖3车道采用常亮灯模式补光时配置 |
| 5 | 全景拼接摄像机 | ▲1.自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，通过180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲2．同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲3. 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ★4.主视频支持37倍光学变焦。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 5.支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 6.网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个。 ▲7.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲8.支持宽动态不小于105dB。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 9.支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。 10.支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°。 11.垂直手控速度不小于240°/S。 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 13.支持7路求助输入接口，2路求助输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 14.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。 15.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级。 16.支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。 17.具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 18.支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC 19.支持码流平滑设置。 20.支持三码流同时输出，主码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和4096×1800@30fps辅视频图像；第三码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和1280×560@30fps辅视频图像。 21.支持GB28181协议。 22.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 ▲23.产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲24.产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 25.跟踪联动响应时间应小于0.5秒。 ★26.在自动跟踪模式下，每分钟可对最多30个跟踪目标进行抓拍。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲27.辅视频图像支持最多3级区域告警级别设置。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲28.可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲29.当辅视频图像中无移动目标时间达到预设时间后样机可自动转到预设守望位置。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲30.在辅视频图像中可设置最多4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 31.具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌。 32.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 |
| 6 | 杆件类（6米） | 6米监控立杆 上口70mm 下口140mm 厚度保厚3.0mm 支臂1.5米（1米可选） 50*T2.0MM 撑杆32*T2.0MM 支臂法兰盘链接 底部法兰盘300*300*14mm 地笼：4-M18*600MM 含室外防雨箱：宽400*高500*进深300mm含一张背板 ，配备相应的避雷装置 按照项目80%立杆计算 |
| 7 | 杆件类（9米） | 9米监控立杆 上口80mm 下口180mm 厚度保厚4.0mm 支臂1.5米（1米可选） 50*T2.0MM 撑杆32*T2.0MM 支臂法兰盘链接 底部法兰盘400*400*20mm 地笼：4-M20*800MM 含室外防雨箱：宽400*高500*进深300mm含一张背板 ，配备相应的避雷装置 按照项目80%立杆计算 |
| 8 | 摄像机电源适配器 | 12V/3A |
| 9 | 枪机万向节 | 配套定制 |
| 10 | SD卡 | 32G高速 |
| 11 | 一键求助柱 | 1.设备自带双路摄像头：球机支持H.264、H.265、MJPEG、MPEG-4视频编码标准高效压缩算法，视频输出支持1920*1080@60fps，红外距离不小于400米，最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；针孔摄像机，支持抓怕录像功能，并可联动警情进行录像，实现视频复核。 2.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面，球机支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 3.球机水平速度不小于480°/秒，云台定位精度为±0.1°，垂直速度不小于120°/秒，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°至90°，支持透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪。 4.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动求助。 5.支持软件集成的开放式API、支持海康、大华等SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议。 6.求助柱集成弱电箱，箱体内自带8口百兆交换机、电源等设备。 ▲7.呼叫功能：按下按键后，设备可呼叫中心（或平台），呼叫过程中，能听到呼叫等候接听提示音；呼叫失败时，能听到提示音。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲8.通话功能：呼叫成功后，应能与中心（或平台）实现双向通话，语音清晰，不出现振鸣现象。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲9.可视功能：呼叫成功后，通话过程中，在中心（或平台）可以看到设备处实时视频，图像应清晰可辩。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲10.广播功能：设备内置30W扬声器，可通过中心（或平台）向前端发布广告，向前端喊话，威慑不法分子。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 11.支持防水、抗电磁干扰、防拆、防爆、防雷击、防撬锁等功能。 ▲12.与中心管理平台、前端摄像机同一品牌。 13.广角摄像头，支持视场角应不小于115°； ★14.支持红外补光，低照度0.1lux下，补光距离不小于10米；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲15.内置1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离可达到10米；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 16.内置优质喇叭、支持外接有源音箱、喇叭，音量大小远程可调，支持智能噪声抑制和回声消除处理； 17.支持刷卡巡更，有响应的提示音； 18.支持GB/T28181协议接入； 19.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 20.支持系统自动校时； 21.支持看门狗功能； 22.支持网络远程升级功能； 23.电源及功耗：AC220V，适应范围85%~115%，功耗≤70W； 24.防护等级：IP65。 ▲25.工作温度：-40℃~+70℃,相对湿度10%-90%；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 26.不含支架：450mm（宽）*500mm（深）*2205mm（高），含支架：450mm（宽）*500mm（深）*4500mm（高） |
| 12 | 辅材 | 包含各种线缆等辅材，以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 中心平台设备（放在枣山园区公安局） |
| 1 | 36盘位CVR存储 | 1.完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品； ▲2.单设备应配置≥两颗64位四核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲3.单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆网口或≥4个光纤接口；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 4.应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 5.可接入2T/3T/4T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； ▲6.可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 7.应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ▲8.应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 9.应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 10.应能支持不低于400MBps的图片并发输入，同时不低于400MBps图片并发输出； 11.应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 12.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； ★13.应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 14.可支持对单前端设备10路多流冗余存储； ★15.可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； （公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 16.在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； ▲17.可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 18.应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频；19.应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； ▲20.可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲21.断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种；（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 22.应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警； ▲23.支持将大华、宇视、海康等主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 24.可接入鱼眼、双目、鹰眼等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 25.兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议； 26.支持磁盘非工作状态时休眠，节约能耗，发生业务读写时能够唤醒磁盘； 27.提供丰富的SDK程序包和API函数接口，使系统能够与任意编码器、网络摄像机和第三方平台互通互联； |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/S NCQ)/7200RPM/SATA3 |
| 3 | 42U机柜 | 1.42U服务器机柜42U标准600mm*1000mm*2000mm双开网门，1个隔板及四个风扇，6只理线环 2.焊接结构承重1千公斤，方孔条2.0mm安装横梁1.5mm，其他1.2mm 3.采用KVM专用连接线将鼠标、液晶屏和滑鼠触摸板集合在一起，节省了机柜空间，也使机柜设备放置更加美观 4.集成17寸液晶屏，四合一控制台、集成键盘和触摸板、可操作8台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择 5.显示屏类型:XGA TFT；可视面积:17’；分辨率:1280×1024 |
| 4 | 管理服务器 | 1.CPU:≥E5-2620 V4×2 2.内存：≥32GB DDR3 ECC 3.硬盘：≥300GB SAS×2/热插拔 ★4.网卡：1000M NIC×2 5.操作系统：内嵌Windows Server 2008 R2（简体中文版） 6.电源：冗余电源 7.高度：2U ★8.与核心交换机、防火墙为同一品牌。 |
| 5 | 运维管理一体机 | ▲1.在线并发用户≥100个。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲2.并发登陆数≥30个。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 3.页面响应时间≤4秒。 4.告警接受性能：平均速度≥200条/秒。 5.告警显示延迟≤120秒。 6.资源采集性能≥70台设备/秒。 7.资源管理性能≤5万台。 8.视频质量诊断采集：每个点位处理时间小于4秒。 9数据采集频率：最小可达到120秒，时间都以秒为单位，最大轮询周期不限，被动接收事件取决于发送频率。 10.稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现点、机械或操作系统的故障。 11.硬件配置要求： CPU:≥Intel Xeon Processor E3-1225 v3 (8M Cache, 3.20 GHz) 内存：≥16GB（最大可扩展32GB） 硬盘：≥500GB 12.系统管理： 能够基于角色建立权限控制机制，不同用户拥有菜单访问和资源操作权限。 支持字典功能，并拥有一套适用于视频运维的字典库。 支持平台服务异常终止时自动快速恢复功能。 13.巡检配置： 支持注册、修改、删除采集器。 支持自定义多个巡检计划，能够自定义添加巡检资源、巡检周期，并且对每个计划配置的点位数不做限制。 支持自定义视频质量诊断项目以及诊断时间。 14运维监控： ▲支持对符合GB/T28181要求的视频设备运行状态进行巡检。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 能够对监控点、编解码设备、视频综合矩阵的在线状态进行检测。 ▲支持视频质量诊断功能，诊断项需包含视频信号缺失、视频图像模糊、视频对比度异常、图像过亮、图像过暗、图像偏色、噪声、条纹干扰、黑白图像、画面冻结等14类项目。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 支持图片查看功能，能够调用视频质量诊断图片。 支持视频查看功能，能够实时调用前端点位视频图像。 支持对监控点位异常上报功能。 支持所有受控资源的异常事件的一键上报。 支持录像监控功能。 支持运维监控数据以EXCEL格式导出。 15.工单管理： 支持通过运维首页、运维监控、告警中心等途径对异常事件进行上报。 平台能够建立完善的工单处理流程，从异常上报、工单处理、工单统计等多个故障处理核心环节进行规范化管理。 平台提供工单延期、工单驳回、工单挂起功能。 支持工单查询功能。 支持根据工单所处的阶段，对我参与的工单、我创建的工单进行分类展现。 16.统计报表： 支持对监控点视频质量情况、录像情况进行统计。 支持工单统计功能。 支持工单处理效率统计功能。 支持列表和图像两种展现方式。 支持以EXCEL格式导出表格数据。 支持以EXCEL格式导出图形数据。 17.运维考核： ▲支持以在线率、视频完好率、修复率、录像完好率等为考核指标，通过自定义权重，统计总分排名。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 支持列表和图形两种展现方式。 支持展现计算公式。 支持EXCEL表格形式导出考核数据功能。 支持以EXCEL表格的形式导出图形数据。 支持对区域内监控点的运行情况进行考核。 18.资产管理： 支持档案化的方式分别建立监控点、其他资产档案。 ▲支持资产查询。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲支持资产编辑。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲支持资产统计。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲支持资产概况EXCEL表格形式导出功能。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 19.告警中心： 支持告警分级功能，根据故障严重程度、优先级别、对业务影响范围以及客户具体需求进行分级管理，实现高效的分层告警管理。 支持告警手工恢复功能。 支持告警状态自动反转功能。 支持告警删除功能。 支持创建工单。 支持告警详情查看功能。 支持对同设备、同类型进行告警过滤，以应对告警高发期时，系统能够高性能运行。 支持告警查询功能。 支持告警列表以Excel表格形式导出功能。 |
| 6 | 结构化处理服务器 | ▲1.完全自主产品，要求软硬件一体机产品，采用 linux 存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品。 ▲2.需提供视频图像信息数据库软件著作权。 3.支持前端WIFI探针传感器产生的传感信息数据存储到视频图像信息数据库中。 4.展示服务接口的简单描述，包括接口的名称、功能说明、输入输出参数、返回值等。 ▲5.支持20亿级别卡口过车记录/智能结构化数据/wifi信息等结构化数据的存储；支持10亿级别车辆图片分析模型半结构化数据的存储。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） |
| 7 | 视频监控管理平台软件 | 1) 平台架构技术要求 实现视频预览，语音对讲，现场调度等功能。符合公安部的《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）协议的要求，实现与枣山物流园区公安局现有图综平台的对接。 2) 中心管理单元技术要求 ★投标人提供的平台产品必须通过《安全防范视频监控联网系统-信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）符合性检测。 支持公安PKI认证方式，用户权限采用权限-用户-角色三级管理模式，用户优先等级可在1-100级范围内设置； 平台各管理服务器应支持向NTP服务器进行时钟同步的功能，管理服务器可以支持配置多个NTP时钟源。 系统本身需要视频监控、报警、GIS、对讲等技术系统的集成，也需要和业务系统集成，充分发挥安防监控系统的应用价值。 应采用国际标准IP传输协议和SIP信令协议，可为今后开发多种业务应用服务器提供通用接口。 3) 数据库管理单元技术要求 应支持多种数据库：ORACLE/MY SQL/SQL SERVER等 实现多级安全访问身份控制，保证数据库安全 实现热备功能，支持RAID1、5功能 实现数据同步、数据共享 应支持用户访问权限管理； 4) 流媒体转发单元技术要求 应支持智能化视频流转、分发管理功能； 应支持干线管理及权限抢占，当分发数超限时，可根据策略配置进行权限判断，将会提示并提出低级别权限用户，以满足高级别用户网络视频访问需求； 应支持流媒体负载均衡策略及多网卡绑定策略； 单台流媒体转发单元网内视频转分发性能不小于200路D1 5) 平台功能技术要求 实现多画面的监控，全屏显示，支持预览时画面分割：单画面、4画面、6画面、8画面、9画面、10画面、13画面、14画面、16画面、22画面、24画面、25画面。 应支持区分监控通道在线与否。 应支持视频参数设置，如亮度、对比度、饱和度和色调的设置。 应支持实时预览抓图（可连续抓拍）、紧急录像。 ▲应支持同一摄像机的实时视频、历史录像之间的切换点播（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 应支持语音对讲功能，平台支持语音对讲功能。 应支持云台控制、预置点的设置和调用以及记录云台的运动轨迹以便调用。 支持云台的优先级控制，根据用户的权限，高权限用户可抢占低权限用户的云台使用权。 支持实时预览时手动报警，可选择报警等级，对报警进行描述，发送报警给其他用户。 应支持固网IP地址设备的接入，也支持动态IP地址设备及3G/4G设备的接入。 支持多线路，服务器可部署在多线路机房，或者针对在内外网都有平台使用需求的情况，内外网或者不同运营商下的设备和用户能够通过对应线路使用平台。 ▲支持平台互联功能，可实现平台间的级联，级联后可实现监控目录共享、实时预览、录像回放等功能。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 支持对于设备的远程配置，可远程进行设备的基本参数、网络参数设置，进行远程升级（FTP升级或者升级包升级），远程重启等。 支持添加、修改、删除用户，并可修改用户操作权限。 可查看用户的相关信息、隶属角色、登录次数和最后登录时间 支持通过饼形图、柱状图直观展示系统资源信息、服务器状态信息、平台负载情况以及异常告警信息。 客户端联动,当客户端接收到报警时，系统弹出窗口播放实时视频，并伴有声音报警提示和字符叠加，声音内容和字符可配置。 报警上墙，当接收到报警时，可根据配置的报警上墙联动计划，在电视墙大屏上特定显示区域进行突出显示 实现电子地图功能，支持人工配置监控点的可视域范围，并能在电子地图上展示。 支持在地图上对无法接入系统的点位进行标注（例如：社会面监控资源） 支持地图漫游和地图放大缩小。 实现对可视域摄像机的可视域范围内的目标进行集中布控，在可视范围内能进行云台控制。 多通道实时预览、抓图，电子放大，语音侦听功能 地图预置点的设置和调用 监控通道的实时预览、报警（进行闪烁提示或者弹出视频）、抓图、云台控制、即时录像等功能 应支持前端设备GPS信息叠加、实时预览、录像回放、轨迹追踪、轨迹回放 应支持对前端设备的实时位置显示 6) 智能手机客户端技术要求 系统实现手机客户端接入，支持的手机操作系统包括Windows Mobile、Symbian、Android和iphone Mac IOS 手机客户端实现实时预览、远程录像回放、云台控制、本地图片和录像存储、报警推送信息管理等功能 7) 平台性能要求 应充分满足图像管理、用户管理、设备管理等方面的业务需求。包括注册客户端用户数、在线客户端数、注册图像路数、管理图像路数、并发工作量等。 平台产品具备良好的接入能力，平台监控点管理容量≥20万。 并发在线用户总数≥200个； 可拓展支持管理视频设备数2000台，视频镜头数10000路； 支持2000路告警接收；支持并发报警联动数200路； 单台流媒体服务器并发发送路数：≥50路25秒/帧1080P格式图像；系统注册各种类型设备总数≥10000个。 前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间小于600ms； ▲平台支持全文检索功能，检索10亿条信息时间≤5秒（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间≤600ms； 无线图传平台通过前端设备“心跳”发现设备在线或离线时间，设备节点信息采集频率：1次/秒 -- 1次/5秒； 视音频同步误差≤300ms； 云台控制从用户通过网络发出命令到云台移动的延迟时间≤1s； 流丢包率采集频率：1次/秒 -- 1次/5秒； 视频转发时延：200－500ms； |
| 8 | 核心网络交换机 | ★1.支持双主控双电源，业务槽位数量≥3； ▲2.整机交换容量≥38Tbps，包转发率≥12000Mpps； 3.支持SDN OPENFLOW； 4.支持100G光接口和40G光接口扩展，单板最大支持12端口40G光接口扩展； 5.支持VXLAN 二层交换和VXLAN路由交换； 6.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、OSPF等路由功能； 7.产品具有功能和配套流量采集分析功能，可以对出入方向的报文按比例随机抽样，灵活实现报文采集； 8.支持无线控制器业务模块、防火墙业务模块、负载均衡业务模块、应用控制网关模块、IPS业务模块； ★9.实配千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥8口，双电源，双主控； ★10.生产厂商具备成熟的软件开发能力，要求厂商国内研发机构通过CMMI5认证，提供证书复印件加盖厂商鲜章； ★11.生产厂商具备ISO50001能源管理体系认证和TL9000品质管理体系认证证书，提供证书复印件加盖厂商鲜章； ★12.生产厂商通过QC080000有害物质过程控制控制管理体系认证，提供证书复印件加盖厂商鲜章。 |
| 9 | 数据库 | oracle 11g 1CPU企业版 |
| 10 | 雪亮工程平台 | ▲1.可接收多种报警源，包括APP报警、平台报警和第三方报警。 2.手机、机顶盒监控功能中，含一键报警、分级报警功能。当遇到紧急情况时，用户可在APP上一键报警，APP将发送用户的人员信息（如电话号码、姓名、身份证号等）以及GPS信息到监控中心，并与监控中心进行视频对讲。 3.监控中心可通过上传的GPS信息快速定位到发生警情位置，以便及时准确出警。 4.可接收第三方报警，包括报警柱或者其他报警设备。当平台获得基础报警信息（包括报警人的身份信息、报警类型、通讯信息、报警点GPS信息等）后，由村（社区）级监控中心对报警信息进行初步的筛选，再由雪亮工程平台根据报警类型自主区别上报镇综治委或镇派出所。对于较严重的告警，由镇级平台上报市级平台。 ▲5.针对不同告警源产生的告警，经基层监控中心筛选后，对于有效的告警信息，平台能够采取相应的联动机制对告警进行处理。 ▲6.村、镇、区三级接警端通过摄像头、麦克风、音箱外设设备实现实时视频对讲功能。 ▲7.村、镇、区三级可视对讲 ▲8.村、镇、区三级接警端能查看辖区内前端监控实时视频。 ▲9.告警短信发送 ▲10.告警日志查询，处理，以及分类统计 ▲11.公告发布 ▲12.应急广播联动，有权限的手机管理员发送广播信息，在权限范围内的手机、机顶盒、pc客户端、应急大喇叭收到广播信息 |
| 11 | 雪亮工程机顶盒对接开发 | 1.实现 “ 一键求助” 功能便捷应用，电视遥控器定义一键（如红色键） 或组合键在触发时跳转“一键求助”页面，再按确定后成功求助； 2.遥控器用户点击一键求助之后 ，除了将求助信息发送给上级平台外，还要将求助信息发送给该用户在联防组的成员； |
| 12 | 雪亮工程手机APP | ▲1.手机用户点击一键求助之后，App弹出提示，供用户选择是否发送求救短信，短信发出之后，上级平台和同组的联防组员均可以收到该短信内容； 用户通过手机App可以编辑自己所在联防组的组员，例如用户A可以选择将自己的邻居B添加到自己所在联防组中，以保证发生突发情况时可以联络到离自己最近的人或是熟悉的人； ▲2.实现应急广播分级控制、上级审核功能，同时提高受众面，需求全部双向、单向机顶盒能够实现应急广播，如当机顶盒升级时，一旦有升级指令，无论处在何种页面，都能接收应急广播； 3.“一键求助”信息能及时发送到村委网络管理员手机，便于求助信息及时处置，因此求助信息需包括用户姓名、住址、电话等信息，同时用户信息能及时发送至手机App和监控平台。 |
| 13 | 单向光闸 | ▲1.实现网络间的安全隔离，同时提供视频数据的物理单向传输通道； ▲2.对视频数据和控制信令进行物理分流，利用单向光闸和隔离网闸分别实现视频数据单向传输和控制信令双向传输； 3.识别RTP传输协议，H.264、MPEG-4、PS封装等音视频协议；识别视频控制信令传输协议SIP、GB28181协议； 4.能够限制接入系统两端设备相互访问的网络范围； 5.可对数据内容进行检查过滤，识别敏感关键字符； 6.可根据管理员配置单独启停数据交换服务；也可根据管理员定义单独启停任何一个独立的应用； 7.支持通过SNMP对系统进行管理； 8.支持从内网时间同步服务器获取时间后向外部前端设备提供时间同步服务功能； 9.性能：支持60路高清图像(10Mbps)、300路（每路D1画质，2Mbps）或700路300Kbps实时图像； 10.系统延时≤ 5ms，最大并发数≥10000个，平均无故障工作时间≥50000H 11.CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz; 12.内存：4GB*2； 13.硬盘Western Digital WD RE4 WD5003ABYX 500GB 64MB Cache SATA x 2; 14.固态硬盘：InnoDisk InnoLite II 1.8 SATA SSD 4GB 15.8个千兆自适应以太网电口； ★16.提供公安部销售许可证和公安部网络单向导入产品检测报告复印件加盖厂商鲜章。 |
| 14 | 隔离网闸 | ▲1.通过专用硬件实现网络间的物理安全隔离； 2.采用2+1架构实现； 3.与单向光闸之间按照定制策略进行功能联动，在光闸设备的控制下提供控制信令的双向传输通道； 4.系统要求能够适应多种应用领域并可以根据用户的需求定制功能通道； 5.内置IDS入侵检测引擎，可有效保护系统自身及受保护网络免受攻击者的频繁攻击； 6.具备完善的SNAT功能； 7.不仅提供基本的用户名/口令身份认证功能，还可与外部认证系统集成支持扩展的Radius、PKI数字证书、SecureID等多种强身份认证功能； 8.具备AI安全过滤功能，能够根据来源目的地址、用户特权和时间来控制对特定的HTTP、SMTP或FTP等资源的访问； 9.具备内容过滤及文件格式检查功能，对管理员指定格式的文件或指定内容关键字的邮件、网页等具有安全过滤功能，能够阻止敏感信息外泄或恶意程序的入侵； 10.支持基于UDP和TCP的网络协议； 11.对访问资源的源、目的IP、服务端口等进行安全控制； 12.系统数据吞吐量：80Mbps； 13.系统延时：≤15ms； ▲14.提供公安部销售许可证（增强级）和计算机软件著作权登记证书复印件加盖厂家鲜章； ▲15.提供涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书复印件加盖厂家鲜章。 |
| 15 | 安全接入系统软件 | ▲1.对前端设备及型号信息进行统一管理和访问授权，支持分组管理方式并设定IP地址范围，设备登录后自动根据IP地址划分到相应分组； ▲2.采用网卡MAC地址、通用接口（SNMP、TELNET和SSH）及定制接口等方式自动识别和认证前端设备，提供直接认证和间接认证两种方式，对前端设备的接入情况进行统一审计和管理； ▲3.对视频应用服务器及终端主机提供配套Windows和Linux客户端认证程序，并支持公安数字身份证书认证方式； 4.支持负载均衡； 5.主动检测网络中出现的未注册设备； 6.提供前端设备信息、用户证书、设备接入记录、未注册设备、系统运行信息的日志及统计报表功能； 7.提供系统配置信息及设备信息的备份和还原功能； 8.提供二次开发接口，实现系统功能的定制修改及功能扩展； ★9.提供计算机软件著作权证书复印件加盖厂家鲜章。 |
| 16 | 防火墙 | ▲1.为保证性能效果，本次采购非UTM产品；产品必须为自主研发，采用自主多核多平台并行的专用安全操作系统；支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择； ▲2.吞吐量不低于8Gbps；配置为16个10/100/1000BASE-T接口和8个SFP插槽，2个可插拨的扩展槽。 ▲3.支持链路聚合功能，对每个聚合端口的物理接口数量无限制，提高聚合组的配置灵活性，并且要求支持至少10 种以上的聚合负载 4.支持通过反向路径查询可以有效防止基于源地址欺骗的网络攻击行为；可以根据数据包的来源和数据包的特征进行阻断设置SYN 代理；支持日志加密传输； ★5.为保证系统的兼容稳定性，防火墙与核心交换机为同一品牌； ▲6.生产厂商具备成熟的软件开发能力，要求厂商国内研发机构通过CMMI5认证，提供证书复印件加盖厂商鲜章； ★7.生产厂商具备ISO50001能源管理体系认证和TL9000品质管理体系认证证书，提供证书复印件加盖厂商鲜章； ▲8.生产厂商通过QC080000有害物质过程控制控制管理体系认证，提供证书复印件加盖厂商鲜章。 |
| 17 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 18 | LED条屏 | 双基色，尺寸配套大屏 |
| 19 | 主控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标和键盘。 |
| 20 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 21 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 22 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 乡镇（街道）监控平台设备（乡镇派出所） |
| 1 | 拼接大屏由4块46寸LCD液晶组成（按2×2排列） | ▲1.显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2.显示单元为：46超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3.拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4.显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5.显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6.显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 7.显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8.显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9.显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10.显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 11.显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12.可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 13.显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14.显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 15.显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 ▲16.LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 17.显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18.采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 ▲19.LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。 20.显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 ★21.为保证系统整体的兼容性，投标人所选投的该产品须与视频监控管理平台软件为同一品牌。 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 拼接屏配套支架 |
| 3 | 大屏线缆 | 拼接屏配套线缆HDMI |
| 4 | 4路高清解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 2.要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持2路模拟视频输出。 3.设备支持外接电脑桌面解码输出。 4.设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。 5.设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 6.设备支持1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3, 1x4,2x1,2x2,3x1,4x1的拼接显示 7.设备支持视频图像轮巡输出显示。 8.设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 9.要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 10.设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 ▲11.设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） ▲12.设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出32路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或20路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或16路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或8路分辨率为3840×2160(H.265），或8路分辨率为4096×2160(H.264）,或4路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。（公安部出具的检测报告证明，并加盖厂家鲜章） |
| 5 | 19U机柜 | 定制立式机柜，规格1000MMx600MMx600MM |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标和键盘。 |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 8 | LED条屏 | 双基色，尺寸配套大屏 |
| 9 | 操作台 | 2工位 |
| 10 | 网络交换机 | ▲1.交换容量≥3.36Tbps, 转发性能≥120Mpps。 ▲2.接口类型：24个10/100/1000 Base-T，4个SFP端口（非复用）。 ★3.支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图并加盖原厂鲜章。 4.支持最大32台设备混合堆叠。 5.支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向。 ★6.与核心交换机为同一品牌。 |
| 11 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 12 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 13 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 乡镇（街道）综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | ▲1.显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2.显示单元为：46超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3.拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4.显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5.显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6.显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 7.显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8.显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9.显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10.显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 11.显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12.可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 13.显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14.显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 15.显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 ▲16.LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 17.显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18.采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 ▲19.LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。 20.显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 ★21.为保证系统整体的兼容性，投标人所选投的该产品须与视频监控管理平台软件为同一品牌。 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 拼接屏配套支架 |
| 3 | 大屏线缆 | 拼接屏配套线缆 |
| 4 | 8路高清解码器 | 支持主流IP摄像机解码，提供8个DVI或8个VGA，支持4屏同时显示输出。 解码总资源H.264 16路720P或8路1080P。1U标准机箱。支持主流IP摄像机解码（支持M-JPEG、MPEG4、H.264等标准视频流、通过第三方SDK支持非标准的视频流格式）。支持PC机模拟的虚拟键盘，即虚拟键盘是一个模拟实际键盘功能的应用程序，其界面、功能和实际操作方法和真实键盘基本一致。在一台PC机上可以同时运行任意多个虚拟键盘。支持电视墙轮切、组轮巡和自适应布局轮巡功能。 每路输出支持1/4/9/16多画面分割显示，设备在168小时的正常工作条件下连续运行，不出现电、机械或操作系统故障。 |
| 5 | 19U机柜 | 定制立式机柜，规格1000MMx600MMx600MM |
| 6 | 镇分控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标和键盘。 |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 8 | LED条屏 | 双基色，尺寸配套大屏 |
| 9 | 操作台 | 2工位 |
| 10 | 网络交换机 | ▲1.交换容量≥3.36Tbps, 转发性能≥120Mpps。 ▲2.接口类型：24个10/100/1000 Base-T，4个SFP端口（非复用）。 ★3.支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图并加盖原厂鲜章。 4.支持最大32台设备混合堆叠。 5.支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向。 ★6.与核心交换机为同一品牌。 |
| 11 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 12 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 13 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 村级平台设备 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标和键盘。 |
| 2 | 监视器 | 显示类别：LED背光； 屏幕尺寸：不低于42寸； 最大分辨率：1920×1080； 亮度：380cd/㎡； 对比度：1200：1； 响应时间：8ms； 可视角度：水平178°，垂直178º； 可视面积：945.2mm x 533.4mm； 输入输出接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个；DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个 喇叭：10W*2 电源：AC100V--240V 50/60Hz； 功耗：≤65W； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； 净重：9.1kg±1.5kg 监视器外观设计美观，实用，安全。 监视器可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示。 监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 |
| 3 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 4 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 5 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 6 | 网络数据交换机 | ▲1.交换容量≥16 Gbps, 转发性能≥11Mpps； 2.接口类型：8个10/100/1000 Base-T； 3.无风扇，自然散热 4.最多支持MAC地址：8K ★5.与核心交换机为同一品牌。 |
| 7 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 园区综治平台 |
| 1 | 拼接大屏由6块46寸LCD液晶组成（按2×3排列） | ▲1.显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2.显示单元为：46超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3.拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4.显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5.显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6.显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 7.显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8.显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9.显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10.显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 11.显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12.可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 13.显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14.显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 15.显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 ▲16.LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 17.显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18.采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 ▲19.LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。 20.显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 ★21.为保证系统整体的兼容性，投标人所选投的该产品须与视频监控管理平台软件为同一品牌。 |
| 2 | 拼接屏壁挂支架 | 拼接屏配套支架 |
| 3 | 大屏线缆 | 拼接屏配套线缆 |
| 4 | 8路高清解码器 | 支持主流IP摄像机解码，提供8个DVI或8个VGA，支持4屏同时显示输出。 解码总资源H.264 16路720P或8路1080P。1U标准机箱。支持主流IP摄像机解码（支持M-JPEG、MPEG4、H.264等标准视频流、通过第三方SDK支持非标准的视频流格式）。支持PC机模拟的虚拟键盘，即虚拟键盘是一个模拟实际键盘功能的应用程序，其界面、功能和实际操作方法和真实键盘基本一致。在一台PC机上可以同时运行任意多个虚拟键盘。支持电视墙轮切、组轮巡和自适应布局轮巡功能。 每路输出支持1/4/9/16多画面分割显示，设备在168小时的正常工作条件下连续运行，不出现电、机械或操作系统故障。 |
| 5 | 19U机柜 | 定制立式机柜，规格1000MMx600MMx600MM |
| 6 | 园区分控中心管理客户端 | 品牌：国内知名品牌，投标产品非OEM产品； 主板：不低于Intel Q87芯片组； CPU： ≥Intel酷睿i7-4790； 内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB； 扩展槽：不少于1个PCI，1个PCI-E*1，1个PCI-E*16,1个PCI-E*16（wired*4）； 内存插槽：≥2个DiMM插槽； 数据接口：≥4×USB2.0+4×USB3.0； 音频：集成声卡； 网络接口RJ45（网络接口）； 其他接口：两个输入端口（立体声/麦克风），两个输出端口（耳机/扬声器），带DVI-D、HDMI、VGA接口； 硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘或500GB SSD硬盘，支持双硬盘； 光驱：DVD+/-RW； 网卡：1000Mbps以太网卡； 显卡：1GB独立显卡； 操作系统：Windows7； 显示器：21.5英寸宽屏显示器； |
| 7 | 可视对讲摄像机 | 1.200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)； 5.支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 6.宽动态范围 120dB； 7.帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 11.智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 12.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15.功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 16.红外照射距离 10-30米； 17.防护等级 IP67； 18.防暴等级 IK08。 |
| 8 | LED条屏 | 双基色，尺寸配套大屏 |
| 9 | 操作台 | 2工位 |
| 10 | 网络交换机 | ▲1.交换容量≥3.36Tbps, 转发性能≥120Mpps。 ▲2.接口类型：24个10/100/1000 Base-T，4个SFP端口（非复用）。 ★3.支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图并加盖原厂鲜章。 4.支持最大32台设备混合堆叠。 5.支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向。 ★6.与核心交换机为同一品牌。 |
| 11 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 12 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 13 | 辅材 | 以满足用户要求和实际项目需要为准 |
| 前端施工费/集成费/维护费 |
| 1 | 前端点位施工费 |  |
| 2 | 电费 |  |
| 3 | 后端集成费 |  |
| 4 | 设备更新维护费 |  |

因本项目为租赁服务，其产品由投标人自行购买（生产）以满足租货服务要求，不受 “我省货物招标文件范本中关于提供相同品牌产品处理及提供相同制造厂商不同品牌产品处理”要求条款的限制。

★为保证售后服务质量，投标人必须提供主要设备厂家（视频监控管理平台软件、结构化处理服务器、运维管理一体机、单向光闸、隔离网闸、安全接入系统软件、防火墙、管理服务期）针对本项目的售后服务承诺函原件。

★投标人必须承诺在2017年11月20日之前完成建设（提供承诺函原件）。

第六章 评标办法

# 1. 总则

1.1 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.2 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.3 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.4评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本次评标采用综合评分法，按汇总得分由高到低顺序排列推荐出3名中标候选供应商。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：价格、信誉、业绩等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

（包一）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （60％） | 60分 | 经专家评审的最低有效评标价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价／评标价)×60。 |  |
| 2 | 技术指标和配置 （25％） | 25分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得25分。 有一项负偏离的扣一分，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩（3％） | 3分 | 投标人提供相关业绩合同金额在100万（含）以上的得3分。 |  |
| 4 | 服务方案 （10％） | 10分 | 投标人服务承诺完全满足项目要求得5分。 根据投标人提供的产品彩页、检验报告、资质证书等情况，自主打分，好的得5分，一般的得2分，差的不得分。 |  |
| 5 | 投标文件的规范性 （2％） | 2分 | 投标文件的技术方案设计完整，各类图、表清晰，装订规范的。有细微偏差的一处扣0.5分，扣完为止。 |  |

（包二）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （60％） | 60分 | 经专家评审的最低有效评标价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价／评标价)×60。 |  |
| 2 | 施工组织方案 （15％） | 15分 | 根据投标人针对本项目的施工组织架构、投入的人力、机具等综合评价，优的得15分、良得10分、一般5分、未提供的不得分。 |  |
| 3 | 安全保障措施 （10％） | 10分 | 根据投标人针对本项目的安全措施综合评价，优的得10分、良得8分、一般5分、未提供的不得分。 |  |
| 4 | 企业实力 （3％） | 3分 | 投标人提供相关业绩合同金额在100万（含）以上的得3分。 |  |
| 5 | 服务承诺 （10％） | 10分 | 根据投标人提供的服务承诺方案，自主打分，优10分、良8分、一般5分、未提供的不得分。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性 （2％） | 2分 | 投标文件的技术方案设计完整，各类图、表清晰，装订规范的。有细微偏差的一处扣0.5分，扣完为止。 |  |

## 5、定标

本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

第七章 合同模板

产品购销合同（包一）

合同编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方本着相互尊重、共同发展、互利互惠的合作原则，经双方平等协商签订本合同，同时双方承诺按下列合同条款进行公平交易，并完全履行本合同的各项条款。

## 合同货物

## 见附件

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                       元整，即RMB        元，含运保费，含17%增值税。该合同总价已包括保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新原装正品货物（含零部件、配件等）；

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担；

4、货品接收后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1.交货时间：按甲方要求于      年     月       日前到货；收货地点：                         ，收货联系人：      ，联系方式：             。

2.到货验收

（1）由甲乙双方及最终用户共同现场组织设备的拆箱检验，对产品包装、外观及数量、及规格型号是否与乙方提供的样品相符等进行验收,检验通过后，由甲方出具货物签收证明。

（2）验收标准：按国家有关规定以及本合同约定标准进行验收,所有设备应满足附件的配置要求，为正规渠道来源的原装产品，附原厂商的合法序列号，若甲乙双方对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，甲乙双方协商后妥善解决。

（3）乙方不负责设备的安装和调试。

## 五、付款方式

1、合同签订之日起两个月账期。

公司名称：

开 户 行：

账    号：

2、待所有设备交付完毕，由甲方在签收后        工作日内支付乙方合同总金额    %的设备款（乙方出具相应的发票）；剩余    %款项，甲方需在签收日起    月内付清（乙方出具相应的发票）。发票采用如下类型：

17%增值税发票

## 六、质量保证及售后服务

保修及售后服务按照生产厂家的售后服务标准执行，并由生产厂家提供保修，期内设备质保期为    年。

## 七、违约责任

1、任意一方没有履行本合同的任何一项条款，都将承担违约责任以及违约金。

2、双方约定的违约责任和违约金：

A）将承担合同总金额的百分之    作为违约金。

B）任意一方违约将承担对方因解决纠纷所实际支付的诉讼费、保全费、律师费等相关费用。

3、非因人力不可抗拒事故导致合同条款无法执行或有违背条款之规定的，责任方应当赔偿非责任方因此所受的经济损失及其他相关损失。

4、按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失等，应当在双方书面

明确责任后五天内，通过规定的结算办法付清，否则按逾期交货处理。

## 八、不可抗力

由于不可抗力的原因，不能履行合同时，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条和第一百一十八条规定处理。

## 九、合同生效、终止及法律效力

本合同一式肆份（甲方叁份，乙方壹份），自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效（未收到合同原件前，传真件具有同等效力）。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为准。如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 十、其他

如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

甲方：（盖章）                      乙方： （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地址：                              地址:

电话：                               电话：

联系人：                             联系人：

签约日期：     年   月   日		     签约日期：       年   月   日

施工集成合同（包二）

第一章   定义

1.1、“甲方”：

1.2、“乙方”：

1.3、“一方”：甲方或乙方。

1.4、“各方”：甲方和乙方。

1.5、“合同”：指各方共同签署的、合同格式中载明的甲乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.6、“合同系统”或“系统”指按合同附件一提供的合同设备和/或其有机组合而成的能够正常协同工作的整体，技术文件，技术服务。

1.7、“合同设备”或“设备”：包括但不限于乙方提供的硬件、软件产品。

1.8、“服务”：按合同第七、八章规定由乙方向甲方做出的行为和担保。

1.9、“甲方地点”或“地点”：由甲方指定的对合同设备进行技术服务和运行的场所。

1.10、“交货地点”：指甲方指定地点。

1.11、“调试”：由乙方进行的单机和系统测试。

第二章   合同标的

经甲方同意，乙方向甲方提供“               项目”给甲方指定的用户使用，其相关施工（包工包料）、系统集成将由乙方提供；该项目完成后需与上级平台实现对接，乙方提供技术支持（乙方不负责对接费用）。

第三章  合同总价格（单位：人民币）及包含内容

3.1  本合同总价为：              元，大写：                   (包含：一、材料费，           元，大写：                 ；二、施工费，                元，大写：                 ；三、技术服务费，               元，大写：                   )。

3.2  上述合同总价为合同项目技术服务的含税价格（其中材料费税率为17%，施工费税率为11%，技术服务费税率为6%）。

3.3  无论合同是否提及，合同总价均包括了合同有效期内乙方为履行合同义务所需支付的相关费用，本合同总价不能变更。

第四章  支付条款

4.1、所有合同款项额应通过甲方和乙方在本合同中所约定的银行以人民币支付。

4.1.1、甲乙双方各自承担因执行合同所发生的银行费用。合同第三章中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式及比例支付：

第一笔付款：甲乙双方签订合同后，乙方全面进场并勘察完所有点位后，甲方在     工作日内以转账方式向乙方支付合同总价的    ％，计人民币:          元（大写：                       ）。

第二笔付款：                                           。

第三笔付款：                                           。

4.1.2、乙方向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。开票特别说明：                                                                                       。

4.2开票信息

甲方：

地址：

税号：

开户行：

帐号：

第五章   交货和交货条款

5.1、交货地点：乙方提供的材料存放地（本合同项目覆盖区域内）

5.2、交货方式：所有材料的交运工作由乙方负责，乙方负责对合同设备进行适当的包装并采取特别保护措施。乙方负责送货至甲方指定地点，并担负运保费。

5.3、货物所有权及风险的转移：从设备按照合同 5.1 定义地点全部到达并按照合同 6.1 和 6.2 完成到货检验并签署开箱验收报告之日起，设备、软件的所有权归甲方所有。

第六章   到货检验

6.1、乙方保证合同材料的质量满足甲方要求(必须符合投标要求)。

6.2、各方应在到货后五个工作日内对合同材料进行验收，验收将在材料存放地进行。甲方应派代表到乙方指定地点参加检验。

第七章   技术服务

7.1、甲方与乙方应在服务开始前指定一名代表负责处理从服务开始到合同系统终验合格与合同系统有关的技术事务。详细安排将通过双方代表友好协商而定。各方代表应充分合作来完成以上所提的合同系统工作。如果各方之间存在问题和争议，各方应分析原因，明确责任并且在合同系统现场通过友好协商解决。

7.2、调试

7.2.1、双方约定调试周期为乙方接到中选通知后   个日历日（若遇雨天、不可抗力的自然因素以及参考7.2.6情况，调试周期可顺延）。

7.2.2、如果现场机房不能按时到位，调试也将作相应的推迟，甲方应提前通知乙方。乙方应根据甲方的要求调整时间进度表，因此造成的延迟乙方无需承担。

7.2.3、设备的调试和系统测试由乙方实施服务人员严格按照测试的技术程序执行。

7.2.4、甲方需协调配合设备的调试及系统测试。

7.2.5、本合同若由于服务质量问题而影响验收，乙方必须无偿整改，直至达到验收标准。

7.2.6、本合同签订后，甲方需及时安排人员与乙方到现场勘察每一个点位并确认点位位置，明确告知末端光缆汇聚位置以及取电位置，协调取电由甲方负责，乙方只负责按照甲方指定位置搭电和末端光缆汇聚，期间设备产生的电费由甲方自行承担。

7.2.7、乙方按照甲方指定位置调试前端设备，甲方若因其他因素要求乙方变更前端设备点位位置，甲方需支付乙方相应的改迁费用                      支付。

7.3、乙方负责本项目前端、村、乡镇、区各级平台的布置调试及对本项目后期接入上级、公安主平台（含对接相关费用在内）提供技术等无障碍支持及一切费用支出。

第八章  维护

8.1、乙方维护范围只针对乙方在本次项目中提供的材料以及技术服务的范畴。

8.2、乙方向甲方提供该项目完成投入试运行至验收之日合格后一年期间的免费维护服务。

8.3、免费维护期内，乙方派驻项目团队以保障针对本合同项目提供技术服务的服务质量。

8.4、乙方承诺提供每周7天，每天24小时的技术服务，并确保 达到政法委考核要求。

8.5、乙方有责任为甲方及甲方的客户提出的其他与本项目有关的问题提供技术咨询。

第九章  安全

乙方负责点位勘测、服务、运输、维护等过程中的一切安全问题，若发生事故概与甲方无关。

第十章	违约

10.1、本协议生效后，除不可抗力的因素或国家另有规定外，任何一方未履行本协议任何一项条款或终止本协议均被视为违约。

10.2、乙方未在规定的合同期限内按质按量完成技术服务任务，延误技术服务周期（根据实际情况，非乙方原因造成服务周期延误和若遇自然灾害及不可抗拒因素导致的延误服务周期除外），甲方有权对乙方作出相应处罚。

10.3、维护期内，前端故障乙方在    分钟做出响应，并在    小时内修复。停电和不可抗力情形，乙方说明原因和提供相关依据，并经甲方认可的除外。

10.4、重大活动、紧急任务和特殊情况，甲方及时通知乙方，乙方应及时派员到现场保障正常运行。

第十一章   不可抗力

11.1、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的十五日内通过电传或传真通知本合同的其它方。

11.2、受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知其他方，并通过挂号信通知其他方不可抗力已终结或排除。

第十二章  税务

12.1、甲方将承担中国有关机构根据中国税务法律向其征收的所有与合同执行有关的税务。

12.2、乙方将承担中国有关机构根据中国税务法律向其征收的所有与合同执行有关的税务。

第十三章  仲裁条款

所有与合同执行有关的争议将通过各方友好协商解决。如果各方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四章   合同生效及其他

14.1、合同经各方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

14.2、合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

14.3、本合同全部为中文文本，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力；双方同意合同附件中的各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

14.4、对于本合同的修改、补充及变更，应由合同各方协商，以书面形式做出，并由合同各方授权的代表签字、盖单位公章或合同专用章。经修改、补充及变更的条款为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.5、本合同在执行过程中，因本合同的修改、补充及变更引起的费用、技术服务周期等问题应由合同各方协商解决和调整。

14.6、任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露合同内容。

14.7、任何与合同相关但未在合同中明确规定的事项将由各方友好协商并达成书面协议予以解决。

第十五章   保密条款

15.1、各方对因此合同所知悉的对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任；各方不得将对方公司作为商用宣传内容。

15.2、本合同保密期为合同生效后终身。

----------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------

甲方（签章）：

授权代表人（签字）：

地址：

签字日期：      年     月      日

乙方（签章）：

授权代表人（签字）：

地址：

签字日期：      年     月      日