招标编号：SCCN-GA-2017012

华蓥市社会治安综合治理委员会“雪亮工程”

续建项目集成商采购

招

标

文

件

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司印制

2017年11月

## 目    录

## 第一章  投标邀请

## 第二章  投标人须知

## 第三章  投标文件格式

## 第四章  招标项目技术、商务及其他要求

## 第五章  评标办法

## 第六章  合同主要条款

## 第一章  投标邀请

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司对华蓥市社会治安综合治理委员会“雪亮工程”续建服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 招标编号：SCCN-GA-2017012

二、招标项目：华蓥市社会治安综合治理委员会“雪亮工程”续建项目集成商采购

三、资金来源：企业自筹

最高限价：（包一 2600000.00元；包二 950000.00元）

四、招标项目简介：雪亮工程设备采购安装集成及服务

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

六、报名、招标文件获取：

凡有意参加投标者，请于 2017年 11月28日09时00分（北京时间，下同）至2017年12月3日17时00分，在四川广电网络广安分公司办公楼2楼会议室持相关证件（证明证书）获取。

投标资格不能转让。报名获取招标文件的依据，以四川广电网络广安分公司报名资料为准。未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。

七、投标截止时间和开标时间：2017年 12月 4 日10：00（北京时间）。

逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司2楼会议室 。

九、本投标邀请在四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司网页以公告形式发布。

十、联系方式：

采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司

联系人：袁先生                               联系电话：13908282227

2017年11月

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司 联系人：袁先生 联系电话：13908282227 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间及答复 | 投标人知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内。根据采购委托代理协议，采购人负责按照《政府采购法》及相关政策规定，协助答复供应商对采购文件中的技术参数、资质要求和评分办法的质疑。 |
| 5 | 分包履约 | 本项目分成一包（设备包）、二包（施工集成）形式履行合同。 |
| 6 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清和更正全部通过网上信息发布，在投标截止时间前，请所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 7 | 投标截止时间 | 同开标时间。 |
| 8 | 投标保证金 | 大写：壹万元整（小写：10000.00元）（一包） 大写：壹万元整（小写：10000.00元）（二包） |
| 9 | 履约保证金 | 中标后需一定比例的履约保证金，具体在合同中约定金额、方式。 |
| 10 | 不良行为记录 | 报名成功后，不按规定参与投标的供应商纳入不良行为记录。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司。

2.2 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购机构购买了招标文件并登记备案。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、商务及其他要求；

（五）评标办法；

（六）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行（不足十五日的，顺延投标文件提交截止时间），在四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容（网上发布更正公告视为书面形式通知），招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 本项目不组织答疑会和现场考察（采购人或采购代理机构认为有必要，另行公告通知）。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）（本项目不接受联合体投标）。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种服务（货物）只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.2 技术部分。投标人必须满足我司投标文件的技术方案和指标，做出相应的承诺。

13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（3）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等；

（4）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4 资格审查文件。见第一章投标要求第五条参加投标供应商具备的条件。

13.5 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14．投标文件格式

14.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标有效期

15.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后60天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

15.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

15.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 16．投标文件的印制和签署

16.1 投标人应当准备投标文件正本一份。

16.2投标文件统一用A4幅面纸印制（图、 表及证件可以除外）。

### 17.投标文件的密封和标注

17.1 投标人应在投标文件封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.2 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

17.3 未进行密封的投标文件将被拒绝。

### 18．投标文件的递交

18.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

18.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

18.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

19.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

19.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 20．开标

20.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

20.2 开标时，监督管理部门对开标进行现场监督。

20.3 开标时，投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

20.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

20.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 21. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对投标价格进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川有线电视广播股份有限公司官网上查询。

### 22．中标通知书

22.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

22．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

## 23. 签订合同

23.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

23.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新开展政府采购活动。

## 24. 合同分包、合同转包（实质性要求）

24.1 本项目拒绝分包履约形式履行合同。

24.2本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。

## 25. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

## 26. 履约保证金

26.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

26.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

## 27. 履行合同

27.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 28. 验收

28.1中标人与采购人应严格按照相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及合同约定的要求进行验收。

28.2验收结果合格的，中标人根据与采购人的约定方式办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

### 29.资金支付

### 29.1按合同约定支付。

## 七、投标纪律要求

### 30. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

## 投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、其他

31.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

## 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 一、投 标 函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我方全面研究了华蓥市“ 雪亮工程”续建项目（招标编号：SCCN-GA-2017012）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方       （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币       元（大写：        ）。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

## 四、我方为本项目提交的投标文件1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

五、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间届满后60天。

## 六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人名称：（单位公章）。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 通讯地址：

## 邮政编码：

## 联系电话：

## 传    真：

## 日    期：  年  月  日。

二、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规

记录承诺书

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、在参加本项目（项目编号：                ）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

二、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

三、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次投标、中标作无效处理。（失信供应商可不承诺本条）

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

注：承诺书必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效投标处理。

## 三、法定代表人（负责人）授权书

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 本授权声明：       （投标人名称）       （法定代表人或负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方 “       ” 项目（招标编号：       ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 被授权代表签字：

## 投标人名称：单位盖章

## 日    期：   年   月  日

## 四、开标一览表

招标编号：

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购招标编号 |  |
| 投标人全称 |  |
| 总投标报价 | 小写： 万元 大写： 万元 合计投标总价：大写： 万元 |
| 备注 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 单项价格（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 总 价(元) |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

## 六、商务应答表

## 招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：（单位盖章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:    年   月  日

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 投标人名称：（单位盖章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:    年   月  日

## 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

## 投标人名称：（单位盖章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:   年   月  日

## 九、服务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部服务内容事项列入此表。

2．按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:   年   月  日

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:   年   月  日

## 第四章 招标项目技术、商务及其他要求

## 一、设计方案

（一）设计方案

1、建设总规划

华蓥市“雪亮工程”建设项目是按照建设全域覆盖的立体化社会治安防控体系总体要求，于2016年进行了整规划设计，从2016年至2020年分五年实施。本规划设计方案是在总体规划基础上的2017年实施规划设计方案。本项目是按照广安市、华蓥市综治委的规划建设要求，根据广安市、华蓥市综治委下达的建设任务进行建设验收，并按实际建成点位支付服务费用。

本次主要建设任务：中心平台根据实际前端摄像机点位数量进行扩容建设，乡镇级（含铁路派出所、教育分平台）监控平台8个、村（社区）级平台30个；前端监控摄像机86个，其中枪式摄像机23个、球机63个，所有摄像机均为200万像素的超星光级监控摄像机；微卡口4套（其中包含1期16个微卡口的补光灯安装，共安装20个补光灯）。开通项目所需的10M视频专网、100M雪亮专网、10000M视频转发主干网络(该网络带宽为参考值，实际操作以图像不卡、应用流畅为准)。

2、服务需求背景

2015年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，意见从加强社会治安防控网建设、提高社会治安防控体系建设科技水平、完善社会治安防控运行机制、运用法治思维和法治方式推进社会治安防控体系建设、建立健全社会治安防控体系建设工作格局等五大方面提出了具体措施。为了切实落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委十一次党代会和广安市第五次党代会和华蓥市第十次党代会提出的“改革创新、转型升级”的总体战略，深入贯彻落实中央提出的“推进国家治理体系和治理能力现代化”的总体要求，为了在城市“大搬迁、大发展、大转型”的背景下，更好的着眼于维护广大人民群众根本利益，最大限度增加和谐因素，增强社会发展活力，提高社会治理水平，提升行政效率，全面推进平安城市建设，维护国家安全，确保辖区居民安居乐业、社会安定有序，通过运用“互联网+” 现代信息技术，大力推进信息化改造和提升工程，提高行政效率、节约行政成本，促进城市综合管理现代化水平全面提升，建立符合城市发展实际需要的城市社会治安立体化防控综合管理长效机制，建立信息化条件下的立体化防控体系，建立全民参与的立体化防控新格局。

为深入推进华蓥市“雪亮工程”建设，维护社会安全稳定，提升治安防控水平，通过在各个辖区内的出入口、公共聚集场所及治安复杂场所安装视频监控设备，实现对城乡重点区域部位的全天候视频监控，切实发挥安全技术防范设施在预防、发现、制止、打击刑事犯罪和社会治理中的作用，有效提高社会整体防控能力和公共安全水平，增强群众安全感，提升群众幸福指数，为我市经济社会好发展、快发展、大发展创造良好的社会治安环境。

华蓥市“雪亮工程”项目，是认真贯彻落实中央、省、市政法工作会议精神，牢固树立“防控风险、服务发展、解破难题、补齐短板”的理念，以信息化为引领，通过运用最先进的现代互联网技术、物联网技术，创新建设的人防、物防、技防相结合的立体化社会治安防控体系。一是信息格式多元化，信息更加实时、直观。二是突出中小学、幼儿园周边和铁路沿线及重点部门三个重点，新建高清监控摄像头。三是加强融合，纳入公安、交通、教育、铁路等已有的公共监控资源，统一管理、调度，便于事态信息的全面掌控。四是完善纵深体系，除市、乡（镇）、村三级综治体系外，更利用移动通信网络覆盖的优势，发动社会群众积极参与“雪亮工程”，充分发挥群众“雪亮”进眼睛进行实时监控、实时报警，做到群防群治群控。让村民轻松实现安全监控、快捷报警、村民互助。有效解决综治维稳工作向基层末端延伸，切实解决农村地区治安力量不足的问题，促进农村社会持续平安稳定，实现长治久安、造福人民群众、促进社会持续健康发展。

3、服务功能需求

本次“雪亮工程”的主要内容有：

建设“雪亮工程”专线传输网络，承载前端监控摄像机视频图像的汇聚和传输，实现专线安全传输；

建设前端高清网络摄像机，在全市中小学、幼儿园区周边地区，铁路沿线，城区、各乡镇场镇、社区、村落和各个重点部位建设视频前端高清摄像机，实现学校、铁路、城区、场镇、村（社区）、重要卡口的全覆盖监控，实现车辆、行人抓拍，车牌识别等功能。

建设集中存储系统，用于存储前端监控录像，满足各级用户对视频点位的存储、查阅、取证的需求，要求存储能力30天（H.264、H..265编码格式，30帧/s），能够在各级监控平台进行回放；

在前期建设基础上续建镇级监控中心和村级监控平台，实现纵向资源共享；市级共享平台通过权限控制，向市级分控平台及其他政府部门开放视频，实现横向资源共享；利用建立的雪亮工程平台，实现与华蓥市交通执法大队的图像共享。

建设一套系统安全体系系统，用于保护“雪亮工程”平台应用数据的安全设计，主要考虑物理安全与应用安全两个层面，物理安全采用网闸设备来进行不同网络中的资源访问控制，应用安全则通过统一的授权配置来进行管控。关于本续建项目”雪亮工程”的视频监控图像及平台须与一期的平台做无缝对接，在视频图像的安全性上还需增加：

1. “雪亮工程”手机APP端视频图像操作能通过市级平台调取操作日志；

2.授权手机APP用户和电视机机顶盒用户在观看视频画面时，为防止操作人员截屏、或利用其它拍摄仪器截取图像，须在平台端增加水印叠加功能，让截屏等操作的图像有源可溯。

3.观看手机APP端和电视机机顶盒用户在进入系统前，“雪亮工程”APP软件必需提醒用户遵守、签订保密协议，告知视频图像保密要求、操作和观看规程，不得截图、翻拍、录制、剪接、嫁接、传播视频音频资料，否则将依法追究责任。

建设一套面对社会公众的“雪亮工程”视频应用系统，对外发布“雪亮工程”的视频监控录像，使社会公众、城市居民、乡村村民通过家用电视机顶盒和手机APP观看本村、本镇的监控实时画面，并能通过一键报警功能向综治管理平台报警，实现一键报警、所涉及的村、乡（镇）、市三级平台同时收到报警信号。通过家用电视机顶盒进入监控画面时用户同样要确认遵守、签订保密协议，告知视频图像保密要求、操作和观看规程，不得截图、翻拍、录制、剪接、嫁接、传播视频音频资料，否则将依法追究责任。

本次项目需要配置一期“雪亮工程”中的微卡口服务器，需保证一期微卡口能正常运行，实现视频图像的数据结构化。

网络需求：前端摄像机要求不低于10mbps带宽，村级平台要求不低于100mbps带宽，镇级平台要求不低于100mbps带宽，市级平台要求不低于1000mbps带宽，公安机房要求不低于10000mbps带宽。同时要求所有应用端能观看实时图像不卡顿，不丢帧，图像清晰流畅。如因网络问题造成图像卡顿、丢帧，图像不清晰流畅，需无条件进行网络升级改造。

4、建设原则

华蓥市“雪亮工程”系统充分结合实际应用环境，以“经济实用、安全可靠”为建设原则，综合考虑施工、维护以及操作因素，使得设计方案具有科学性、合理性和可操作性。

1）实用性

“雪亮工程”建设以视频监控为核心，其系统建设必须突出实用性、好用性、管用性。在建设中应充分利用视频图像资源，结合各地方的实际应用场景，采用稳定易用的硬件和软件，不需借助复杂的专用维护工具，既可降低对管理人员进行专业知识的培训费用，又可节省日常维护费用。

监控系统覆盖面和图像质量须满足管理部门实战需求，图像质量必须满足监控使用要求，提供清晰、可分辨的图像；图像联网须满足平台之间互联互通的需求；数字图像实时监视和图像回放查询界面友好，系统安装、使用、维护简便，满足不同部门的使用需求。

2）安全性

在考虑系统的安全性和保密性时，除应考虑各种外界干扰外，还需在各个环节提供安全、保密措施，确保整个系统的安全。

3）可靠性

硬件的规范协议选型和软件的成熟能力检测必须达到行业标准规格，充分保证系统7*24小时不间断持续运行。同时，系统具备严密的安全管理机制，确保设备安全、系统安全、数据库安全和信息安全。

4）先进性

“雪亮工程”设计方案必须符合GB28181国家标准。系统建设应具备良好的可扩展性，要采用开放式架构，选用标准化接口和协议；同时保证提供对外的标准接口。

5）兼容性

为保障系统有较高的兼容性，建议系统前端摄像机、后端管理平台、编解码设备、以及存储设备、大屏显示设备采用同一品牌建设，提高系统的兼容性以及售后服务的有效性。

6）开放性

系统应遵循开放系统的原则。系统应符合国家标准和行业规划，能提供软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。同时系统免费开放接口，无条件配合与第三方软件平台对接工作。

5、建设依据及标准

本项目建设以国家、行业相关政策、规范和标准为设计依据及标准，政策、依据如下：

1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

2）《关于加强社会治安防控体系建设建设的意见》（中办发[2014]69号）中共、国办

3）《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]69号）国家发改委、中央综治办等中央九部委

4）《关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》（发改办高技[2015]2056号）

5）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月）

6）《中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见》

7）《公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件》（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

8）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

9）《国家标准GB/T 28181-2011<安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求>修改补充文件》

10）《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

11）《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

12）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

13）《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

14）《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

15）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

16）《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

17）《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）

18）《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

19）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239-2008

20）《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 GB/T22080-2008

21）《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T20270-2006

22）《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 GB/T20271-2006

23）《信息安全技术操作系统安全技术要求》 GB/T20272-2006

24）《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》 GB/T20273-2006

25）《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 GA/T671-2006

26）《信息安全技术信息系统安全管理要求》 GB/T20269-2006

27）《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282-2006

28）《关于公安信息通信网边界接入平台建设有关问题的通知》公信通传发[2008]296号

29）《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

30）《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

6、项目总体技术要求

（1）雪亮工程系统总体架构

（2）前端监控点位规划（按照市上下达的建设任务要求，以华蓥市政法委所提供和交付的实际点位规划为准组织实施）。

（3）技术参数要求

智能高清监控系统图像的前端采集、传输、存储、管理和显示等采用数字高清监控设备组成，联网系统的建设应严格按照《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）和《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）补充文件要求，统一标准建设。

应设置市-乡（镇）-村（社区）三级管理中心，其中市级、乡镇级、村（社区）级管理中心在管理电脑上安装对应的平台客户端实现视频预览，各个镇中心建立相对独立的平台，通过GB28181协议将数据汇聚到市平台进行统一管理。镇级平台和市平台应支持GB28181标准，实现与上级平台、110指挥中心通过标准协议对接。

1)前端采集

⑴前端设备主要类型为枪机和球机，图像原始分辨率不低于1920×1080（星光级200万像素）,前端视频采集应支持H.264、H.265编码格式。

⑵视频采集设备应具备多种可选形态和功能，如枪球联动系统，对重要广场等区域进行布防，“点面结合系统”，固定网络摄像机看全景，球机高速捕捉细节，实现被监控场景“无盲区、无死角”监控。

⑶前端设施具有相应的安全防护等级，防护措施应与现场环境相协调，稳定的供电系统和安全接地。

⑷前端Wifi探针与射频感应器能满足信号采集需求，能与现有信息处理平台进行对接。

2)存储系统

⑴中心集中存储应支持H.264、H.265编码格式，存储系统应具备智能断网补录功能，在前端配置SD卡的情况下，可实现断网补录功能；

⑵要求存储系统必须提供足够的存储空间，能够保存7X24小时持续写入高清视频监控数据到存储中，保存时间为30天以上。存储系统的配置要同时考虑容量要求和如何实现海量数据的高效管理；

⑶采用流媒体直存技术，存储数据无需经过中间视频服务器进行转发，前端设备直接与后端存储进行通信实现视频流直存，避免应管理服务器的损坏造成存储中断，平台和客户端可以直接从存储中点播；

3)显示系统

⑴大屏显示系统采用高清液晶拼接屏，拼缝不大于5.3mm，实现超窄边拼接；

⑵视频拼接系统应采用拼接、解码一体设备，支持H.265、H.264 等多种格式的视频统一解码输出，应具备的单屏显示、全屏显示，任意分割，任意切割、图像叠加、开窗漫游，任意组合显示，图像拉伸缩放、logo/OSD显示、网络抓屏等一系列功能。

4)中心管理平台

⑴联网共享平台应支持GB28181协议、Onvif协议等多种标准协议，具备良好的兼容性，实现多级异构联网与互联互通，实现网格监控的联网共享，支持机关单位、事业单位、工商企业及社会资源主流监控系统的资源整合；

⑵联网共享平台必需应建设市、镇至少两级功能完整的平台，使得管理更加扁平化，避免因某一级平台的单点故障造成整体系统的瘫痪。

⑶联网共享平台免费提供开放的控制接口及二次开发的软件接口，监控平台使用专业的数据库软件（如oracle、Mysql等）；

⑷监控平台能对前端设备实现分区、分组、分级接入管理，能够记录、显示图像来源、日期、时间等文字提示；

⑸监控平台能对图像资源的访问进行统一的身份认证和权限管理，提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可进行优先级设置；

⑹监控平台能对系统主要设备、网络进行管理，收集、监测网络内设备的运行情况，满足对系统所有设备进行统一集中管理维护和日志管理要求。

⑺平台应具备丰富的应用功能，支持GIS地图应用、车辆管理、视频监控系统运维、智能服务接入等，可在后期进行丰富的功能扩展。

⑻“雪亮工程”村级平台具有观看本村监控视频、接收本村机顶盒和手机APP报警信息并及时将报警信息上传至镇级平台等功能。

⑼“雪亮工程”镇级平台具有观看本镇监控视频、查看本镇监控录像、接收本镇机顶盒和手机APP报警信息、接收处理前端wifi和射频信号、具备与上级平台“互联互通”等功能。

⑽市级平台具有观看本市监控视频、查看本市录像、对下级平台进行权限管理的功能，与广安市级平台对接或承诺将来与其整合对接。

5)雪亮工程平台APP端

⑴基本功能

普通用户可通过手机或机顶盒对视频资源进行查看、报警，可实现一键报警，平台中心及相应人员可以收到报警人经或报警摄像头地图位置，报警类型以及报警摄像头当时视频监控画面情况。

⑵实时视频

对接入的所有摄像头视频通道通过列表目录的方式进行管理展现；支持多个摄像机通道进行切换浏览，支持标准化或全屏画面浏览等多个功能项。支持多个客户端同时监控同一摄像机图像。

⑶权限控制

手机或机顶盒客户端能使用哪些功能点，具有哪些权限，需要在配置平台进行权限控制。权限设计以精准为原则，根据不同用户的需求为用户赋予合适的权限，权限设置细化到每个操作，支持设置管理员、普通用户等权限组，支持单个通道控制的权限等。

⑷一键报警

手机用户或机顶盒用户可以通过APP向村、镇、市发起一键报警，包括“火警”、“盗窃”、“伤害”和“其他”，报警发起后，村、乡镇、市监控中心同时收到报警信息，包括报警相关摄像头地理位置和当前视频。

6）雪亮工程平台软件村、（乡）镇、市级接警端

⑴报警源

可接收多种报警源，包括APP报警、平台报警和第三方报警。

⑵APP报警

手机、机顶盒监控功能中，含一键报警功能。当遇到紧急情况时，用户可在APP上一键报警，APP将发送用户的人员信息（如电话号码、姓名、身份证号等）以及GPS信息到监控中心。监控中心可通过上传的GPS信息快速定位到发生警情位置，以便及时准确出警。

⑶第三方报警

可接收第三方报警，支持报警柱或者其他报警设备。

⑷警情筛选

当平台获得基础报警信息（包括报警人的身份信息、报警类型、通讯信息、报警点GPS信息等）后，由村（社区）级监控中心对报警信息进行初步的筛选，再由雪亮工程平台根据报警类型自主区别上报镇综治委或镇派出所。对于较严重的告警，由乡镇级平台上报市级平台。

⑸联动机制

针对不同告警源产生的告警，经基层监控中心筛选后，对于有效的告警信息，平台能够采取相应的联动机制对告警进行处理。

⑹视频浏览

市、乡（镇）、村（社区）三级接警端能查看辖区内前端监控实时视频。

传输网络系统(该网络带宽为参考值，实际操作以图像不卡、应用流畅为准)

⑺10M视频专网

用于球机、枪机及微卡口摄像机到市级中心平台的视频承载网络。(不仅限于10M带宽，须保证图像不卡顿，无丢帧)

⑻100M视频专网

用于100M视频专网主要分布在515个村委会、15个乡镇派出所、31个乡镇综治办，其作用是利用华蓥市雪亮工程平台，实现视频图像资源共享，雪亮工程平台报警三级联动。(不仅限于100M带宽，须保证图像不卡顿，无丢帧)

⑼1000M汇聚主干网络

用于公安图综平台流媒体数据转发到雪亮工程平台，进行视频图像的存储及应用。(不仅限于1000M带宽，须保证图像不卡顿，无丢帧)

⑼10000M汇聚主干网络

用于所有前端资源汇聚到公安图综平台，进行视频图像的存储及应用。(不仅限于10000M带宽，须保证图像不卡顿，无丢帧)

（4）设备工艺要求

投标人提供的所有设备必须是通用的产品并有过在公安系统的应用，且性能稳定，并保证所提供产品的数量、质量，特别是接口的兼容性。

投标人提供摄像机设备是确保项目正常运行所需全部设备、配件及材料，设备内软件必须是最新版本的软件系统。

投标人应列出其设备所能提供的所有特性和业务功能。

投标人提供的设备要选用高质量的元器件，生产过程中进行严格质量控制，出厂前要经过严格测试和检查，确保设备长期稳定、可靠地运行。

投标人要保证设备在使用期内运行稳定，视频图像清晰。

（5）设备互联要求

投标人提供设备的互联要求如下：

1.设备维持技术要求的通信能力，并在保证系统安全、稳定与高效的情况下保持与各个系统（含公安现有监控平台、新建监控平台、省市公安监控平台等）的连接。

2.投标人应承诺开放摄像机设备及软件的接口（含SDK），便于当摄像机设备涉及与第三方平台互联时，能提供与第三方平台有效地连接和融合；

3.投标人应考虑与其他平台的相互联接，对相互接口、设备配置、网络带宽、兼容性等给出建议。

4.投标人所投设备必需满足GB28181标准，并与公安现有天网进行无缝对接。

（6）设备网管要求

投标人提供的设备应支持的网管功能要求：

1.支持标准和开放的网络管理接口，如SNMP、Telnet、HTTP、HTTPS（以上均为必选）等；

2.支持标准和开放的管理信息库，如MIB II, 802.11 MIB，802.3MIB；

3.支持远程软件下载及升级；

（7）前端供电

1.前端监控摄像机所需要承担的电费及取电工程由投标人自行与供电部门协商处理。

2.放置在投标人机房的平台设备电费由投标人自行处理。

3.放置在采购人场所的电费由采购人自行处理。

## 二、（1）设备清单（一包）

| 中心机房平台设备 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 视频存储系统 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 存储硬盘 | 块 | 48 |  |  |
| 3 | 结构化大数据一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 核心交换机业务扩展卡 | 根 | 1 |  |  |
| 5 | 非法外联攻击检测防御设备 | 台 | 1 |  |  |
| 前端设备（枪机） |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能枪机 | 台 | 23 |  |  |
| 3 | 枪机横臂 | 根 | 23 |  |  |
| 5 | 地笼 | 套 | 23 |  |  |
| 6 | 监控立杆 | 套 | 23 |  |  |
| 7 | CCTV室外防水设备箱 | 个 | 23 |  |  |
| 8 | 二合一等电位防雷器 | 台 | 23 |  |  |
| 9 | 防雷接地角钢 | 根 | 23 |  |  |
| 10 | 自动重合空开 | 台 | 23 |  |  |
| 11 | 稳压器 | 台 | 23 |  |  |
| 12 | 枪机电源 | 个 | 23 |  |  |
| 13 | 插线板 | 个 | 23 |  |  |
| 14 | 电源线 | 圈 | 18 |  |  |
| 15 | 网线 | 箱 | 2 |  |  |
| 16 | 辅材与配件 | 套 | 23 |  |  |
| 17 | 基坑开挖 | 套 | 23 |  |  |
| 18 | 接地极焊接 | 套 | 23 |  |  |
| 19 | 破路开挖 | 项 | 23 |  |  |
| 20 | 土方回填 | 套 | 23 |  |  |
| 21 | 摄像机安装调试费 | 项 | 23 |  |  |
| 22 | 取电挂表 | 项 | 23 |  |  |
| 前端设备（球机） |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 2 | 星光级200万像素高清智能球机 | 台 | 63 |  |  |
| 4 | 球机横臂 | 根 | 63 |  |  |
| 5 | 地笼 | 套 | 63 |  |  |
| 6 | 监控立杆 | 套 | 63 |  |  |
| 7 | CCTV室外防水设备箱 | 个 | 63 |  |  |
| 8 | 二合一等电位防雷器 | 台 | 63 |  |  |
| 9 | 防雷接地角钢 | 根 | 63 |  |  |
| 10 | 自动重合空开 | 台 | 63 |  |  |
| 11 | 稳压器 | 台 | 63 |  |  |
| 13 | 插线板 | 个 | 63 |  |  |
| 14 | 电源线 | 圈 | 22 |  |  |
| 15 | 网线 | 箱 | 3 |  |  |
| 16 | 辅材与配件 | 套 | 63 |  |  |
| 17 | 基坑开挖 | 套 | 63 |  |  |
| 18 | 接地极焊接 | 套 | 63 |  |  |
| 19 | 破路开挖 | 项 | 63 |  |  |
| 20 | 土方回填 | 套 | 63 |  |  |
| 21 | 摄像机安装调试费 | 项 | 63 |  |  |
| 22 | 取电挂表 | 项 | 63 |  |  |
| 前端设备（微卡口） |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能球机 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 横臂 | 根 | 4 |  |  |
| 3 | 补光灯 | 个 | 20 |  |  |
| 4 | 地笼 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 监控立杆 | 套 | 4 |  |  |
| 6 | CCTV室外防水设备箱 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 二合一等电位防雷器 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 防雷接地角钢 | 根 | 4 |  |  |
| 9 | 自动重合空开 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 稳压器 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 插线板 | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 电源线 | 圈 | 1 |  |  |
| 13 | 网线 | 箱 | 1 |  |  |
| 14 | 辅材与配件 | 套 | 4 |  |  |
| 15 | 基坑开挖 | 套 | 4 |  |  |
| 16 | 接地极焊接 | 套 | 4 |  |  |
| 17 | 破路开挖 | 项 | 4 |  |  |
| 18 | 土方回填 | 套 | 4 |  |  |
| 19 | 摄像机安装调试费 | 项 | 4 |  |  |
| 20 | 取电挂表 | 项 | 4 |  |  |
| 镇级综治监控平台设备（含铁路、教育分平台） |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 46寸LCD液晶拼接大屏 | 块 | 32 |  |  |
| 2 | 高清解码器 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 大屏线缆 | 根 | 32 |  |  |
| 4 | 镇级接警专用终端 | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 麦克风 | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 音响 | 个 | 8 |  |  |
| 8 | LED条屏 | 套 | 8 |  |  |
| 9 | 网络交换机 | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 操作台 | 台 | 8 |  |  |
| 11 | 办公椅 | 把 | 8 |  |  |
| 12 | 200万日夜型半球网络摄像机 | 台 | 8 |  |  |
| 村级平台设备 |
| 1 | 分控中心管理客户端 | 台 | 30 |  |  |
| 2 | 电视机 | 台 | 30 |  |  |
| 3 | 麦克风 | 个 | 30 |  |  |
| 4 | 音响 | 个 | 30 |  |  |
| 5 | 网络交换机 | 台 | 30 |  |  |
| 6 | 操作台 | 台 | 30 |  |  |
| 7 | 办公椅 | 把 | 30 |  |  |
| 8 | 200万日夜型半球网络摄像机 | 台 | 30 |  |  |

注：1.以上设备清单为主要设备清单，本项目为服务采购项目，以满足服务功能需求及技术要求为准，但不局限于以上清单。2.年服务费报价包括报价含服务设备成本、中标人建设资金投入成本、专用网络服务费、运输费（采购单位指定地点）、安装调试费、技术培训指导费、维修维护费、维修材料费、人工、安全责任、利润、税金以及完成本项目服务服务和其它不可预见等费用所需的服务费用。

## 三、设备技术参数要求

| 中心机房平台设备 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 性能要求 |
| 1 | 视频存储系统 | 1.完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品； 2.★单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（以公安部检测报告为准，其中电源仅以照片证明即可） 3.★单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口；（以公安部检测报告为准） 4.★应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部检测报告为准）。可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5.★可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展；（以公安部检测报告为准） 6.应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ▲7.应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准） 8.应能接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； ▲9.应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出（以公安部检测报告为准） 10.应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复（以公安部检测报告为准）； ▲11.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 （以公安部检测报告为准） ▲12.应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全（以公安部检测报告为准） 13.可支持对单前端设备10路多流冗余存储（以公安部检测报告为准） ▲14.可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准） 15.在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（以公安部检测报告为准） 16.可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性（以公安部检测报告为准） 17.应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频（以公安部检测报告为准） 18.应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像（以公安部检测报告为准） ▲19.可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准）20.断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种（以公安部检测报告为准）； ▲21.应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警；（以公安部检测报告为准） ▲22.支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（以公安部检测报告为准） 23.可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 （以公安部检测报告为准） ★24.兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议； |
| 2 | 存储硬盘 | 4T |
| 3 | 结构化大数据一体机 | 1、满足多台结构化数据集群部署。 2、满足与上级结构化数据库系统级联，上传结构化信息。 3、满足不低于10亿数据查询，平均3秒内返回结果。 ★4、具备800条/秒以上的数据导入性能（提供公安部检验报告证明）； ★5、满足15个以上检索并发数（提供公安部检验报告证明）； ★6、满足400个以上用户接入数（提供公安部检验报告证明）； 7、满足对系统运行状态进行监控，具备列表和图形的形式显示服务器的CPU使用率、物理内存使用率、虚拟机内存使用率和硬盘使用率。 8、满足通过人、车、行为等关键字进行搜索；满足按照不同特征属性进行搜索。 ★9、满足采集监控视频通过智能设备二次分析后的人、车、物结构化数据，并且直接入库到系统中（提供公安部检验报告证明）； 10、硬件要求： CPU不低于2×E5多核处理器（6核）； 高速缓存≥128GB； 硬盘盘位≥8个； 操作系统：Linux64位系统； RAID：RAID0、1、3、5、6、10、50，满足热备； 数据网口≥2个千兆网口（可扩展至6个千兆网口）； |
| 4 | 核心交换机业务扩展卡 | 48个电口 |
| 5 | 非法外联攻击检测防御设备 | ▲1.设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核平台并行处理特性。（需提供国家机构证明文件，并加盖原厂鲜章） ★2.机架式设备，≥4个10/100/1000Base-T端口且支持Bypass功能。≥2个万兆光纤接口，整机吞吐率≥16G，最大并发连接数≥400W； 3.支持H.265视频流解读，能够在该视频流中检测出携带的攻击或病毒。 ▲4.内置SSD固态硬盘存储日志；具备硬件温度监控能力。 5.支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式，支持和防火墙及负负载均衡、交换机等设备联动。 6.同时支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件，支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 7.系统应具备独立的病毒检测引擎，要求能够检测主流FTP、HTTP、SMTP、POP3协议的病毒，支持380万以上病毒检测规则。（提供截图并加盖原厂公章） 8.系统应具备独立的URL检测过滤引擎，支持黑白名单，精确匹配和模糊匹配，支持阻断、URL重定向、返回默认页面、返回自定义页面等多种动作。 9.要求能支持防御包括land、Smurf、Pingofdeath、winnuke、tcp_sscan、ip_option等在内的DOS/DDOS攻击，支持DNS异常包及DNS Flood攻击防御，DHCP异常包及DHCP Flood攻击防御，ARP异常包及ARP Flood攻击防御，CC攻击防御。 10.支持无线攻击防御功能，支持检测并阻断Ad-hoc（简单互联）、非法外连、非法内联，支持能检测并阻断钓鱼攻击、无线代理攻击。 11.要求能支持按照时间、源IP、源端口、目的IP、目的端口、网络接口、风险级别等条件生成统计分析报表，支持支持生成日报、周报、月报，并支持报表以word、html格式导出，能提供报表定时通过邮件方式自动发送。 12.系统支持web、命令行等多形式灵活安全策略配置，支持B/S或C/S管理模式，可实现多级部署，支持SNMP 的v1 、v2 、v2c 、v3版本。 13.系统统应支持多种形式的日志存储,能够自动判断日志服务器状态自动决定日志的记录方式。（提供截图并加盖原厂公章）。 ▲14.支持对源主机进行监测，根据源主机连接的目的主机的数量以及源主机上活跃会话的数量，判断源主机是否具备P2P特征，大幅度提高P2P流量的识别精度（需提供国家机构出具的证明文件，并加盖原厂鲜章) ▲15.为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，该设备需支持防共享接入功能，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为（提供国家机构证明文件，并加盖原厂鲜章） ▲16.提供国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》，提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 ▲17.生产厂家具有涉密信息系统集成甲级证书，业务种类为系统集成/软件开发/运行维护。具有《TL9000》证书。 |
| 前端设备（枪机） |
| 序号 | 项目名称 | 性能要求 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能枪机 | 1. 具有200万像素 CMOS传感器。 2. 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 3. 最大分辨率1920x1080。 4. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（提供公安部型式检验报告证明） ★5.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（提供公安部型式检验报告证明） 6. 红外补光距离不小于100米。（提供公安部型式检验报告证明） ★7.需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出。（提供公安部型式检验报告证明） 8. 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL。（提供公安部型式检验报告证明） ★9.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（提供公安部型式检验报告证明） ★10.在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于100ms。（提供公安部型式检验报告证明） 11. 信噪比不小于58dB。（提供公安部型式检验报告证明） 12. 需具不小于105dB宽动态。（提供公安部型式检验报告证明） ★13.需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均不小于99%）（提供公安部型式检验报告证明） ★14.需支持车牌识别功能。（白天识别率不小于90%，夜晚不小于80%）（提供公安部型式检验报告证明） 15. 需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。需具有logo图片叠加到视频画面功能。（提供公安部型式检验报告证明） ★16.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（提供公安部型式检验报告证明） ★17.设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（提供公安部型式检验报告证明） 18. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（提供公安部型式检验报告证明） ★19.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。（提供公安部型式检验报告证明） ★20.需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印、区域裁剪等功能。（提供公安部型式检验报告证明） ★21.摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供公安部型式检验报告证明） ★22.需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个BNC接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（提供公安部型式检验报告证明） ★23.音频采样率大于44.1kHz。（提供公安部型式检验报告证明） 24. 不低于IP67防尘防水等级。（提供公安部型式检验报告证明） 25. 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。（提供公安部型式检验报告证明） 26. 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（提供公安部型式检验报告证明） 27. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（提供公安部型式检验报告证明） 28. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（提供公安部型式检验报告证明） |
| 3 | 枪机横臂 | 按需定制 |
| 5 | 地笼 | 钢筋地笼焊接与安装 |
| 6 | 监控立杆 | 国产优质监控立杆，杆高6米 |
| 7 | CCTV室外防水设备箱 | 400*200*300，优质冷轧钢板1.0-2.0 |
| 8 | 二合一等电位防雷器 | 专业级网络+220V电源防雷 |
| 9 | 防雷接地角钢 |  |
| 10 | 自动重合空开 | 2P16A |
| 11 | 稳压器 | 100W，220V |
| 12 | 枪机电源 | DC12V |
| 13 | 插线板 | 多孔电源插座 |
| 14 | 电源线 | 聚氯乙烯护套铜芯线，2芯，1.5mm² |
| 15 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 |
| 16 | 辅材与配件 | 穿线管、接头、热缩管、护套等施工辅材与配件 |
| 17 | 基坑开挖 | 包括监控立杆基坑开挖、混凝土浇筑、基础砌筑、基础养护等 |
| 18 | 接地极焊接 | 接地极焊接与埋入地下工程 |
| 19 | 破路开挖 | 前端监控点位的电源交流引入线路和传输线路的破路开挖工程 |
| 20 | 土方回填 | 破路开挖施工后进行回填并恢复道路和绿化带 |
| 前端设备（球机） |
| 序号 | 项目名称 | 性能要求 |
| 2 | 星光级200万像素高清智能球机 | ★1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 ★2.摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm 3. 红外距离不小于450米 ★4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux ★5.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于90% 6. 支持水平手控速度不小于800°/S 7. 垂直手控速度不小于120°/S 8. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 9. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 10. 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 11. 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 ★12.支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆 ★13.支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示 ★14.支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置 15. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌 |
| 4 | 球机横臂 | 按需定制 |
| 5 | 地笼 | 钢筋地笼焊接与安装 |
| 6 | 监控立杆 | 国产优质监控立杆，杆高6米 |
| 7 | CCTV室外防水设备箱 | 400*200*300，优质冷轧钢板1.0-2.0 |
| 8 | 二合一等电位防雷器 | 专业级网络+220V电源防雷 |
| 9 | 防雷接地角钢 |  |
| 10 | 自动重合空开 | 2P16A |
| 11 | 稳压器 | 100W，220V |
| 13 | 插线板 | 多孔电源插座 |
| 14 | 电源线 | 聚氯乙烯护套铜芯线，2芯，1.5mm² |
| 15 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 |
| 16 | 辅材与配件 | 穿线管、接头、热缩管、护套等施工辅材与配件 |
| 17 | 基坑开挖 | 包括监控立杆基坑开挖、混凝土浇筑、基础砌筑、基础养护等 |
| 18 | 接地极焊接 | 接地极焊接与埋入地下工程 |
| 19 | 破路开挖 | 前端监控点位的电源交流引入线路和传输线路的破路开挖工程 |
| 20 | 土方回填 | 破路开挖施工后进行回填并恢复道路和绿化带 |
| 前端设备（微卡口） |
| 序号 | 项目名称 | 性能要求 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能球机 | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、探针模块，网络信号防雷器、电源适配器等。 2.传感器类型：1/1.8"" Progressive Scan CMOS； ★3.支持手机WIFI信号采集。 4.图像分辨率和帧率：最大支持分辨率1920x1200,帧率在1~60fps可调； 最低照度：彩色≤0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白≤0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； 5.图像参数动态调整功能：应支持图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度等，须以公安部型式检验报告为准。 6.激活设置密码功能：设备应具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用。 7.自动维护重启功能：设备应具有自动维护重启功能，用户可设置自动维护重启的时间，须以公安部型式检验报告为准。 8.系统双备份功能：设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行，须以公安部型式检验报告为准。 9.网络升级断网保护功能：设备在进行网络升级过程中，网络异常导致升级失败时，经重新启动后仍可使用升级前版本正常运行，须以公安部型式检验报告为准。 10.一键恢复功能：应支持reset键一键恢复默认参数，其密码及IP不变，须以公安部型式检验报告为准。 11.抗丢包能力：应具有抗丢包（5%）处理能力，须以公安部型式检验报告为准。 分辨力：彩色≥1000TVL（分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s）。 12.四码流配置功能：应支持四码流，主码流最高可配置分辨率为1920×1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s（H.264），子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为4Mbps、帧率为25帧/s（H.264）。 13.多路访问功能：应支持主码流同时输出20路1920×1200、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览。 14.车牌区域增强编码功能：应支持车牌区域增强编码功能，须以公安部型式检验报告为准。 15.时间校准功能：应可通过web或客户端对设备进行手动校时、ntp校时等功能。 16.存储方式：应可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡。 17.车辆行驶方向判断功能：应支持车辆行驶方向判断功能（东、南、西、北等），须以公安部型式检验报告为准。 ★18.车流量统计功能：应能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计（可生成图表），车流量统计有效率≥97%，须以公安部型式检验报告为准。 ★19.车牌识别功能：应具备车牌识别功能，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥98%，须以公安部型式检验报告为准。 ★20.车型识别功能：设备应可识别10种车型，包括：轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥91%，须以公安部型式检验报告为准。 ★21.车身颜色识别功能：设备应可识别11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青，车身颜色识别准确率≥96.5%，须以公安部型式检验报告为准。 ★22.车标识别功能：设备应可识别250种车标，白天识别准确率≥97%，晚上识别准确率≥86%，须以公安部型式检验报告为准。 ★23.安全带检测功能：设备在实时记录通行车辆的同时，应具备安全带检测功能；系安全带检测准确率≥90%、误检率≤10%；未系安全带检出率≥80%、误检率≤10%，须以公安部型式检验报告为准。 24.需支持倾斜车牌识别功能； 25.通讯接口：需具有1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口； |
| 2 | 横臂 | 按需定制 |
| 3 | 补光灯 | LED常亮灯,40°,16颗,覆盖3车道,220VAC,11m@（高度6m、距离20m）、36W，在满足摄像机补光距离的前提下，覆盖3车道采用常亮灯模式补光时配置 |
| 4 | 地笼 | 钢筋地笼焊接与安装 |
| 5 | 监控立杆 | 国产优质监控立杆，杆高6米 |
| 6 | CCTV室外防水设备箱 | 400*200*300，优质冷轧钢板1.0-2.0 |
| 7 | 二合一等电位防雷器 | 专业级网络+220V电源防雷 |
| 8 | 防雷接地角钢 |  |
| 9 | 自动重合空开 | 2P16A |
| 10 | 稳压器 | 100W，220V |
| 11 | 插线板 | 多孔电源插座 |
| 12 | 电源线 | 聚氯乙烯护套铜芯线，2芯，1.5mm² |
| 13 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 |
| 14 | 辅材与配件 | 穿线管、接头、热缩管、护套等施工辅材与配件 |
| 15 | 基坑开挖 | 包括监控立杆基坑开挖、混凝土浇筑、基础砌筑、基础养护等 |
| 16 | 接地极焊接 | 接地极焊接与埋入地下工程 |
| 17 | 破路开挖 | 前端监控点位的电源交流引入线路和传输线路的破路开挖工程 |
| 18 | 土方回填 | 破路开挖施工后进行回填并恢复道路和绿化带 |
| 镇级综治监控平台设备（含铁路、教育分平台） |
| 序号 | 项目名称 | 性能要求 |
| 1 | 46寸LCD液晶拼接大屏 | 1.尺寸:46英寸； 2.分辨率 ：1920x1080； 3.视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 4.响应时间：8ms(G to G)； 5.对比度：4500:1； 6.亮度：500cd/㎡； 7.物理拼缝：5.3mm； 8.输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； 9.输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 10.功耗：111W； 11.电源要求：AC 90-264 V,50/60HZ； 12.寿命：≥60000 小时； 13.运行温度和湿度： 0℃--40℃，10%--85%(无凝露)； 14.外形尺寸：1023.8mm×579mm×132mm； ★15.采用图像细节增强处理器，运用高精度自适应去隔行图像处理技术，将视频信号倍线转换成标准高清晰度分辨率显示，自适应图像降噪，亮度对比度自动校正，使视频图像画质更加清晰稳定(提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件)； |
| 2 | 高清解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ★2.要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出,须提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 ★3.设备支持外接电脑桌面解码输出,须以公安部出具的型式检验证明。 4.设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能，须以公安部出具的型式检验证明。 5.设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示，须以公安部出具的型式检验证明。 6.设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3, 1x4,2x1,2x2,2x3，2x4，3x1,3x2,4x2的拼接显示 7.设备支持视频图像轮巡输出显示。 8.设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 9.要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议，须以公安部出具的型式检验证明。 10.设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 11.设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能，须以公安部出具的型式检验证明。 12.设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间13.2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)，须以公安部出具的型式检验证明。 14.要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出64路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或40路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或32路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或16路分辨率为3840×2160(H.265），或16路分辨率为4096×2160(H.264）,或8路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。提供公安部出具的型式检验证明。 |
| 3 | 大屏线缆 | 15米，黑色 |
| 4 | 镇级接警专用终端 | 1.投标产品非OEM产品。 2.主板：不低于Intel Q87芯片组。 ★3. CPU： Intel酷睿i7 4790。 ★4.内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB。 5.扩展槽：不少于1个PCI,1个PCI-E*1，1个PCI-E*16，1个PCI-E*16(wired*4)。 6.硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘。 7.光驱：DVD。 8.网卡：千兆网卡。 9.接口：不少于4个外置USB 3.0端口和4个外置USB2.0端口，2个输入端口（立体声/麦克风），2个输出端口(耳机/扬声器)，带DVI-D、HDMI、VGA接口； 音频 ：集成声卡。 ★10.显卡：1GB独立显卡。 11.显示器：21.5英寸宽屏显示器。 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标、键盘和显示器。 |
| 6 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 7 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 8 | LED条屏 | 按现场尺寸定制 |
| 9 | 网络交换机 | ★1.交换容量≥250Gbps, 转发性能≥90Mpps； ★2.接口类型：24个10/100/1000 Base-T，4个SFP端口（非复用）； ★3.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF，提供官网链接及截图并加盖原厂鲜章； 4.支持7KV业务端口防雷能力，提供官网链接及截图并加盖原厂鲜章； 5.支持最大32台设备混合堆叠； ★6.满负荷功耗≤20W，提供官网链接及截图并加盖原厂鲜章； 7.支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向； 8.环保：符合China RoHs,、EEE，提供相关证明材料并加盖原厂鲜章； 9.资质：提供信产部入网证和检验报告。 ★10.投标商若非生产商，在投标时需提供生产厂商针对此项目的原厂授权和售后服务承诺函，并加盖原厂鲜章 11. 设备生产厂商必须通过TL9000认证，并提供证书，生产厂商加盖鲜章 12. 设备生产厂商必须通过ISO27001认证，并提供证书，生产厂商加盖鲜章 13. 设备生产厂商必须通过ISO20000认证，并提供证书，生产厂商加盖鲜章 14. 网络设备生产厂家国内研发机构通过CMMI软件成熟度认证四级以上(含四级)，并提供证书，生产厂商加盖鲜章 15、与核心交换机为同一品牌。 |
| 10 | 操作台 | 2工位 |
| 11 | 办公椅 |  |
| 12 | 200万日夜型半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角:85°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持感兴趣区域编码（ROI支持三码流分别设置1个固定区域)；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储；支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，音频侦测；电源供应：DC12V±25%；功耗：5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；红外照射距离：10-30米；外壳防护等级：IP67。 |
| 村级平台设备 |
| 序号 | 项目名称 | 性能要求 |
| 1 | 分控中心管理客户端 | 1.投标产品非OEM产品。 2.主板：不低于Intel Q87芯片组。 ★3. CPU： Intel酷睿i7 4790。 ★4.内存：配置8GB DDR3 1600MHZ内存，最大可支持32GB。 5.扩展槽：不少于1个PCI,1个PCI-E*1，1个PCI-E*16，1个PCI-E*16(wired*4)。 6.硬盘：配置1TB SATA7200 RPM硬盘。 7.光驱：DVD。 8.网卡：千兆网卡。 9.接口：不少于4个外置USB 3.0端口和4个外置USB2.0端口，2个输入端口（立体声/麦克风），2个输出端口(耳机/扬声器)，带DVI-D、HDMI、VGA接口； 音频 ：集成声卡。 ★10.显卡：1GB独立显卡。 11.显示器：21.5英寸宽屏显示器。 其他：机箱是高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，旋指螺丝免工具开箱和部件维护，带鼠标、键盘和显示器。 |
| 2 | 电视机 | 55寸 |
| 3 | 麦克风 | 灵敏度：100-1000Hz,-40+/-3dB |
| 4 | 音响 | 声道: 2.1；信噪比：>=85dBA；接口：3.5毫米音频接口 |
| 5 | 网络交换机 | ★1.交换容量≥250Gbps, 转发性能≥90Mpps； ★2.接口类型：24个10/100/1000 Base-T，4个SFP端口（非复用）； ★3.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF，提供官网链接及截图并加盖原厂鲜章； 4、支持7KV业务端口防雷能力，提供官网链接及截图并加盖原厂鲜章； 5.支持最大32台设备混合堆叠； ★6.满负荷功耗≤20W，提供官网链接及截图并加盖原厂鲜章； 7、支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向； 8.环保：符合China RoHs,、EEE，提供相关证明材料并加盖原厂鲜章； 9.资质：提供信产部入网证和检验报告。 ★10.投标商若非生产商，在投标时需提供生产厂商针对此项目的原厂授权和售后服务承诺函，并加盖原厂鲜章 11.设备生产厂商必须通过TL9000认证，并提供证书，生产厂商加盖鲜章 12.设备生产厂商必须通过ISO27001认证，并提供证书，生产厂商加盖鲜章 13.设备生产厂商必须通过ISO20000认证，并提供证书，生产厂商加盖鲜章 14.网络设备生产厂家国内研发机构通过CMMI软件成熟度认证四级以上(含四级)，并提供证书，生产厂商加盖鲜章 15.与核心交换机为同一品牌。 |
| 6 | 操作台 | 2工位 |
| 7 | 办公椅 |  |
| 8 | 200万日夜型半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角:85°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持感兴趣区域编码（ROI支持三码流分别设置1个固定区域)；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储；支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，音频侦测；电源供应：DC12V±25%；功耗：5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；红外照射距离：10-30米；外壳防护等级：IP67。 |

## ★为必须满足项，为保障产品参数的真实性，以上加“★”项必须在提供的公安部检测报告中体现，并加盖厂家鲜章。

（2）集成施工明细（二包）

要求：按照华蓥市社会治安综合治理委员会雪亮工程续建（扩容）（技术）服务采购合同的要求，提供施工、相关材料、相关技术服务；该项目完成后需与上级平台实现对接，乙方提供技术支持。

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 小计（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工费 |
| 1 | 6米杆点位 | 86 | 批 |  |  | 包含前端施工及初调 |
| 2 | 微卡口 | 4 | 批 |  |  | 包含前端施工及初调 |
| 3 | 补光灯增补 | 16 | 批 |  |  | 包含前端施工及初调 |
| 4 | 村平台集成 | 30 | 批 |  |  | 包含平台搭建及调试接入 |
| 5 | 镇平台集成 | 8 | 批 |  |  | 包含平台搭建及调试接入 |
| 6 | 中心平台集成 | 1 | 批 |  |  | 包含平台搭建及调试接入 |
| 7 | 总计 |  |  |

## 四、服务要求

1.管理要求：服务期间由成交供应商负责设备安全管理工作，如设备在服务期间被盗或人为破坏，概由成交供应商负责。

2.电力保障：服务期间，所有前端设备（摄像机、监控号角等）及中心平台设备（服务器、存储、安全设备）的电费均由成交供应商负责。

3.服务要求：

（1）服务期间成交供应商负责提供设备维修材料并免费维修，保证设备及网络正常使用，平台图像显示清晰。

（2）对成交供应商投资的设备和承载网络，在合同期内由成交供应商提供7*24小时的服务保障及网络故障电话申报。

（3）开展日常巡检。成交供应商每月定期对每个监控点的通讯效果和图像效果进行巡检，开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析。同时核对客户的工程技术资料、电路资料、电路参数、维护路由、终端设备和内部组网等，保持客户资料的准确性和可用性，对客户端网络资源进行预警。

（4）对采购人有关维护和技术问题的服务请求，成交供应商应及时派专业技术维修工程师提供现场服务，进行技术调试、故障诊断和排除。

①、系统及存储故障：

一级故障：主要应急指挥中心在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致网络不通或图像不能观看或不能存储。

响应时间：半小时；

工程师达到时间：城区不超过2小时，乡镇不超过4小时；

故障解决时间：8小时。

申报故障后，如不能电话解决，工程师立即赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

二级故障： 主要指镇级平台运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致网络中断或图像不能观看。

响应时间：半小时；

工程师到达时间：不超过4小时；

解决时间：12小时；

申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

三级故障： 主要指前端监控设备出现功能性的故障，但不影响整个系统的正常运行和图像的存储。

响应时间：半小时；

工程师到达现场时间：不超过4小时；

解决时间： 12小时；

申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

②、传输线路故障

主干传输线路故障

主干传输线路采用主、备传输线路，当一条传输线路出现故障时，会自动切换到正常传输线路上，保证传输不中断；当主、备传输线路均中断

响应时间：半小时；

解决时间：2小时；

城区传输线路故障

响应时间：半小时；

解决时间：3小时；

非城区传输线路故障

响应时间：半小时；

解决时间：4小时；

备注：1、因停电、人为破坏、第三方责任和不可抗拒因素造成的系统故障、成交供应商不承担违约责任，但应在规定时限内解决。如成交供应商未在规定时间内解决，则成交供应商应承担违约责任。

2、响应时间、解决时间含节假日在内。

（5）、为确保工程在验收后正常运行，成交供应商为采购人的相关人员在工作完工前进行免费培训，内容如下：

①、系统组成及原理；②、常用的维护操作方法；③、系统实际操作技能；

（6）、成交供应商实行备件先行制度，为保证保修期内的故障设备能及时响应服务，成交供应商提供5%的备品备件，以保证故障恢复的及时性。

## 五、产权归属

（1）八年服务期满后，监控前端和各级平台设备的资产权归属华蓥市人民政府，由市公安局代为管理。

（2）八年服务期间内，采集监控前端至各级平台的专线传输通道产权归属华蓥市人民政府，且中标电信运营商不得拆除；从市级平台传输至镇村两级平台、电视机顶盒、手机APP的传输通道产权归属中标电信运营商。

# 第五章  评标办法

# 1. 总则

# 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本次评标采用综合评分法，按汇总得分由高到低顺序排列推荐出3名中标候选供应商。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）标书数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：价格、信誉、业绩等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

(一包)

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （60％） | 60分 | 经专家评审的最低有效评标价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价／评标价)×60。 |  |
| 2 | 技术指标和配置 （10％） | 10分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得10分。 |  |
| 3 | 企业实力 （3％） | 3分 | 企业注册资金400万（含）及以上得3分，100（含）万到400万得2分，100万以下得1分。 |  |
| 4 | 商务服务 （25％） | 25分 | 完全满足招标文件要求得20分，优于招标文件要求每条加1分，最多加5分。 |  |
| 5 | 投标文件的规范性 （2％） | 2分 | 投标文件的技术方案设计完整，各类图、表清晰，装订规范的。有细微偏差的一处扣0.2分，扣完为止。 |  |

(二包)

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （60％） | 60分 | 经专家评审的最低有效评标价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价／评标价)×60。 |  |
| 2 | 施工组织方案 （15％） | 15分 | 根据投标人针对本项目的施工组织架构、投入的人力、机具等综合评价，优的得15分、良得10分、一般5分、未提供的不得分。 |  |
| 3 | 安全保障措施 （10％） | 10分 | 根据投标人针对本项目的安全措施综合评价，优的得10分、良得8分、一般5分、未提供的不得分。 |  |
| 4 | 企业实力 （3％） | 3分 | 投标人提供相关业绩合同金额在100万（含）以上的得3分。 |  |
| 5 | 服务承诺 （10％） | 10分 | 根据投标人提供的服务承诺方案，自主打分，优10分、良8分、一般5分、未提供的不得分。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性 （2％） | 2分 | 投标文件的技术方案设计完整，各类图、表清晰，装订规范的。有细微偏差的一处扣0.5分，扣完为止。 |  |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第六章  合同主要条款

合同编号：XXXXXXXXX

| 华蓥市社会治安综合治理委员会“雪亮工程”续建设备采购合同（一包） |
| --- |
| 甲方： |  |
| 地址： |  |
| 税号： |  |  |  |
| 开户行： |  |
| 账号： |  |
| 联系人电话： |  |
| 乙方： |  |
| 地址： |  |
| 税号： |  |
| 开户行： |  |
| 账号： |  |
| 联系人电话： |  |
| 兹经双方友好协商，购方向供方购入下列器材，并按下列条款签订本合同，承诺共同遵守： 序号 项目名称 设备型号 单位 数量 单价 合价 1 视频存储系统 2 存储硬盘 3 结构化大数据一体机 4 核心交换机业务扩展卡 5 雪亮工程平台（扩容） 6 非法外联攻击检测防御设备 7 星光级200万像素高清智能枪机 8 枪机电源 9 星光级200万像素高清智能球机 10 二合一等电位防雷器 11 微卡口抓拍摄像机 12 补光灯 13 46寸LCD液晶拼接大屏 14 高清解码器 15 大屏线缆 16 镇级接警专用终端 17 麦克风 18 音响 19 LED条屏 20 网络交换机 21 操作台 22 办公椅 23 200万日夜型半球网络摄像机 24 分控中心管理客户端 25 电视机 合计 金额大写： |
| 以上金额均为含税金额，其中不含税金额为：元，税额为:元。发票类型：税率为17%的增值税专用发票,乙方依照本合同约定开具发票后，不代表已收货款，乙方开具的发票应合规合法，因发票问题给甲方造成的损失由乙方承担（由于甲方原因导致的发票丢失或者发票过期未认证的情形除外）， |
| 付款期限：华蓥市社会治安综合治理委员会“雪亮工程”续建（扩容）（技术）服务采购项目总合同额：元，大写：。项目在验收通过后30日内(项目验收时间不超过2018年5月1日)甲方支付乙方合同金额70%费用，即： 。大写： 元整 。项目在验收通过后两个月后，七个工作日内甲方支付乙方合同金额20%费用，即 元。大写：元整。项目在验收通过后一年甲方支付乙方合同金额10%费用，即元，大写：元整。 |
| 二、交货日期：乙方须保障货物在12月 日前到达。 |
| 三、送达地点： 甲方指定交货地点 |
| 四、运输、交付： 乙方负责将产品运输至甲方指定交货地点，货到7日内甲方应将加盖印章或经收货代表签字的到货确认书邮寄或传真给乙方。如交货期满后4天内未能收到产品，则甲方应在3天内书面通知乙方，否则视为甲方已按时收到双方约定的合同产品。如甲方要求乙方将产品交付给第三方，则乙方向甲方提交货交承运人的发货单即表明乙方已履行产品交付义务。 |
| 双方保证事项： 1、甲方保证按合同规定及时付款。 2、乙方保证按时完整地将产品运抵交货地点并进行安装调试。 3、关于所有设备质保详见附件。 |
| 六、验收： 乙方承担产品交付甲方前的一切费用及风险（本条款所指交付是乙方将货物运送至甲方指定地点，并经甲方的最终用户工程验收合格并出具验收合格证明后视为交付）。如果乙方提交的产品与本项目甲方投标文件规定不符，则甲方有权要求乙方免费更换，乙方应按照甲方的要求进行更换，承担由此而产生的一切费用，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。 若因乙方原因造成甲方工程验收拖延而造成损失，乙方需另向甲方支付单个点位每月100元的服务费。 |
| 八、其他： 1、地震、台风、火灾、暴雨、水灾等不可抗力发生后，受阻方应尽最大努力减少损失并在不可抗力终止后及时告知对方，可根据不可抗力的影响部分或者全部免除责任。 2、本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持两份，双方各自保存为凭。 3、本合同一经双方签字、盖章即生效，传真件有效。合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或者解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出书面补充规定。如果双方发生争议，则协商解决；协商解决不成，向项目所在地人民法院起诉，并败诉方承担双方的一切起诉费用及律师费用。 |
| 甲方代表（签章）： | 乙方代表（签章）： |
| 电 话： | 电 话： |
| 2017年 月 日 | 2017年 月 日 |

华蓥市社会治安综合治理委员会“雪亮工程”

续建施工集成合同（二包）

甲方：

# 乙方：

第一章   定义

1.1、“甲方”：四川省有线广播电视网络股份有限公司华蓥分公司

1.2、“乙方”：广安睿鹏科技有限公司

1.3、“一方”：甲方或乙方。

1.4、“各方”：甲方和乙方。

1.5、“合同”：指各方共同签署的、合同格式中载明的甲乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录。

1.6、“合同系统”或“系统”指按合同附件一提供的合同设备和/或其有机组合而成的能够正常协同工作的整体，技术文件，技术服务。

1.7、“合同设备”或“设备”：包括但不限于乙方提供的硬件、软件产品。

1.8、“服务”：按合同第七、八章规定由乙方向甲方做出的行为和担保。

1.9、“甲方地点”或“地点”：由甲方指定的对合同设备进行技术服务和运行的场所。

1.10、“交货地点”：指甲方指定地点。

1.11、“调试”：由乙方进行的单机和系统测试。

第二章   合同标的

乙方按照甲方签订的华蓥市社会治安综合治理委员会雪亮工程续建（扩容）（技术）服务采购合同的要求，提供施工、相关材料、相关技术服务；该项目完成后需与上级平台实现对接，乙方提供技术支持。

第三章  合同总价格（单位：人民币）及包含内容

3.1  本合同总价为： 元，大写：元，其中：施工费（包工包料）元，大写：元整；二、系统集成费（技术服务）元，大写：元整)。

3.2  上述合同总价为合同项目技术服务的含税价格（其中施工费税率为11%，施工费不含税金额为：元；技术服务费税率为6%，系统集成费不含税金额为：元）。

3.3  无论合同是否提及，合同总价均包括了合同有效期内乙方为履行合同义务所需支付的相关费用，本合同总价不能变更。

第四章  支付条款

4.1、所有合同款项额应通过甲方和乙方在本合同中所约定的银行以人民币支付。

4.1.1、甲乙双方各自承担因执行合同所发生的银行费用。合同第三章中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式及比例支付：

第一笔付款：甲乙双方签订合同后，乙方全面进场并勘察完所有点位后，甲方在7个工作日内以转账方式向乙方支付合同总价的30％，计人民币:元（大写：元整）。

第二笔付款：完成90个前端立杆和设备安装，并经甲方检验合格后，甲方在7个工作日内以转账方式向乙方支付合同总价的30％，计人民币：元（大写：元整）。

第三笔付款：经甲方或华蓥市政法委对本项目验收合格后，甲方在7个工作日内以转账方式向乙方支付合同总价的35％，计人民币:元（大写:元整）。

第四笔付款：在甲方或华蓥市政法委验收合格之日起12个月末，由甲方在7个工作日内以转账方式无息向乙方支付质保金即合同总价的5％，计人民币:元（大写：元整）。

4.1.2、乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日，甲方不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

乙方应在接到甲方开票要求后7个工作日内开具增值税专用发票，并于开票之后5个工作日内将增值税专用发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方开具的增值税专用发票出现错误或未通过认证的，乙方应接到甲方要求后的10个工作日内重新开具合格的增值税专用发票送达甲方，乙方自行承担相关费用。

4.2开票信息

甲方：

地址：

税号：

开户行：

帐号：

乙方：

地址：

税号：

开户行：

帐号：

第五章   设备、软件权属

该工程设备、软件等的所有权在验收合格正式运行前归乙方所有，验收合格正式运行当天起所有权归甲方所有。

第六章   施工检验

6.1、乙方保证合同施工的质量满足甲方要求。

6.2、乙方保证工程进度按照双方约定执行，非乙方因素和不可抗力因素除外。

6.3、工程验收以华蓥市政法委验收合格为准，但需按照甲方工程建设要求提供竣工资料给甲方。

第七章   技术服务

7.1、甲方与乙方应在服务开始前指定一名代表负责处理从服务开始到合同系统终验合格与合同系统有关的技术事务。详细安排将通过双方代表友好协商而定。各方代表应充分合作来完成以上所提的合同系统工作。如果各方之间存在问题和争议，各方应分析原因，明确责任并且在合同系统现场通过友好协商解决。

7.2、调试

7.2.1、双方约定调试周期为乙方接到中选通知后90个日历日（若遇雨天、不可抗力的自然因素以及参考7.2.6情况，调试周期可顺延）。具体为：2017年12月25日前完成2017年度“雪亮工程”30个村（社区）级监控平台建设任务（含联网试运行），2018年1月25日完成90个前端监控点位和8个乡镇（街道）、教育、铁路监控平台及安装调试工作， 2018 年   3  月 5 日（含春节假期7天）前完成所有建设任务，3月6日开始试运行，4月正式运行。

7.2.2、如果现场机房设备不能按时到位，调试也将作相应的推迟，甲方应提前通知乙方。乙方应根据甲方的要求调整时间进度表，因此造成的延迟乙方无需承担。

7.2.3、设备的调试和系统测试由乙方实施服务人员严格按照测试的技术程序执行。

7.2.4、甲方需协调配合设备的调试及系统测试。

7.2.5、本合同若由于服务质量问题而影响验收，乙方必须无偿整改，直至达到验收标准。

7.2.6、本合同签订后，甲方需及时安排人员与乙方到现场勘察每一个点位并确认点位位置，明确告知末端光缆汇聚位置以及取电位置，协调取电由乙方负责，甲方必须全力配合。乙方负责按照甲方指定位置搭电和末端光缆汇聚，期间设备产生的电费由甲方自行承担。

7.2.7、乙方按照甲方指定位置调试前端设备，甲方若因其他因素要求乙方变更前端设备点位位置，甲方需支付乙方相应的改迁费用1500元/点位，原则上不超过50米，如超过由各方协商解决。

7.3、乙方负责本项目前端、村、乡镇、华蓥市各级平台的布置调试及对本项目后期接入上级公安主平台提供技术等无障碍支持，其产生的平台对接费用由甲、乙双方按6：4比例进行分摊。

第八章  维护

8.1、乙方维护范围只针对乙方在本次项目中提供的施工以及技术服务的范畴。

8.2、乙方向甲方提供该项目完成投入试运行至验收之日期间的免费维护服务，若因非乙方原因造成验收拖延，甲方需另向乙方支付拖延期间的维护费，由各方协商解决。

8.3、免费维护期内，乙方派驻项目团队以保障针对本合同项目提供技术服务的服务质量。

8.4、乙方承诺提供每周7天，每天24小时的技术服务。

8.5、乙方有责任为甲方及甲方的客户提出的其他与本项目有关的问题提供技术咨询，并负责为甲方及甲方的客户提供与本项目有关的技术培训。

第九章  安全

乙方负责点位勘测、施工、技术服务、运输、维护等过程中的一切安全问题，若发生事故概与甲方无关（详见合同附件三）。

第十章	违约

10.1、本协议生效后，除不可抗力的因素或国家另有规定外，任何一方未履行本协议任何一项条款或终止本协议均被视为违约。

10.2、乙方未在规定的合同期限内按质按量完成施工和技术服务任务，延误技术服务周期（根据实际情况，非乙方原因造成服务周期延误和若遇自然灾害及不可抗拒因素导致的延误服务周期除外），甲方有权对乙方作出相应处罚。

10.3、维护期内，前端故障乙方在2小时内做出响应，并在48小时内修复。停电和不可抗力情形，乙方说明原因和提供相关依据，并经甲方认可的除外。

10.4、重大活动、紧急任务和特殊情况，甲方及时通知乙方，乙方应及时派员到现场保障正常运行。

第十一章   不可抗力

11.1、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的十五日内通过电传或传真通知本合同的其它方。

11.2、受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知其他方，并通过挂号信通知其他方不可抗力已终结或排除。

第十二章  税务

12.1、甲方将承担中国有关机构根据中国税务法律向其征收的所有与合同执行有关的税务。

12.2、乙方将承担中国有关机构根据中国税务法律向其征收的所有与合同执行有关的税务。

第十三章  仲裁条款

所有与合同执行有关的争议将通过各方友好协商解决。如果各方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至甲方所在地（华蓥市）人民法院提起诉讼。

第十四章   合同生效及其他

14.1、合同经各方授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

14.2、合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

14.3、本合同全部为中文文本，一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力；双方同意合同附件中的各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

14.4、对于本合同的修改、补充及变更，应由合同各方协商，以书面形式做出，并由合同各方授权的代表签字、盖单位公章或合同专用章。经修改、补充及变更的条款为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.5、本合同在执行过程中，因本合同的修改、补充及变更引起的费用、技术服务周期等问题应由合同各方协商解决和调整。

14.6、任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露合同内容。

14.7、任何与合同相关但未在合同中明确规定的事项将由各方友好协商并达成书面协议予以解决。

第十五章   保密条款

15.1、各方对因此合同所知悉的对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任；各方不得将对方公司作为商用宣传内容。

15.2、本合同保密期为合同生效后终身。

----------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------

甲方（签章）：

授权代表人（签字）：

地址：

签字日期：      年     月      日

乙方（签章）：

授权代表人（签字）：

地址：

签字日期：      年     月      日