招标编号：SCCN-GA-2018005

岳池县“雪亮工程”三期项目

集成商采购

招

标

文

件

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司印制

2018年6月

## 目    录

## 第一章  投标邀请

## 第二章  投标人须知

## 第三章  投标文件格式

## 第四章  招标项目技术、商务及其他要求

## 第五章  评标办法

## 第六章  合同主要条款

## 第一章  投标邀请

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司对岳池县“雪亮工程”三期服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 招标编号：SCCN-GA-2018005

二、招标项目：岳池县“雪亮工程”三期项目集成商采购

三、资金来源：企业自筹

四、招标项目简介：雪亮工程设备采购安装集成及服务

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、具备有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证，具有独立承担民事责任的能力；

2、必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、必须具有相关成功案例1个以上；

5、必须具备良好的售后服务体系.

六、报名、招标文件获取：

凡有意参加投标者，请于 2018年 6月 1日09时00分（北京时间，下同）至2018年    6月25日17时00分，在四川广电网络广安分公司办公楼2楼会议室持相关证件（证明证书）获取。

获取招标文件提交的资料：

1、企业工商营业执照副本（复印件盖印章一份）；

2、税务登记证副本（复印件盖印章一份）；

3、企业法人授权书及被授权人身份证（原件）；

4、领取招标文件须持单位介绍信（盖印章）及领取人身份证原件。

投标资格不能转让。报名获取招标文件的依据，以四川广电网络广安分公司报名资料为准。未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。

七、投标截止时间和开标时间：2018年 6月 26 日10：00（北京时间）。

逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司2楼会议室 。

九、本投标邀请在四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司网页以公告形式发布。

十、联系方式：

采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司

联系人：袁先生                               联系电话：13908282227

2018年6月

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司 联系人：袁先生 联系电话：13908282227 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间及答复 | 投标人知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内。根据采购委托代理协议，采购人负责按照《政府采购法》及相关政策规定，协助答复供应商对采购文件中的技术参数、资质要求和评分办法的质疑。 |
| 5 | 分包履约 | 本项目拒绝分包履约形式履行合同。 |
| 6 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清和更正全部通过网上信息发布，在投标截止时间前，请所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 7 | 投标截止时间 | 同开标时间。 |
| 8 | 投标保证金 | 大写：伍万元整（小写：50000.00元） |
| 9 | 履约保证金 | 大写：柒万元整（小写：70000元） |
| 10 | 签到说明 | 投标人签到时须提供法定代表人授权书原件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表的身份证复印件各一份（加盖公章）；法定代表人签到时须提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件各一份（加盖公章）。未按以上要求提供证明的，投标文件将被拒绝。 |
| 11 | 不良行为记录 | 报名成功后，不按规定参与投标的供应商纳入不良行为记录。 |
| 12 | 资格审查 | 资格审查由采购人负责投标人的资格审查工作。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司。

2.2 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购机构购买了招标文件并登记备案。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、商务及其他要求；

（五）评标办法；

（六）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行（不足十五日的，顺延投标文件提交截止时间），在四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容（网上发布更正公告视为书面形式通知），招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 本项目不组织答疑会和现场考察（采购人或采购代理机构认为有必要，另行公告通知）。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）（本项目不接受联合体投标）。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种服务（货物）只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.2 技术部分。投标人必须满足我司投标文件的技术方案和指标，做出相应的承诺。

13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（3）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等；

（4）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4 资格审查文件。见第一章投标要求第五条参加投标供应商具备的条件。

13.5 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14．投标文件格式

14.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标有效期

15.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后60天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

15.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

15.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 16．投标文件的印制和签署

16.1 投标人应当准备投标文件正本一份、副本两份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（一份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。招标文件中若有分包的，投标文件应分包进行制作，否则其投标将被拒绝。

16.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写（投标文件副本也可采用正本的复印件），并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。用于开标唱标单独提交的“开标一览表” （一份）应为原件（必须提供，否则投标无效）且报价以此为准。

16.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

16.4投标文件正本和副本必须胶装成册，禁止活页装订，否则视为无效投标。

16.5投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，所盖印章必须为投标人公章。

16.6投标文件统一用A4幅面纸印制（图、 表及证件可以除外）。

### 17.投标文件的密封和标注

17.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.2投标文件正、副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于三个不同的密封袋内，密封袋上应分别标上投标文件“正本一份”、“副本两份”、“开标一览表”，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

17.4 未进行密封的投标文件将被拒绝。

### 18．投标文件的递交

18.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

18.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

18.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

19.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

19.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 20．开标

20.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

20.2 开标时，监督管理部门对开标进行现场监督。

20.3 开标时，投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

20.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

20.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 21. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对投标价格进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川有线电视广播股份有限公司官网上查询。

### 22．中标通知书

22.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

22．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

## 23. 签订合同

23.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

23.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新开展政府采购活动。

## 24. 合同分包、合同转包（实质性要求）

24.1 本项目拒绝分包履约形式履行合同。

24.2本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。

## 25. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

## 26. 履约保证金

26.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

26.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

## 27. 履行合同

27.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 28. 验收

28.1中标人与采购人应严格按照相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及合同约定的要求进行验收。

28.2验收结果合格的，中标人根据与采购人的约定方式办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

### 29.资金支付

### 29.1按合同约定支付。

## 七、投标纪律要求

### 30. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

## 投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、其他

31.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

## 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 一、投 标 函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我方全面研究了岳池县“ 雪亮工程”三期项目（招标编号：SCCN-GA-2018005）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方       （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币       元（大写：        ）。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

## 四、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

五、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间届满后60天。

## 六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人名称：（单位公章）。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 通讯地址：

## 邮政编码：

## 联系电话：

## 传    真：

## 日    期：  年  月  日。

二、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规

记录承诺书

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、在参加本项目（项目编号：                ）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

二、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

三、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次投标、中标作无效处理。（失信供应商可不承诺本条）

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

注：承诺书必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效投标处理。

## 三、法定代表人（负责人）授权书

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 本授权声明：       （投标人名称）       （法定代表人或负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方 “       ” 项目（招标编号：       ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 被授权代表签字：

## 投标人名称：单位盖章

## 日    期：   年   月  日

## 四、开标一览表

招标编号：

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购招标编号 |  |
| 投标人全称 |  |
| 总投标报价 | 小写： 万元 大写： 万元 合计5年投标总价：大写： 万元 |
| 备注 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 单项价格（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 总 价(元) |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：

## 六、商务应答表

## 招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：（单位盖章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:    年   月  日

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 投标人名称：（单位盖章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:    年   月  日

## 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

## 投标人名称：（单位盖章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:   年   月  日

## 九、服务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部服务内容事项列入此表。

2．按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:   年   月  日

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:   年   月  日

## 第四章 招标项目技术、商务及其他要求

一、概述

根据2015年12月全省社会治安防控体系建设会议和2016年3月省综治工作视频会议以及省两办下发的《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》（川委办发〔2015〕30号）和省幸福美丽新村建设推进工作领导小组下发的《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮”工程的指导意见》（川综治委〔2016〕10号），广安市社会治安综合治理委员会、广安市幸福美丽新村建设推进工作领导小组《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮”工程的指导意见》（广综治委〔2016〕5号）等会议、文件精神，我县从有效提高农村社会治安防控能力、民生服务能力和公共安全出发，县综治办启动雪亮工程建设运行服务项目。

1.1、建设规模

岳池县雪亮工程三期建设规模为：新建11个普通乡镇平台，扩建10个乡镇（镇级平台已建），包括村级平台150个。

（1）前端监控点位建设规划：前端共计780台摄像机(含星光级枪机、星光级球机、微卡口及补光灯、监控立杆等)，其中星光级200万像素高清红外球型监控摄像机320个、星光级200万像素枪型监控摄像机380个,星光级200万像素微卡口摄像机80个。因布点规划尚未全部完成，故前端监控机型、数量可能有差异，监控点位最后设置以岳池县综治办实际布点规划为准。

（2）村级管理建设规划：采用枪机、球机、微卡混合使用模式，针对不同监控区域采用不同型式摄像机，确保视频监控图像质量及适用性；每个村（社区）综治中心室内配置1个半球摄像机（用于视频管理和视频对讲）；每村或社区建设雪亮村级应用平台及客户端1套等。

（3）镇级管理建设规划：所属行政村前端监控点位及应用平台上连至本镇，每个镇级管理中心室内配置1个半球；每镇建设雪亮工程镇级应用平台、客户端及显示设备（50英寸及以上液晶电视）等。

（4）存储管理建设规划：采用视频监控云平台存储方式，保证前端摄像机视频30天的录像资料。

（5）流媒体服务管理建设规划：满足岳池县雪亮工程三期相关视频呈现取流需求建设。

（6）机顶盒呈现业务管理建设规划：根据省政法对雪亮工程的相关要求，三期雪亮工程的相关视频、信息服务、一键报警等功能需延伸至居民家的电视机顶盒上。

（7）为实现岳池县雪亮工程三期功能所需要视频传输的网络及供电链路建设、相关配套项目的管理建设规划；

（8）为雪亮工程一二期铁路沿线点位部署应急广播；

（9）岳池县雪亮工程三期工程需无缝对接一、二期工程已完成平台。

## 1.2、需求及功能要求说明

对广大乡村新建以视频监控、报警功能、对讲功能为主要业务，同时兼顾对平安乡村、智慧社区/乡村建设等为重点关注对象的可视化立体防控系统。

网络视频监控业务满足行业主管部门的治安监控、交通路况管理等巡查执法需求，此外，还可满足个人用户的监控需求，使得个人用户通过安装在家中的机顶盒或手机APP实时获取所属辖区内的视频图像，以便打造可观、可感、可控的平安乡村（社区），顺应时代发展。

基础功能

（一）实时监控：村民电视机、授权用户手机、各级监控平台可按权限实时查看视频监控画面。

（二）远程控制：各级监控平台可对监控摄像机进行远程控制，自主查看周边区域情况。

（三）视频回放：各级监控平台可调取回放授权监控摄像机30日内监控画面。

（四）一键报警：村民在家中观看电视监控发现异常情况时，可通过遥控器一键报警到村级监控平台。报警信息应推送至村级监控平台终端或指定管理人员手机短信，规定时间内本级未处理，系统应自动向上一级平台推送。

（五）实时对讲：通过各级监控平台视频语音设备，实现各级直接“点对点”对讲和视频通话。

（六）时间同步：一期、二期、三期前端点位、应用系统服务器、存储服务器等设备时间与北京时间同步。

（七）检索条件：支持按组织结构、录像/抓帧类型、录像/抓帧时间等多级约束条件检索录像及抓帧图片，支持从资源树拖动视频通道到监看区的回放窗口中，执行快速检索；录像类型分为报警录像、手动录像和计划录像三大类型；报警抓帧分为报警抓帧、手动抓帧两大类型。

基于时间线的结果呈现和回放控制：提供时间线展现控制功能，在时间线操作控制区内可对回放窗口内的录像执行慢放／快进／播放（暂停）／抓帧／当前时间点／时间线左移／时间线右移等操作控制。

拓展功能

- 应急广播系统

### 1.3、需求建设依据

“岳池县雪亮工程”管理系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

1)《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

2)《关于加强社会治安防控体系建设建设的意见》（中办发[2014]69号）中共、国办

3)《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]69号）国家发改委、中央综治办等中央九部委

4)《关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》（发改办高技[2015]2056号）

5)《公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件》（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

6)《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

7)《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

8)《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

9)《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

10)《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

11)《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239-2008

12)《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T20270-2006

13)《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 GB/T20271-2006

14)《信息安全技术操作系统安全技术要求》 GB/T20272-2006

15)《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》 GB/T20273-2006

16)《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 GA/T671-2006

17)《信息安全技术信息系统安全管理要求》 GB/T20269-2006

18)《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282-2006

19)《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

20)《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

21)市综治委《关于印发<广安市“雪亮”工程技术标准>的通知》（广综治委〔2016〕4号）、《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮”工程的指导意见》（广综治委〔2016〕5号）、市综治委《关于下达2018年“雪亮”工程建设任务的通知》（广综治委〔2016〕

22)岳池县第十二届县委第18次常委会议纪要及岳池县政法委相关要求。

二、岳池县雪亮工程总体架构

- 岳池县“雪亮工程”总体架构图

作为岳池县“雪亮工程”安防系统建设以及智慧乡村安防系统中最核心的视频监控系统，也是“雪亮工程”必选建设内容，以运营网络为核心，分为三级架构、分期分批次进行建设。

第一级，以单个社区或村为基础及单位，建立最简单的IPC+显示器的视频监控系统，实现视频分控管理及基础的本地化智能视频监控应用，通过建设专用网络，向上一级监控中心传输；

第二级，以镇或乡为单位，通过搭建安防视频分控管理平台以及分控中心显示系统，实现视频资源的整合利用，并作为本级的指挥中心。

第三级，县级中心，建设完整的中心管理平台，并通过中心显示电视墙实现整个“雪亮工程”视频监控及其它功能的展示，同时通过对外接口，为“雪亮工程”整体融合平台提供视频及安防相关应用资源。

这样的三级架构，通过前端部署摄像机，村或社区分控中心部署PC和显示器，乡镇镇级中心布置PC、显示器、电视机等，县级中心平台部署完整的平台及显示系统，以业务应用为主，实现多级建设的架构。

岳池县三期雪亮工程对一期、二期已建乡镇、村社区进行点位扩充；同时对新增乡镇、村社区进行监控点位的建设和平台的搭建来实现对岳池县雪亮工程分期分批次建设的目标。

三、前端感知系统设计

岳池县雪亮工程三期视频监控系统的主要前端建设方式及内容，也是“雪亮工程”的安防各个子系统中最主要的方面。

## 3.1、前端视频监控布点原则

### 3.1.1、针对公共视频资源的布控原则

以“基本覆盖社会面，确保重点，兼顾一般，预留未来”为原则，充分考虑布局选点的针对性、关联性以及整体效果。按照以下原则进行布点规划：

（1）内密外疏原则

（2）重点部位覆盖原则

(3) 预留覆盖原则

(4) 避免重复建设原则

对前期已建设监控点位原则上不予重复选点建设，对一些单位自建、具备整合接入条件的列入社会资源整合范围，避免重复投资建设。

### 3.1.2、布控范围

重点单位：包括党政机关驻地主要出入口；电信、邮政、金融学校、企业等单位的主要出入口；

公共场所：在一些人口密集或者案件高发的公共场所如公园、广场、大型购物超市和汽车站、火车站、机场等；
    道路交叉口及路段：在十字路口、三叉路口、丁字路口或者重要的路段等；
    其他：一些桥梁、隧道、治安案件易发区域等也是路面监控系统的范畴，需要实时进行监控。

具体点位及部署以岳池县政法委实际规划确认为准。

## 3.2、前端功能设计

### 3.2.1、星光级低照度

摄像机采用业界高端传感器和DSP，具备很高的感光度，在光照条件极差的条件下也可获得色彩还原度较高的画面。

### 3.2.2、红外增强

针对夜间或光线不好的场景下图像质量差的问题，采用红外摄像机，并结合3D降噪技术可以获得清晰的夜间图像。

### 3.2.3、3D数字降噪

3D数字降噪功能能够降低弱信号图像的噪波干扰。

### 3.2.4、新一代宽动态

采用局部亮度映射与图像增强相结合的处理算法，在逆光环境下能够清晰地保留暗处细节并抑制亮处过曝，大幅提升宽动态场景的图像质量。

## 3.3、监控点配套设计

### 3.3.1、监控杆件

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中，抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

### 3.3.2、室外机箱

通过对运行维护需求、实际地理环境和气候、安全性、稳定性分析新建室外机箱应采用新型机箱。箱体内部应提供电源配电模块、防雷模块、绕纤盘等，预留网络传输设备放置空间。

用于箱体的金属材料应具备抵抗腐蚀、电化学反应、防酸雨能力，监控箱结构为露天环境使用设计，应具有良好的防水、防尘、散热、防盗、防寒、防曝晒结构。

### 3.3.3、标识牌

视频监控区域标志的制作材料应选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料，使用期间标志材料应不变形、不褪色。

### 3.3.4、防雷接地

为保护摄像机不受到直接雷击而在立杆上设计安装避雷针，避雷针采用圆钢。在设备箱内，对电源、信号线安装相应的防感应雷措施，推荐采用二合一防雷模块。严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω。

### 3.3.5、前端供电

系统前端设备视工程实际情况，可采用集中供电或分散式供电，视具体情况科学确定架空线还是埋地线。

## 3.4、传输系统

专线光纤传输网络，承载前端监控摄像机视频图像的汇聚和传输，实现专线安全传输，视具体情况科学确定架空线还是埋地线。单路前端摄像机要求不低于20mbps带宽，村级平台要求不低于100mbps带宽，镇级平台要求不低于1000mbps带宽，县级平台要求不低于10000mbps带宽。同时要求所有应用端能观看实时图像不卡顿、不丢帧、图像清晰流畅。

四、视频存储系统

## 4.1、需求概述

“岳池县雪亮工程”视频监控系统作为社会面视频资源存在，根据实际应用情况，对视频监控存储系统的建设需要满足如下需求：

- 存储空间要求

要求存储系统必须提供足够的存储空间，能够保存7X24小时持续写入高清视频监控数据到存储中，保存时间为30天以上。

- 数据可靠性

要求存储系统保证设备级、部件级冗余；保证在单点或多点故障的情况下，系统能够持续运行，并能在线的恢复正常。

- 高性能

要求存储系统采用业内技术先进、性能优良、工作稳定的存储设备，保证多路高清摄像头数据的并发持续写入，并且支持多路服务端的并发读取能力。

- 易用性

要求存储系统的操作应具有灵活简便，人机界面友好，易于掌握的特点，初次部署完成后提供统一的应用接口，前端和用户不需要去关心存储内部配置问题，操作人员能够方便地进行使用及维护，使整个系统的功能得以最大实现。

## 4.2、存储架构设计

### 4.2.1、视频监控云平台

- 关键部件冗余设计

视频监控云平台节点设备应采用双GE主机接口，冗余电源、冗余风扇；对系统盘支持双系统盘并进行Raid1保护。

在冗余部件故障的情况下，可以迅速更换，不影响系统的正常运行，从而有效保证业务的连续性。

节点设备必须支持硬盘缓启动功能，避免通电时对机柜供电的大电流冲击。

- 磁盘碎片避免设计

监控系统需要长时间7×24小时工作，长时间视频读写会造成文件碎片过多，使系统在读文件的时候来回寻找，引起系统性能下降，甚至缩短硬盘寿命。并且会导致磁盘有效写入空间减少，因此，监控平台节点设备必须采用视频块连续写入技术和合理空间回收技术相结合，反复写入视频数据不会产生磁盘碎片，从根本上杜绝磁盘碎片的产生，保障读、写、查询、删除业务的高速、高效。延长磁盘寿命。

- 存储有效性设计

系统应基于流媒体的连续性、实时性、时序性特点，必须支持节点设备多块磁盘故障的情况下(同一RAID组内)，最大限度的保证历史数据可用性，完整性以及监控业务的完整性。避免个别磁盘原因带来的全部数据丢失风险。

系统基于监控业务全天候不中止的运行特点，为了保证系统的整体性能最优，必须支持动态热备磁盘技术，采用无回拷技术，在保证数据安全性的基础上充分保证系统的整体性能。

节点设备如采用磁盘扩展设备的方式，必须具备磁盘扩展设备独立存活机制，在主控制设备故障情况下，磁盘扩展设备的读写不受影响，业务可正常工作。

- 关键元数据保护设计

平台需要支持将系统关键元数据备份并产生多份拷贝；支持系统重装后软件自动从数据盘中找出最新且完好的数据恢复系统盘数据库、配置文件、及录像索引文件，恢复到故障前状态，保障系统元数据安全。

- 系统平台备份设计

视频监控系统节点设备必须支持系统备份能力，在任一节点设备故障的情况下，该设备实时视频监控业务不能受到影响中断，节点设备应采用切实可行的备份机制，在提高整系统的可靠性的同时，不得增加额外的设备采购成本。同时，系统节点设备间需要采用负载均衡设计，避免系统中出现单一节点设备负载过大或过小，提高系统自保护能力，保证视频数据的可靠性和连续性。

- 视频质量诊断

系统需要支持摄像机图像异常时的主动告警功能，提高系统对前端摄像机视频异常的预警能力。无需额外分析服务器，通过平台业务节点实现视频质量诊断功能，需支持支持如下九种视频质量异常的实时诊断和图像巡检功能：亮度异常检测、雪花干扰检测、视频偏色检测、条纹干扰检测、信号丢失检测、画面冻结检测、画面抖动检测、清晰度异常检测、摄像机遮挡检测。

- 节能环保设计

根据政府倡导的节能、环保的要求，本次建设的核心业务节点设备必须采用节能环保设计，设备支持通过内部温控机制智能调整风扇转速，采用低功耗器件，高转换效率电源，主要节点设备为中国节能产品认证产品，符合RoHS技术要求。

- 平台接口要求

监控平台需遵循国标GB/T28181-2016进行建设，在上下级平台级联时，控制信令和媒体流均为标准格式。平台还需提供SDK接口，供第三方业务整合应用。

- 存储策略

图像存储应采用前端存储和接入平台存储相结合，分布式和集中式相结合的存储方式，应当具备完善的存储、查询、比对和归档等功能，采取动态管理方式，确保信息的及时、准确、有效。应支持对存储时间进行设置。系统存储节点应采用云架构，存储空间、通过系统实现自动分配管理，不需要针对前端摄像机进行存储硬盘以及存储设备的指定和管理。

- 权限控制

平台应当采用全域统一的授权策略，依据分区分域授权原则，对用户和摄像机资源根据所属区域、部门、身份类型、职级等进行分类，据此对不同用户授予相应资源的访问控制权限。

县平台负责全县平台用户的授权、县外用户访问授权以及下级平台相互访问授权。

- 时钟同步

按照国标GB/T28181-2016要求，联网系统应采用NTP协议或SIP协议进行时钟同步。平台应配备NTP时间服务器，时钟精度应小于100ms。

①平台设备时钟同步。平台内各节点设备应直接与平台内NTP时间服务器进行时钟同步。

②前端设备时钟同步。前端设备可按照国标GB/T28181-2016要求，通过信令服务器获取时间信息来校时；也可以采用NTP协议，直接与接入平台的NTP时间服务器进行时钟同步。

③平台间时钟同步。需要时，上下级平台间应逐级进行时钟同步，上级时钟源作为下级时钟源的备份。

### 4.2.2、存储策略说明

系统采用分布式存储方案，即以镇为单位进行分布，每镇独立配置视频监控云平台，采用H.264、H.265编码格式，30帧/s，码率4Mbs码流视频图像视频存储不少于30天； 常态视频图像信息在保存30天后，如没有继续保存的需要，则被新的视频图像信息自动覆盖，镇级及村级平台的视频取流和录像查询及下载同时镇级汇聚交换机进行交换处理。

五、岳池县“雪亮工程”三期应用平台

5.1.监控功能

可实现县、镇、社区/村三级监控室及居户家中机顶盒上、手机APP上均能调取权限范围内的监控图像，并实现视频资源的分级管理。

镇：可以调用全乡/镇辖区内的所有监控的实时视频及录像。

社区/村：可以调用全村辖区内所有的监控的实时视频。

居民：可以利用电视机顶盒调用本村的所有监控实时视频（单路）。

手机APP:利用手机APP终端可对辖区内的所有监控进行实时视频查看。

5.2.机顶盒一键报警功能

在居民家中电视上可实现一键报警，发动居民参与视频监控，及时发现异常情况进行报警和干预，实现群防群治。

各级监控室可以接受报警和逐级向上报警，平台上呈现报警地点、联系人、联系电话等。报警信息有声音和手机短信报警辅助手段。

5.3.语音对讲功能

通过在村、镇、县各级监控中心安装语音对讲设备，实现各级直接多级语音对讲。同时通过系统中对讲与摄像机的联动，实现可视通话的功能。

5.4.报警处置

平台支持四级报警设置，户、村、镇（乡）、县。

5.4.1、当系统接收到前端村民家中机顶盒发出的报警信息时，根据报警类型（火警119、救助警120、治安事件警110）等，在村监控中心软件上立即显示上报村民信息和当前观看的监控点位信息，并在电子地图上直观显示。

5.4.2、同时把该报警信息通过短信推送到村长手机。村长如果在村监控中心，通过打电话等方式回访报警村民，确认警情后，可在系统中直接进行确认，并通过相应操作决定是否上报镇监控中心。如果不在监控中心，确认警情后，可通过手机回复相应代码（如误报、已处理、上报镇中心、转发其他村领导），由系统根据回复内容自动进行处置。

5.4.3、系统具有报警逐级上报机制，如果村中心在设定时间内未对该报警信息进行处理，系统会把报警信息自动发送到镇监控中心，如果镇监控中心未在设定时间内进行处理，则自动发送到县监控中心，已此类推，保证每个报警事件都能得到及时，有效的处置。

5.5.实时监看

实时监看是日常的主要工作界面，提供强大的实时视频监看功能，在一个集成的界面上提供前端视频监控设备控制、云台PTZ 控制、云台辅助控制、云台预置位管理、视频监看窗口管理、OSD 显示、查看设备信息、音频监听、手动抓帧、码流切换、实时码流帧率动态显示、分组轮巡、场景轮巡、地图定位等功能。

5.6.电子地图

从总体上反映集成平台前端监控设备的平面分布，让监控职守人员通过电子地图，就能知道村民报警点的地理位置、观看实时视频，布撤防操作、查看实时信息（未处理报警信息、已处理报警信息、报警详细信息），并能对报警信息进行处理或警情上传等操作。

- 多级地图导航

支持多级电子地图导航，可通过点击相应地图区域，进入下一级地图，电子地图级数不受限制。

- 报警展现

当报警发生时，自动显示报警相关信息、自动获取报警设备的默认联动预案，蜂鸣器报警、电子地图跳转到设备所在地图并闪烁提示、同时显示联动的视频监控画面和其他联动动作。

- 报警处置

操作人员可根据实际情况选择其他联动预案，对报警进行处理或报警上传操作。如果报警信息未在规定的时间段内进行处理，则自动上传到上级报警客户端，保障了报警处理的及时性。

视频查看

在电子地图屏上选择好摄像机（摄像头）后，可以浮出实时视频窗口。

5.7.设备管理

- 组织机构管理

包括组织机构的添加，删除，修改，为本组织的通道分组，根据本组织的所有通道的不同监控职能，进行分组管理。

设备资源管理

可以在系统内，对所有的监控前端设备进行远程的参数配置，移动检测区域设置，修改设备名称及其通道的参数等。

5.8、用户管理

系统中所有用户的添加、删除及权限分配等操作，权限具体分为设备权限和系统权限。

- 用户基本信息

登记用户的用户名、用户密码、姓名、邮箱、电话、照片等基本信息，可根据需要进行指定IP绑定登陆等权限控制。

- 设备权限

为每个用户设置对每个摄像头的权限（是否可以视频监看、检索回放、视频下载、云台控制等）。

- 系统权限

为每个用户勾选可操作的系统功能模块（实时监看、录像回放、电子地图、日志查询、电视墙控制）。

5.9.录像回放

实现对前端设备和中心存储的视频图像和抓帧图片，按照时间段、类型等检索条件，查询出满足条件的录像信息和图片信息，至少支持4路视频图像的同时回放显示。

5.10.日志查询

日志查询功能包括报警日志查询、报警日志统计，考虑到系统告警信息较多且要进行统计，将按照区域和时间段进行查询统计，告警查询按报警类型、查询时间段、是否已处理、处理人等查询条件对单个或多个摄像机进行分级查询。

- 报警日志查询

日志显示：按多种查询条件查询出当前设备的报警信息列表，包括报警时间、报警内容、报警等级、报警类型、处理状态、处理类型、处理人等信息。

- 报警日志统计

日志统计：按多种查询条件查询统计出各个村的报警量。

3）一机多屏：平台支持一机多屏显示功能，支持按一个功能模块对应一个显示屏显示，完全满足用户实际应用需求。

4）统计查询：统计查询功能是针对前端设备如：“摄像机、机顶盒”等硬件终端在工作时被访问的次数以及状态。

5.11、手机APP端

1）手动报警

手机APP可以与系统平台无缝连接，实现平安乡村前端摄像机列表获取，通过点击列表内某一摄像机播放实时视频画面。村民可通过点击系统内“普通报警、110报警、119报警、120报警”等报警按钮实现一键报警功能。

2）报警消息

在管理员APP客户端内，点击“报警消息”即可查看当前系统内生成的报警信息，包括已经处理和未处理的信息。

3）实时监看

在手机APP中，可以直接实现实时监看平安乡村前端摄像机的实时视频图像。点击全屏按钮，可实现视频图像在手机APP中的全屏播放。

4）电子地图

当报警发时，可以通过手机APP的电子地图功能，查看报警点的地理位置信息和报警发生点的实时视频图像。在APP内可以直观显示报警“报警地点、报警时间、报警类型”等信息。如果点击“查看报警”按钮，还可以查看详细的报警信息情况。

5.12、APP权限控制

在手机APP终端内，对于普通村民和村领导以及管理人员，对应不同的控制权限和手机APP客户端，不同的权限也在APP内所对应的系统功能也不相同。

5.13、村村通广播

六、岳池县“雪亮工程”三期电视机门户呈现

电视节目观看：可以收看运营商的数字直播电视节目和点播节目

实时视频监控：居民家中机顶盒可实时查看权限范围内的实时视频监控画面

报警功能：当家中出现险情，或在监控视频上发现异常情况，可以通过遥控器进行报警。

## 6.1、系统功能

### 6.1.1  监控流接入

标准流接入，可以直接接入视频监控系统；

非标准流接入，可以转码成标准流再接入视频监控系统；

两种接入方式：

1）支持直接接入监控摄像头的标准流；

2）支持和第三方对接接入监控标准流（非标准流可以转码后接入）；

### 6.1.2  监控合成

根据业务需求，将接入摄像头画面，进行合成，以合成的方式呈现至用户。

### 6.1.3  监控推流

对接终端用户，为用户提供基于监控视频直播。

### 6.1.4 按需接入

支持按需接入，只有用户请求了实时直播需求，系统才会从摄像头或者第三方监控接入；

### 6.1.5  后台管理

1）区域管理

针对小区，按层级划分，即将区域进行多层管理。后台可实现新增区域，修改区域，删除区域等功能。

2）摄相头管理

后台记录摄像头基本信息，及其隶属区域，具体位置、局域网内的 IP 地址等详细信息。更换和删除摄像头，该摄像头信息同步到后台数据库中。

3）监控鉴权

视频监控系统采用层级区域管理方式，因此，针对每个区域，可采用授权方式单独授权。上级区域对下级区域的监控授权。

七、岳池县“雪亮工程”三期系统软硬件环境要求

岳池县雪亮工程一期建设已完成，随着三期及后期系统的建设，系统结构日渐复杂、数据庞大，从系统的运维稳定性、拓展性、与第三方对接成熟性以及一期实施中出现的兼容性和功能完善性考虑，岳池县雪亮工程三期建设将对一期视频监控综合管理平台作整体的升级改造，在不增加业主额外投资、设备利旧的原则下，保证一期雪亮工程建设功能性、可行性的前提下实施,具体解决方案如下：

- 岳池县雪亮工程三期升级视频监控综合管理平台整合一期已建视频资源，升级改造后的视频监控综合管理平台由三期中标单位负责运维。

- 由三期中标单位承担一期488个前端摄像机30天（H.264）视频录像资料的存储（含一期122个卡口图片信息1年的数据存储），相关录像资料可逐步进行更新，升级改造后的存储系统由三期中标单位负责运维。

- 由三期中标单位承担一期所有视频取流所需的流媒体（含1县11镇96村客户端及相应机顶盒取流），升级改造后的流媒体系统由三期中标单位负责运维。

- 升级及改造一期已建解码器设备及电视墙软件（1县3镇的电视墙服务），升级改造后的解码器系统由三期中标单位负责运维。

升级及改造后的视频监控综合管理平台须具备与岳池县公安“天网”系统对接的能力，按照GB/T28181-2016的标准要求，通过一期建设的光闸、网闸及相关设备接入公安视频监控专网，实施对接及接入运维由三期中标单位负责。

          - 一、视频监控云平台概述

          - 1、云化集群

目前，业内的可靠性保证，主要是N+M备份。这些系统平时只有N台设备在运行业务，当设备发生故障时，将M台设备启用，并接管业务。为了搭建这样的系统，以提高整系统的可靠性，客户需要购买超出业务需求的额外M台设备，且要消耗额外的电能。

视频监控云平台应采用N+0热备云化集群，以业界领先的高性能云计算为依托，不需要购置额外的设备，就能实现N台设备互备。

          - 1.1、故障迁移

视频监控云平台集群具备自动故障检测、自动业务迁移和恢复能力，平台实时收集各节点工作状态，当检测到某节点故障时，可以快速调度集群内其他节点接管其业务，保证业务正常运转。

例如，平台自动检测当前集群中各节点的运行状态，当发现某个节点发生故障时，系统自动迁移该节点的任务，如计划录像任务转移到其他正常的节点上，确保单节点的故障不会影响整体业务的正常运行。

          - 1.2、负载均衡

视频监控云平台集群可以根据各节点承担的业务压力动态调整各节点的业务负担，使系统始终处于均衡稳定状态中，避免单节点过载。

当集群增加新的节点时或故障节点恢复后，视频监控云平台可以自动平衡各节点的业务负担，实现负载均衡。

          - 1.3、弹性伸缩

视频监控云平台可以对至少3台以上节点设备进行集群部署，用户可以通过平台将需要集群的节点设备列为集群成员，转变为集群模式。当业务系统持续扩大后，用户可以继续向集群中增加节点设备，新的集群节点设备将自动分担集群中的业务。当业务量较少，业务节点负载较轻时，可以适当缩减集群节点数量，退出集群的节点所承担的业务可以自动切换到其他集群节点上，不影响业务正常运行。

          - 2、高度集成

视频监控云平台应采用All in one一体化架构，集接入、存储、管理和转发为一身，具有建设成本低、绿色节能的特点。

- 采用集成一体化设计，单设备集成前端设备接入和管理、实况浏览、录像存储、录像搜索和下载等功能。

相比传统视频监控架构，建设成本降低10%、节能50%、空间节约50%、部署周期缩短80%，具有绿色节能的特点。

在视频监控项目建设中，可以极大减少外置服务器的数量，故障节点数量也因此会减少，整个视频监控系统的可靠性得以提升，同时还可以有效降低项目的实施与运维成本。

### 3、安全可靠

视频监控云平台应采用SafeVideo技术和数据保险箱技术，可以保证用户单机设备上的录像及数据的安全性和可靠性。

          - 3.1Safevideo

SafeVideo是一种基于磁盘块的流媒体优化的存储和数据保护技术，能够最大限度地发挥视频监控系统存储设备的作用。

独有录像保护功能，实时侦测存储阵列RAID组运行状态，在多盘故障情况下，RAID组暂停数据写入防止数据破坏，原有数据仍可读取。

磁盘状态的实时监控，提前感知磁盘即将失效。

故障磁盘被更换后，自动恢复所有读写和冗余保护功能。

提升存储性能，磁盘I/O占空比大幅下降，磁盘寿命延长，年故障率大幅下降。

          - 3.2数据保险箱

数据保险箱是一套运行在视频监控云平台上的软件系统，它会定时备份运行期可能被修改的数据，这些数据存放在系统盘上并且与视频监控云平台的配置、环境及应用相关。如果发生比较重大的数据故障，如系统盘损坏不可用，用户可以在恢复环境后使用数据保险箱，利用最近一次的备份数据进行全系统整体恢复。

支持将系统盘关键数据备份到数据盘中，并产生多份拷贝。

在系统盘损坏时通过插入新的系统盘实现系统盘数据的恢复。

支持系统重装后软件自动从数据盘中找出最新且完好的数据，这些数据可以帮助恢复系统盘数据库、配置文件、及录像索引文件到故障前状态。

### 4、开放易集成

视频监控云平台应提供全方位的开放对接能力，支持向上级平台开放、支持集成第三方前端和告警平台，以及被第三方视频监控平台集成的优势，进行不同平台和设备之间的业务组合和调用，实现不同平台业务之间的互联互通。

多种设备接入

通过提供设备接入网关，系统支持视频监控主流设备厂商设备接入。

支持中国移动千里眼协议、GB/T28181、Onvif以及Onvif Profile S协议设备接入。

支持插件方式对接第三方前端设备的SDK。

支持对接eNVR。

支持OPC AE 1.10标准对接第三方设备和告警系统。

支持对接Honeywell告警系统、SIEMENS门禁系统、丛文告警系统等主流厂商的系统。

平台互联

提供平台互联网关，通过GB/T28181协议以及GA/T669协议，与第三方视频监控平台进行互联，实现监控资源共享和监控信息统一管理。

平台能力开放

提供Windows版本SDK接口和OCX控件接口供ISV集成，提供实况浏览、云镜控制、录像检索、录像回放、告警、语音对讲、录像下载、抓拍等业务功能。

二、视频监控云平台特性

          - 实时监控

介绍实况特性，包括实况浏览、视频轮巡、云镜控制、图片抓拍、语音对讲和广播。

          - 客户端实况浏览

有实况浏览权限的用户可以选择一个摄像机，然后在客户端的播放窗格上启动实况浏览。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 高清解码 | 支持1080P 60fps视频解码。 支持H.264/H.265 BP/MP/HP。 支持MJPEG。 |
| 布局管理 | 播放窗格支持分屏布局，支持全屏和窗口模式的切换，支持窗格布局调整，1、4、9、16等自定义分屏。 |
| 场景管理 | 支持创建、保存、启停场景以便客户端可以方便调用且重新登录后的场景恢复。 |
| 摄像机标注与收藏 | 用户可以标注和收藏经常查看或者重点关注的摄像机。 |
| 局部放大 | 实况和历史录像回放时可以局部放大，最大放大比例为800%。 在局部放大时可以通过鼠标滚动轮来改变缩放比例。 |
| 其他功能 | 实况浏览时，可以选择开启随路语音或静音。 前端支持多码流的情况下，支持选择某个码流进行实况浏览。 客户端支持以组播或者单播的方式接收视频流进行解码播放。 支持客户端在私网而平台在公网内的NAT穿越以及客户端在公网而平台在私网的NAT穿越。 支持网络键盘控制实况启停、云台操作。 |

          - 实况直连浏览

系统支持在同一网络中，客户端不通过平台直连摄像机进行实况浏览。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 实况直连浏览 | 支持在同一网络中，客户端不通过中心平台，直连摄像机进行实况浏览。 在最大直连数已满的情况下，平台会自动切换到中转模式。 |

          - 视频轮巡

系统可以在一个或多个播放窗口中自动切换播放不同镜头的实时监控画面。

          - 功能说明

支持轮巡计划、组轮巡计划的配置，登录客户端后可自动运行。

轮巡执行过程中顺序可调整，可以手动切换轮巡的上一个，下一个摄像机画面。

支持轮巡执行过程中的暂停与恢复。

支持轮巡计划的启动与停止。

支持轮巡，按一定的时间间隔切换不同摄像机画面到播放窗口中。

支持组轮巡，按一定时间间隔切换不同摄像机至多个播放窗口中。

          - 云镜控制

对于有云镜功能的摄像机，系统提供云镜操作功能，用于调节观察的视角和细节。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 方向控制 | 可以分上、下、左、右、左上、左下、右上、右下八个方向进行调节。 |
| 镜头控制 | 可以对镜头进行变焦、变倍和光圈调节。 |
| 预置位 | 将云台调节到指定的位置后，可以设置为预置位，后续云台移动到其他位置后再调用该预置位，则云台恢复到预置位的位置。 |
| 巡航路线 | 可以将几个预置位按照一定的次序，并配置各预置位的停留时间，最终保存成巡航路线。后续可以调用该巡航路线实现云台的巡航功能。 |
| 巡航计划 | 支持制订计划来执行巡航路线。 |
| 云台锁定 | 支持云台的锁定防止未授权用户操作云台，锁定后可以自己解锁或者高级别用户进行解锁。 |
| 云台抢占 | 云台锁定情况下，支持基于用户的云镜控制优先级对云台控制进行抢占。 云台未锁定情况下，最后操作的用户拥有使用权，不区分用户的云镜控制优先级。 |
| 键盘控制 | 支持通过外接网络键盘进行云台控制。 |
| 水平扫描和垂直扫描 | 支持云镜在水平方向按360度全角度连续扫描或者一定角度往返扫描。 支持云镜在垂直方向上按一定角度往返扫描。 |
| 3D智能定位 | 通过鼠标在监控画面中某个位置的点选、框选的操作，使PTZ摄像机自动调整镜头角度和焦距，从而支持如下3D智能定位效果： 居中放大：鼠标在监控画面中某个位置从左至右框选操作，则框选范围的画面放大后清晰显示在监控画面中央。 居中缩小：鼠标在监控画面中某个位置从右至左框选操作，则框选范围的画面缩小后清晰显示在监控画面中央。 居中：鼠标在监控画面中某个位置选中操作，则所选中位置移动后显示监控画面中央。 |
| 其他 | 支持灯光和雨刷功能，支持通过前端开关量控制雨刷。 |

          - 图片抓拍

系统支持平台抓拍、客户端抓拍以及抓拍预览和下载功能。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 平台抓拍 | 支持用户手动进行图片抓拍。 支持告警抓拍。 支持将前端抓拍的图片自动上传平台图片服务器。 支持对抓拍图片的查询、预览、删除、下载、打印。 |
| 客户端抓拍 | 支持实况浏览和录像回放时客户端手动抓拍和自动连续抓拍。 支持抓拍路径、自动抓拍时间间隔，以及自动抓拍张数设置。 支持抓拍图像保存格式为jpg和bmp。 支持一次抓拍所有当前实况和回放的视频图像。 支持对放大的视频进行抓拍。 支持客户端对本地抓拍的图片进行重命名，当抓拍多张的时候支持对其自动在命名后增加序号。 说明 用户需要有抓拍权限。 |
| 抓拍图片预览和下载 | 支持通过客户端查询服务器和摄像机中的抓拍图片，并下载图片。 支持通过客户端预览服务器和摄像机中的抓拍图片，可一次预览多张图片。 |

          - 语音对讲和语音广播

介绍语音对讲和语音广播特性。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 语音对讲 | 支持前端与客户端的双向语音对讲。 支持G.711的音频编码格式。 支持语音对讲音量的调节。 |
| 语音广播 | 支持客户端向多个前端广播。 支持G.711的音频编码格式。 支持广播客户端本地音频文件，支持wav格式。 |

          - 电视墙功能

用户可直接在电视墙浏览实况和录像回放。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 电视墙实时浏览 | 用户可以配置电视墙的布局，并将电视墙和监视器进行绑定。 有实时浏览权限的用户，可以选择一个摄像机在电视墙绑定的监视器上启动实时浏览。 支持通过网络键盘进行视频在不同监视器上的切换显示。 客户端登录时，用户可以选择恢复上次的电视墙布局以及各监视器上的实时浏览业务。 用户可以选择一组摄像机并配置轮巡间隔在某一个监视器上启动视频轮巡。 |
| 电视墙录像回放 | 用户可以指定摄像机的录像上墙回放。 录像分段回放上墙。 录像同步回放上墙。 |
| 高清上墙 | 支持1080P 60fps视频解码上墙。 支持H.264 BP/MP/HP。 |

          - 录像

介绍录像特性，包括手动录像、计划录像、告警联动录像、录像回放和下载。

          - 手动录像

手动录像分为手动平台录像和手动前端录像，用户在进行实况浏览过程中，可以手动触发平台录像或前端录像，并将录像保存在平台或前端硬盘。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 手动平台录像 | 支持手动平台录像： 支持客户端手动启动和停止摄像机进行平台录像，录像时长可配。 支持设置手动录像保留期限。 录像文件格式支持MP4。 |
| 录像叠加音频 | 支持对平台录像设置是否叠加随路音频，默认叠加。 |
| 缓存补录 | 支持摄像机缓存补录，摄像机掉线后启动本地存储，上线后上传补录录像。 说明 接入平台的摄像机需要支持缓存补录功能。 |
| 手动本地录像 | 支持实况启动后手动录像到本地客户端，录像存储路径可配置。 |
| 手动前端录像 | 支持通过客户端手动启动和停止摄像机进行前端录像，录像时长可配。 |

          - 计划录像

用户可以通过平台设定录像计划，平台根据录像计划进行定时录像。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 计划录像 | 支持平台计划录像： 支持平台计划录像，当计划执行时间到时进行录像。 支持选择码流进行计划录像策略制定。 |

          - 告警联动录像

告警事件发生时，平台能够根据联动策略进行录像。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 告警联动录像 | 当告警发生，根据联动策略进行录像。 |

          - 录像回放和下载

介绍录像回放和下载特性，用户可以查看平台、前端摄像机或者本地的录像，也可以将平台或前端的录像下载到本地。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 录像检索 | 支持平台和前端录像检索。 支持通过连续时间轴的方式展示录像检索结果。 支持按照时间、书签进行检索。 可以放大和压缩时间轴的刻度，支持滚动时间轴来显示不同的时间区域。 支持滚轮放大压缩时间轴。 支持一键式跳转到录像的开始或结束段。 时间轴中可以显示告警，包括每一时间段的告警数量。 时间轴中可以显示书签，以及书签文字。 |
| 录像回放 | 最大支持25路录像回放。 可以在时间轴上拖动或输入指定时间点跳转录像播放。 支持展示录像中的告警事件列表、书签列表。 支持选中列表中事件将录像跳转到该时刻进行播放。 支持多镜头按照时间点同步进行录像回放操作，最大支持8路同步录像回放。 支持历史录像的×1/32、×1/16、×1/8、×1/4、×1/2速度慢进回放操作，支持进行×2、×4、×8、×16速度快进回放操作。 支持历史录像的×1/4、×1/2速度慢退回放操作，支持进行×2、×4、×8、×16速度快退回放操作。 支持单帧回退、单帧前进。 历史录像回放时可以局部放大，最大放大比例为800%。 在局部放大时可以进行滚动来改变缩放比例。 支持在原窗口中对局部放大的窗口进行漫游。 支持录像分段回放。 |
| 多路同步回放 | 支持多镜头按照时间点同步进行录像回放操作，最大支持8路同步录像回放。 同步回放时，暂停、恢复、快速定位等操作都是针对所有同步回放窗口的。 同步回放时，某路回放失败或无录像不影响其他路的同步回放。 |
| 录像下载 | 支持平台和前端的录像下载。 可选正常下载和高速下载，下载文件可以用通用播放器播放。 平台录像可支持×1/4、×1/2倍速下载，下载文件可以用通用播放器播放。 支持对下载的录像文件进行分割，分割策略可为按时间和按大小。 说明 对于平台录像的下载，高速下载可以达到全速下载。 对于前端录像的下载，高速下载的速率为2倍速。 对于第三方平台的录像下载，高速下载的速率为4倍速。 |

          - 告警

介绍告警特性，包括告警联动和防区。

          - 告警管理

介绍告警管理特性。

告警管理详细功能说明如下：

客户端能够接收前端设备的告警信息，告警信息的保存时间和保存记录数可设置。

支持对历史告警信息的检索，可按照告警发生时间、告警级别、告警类型进行排序和筛选。不同级别告警用不同颜色显示，告警颜色可自定义。

告警检索信息可按各告警字段排序。

          - 告警联动

介绍告警特性，包括告警订阅及联动、告警确认及处理。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 告警订阅及联动 | 告警订阅及联动： 支持用户订阅告警，订阅后的告警将被发送到用户所在客户端。 支持中心平台告警联动:联动录像、联动预置位、联动录像备份、联动开关量输出、联动客户端视频弹出、联动视频上墙和联动Email。 说明 联动Email功能支持Email中携带告警发生时的视频抓拍图片和预先定义的文字信息。 支持告警发生时自动联动前端设备，包括录像（录像时长可配置）、云台转动、预置位和联动开关量告警输出。 支持客户端配置告警联动，联动包括：弹出窗口提示、声音提示。声音文件可配，支持WAV格式。 客户端告警联动弹出窗口可配：总是禁用或全屏时禁用。 支持短信、彩信告警联动用户手机，手机号码可配置，彩信抓拍图片可配置。 支持的协议如下： 短信协议，中国移动CMPP2.0、CMPP3.0；中国电信SMGP1.0、SMGP2.0、SMGP3.0；中国联通SGIP。 彩信协议MMS。 支持根据告警检索联动录像，录像检索时间轴上能够区分普通录像和告警联动录像。 支持告警信息导出，导出文件可用Excel打开。 告警联动展示： 支持关联告警组与多个窗口，在告警组中有告警产生时在这些窗口中同时弹出视频。 支持告警联动一组摄像机弹出视频。 根据时间和优先级对未处理的告警列表排序。 支持根据告警类型、告警状态、告警点、告警源、确认人、时间段进行告警查询。 告警窗口配置： 支持为告警组的告警视频单独配置一个或者多个视频窗口，告警专用视频窗口仅用于告警视频显示，无告警视频时显示为黑屏（Black Screen Monitoring）。 支持告警视频的显示方式，串行显示和并行显示。在串行显示模式下，多个告警视频串行在一个告警视频窗口显示，在并行显示模式下，多个告警视频并行在告警专用视频窗口显示，多出的告警视频在最后一个视频窗口串行显示。 在显示上，可以明显区分告警专用视频窗口和普通视频窗口。 |
| 告警确认及处理 | 当告警发生通知客户端时，用户可以根据确认策略对告警进行确认。 增加第二个授权用户确认告警，第二个用户确认告警时需输入密码进行鉴权，是否需要输入密码可配置。 允许用户将告警分配给自己处理。 支持告警确认后关闭告警视频。 支持告警确认后进行联动动作。 支持告警不确认超过一定时间后进行联动动作。 |

          - 防区

防区是指将一些相关联的告警源和告警输出设备配置成一个防区，可以统一进行布撤防，以及制订统一的联动策略，从而可以在防区内某一告警源产生告警后，通过防区内设备的相互配合来帮助监控人员快速处理监控现场的突发情况。

防区特性详细功能说明如下：

支持防区的配置和划分。

支持防区内的告警源统一手动布撤防。

支持按照防区内是否布防来确定是否上报告警。

支持对防区设定布撤防计划，支持在计划时间段里布防，在计划时间段外自动撤防。

          - 用户管理

系统支持用户管理、用户组管理、角色管理和用户查询与签退。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 用户管理 | 支持用户的添加、修改、删除，用户添加在指定的组下，支持用户优先级划分。 用户可以选择对哪些前端设备有权限。 |
| 用户组管理 | 管理员可以选择用户组，在其下添加用户，添加后的用户信息可以修改。 支持用户组的添加、修改、删除，用户组添加在指定组织或父用户组下。 支持按用户组对组内用户进行批量权限管理。 最大支持9层用户组。 |
| 角色管理 | 管理员可以添加角色，并给角色授予特定权限。 角色可以和用户绑定，绑定后用户拥有授予角色的权限。 |
| 用户会话查询与签退 | 支持管理员查看在线用户信息，并支持签退在线用户。 |

          - 设备管理

系统提供前端设备管理、设备即插即用和NTP同步。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 支持向导式配置。 支持设备组管理，以及设备可以同时属于不同设备组。 支持设备重启和权限控制。 支持设备收藏夹功能，用户可以选择自己常用的摄像机列表保存到收藏夹。 支持前端设备的批量导入和配置。 可通过用户权限控制是否具备设备管理功能。 支持给前端IPC下发多行OSD配置。 |
| 设备即插即用 | 平台自动通过ONVIF协议、设备SDK发现局域网内的设备，设备IP地址、设备是否带音频采集、是否支持PTZ等信息自动出现在设备管理列表内，并可供设备控制。 自动发现设备可由用户设定IP地址范围。 自动发现的设备可以直接使用从设备获取的当前配置参数，无需额外配置即可正常进行实况等业务。 自动发现的设备可以添加指定的域。 说明 |
| 批量配置 | 用户根据项目需求，规划设备信息，输出前端IPC信息规划表（CSV格式）。 施工人员根据模板中的规划，安装IPC并配置IP地址。 整体网络接通后，客户端根据模板(CSV)做统一配置下发。 客户端导入设备信息表(CSV格式)，批量添加前端IPC。 支持IPC的离线配置。 支持IPC时间、时区、码流信息的批量配置。 支持IPC信息的批量导出。 |

          - 日志管理

系统支持操作日志的查询和导出。

系统支持导出操作日志和运行日志：

- 对于操作日志，用户可通过时间段查询操作日志信息，查询后的操作日志可以导出，导出的日志文件可以用Excel打开。

- 对于运行日志，用户可以导出，导出后可通过文本编辑器查看。

          - SafeVideo

系统通过SafeVideo特性，保证用户单机设备上的视频录像的安全性和可靠性。

系统通过SafeVideo实现媒体数据的高可靠性存储，详细功能描述如下：

支持数据盘RAID5

支持RAID组内1块数据盘损坏时数据完全不丢失。

当出现RAID组内多盘失效（RAID5多于2块）时可以自动进入磁盘保护模式，禁止数据写入，仅允许数据读取且能实现读出视频基本可查看。多块数据盘损坏后新盘插入，RAID组自动恢复读写状态。

最多支持2块数据盘作为全局热备盘，当RAID组内数据盘故障时可接替故障盘，且在故障盘修复后不回拷，避免故障扩大。

支持RAID组间的故障业务迁移。

          - 电子地图

通过视频监控系统，用户可以在电子地图查看监控点和告警源分布。当发生告警时，用户可以立即在电子地图上查看告警源所在的位置，查看周边的情况，并选取适合的监控点，调取视频实况。

电子地图功能说明如下：

支持地图叠加摄像机、告警源图标。

支持告警图标闪烁。

支持地图叠加半透明热区。

支持多级地图，支持通过热区进行地图间的跳转，支持向前向后跳转地图。

支持地图缩放、鹰眼。

支持JPG、PNG、BMP和TIF图片格式。

支持通过电子地图启动实时视频。

          - 多域管理

介绍多域管理特性。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 多域管理 | 支持本域和外域信息的配置。 支持域间互联协议的配置。 支持分域管理监控设备。 支持分域权限管理。 域间业务自治，域间网络中断不影响域内业务，IVS域间实现和域内无差别的业务体验。 支持对外域设备的权限访问控制。 和第三方外域基于GB/T28181、GA/T669实现外域业务互通，包括：实况浏览、云镜控制、录像回放下载、告警上报，其中通过T28181对接时，还支持录像检索、设备控制、报警的订阅与上报、目录的订阅与上报。 |

          - 堆叠管理

介绍堆叠管理特性。

堆叠管理详细功能说明如下：

实现视频监控云平台的集中管理。

业务使用时，提供统一的资源视图。

能实现堆叠场景下视频监控云平台独立工作，单个视频监控云平台故障不扩散。

堆叠方式：自堆叠功能支持最大16个视频监控云平台（MPU）堆叠（包含域主视频监控云平台（MPU）和域从视频监控云平台（MPU））。当域主为视频监控云平台（VMU）时，可接入128台视频监控云平台（MPU）组成堆叠。

          - 集群管理

介绍集群管理特性。

集群管理特性详细功能说明如下：

支持视频监控云平台（MPU）的集群的组建与解散。

能实现集群场景下视频监控云平台（MPU）故障迁移与负载均衡。

支持视频监控云平台（MPU）集群动态伸缩，包括新增成员和删除成员。

集群方式：支持最大16台视频监控云平台（MPU）组建集群。

在集群中添加或删除摄像机。

用户可以在OMU Portal页面查看集群成员的存储空间、RAID组运行状态、服务器运行状态、摄像机在线状态和录像运行状态，系统能够以Excel文件形式导出集群故障信息。

          - 视频质量诊断

介绍视频质量诊断特性。

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 视频质量诊断 | 支持清晰度异常、视频雪花干扰、亮度异常、视频偏色、视频条纹干扰、视频画面冻结、视频画面抖动、摄像机遮挡、视频信号丢失诊断。 支持配置诊断计划和诊断类型、灵敏度。 能支持诊断告警。 |

          - 逐级转发

在上级域内指定一台转发服务器，当该上级域内的多个C/S客户端要查看某一下级域的同一路监控画面时，下级域将监控画面的媒体流传送到上级域的转发服务器，再由转发服务器将媒体流转发给各个C/S客户端，节省域间网络带宽。

          - 备份管理

| 功能分类 | 详细功能 |
| --- | --- |
| 手动实时备份 | 支持通过手动方式对视频监控云平台平台实时视频进行备份，备份启动和结束由用户手动控制。 |
| 计划实时备份 | 支持通过计划方式对视频监控云平台平台实时视频进行备份，提供周计划、日计划、全量备份。 |
| 告警联动实时备份 | 支持告警发生时对视频监控云平台平台实时视频进行备份。 |
| 手动历史录像备份 | 支持通过手动方式对视频监控云平台平台历史录像进行备份，备份启动和结束由用户手动控制；支持备份任务的进度显示。 |
| 计划历史录像备份 | 支持通过计划方式对视频监控云平台平台历史录像进行备份，提供周计划、日计划。 |

          - 客户端网管

对于小型局点无网管系统的情况，可以通过CU客户端网管提供对于各个业务网元的集中管理功能。

系统通过CU客户端网管提供的功能如下：

设备接入

网管系统统一接入系统组网中的各种IPC、服务器设备，实现设备告警、性能的统一采集和管理，以及对系统的参数配置和重启操作

告警管理

提供告警采集、告警处理、告警管理、告警帮助等功能。

性能管理

提供性能采集、性能监视功能。

统计报表

提供录像回放路数、录像下载路数、实时录像路数、实时视频路数报表。

提供录像执行计划报表。

提供设备SD卡故障统计、设备硬盘故障统计、磁盘存储数据占用率统计报表。

提供录像完整性统计、丢包率统计报表、视频质量诊断故障统计报表。

提供前端设备的在线率，离线率、当前状态统计报表，并且可支持按照厂家、区域、设备类型的统计。

## 7.1、硬件设备要求

### 7.1.1、 可靠性与可用性

（1）平均无故障运行时间(MTBF)大于10,000小时

关键软硬件要求具有冗余备份能力。

（2）响应时间

平台服务器响应时间小于0.1 秒。

（3）主备用倒换

主备用倒换所需时间应小于10 秒。

主备用部分进行倒换时，不影响已有服务器处理过的信息。

（4）数据备份

应具有数据备份和恢复的能力。

### 7.1.2、服务器硬件要求

（1）平台服务器群运行噪声<70dB；

（2）平台服务器（除VTDU、NRU）应为标准x86架构设备，可升级利用、重复利用；

（3）能够进行硬件设备扩容，扩容不影响已处理过的数据；

（4）可以使用负荷分担的方式实现高可用性；

（5）数据库服务器的软、硬件选用需要具备较好的开放式结构的接口，同时需要采用性能较高的数据库服务器；

（6）要求有较高的事务处理能力、内存和硬盘存储空间。

### 7.1.3、终端设备硬件要求

（1）外壳防护等级要求：外壳应符合GB4208中IP20的规定；

（2）室外型设备工作温度：－20°～ 65°C；

（3）设备应有清晰的各种标志，无法在设备上标志上述内容，应在说明书中给出。

（4）系统需要7x24小时连续运行，要求前端子系统设备具有较高的可靠性、稳定性，支持连续运行。

## 7.2、 软件要求

### 7.2.1、 基本要求

（1）要求软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行。

（2）系统参数、用户数据与处理程序应有相对的独立性。任何软件版本的变更都不应影响用户数据；

（3）软件应有容错能力，一般的软件故障不应引起各类严重的系统再启动；

（4）软件设计应有防护性能，某一软件模块内的软件错误应限制在本模块内，而不应造成其他软件模块的错误；

（5）应具有软件运行故障的监视功能。一旦软件出现死循环等重大故障，应能自动再启动，并能出即时故障报告信息；

（6）软件具有详细、完善、灵活的业务、用户等数据的统计、分析、预测能力；

（7）为支持网络管理各种客户和业务区分管理的需要，系统必须支持针对不同客户类别的许可证管理，体现不同的服务水平。

（8）中心平台对外接口中，具有良好的通用性和兼容性；

### 7.2.2、软件设计要求

（1）应用软件应采用模块化的体系结构，以便于系统的维护和扩展；

（2）应用软件应能根据应用需求支持集中处理模式和分布式处理；

（3）应用软件应具有很好的开放性，以便于与其他应用系统的连接；

（4）应用软件应具有很好的可移植性，支持多种操作系统，并能移植到不同厂家的硬件平台上运行；

（5）应用软件应能适应多种大型数据库系统，例如Oracle、Sybase和MySQL 等；

（6）系统的运行应是安全、可靠的，具备完善的、分级的操作/访问权限控制机制；

## 7.3、环境和节能要求

### 7.3.1、平台运行环境要求：

1、对环境的管理要求：

1）对网络视频监控中心服务平台环境进行人员访问控制；

2）对在网络视频监控中心服务平台环境执行连续操作的所有硬件设备，应同时准备应急环境设施；

3）为网络视频监控中心服务平台环境提供支持的公用设施、管线等均通过地下进入大楼或采用其它措施加以保护；

4）对支持网络视频监控中心服务平台环境的服务设施，如配电室、通讯与通风以及空调系统都采取严格的保护措施 ，首先进行加锁保护，同时限制人员的随意进入；

5）网络视频监控中心服务平台环境的电器系统符合电子数据处理设备的防火标准、组织政策、职业安全与保健法等。 所有设备的电源系统与厂商技术规范保持一致。

### 7.3.2、设备的节能要求：

1）宜选择高密度的服务器设备，减少物理服务器的数量、提高服务器利用效率；

2）宜选择高密度的存储服务器设备，减少存储硬件并整合存储空间同时减少单位成本；

3）平台服务器宜选择采用高性能的硬件，如多核处理器。

4）宜采用CPU的性能分级技术，可以根据负载自动调节性能，动态地进行能耗调节；

5）平台软件宜采用多线程软件技术，充分利用多核处理器的计算机能力；

6）宜采用动态控制服务器的内部风扇技术的服务器，提升能源的有效利用率。

## 7.4、承载网性能要求

承载网络本身必须对视频监控业务端到端的视频传送服务质量(QoS)提供保障。网络视频监控系统的QoS实现要求IP承载网络在承载端到端的视音频IP包码流时，做到延迟小、抖动低、丢包率低。

对于具有较高QoS的业务使用，要求 IP承载网络端到端通信的网络延迟、延时抖动、丢包率指标要达到如下要求：

- 丢包率上限5%；

- 网络延时上限500ms；

- 时延抖动上限100ms；

- 要求视频流畅，无马赛克现象，则网络丢包率不超过3％；

- 要求图像无明显时延，则网络时延不超过50ms。

## 7.5、 掉电断网恢复

（1）掉电保护：系统掉电后，用户设置和当前状态不会丢失；再次通电时可做到状态恢复；

（2）断网恢复：系统断网后，用户设置和当前状态不会丢失；并可报告网络故障，网络重连后可做到状态恢复；

八、 岳池县“雪亮工程”三期服务要求

## 8.1、服务期限

从安装调试验收合格之日起，服务期限为5年。

## 8.2、管理要求

服务期间由成交供应商负责设备安全管理工作（除被盗、人为破坏和不可抗因素导致的破坏外），概由成交供应商负责。

## 8.3、电力保障

服务期间，所有前端设备的电费由成交供应商负责。

## 8.4、服务要求

服务期间成交供应商负责提供设备维修材料并免费维修，保证设备及网络正常使用，平台图像显示清晰。

## 8.5、日常运维

对成交供应商投资的设备和承载网络，在合同期内由成交供应商提供7×24小时的服务保障及网络故障电话申报。开展日常巡检。成交供应商每月定期对每个监控点的通讯效果和图像效果进行巡检，开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析。同时核对客户的工程技术资料、电路资料、电路参数、维护路由、终端设备和内部组网等，保持客户资料的准确性和可用性，对客户端网络资源进行预警。

## 8.6故障响应

对采购人有关维护和技术问题的服务请求，成交供应商应及时派专业技术维修工程师提供现场服务，进行技术调试、故障诊断和排除。

### 8.6.1、系统及存储故障：

一级故障：主要县级平台在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致网络不通或图像不能观看或不能存储。响应时间：半小时；工程师达到时间：城区不超过2小时，乡镇不超过4小时；故障解决时间：8小时。申报故障后，如不能电话解决，工程师立即赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

二级故障：主要指镇级平台运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致网络中断或图像不能观看。响应时间：半小时；工程师到达时间：不超过4小时；解决时间：12小时；申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

三级故障：主要指前端监控设备或村级平台出现功能性的故障，但不影响整个系统的正常运行和图像的存储。响应时间：半小时；工程师到达现场时间：不超过4小时；解决时间：12小时；申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

### 8.6.2、主干传输线路故障

主干传输线路采用主、备传输线路，当一条传输线路出现故障时，会自动切换到正常传输线路上，保证传输不中断；当主、备传输线路均中断。响应时间：半小时；解决时间：2小时；城区传输线路故障：响应时间：半小时；解决时间：3小时；非城区传输线路故障：响应时间：半小时；解决时间：4小时；

备注：1、因停电、人为破坏、第三方责任和不可抗拒因素造成的系统故障、成交供应商不承担违约责任，但应在规定时限内解决。如成交供应商未在规定时间内解决，则成交供应商应承担违约责任。响应时间、解决时间含节假日在内。

## 8.7、使用培训

为确保工程在验收后正常运行，成交供应商为采购人的相关人员在项目验收前进行免费培训，内容如下：①系统组成及原理；②常用的维护操作方法；③系统实际操作技能；

## 8.8、备件准备

成交供应商实行备件先行制度，为保证保修期内的故障设备能及时响应服务，成交供应商提供5%的备品备件，以保证故障恢复的及时性。

九、设备清单及技术参数要求

9.1设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |
| 1 | 星光级200万像素高清智能枪机 | 海康威视：DS-2CD5A2XYZUV-ABCDEF | 套 | 380 |
| 2 | 星光级200万像素高清智能球机 | 海康威视：DS-2DF82ABCDW-XYZL/VWS | 套 | 320 |
| 3 | 微卡口摄像机 | 海康威视：IDS-TCM200 | 套 | 80 |
| 4 | 补光灯 | 海康威视：CXBG-1-CX-DS-TL2000C | 个 | 80 |
| 5 | 杆件类 | 国产：定制 | 根 | 780 |
| 6 | 摄像机电源适配器 | 海康威视：DC12V\3A | 个 | 780 |
| 7 | ONU | 路通：GDONU100 | 台 | 941 |
| 8 | 二合一防雷器 | 锐意：RYS-10 | 台 | 780 |
| 9 | 插板 | 国产：定制 | 套 | 780 |
| 10 | 设备箱 | 国产：定制350*450*200 | 套 | 780 |
| 11 | 辅材 | 国产：定制 | 批 | 1 |
| 县级平台扩容设备 |
| 1 | 视频监控云平台 | 华为：VCN3020 | 台 | 3 |  |
| 2 | 企业级硬盘 | 希捷：4T | 块 | 150 |  |
| 3 | 千兆光模块 | 华为：SFP-GE-LX-SM1310-A | 只 | 22 |  |
| 4 | 雪亮工程软件 | 虹广：定制 | 套 | 1 |
| 5 | 雪亮APP软件 | 虹广：定制 | 套 | 1 |
| 6 | 视频监控安全网关 | 锐捷：RG-UAC 6000-ISG200 | 套 | 1 |
| 增设示范乡镇平台设备1套 |
| 1 | 46寸LCD液晶拼接大屏 | 海康威视：DS-D2046NL-C | 块 | 6 |
| 2 | 高清解码器 | 华为：DEC6108 | 套 | 1 |
| 3 | LED条屏 | 国产：定制 | 套 | 1 |
| 4 | 机柜 | 国产：42U | 台 | 1 |
| 普通乡镇平台设备11套 |
| 1 | 视频监控云平台 | 华为：VCN3020 | 台 | 11 |
| 2 | 企业级硬盘 | 希捷：4T | 块 | 330 |
| 3 | UPS | 华为：UPS2000-G-10KRTL | 套 | 11 |
| 4 | 液晶电视 | 长虹：50U1A | 块 | 11 |  |
| 5 | 镇分控中心管理客户端 | 联想：M415-B003 | 台 | 11 |
| 6 | 可视对讲摄像机 | 海康威视：DS-2CD2120XYZUV-ABCDEF | 台 | 11 |
| 7 | 操作台 | 国产：双联 | 台 | 11 |
| 8 | 网络交换机 | 华为：S5700-28P-LI | 个 | 11 |
| 9 | 麦克风 | 飞利浦：SHM1000 | 支 | 11 |
| 10 | 音响 | BAISC：FO | 套 | 11 |
| 11 | 机柜 | 国产：42U | 台 | 11 |
| 12 | 辅材 | 国产：定制 | 批 | 11 |
| 13 | 空调 | 新科：KF-26GW | 台 | 11 |
| 14 | 乡镇级雪亮应用软件平台 | 虹广：定制 | 套 | 11 |
| 村级平台设备150套 |
| 1 | 村分控中心管理客户端 | 联想： M415-B003 | 台 | 150 |  |
| 2 | 可视对讲摄像机 | 海康威视：DS-2CD2120XYZUV-ABCDEF | 台 | 150 |  |
| 3 | 麦克风 | 飞利浦：SHM1000 | 个 | 150 |  |
| 4 | 音响 | BAISC：FO | 个 | 150 |  |
| 5 | 网络交换机 | 华为：S1700-8G-AC | 个 | 150 |  |
| 6 | 操作台 | 国产：定制 | 个 | 150 |  |
| 7 | 辅材 | 虹广：定制 | 批 | 150 |  |
| 应急广播系统 |  |
| 1 | IP网络核心服务器 | 美电贝尔：BL-E3001 | 台 | 1 |  |
| 2 | IP网络广播控制软件 | 美电贝尔：定制 | 套 | 1 |  |
| 3 | IP网络远程寻呼站 | 被电贝尔：BL-E3007 | 台 | 1 |  |
| 4 | IP网络监听音箱 | 美电贝尔：BL-E3010 | 套 | 1 |  |
| 5 | IP网络室外音柱 | 美电贝尔：BL-E3040-A | 套 | 28 |  |
| 机顶盒管理及呈现系统 |
| 1 | 监控管理平台 | 虹广：XL2016 | 套 | 1 |  |
| 2 | 机顶盒门户呈现平台 | 虹广：XL2016 | 套 | 1 |  |
| 3 | 操作系统软件 | 红帽：Redhat Enterprise Linux Server 6.3 | 套 | 1 |  |
| 4 | 数据库软件 | Oracle（甲骨文）：MySQL 5.0 | 套 | 1 |  |

9.2、服务要求

投标人需按以上清单进行报价，支付方已合同为准。

1、服务期限：从安装调试验收合格之日起，服务期限为5年。

2、项目工期：本项目总工期为150天；工程竣工后，中标单位书面申请四川有线广播股份有限公司验收，该项目须达到合同要求和国家有关规定，甲、乙方双方签字确认后，方能验收合格。

3、管理要求：服务期间由成交供应商负责设备安全管理工作（除被盗、人为破坏和不可抗因素导致的破坏外），概由成交供应商负责。

4、电力保障：服务期间，所有前端设备的电费由成交供应商负责。

5、服务要求：服务期间成交供应商负责提供设备维修材料并免费维修，保证设备及网络正常使用，平台图像显示清晰。

6、对成交供应商投资的设备和承载网络，在合同期内由成交供应商提供7×24小时的服务保障及网络故障电话申报。开展日常巡检。成交供应商每月定期对每个监控点的通讯效果和图像效果进行巡检，开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析。同时核对客户的工程技术资料、电路资料、电路参数、维护路由、终端设备和内部组网等，保持客户资料的准确性和可用性，对客户端网络资源进行预警。

7、对采购人有关维护和技术问题的服务请求，成交供应商应及时派专业技术维修工程师提供现场服务，进行技术调试、故障诊断和排除。

系统及存储故障：

一级故障：主要应急指挥中心在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致网络不通或图像不能观看或不能存储。

响应时间：半小时；

工程师达到时间：城区不超过2小时，乡镇不超过4小时；

故障解决时间：8小时。

申报故障后，如不能电话解决，工程师立即赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

二级故障：主要指镇级平台运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致网络中断或图像不能观看。

响应时间：半小时；

工程师到达时间：不超过4小时；

解决时间：12小时；

申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

三级故障：主要指前端监控设备出现功能性的故障，但不影响整个系统的正常运行和图像的存储。

响应时间：半小时；

工程师到达现场时间：不超过4小时；

解决时间：12小时；

申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。

传输线路故障

主干传输线路故障

主干传输线路采用主、备传输线路，当一条传输线路出现故障时，会自动切换到正常传输线路上，保证传输不中断；当主、备传输线路均中断

响应时间：半小时；

解决时间：2小时；

城区传输线路故障

响应时间：半小时；

解决时间：3小时；

非城区传输线路故障

响应时间：半小时；

解决时间：4小时；

备注：

1、因停电、人为破坏、第三方责任和不可抗拒因素造成的系统故障、成交供应商不承担违约责任，但应在规定时限内解决。如成交供应商未在规定时间内解决，则成交供应商应承担违约责任。

2、响应时间、解决时间含节假日在内。

为确保工程在验收后正常运行，成交供应商为采购人的相关人员在工作完工前进行免费培训，内容如下：①系统组成及原理；②常用的维护操作方法；③系统实际操作技能；

成交供应商实行备件先行制度，为保证保修期内的故障设备能及时响应服务，成交供应商提供5%的备品备件，以保证故障恢复的及时性。

3、质保期内，未按照招标文件要求进行售后服务的，用户投诉到采购人，经核实属实全县每年发生5次以上，采购人有权从质保金中按中标金额的2%扣除售后服务费，质保金扣完为止。

4、超过质保期后，继续提供设备维修、技术支持、备品备件、有偿升级等服务，只收材料成本费。

# 第五章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本次评标采用综合评分法，按汇总得分由高到低顺序排列推荐出3名中标候选供应商。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：价格、信誉、业绩等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （60％） | 60分 | 经专家评审的最低有效评标价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价／评标价)×60。 |  |
| 2 | 技术指标和配置 （10％） | 10分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得10分。 |  |
| 3 | 企业实力 （3％） | 3分 | 企业注册资金1000万（含）及以上得3分，1000万到500万（含）得2分，500万以下得1分。 |  |
| 5 | 商务服务 （25％） | 25分 | 完全满足招标文件要求得20分，优于招标文件要求每条加1分，最多加5分。 |  |
| 7 | 投标文件的规范性 （2％） | 2分 | 投标文件的技术方案设计完整，各类图、表清晰，装订规范的。有细微偏差的一处扣0.2分，扣完为止。 |  |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章  合同主要条款

合同编号：XXXXXXXXX

岳池县“雪亮工程”三期

建设安装服务工程合同

甲方：四川省有线广播电视网络股份有限公司岳池分公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和国家标准《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）及参照国家颁发的有关工程合同范本和有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确甲、乙双方在履行合同过程中的权利、义务和经济责任，维护双方的经济利益和合法权益，并结合工程实际情况，经甲、乙双方协商，签订本合同，供双方恪守。

第一条  项目概况

（一）项目名称：岳池县“雪亮”工程三期建设安装服务工程。

（二）项目地点：四川省岳池县境内。

第二条  工程内容

（一）建设安装

2.1 甲方中标承接中共岳池县委政法委“雪亮工程”（第三期150个村780个点位）项目除光纤链路外的所有建设（包含但不限于招标、投标文件所列及招标、投标文件未列但实际工程需要的所有材料设备供应，前端点位的供电，安装集成等）由乙方实施。

2.2 建设采取总承包，乙方按照本合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

2.3  工期：     年  月  日前完成本项目建设并投入使用。

（二）运行维护服务

2.4 甲方中标承接中共岳池县委政法委“雪亮工程”（第三期150个村780个点位）项目的运行维护由乙方实施（光纤链路的维护除外）。

第三条  合同价款

3.1 合同总价人民币     万元整（大写：   整）。其中建设安装工程      万元整（大写：         整），运行维护服务       万元整（大写：         整）。税费按国家相关法规处理。

3.2 前端点位的电费包含在运行维护中，由乙方承担。

第四条  付款方式

4.1  第一次付款：按甲方指定地点到货所有合同设备价值的40%以上，并进行设备验收后，甲方向乙方支付合同建设费用      万元整（大写：           整）。

4.2  第二次付款：按甲方指定地点到货所有合同设备价值的80%以上，并进行设备验收后，甲方向乙方支付合同建设费用           万元整（大写：             整）。

4.3  第三次付款：按甲方指定地点到货所有合同设备价值的100%，并进行设备验收后，甲方向乙方支付合同建设费用          万元整（大写：               整）。

4.4  第四次付款：本项目业主（中共岳池县委政法委）验收合格及甲方验收合格，乙方向甲方提供建设安装工程总价的95%增值税专用发票及完整的竣工资料后，甲方在20日内向乙方支付合同建设费用                      万元整（大写：                整）。

4.5  至本项目业主（中共岳池县委政法委）验收合格及甲方验收合格之日起满壹年后10日内，甲方向乙方支付合同建设质保金         万元（大写：             整）。

4.6  五年运维费用共计                     万元（大写：              整），每季度甲方支付乙方     万元，分20个季度执行完毕，支付时间按照甲方与业主收款方式同等条件执行。

# 第五条  双方权利与义务

5.1 产品的提供

本项目甲方投标文件所列本项目建设所需产品全部由乙方提供。产品数量和质量要求以甲方投标文件和国家、行业相关标准为准。

5.2 检验与验收

5.2.1 验收标准（收货验收）除非另有约定，甲方将依据本项目甲方投标文件、厂家出厂标准以及乙方的保证与承诺进行验收。

第六条  品质和保证

6.1 乙方保证其提供的合同产品符合国家标准、行业标准以及乙方产品说明书中所规定的产品的功能和性能以及双方约定的其它质量标准。

6.2 乙方保证工程质量达到本项目甲方业主中共岳池县委政法委的《招标文件》、甲方的《投标文件》中所要求的质量标准。

第七条  资源配置

乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。

第八条  运行维护与保修

8.1 乙方承诺向甲方提供如下运行维护服务：乙方承诺对本项目除光纤链路外的所有（包括平台、网络、设备、软件等等）提供五年运行维护服务，保证本项目的正常运行，该运行维护服务自甲方业主单位最终验收合格之日起次日起算。

8.2  售后维护响应时限及承诺按投标文件执行。故障点及故障点起始时间的认定以甲方出具的书面整改要求为准。乙方故障处理时间超出承诺修复时限，甲方有权扣减该故障点位的租赁费，扣减标准如下：

（一）前端点位故障：24小时未修复的，扣减该点位租赁费   元/次；48小时未修复的，扣减该点位租赁费    元/次； 72小时未修复的，扣减该点位租赁费    元/次； 148小时未修复的，扣减该点位一年租赁费。

（二）平台故障：乡镇、村、社区监控平台故障12小时未修复的，一次性扣减    元，24小时未修复的，一次性扣减    元，48小时未修复的，一次性扣减    元，96小时未修复的，一次性扣减    元，一周未修复的，每月扣减    元。县监控平台故障8小时未修复的，一次性扣减    元，16小时未修复的，一次性扣减    元，24小时未修复的，一次性扣减    元，48小时未修复的，每月扣减    元（不重复扣减）。

（三）停电和不可抗力情形，乙方说明原因、提供相关依据，并经甲方认可的除外。

8.4 对已建成完工的前端图像采集点位，如因甲方业主（中共岳池县委政法委）需要而有迁移的要求，由乙方负责迁移，乙方可向甲方收取一定的迁移费，金额为甲方在甲方业主（中共岳池县委政法委）收到的迁移费扣除    %管理费后的金额。

第九条  保密信息

9.1 双方应对本合同履行过程中所知悉的双方的知识产权、商业秘密、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。未经双方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得对上述信息进行复制、传播和销售。双方同时应约束其员工履行保密义务。

9.2 本条所约定的双方承担保密义务不因本合同履行完毕而失效。

第十条  违约责任

10.1本合同经甲、乙双方签署生效后，双方应遵守本合同所有条款。未经双方同意,合同任何一方不能全面履行合同条款均属违约。

10.2 违约金：合同履行中任何一方无正当理由提出终止合同，均属单方违约，违约方除承担赔偿因此给对方造成的经济损失外，还须向守约方    万元的违约金。

10.3 因不可抗力（如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等）导致合同不能正常履行，甲乙双方均不承担违约责任，经济损失的划分按有关法律规定执行。

10.4 如因乙方工作人员在履行职务过程中故意或因疏忽、失职、过错等原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

10.5 除非双方协议将合同终止，否则因一方违约使合同无法履行，违约方在承担上述违约责任后，项目仍可继续实施。

10.6 本项目设备因停电、人为破坏、第三方责任和不可抗拒因素造成的系统故障、乙方不承担违约责任，但应在规定时限内解决。

第十一条  不可抗力及免责条款

11.1 不可抗力系指双方在缔结协议时不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况。一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使合同无法履行时，无法履行合同义务的一方应以合理方式立即将不能履行合同的事实通知另一方，并在不可抗力事件发生后15天内用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关或商会出具的证明，以证实不可抗力的存在；如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。

第十二条  争议解决

双方当事人在履约过程中应遵守诚信原则，如果产生争议，则应先进行友好协商，如果不能达成一致意见，则双方当事人皆应诉请甲方所在地法院。

第十三条  特别约定

13.1 因甲方企业文化建设需要，乙方人员、设备使用甲方标志时，不代表设备为甲方所有，也不代表乙方人员与甲方有任何劳动关系。

13.2 甲乙双方应签订《廉政协议》，双方应共同遵守其规定。

第十四条  一般条款

14.1 本合同一式四份，甲方执两份、乙方执两份，自合同双方及授权代表签字并盖章之日起生效。

14.2 本合同及其附件（含补充协议）构成合同双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或合同。对本合同的任何修改仅得以经双方有权代表签字并盖章生效后的书面补充协议进行。

14.3 本合同未尽事宜由双方共同协商，另行订立书面文件，该类文件经合同各方盖章生效后与本合同具有同样的法律效力。

甲方：四川省有线广播电视网络股份     乙方：        （盖章）

有限公司岳池分公司（盖章）            授权代表（签字）：              授权代表（签字）：

日期：   年   月   日           日期：   年   月   日

# Comments

注意审查方式，是否有必要详细约定。如专业人员的数量、专业方向等。