招标编号：SCCN-GA-2018003

前锋区天网二期设备、施工集成、维护

采购项目

招

标

文

件

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司印制

2018年5月

## 第一章  投标邀请

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司对前锋区天网二期设备、施工集成、维护采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 招标编号：SCCN-GA-2018003

二、招标项目：前锋区天网二期设备、施工集成、维护采购项目

三、资金来源：企业自筹

最高限价：5670000元

四、招标项目简介：天网工程设备采购、施工集成、维护

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、报名、招标文件获取：

凡有意参加投标者，请于 2018年5月7日09时00分（北京时间，下同）至2018年5月28日17时00分，在四川广电网络广安分公司网站 http://guangan.sc96655.com/  获取。

现场报名，报名时间2018年 5月7日09时00分（北京时间，下同）至2018年5月28日17时00分，未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。

七、投标截止时间和开标时间：2018年5月 29 日10：00（北京时间）。

八、开标地点：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司2楼会议室 。

九、本投标邀请在四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司网页以公告形式发布。

十、联系方式：

采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司

联系人：袁先生                 联系电话：13908282227

2018年5月

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司 联系人：袁先生 联系电话：13908282227 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间及答复 | 投标人知道或者应知其权益受到损害之日起五个工作日内。采购人负责按照相关政策规定，协助答复供应商对采购文件中的技术参数、资质要求和评分办法的质疑。 |
| 5 | 分包履约 | 本项目拒绝分包履约形式履行合同。 |
| 6 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清和更正全部通过网上信息发布，在投标截止时间前，请所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 7 | 投标截止时间 | 同开标时间。 |
| 8 | 投标保证金 | 大写：壹万元整（小写：10000.00元） |
| 9 | 履约保证金 | 中标后需一定比例的履约保证金，具体在合同中约定金额、方式。 |
| 10 | 不良行为记录 | 报名成功后，不按规定参与投标的供应商纳入不良行为记录。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的单位。本次招标的采购人是四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司。

2.2 “投标人”系指拟参加投标和向采购人提供货物及服务的供应商。

### 3. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

## 三、招标文件

### 1. 招标文件的澄清和修改

1.1 在投标截止时间前，采购人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

1.2 采购人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间五日前进行（不足五日的，顺延投标文件提交截止时间），在四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容（网上发布更正公告视为书面形式通知），招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

1.3 在投标截止时间前，采购人以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并四川省有线广播电视网络股份有限公司官网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。

### 2. 答疑会和现场考察

2.1 本项目不组织答疑会和现场考察（采购人认为有必要，另行公告通知）。

## 四、投标文件

### 1．投标文件的语言（实质性要求）

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

1.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 2．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 3. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 4. 联合体投标（实质性要求）（本项目不接受联合体投标）。

### 5．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

5.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种服务（货物）只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

5.2 技术部分。投标人必须满足我司投标文件的技术方案和指标，做出相应的承诺。

5.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及承诺。

5.4 格式。招标文件已将格式附后。

### 6．投标有效期

6.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

6.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

6.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 7．投标文件的印制和签署

7.1 投标人应当准备投标文件一份。

7.2投标文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

7.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

7.4投标文件必须胶装成册，禁止活页装订，否则视为无效投标。

7.5投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，所盖印章必须为投标人公章。

7.6投标文件统一用A4幅面纸印制（图、 表及证件可以除外）。

### 8.投标文件的密封和标注

8.1 投标人应在投标文件封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

8.2投标文件密封袋上应标上投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

8.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

8.4 未进行密封的投标文件将被拒绝。

### 9．投标文件的递交

9.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

9.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

9.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 10．投标文件的修改和撤回

10.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

10.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

10.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

10.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 1．开标

1.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

1.2 开标时，监督管理部门对开标进行现场监督。

1.3 开标时，投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

1.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

1.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 2. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对投标价格进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川有线电视广播股份有限公司官网上查询。

### 3．中标通知书

3.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

## 六、签订及履行合同和验收

## 1. 签订合同

1.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新开展采购活动。

## 2. 合同分包、合同转包（实质性要求）

2.1 本项目拒绝分包履约形式履行合同。

2.2本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。

## 3. 履约保证金

3.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

3.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

## 4. 履行合同

4.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

4.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 5. 验收

5.1中标人与采购人应严格按照相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及合同约定的要求进行验收。

5.2验收结果合格的，中标人根据与采购人的约定方式办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

### 6.资金支付

### 6.1按合同约定支付。

## 七、投标纪律要求

### 1. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 一、投 标 函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我方全面研究了前锋区天网二期设备、施工集成、维护采购项目（招标编号：SCCN-GA-2018003）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。授权我方代表（见授权书）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价见开标一览表。

二、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件1份。

四、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间届满后90天。

## 五、我方愿意提供与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人：（单位公章）

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：  年  月  日

二、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规

记录承诺书

四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、在参加本项目（项目编号： SCCN-GA-2018003  ）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、禁止参与采购投标等）。

二、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

三、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次投标、中标作无效处理。（失信供应商可不承诺本条）

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人（投标人）：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：  年  月  日

## 三、法定代表人（负责人）授权书

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 本授权声明：                             （投标人名称）         （法定代表人或负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方“ 前锋区天网二期设备、施工集成、维护采购项目 ” 项目（招标编号： SCCN-GA-2018003 ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 被授权代表签字：

## 投标人：（单位盖章）

## 日    期：   年   月  日

## 注：1、提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件；

## 2、法定代表人参加投标的，不提供授权书，只提供营业执照复印件、身份证复印件。

## 附件：营业执照复印件

## 附件：法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件

## 四、开标一览表

| 采购项目名称 | 前锋区天网二期设备、施工集成、维护采购项目 |
| --- | --- |
| 采购招标编号 | SCCN-GA-2018003 |
| 总投标报价 | 小写： 万元 大写： 万元 |
| 备注 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

投标人： （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

## 日    期：   年   月  日

## 五、分项报价明细表

项目名称：前锋区天网二期设备、施工集成、维护采购项目

招标编号：SCCN-GA-2018003

一：设备类

| 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注（质保政策） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高空瞭望环形鹰眼摄像机 | 台 | 7 |  |  | 五年质保 |
| 高空瞭望摄像机 | 台 | 21 |  |  | 五年质保 |
| 星光级红外高速球 | 台 | 134 |  |  | 五年质保 |
| TF卡 | 台 | 162 |  |  | 五年质保 |
| 避雷器（信号电源二合一） | 台 | 162 |  |  | 五年质保 |
| 管理服务器 | 台 | 3 |  |  | 五年质保 |
| 存储设备 | 台 | 8 |  |  | 五年质保 |
| 硬盘 | 台 | 384 |  |  | 五年质保 |
| 视频维护专用终端 | 台 | 1 |  |  | 五年质保 |
| 交换设备 | 台 | 1 |  |  | 五年质保 |
| 机柜（42U） | 台 | 3 |  |  | 五年质保 |
| KVM | 台 | 2 |  |  | 五年质保 |
| 合计 |  |  |

二：施工类

| 分项名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 | 备注（质保政策） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5米杆基础开挖及浇筑 | 134 | 点 |  |  | 五年质保 |
| 16米杆基础开挖及浇筑 | 28 | 点 |  |  | 五年质保 |
| 电源线路敷设 | 35000 | 米 |  |  | 五年质保 |
| 光纤线路敷设 | 35000 | 米 |  |  | 五年质保 |
| 融纤 | 650 | 芯 |  |  | 五年质保 |
| 7.5米监控立杆 | 134 | 点 |  |  | 五年质保 |
| 16米监控立杆 | 28 | 点 |  |  | 五年质保 |
| 安装调试摄像头 | 162 | 个 |  |  | 五年质保 |
| 中心机房安装调试 | 1 | 批 |  |  | 五年质保 |
| 开户及电表安装费 | 1 | 批 |  |  | 五年质保 |
| 合计 |  |  |

三：技术维护费

| 分项名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 | 备注（质保政策） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五年技术维护 | 5 | 年 |  |  | 五年质保 |
| 五年电费 | 5 | 年 |  |  | 五年质保 |
| 合计 |  |  |

四：系统集成类

| 分项名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 | 备注（质保政策） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统集成 | 1 | 批 |  |  | 五年质保 |
| 平台扩容对接 | 1 | 批 |  |  | 五年质保 |
| 合计 |  |  |

五：合计

| 合计 | 元，大写： |
| --- | --- |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## 六、服务承诺

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我公司承诺完全满足项目服务要求，交货时间30日，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时交货，所有设备质保5年到政府采购项目服务结束。工期60天，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时完工，含政府采购验收合格后五年维护，并保证提供技术支持到政府采购项目服务结束。承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：   年   月  日

## 七、满足技术要求承诺函

## 四川省有线广播电视网络股份有限公司广安分公司：

## 我公司承诺完全理解并执行以下技术要求，确保提供的设备和服务满足技术要求。

一、 项目概述

本次采购内容为：广安市公安局前锋区分局“天网二期”工程技术服务项目

二、 项目要求

1、建设总规划

本次招标项目按照采购人的设计规划建设要求，根据采购人下达的建设任务进行建设验收，并按实际建成点位支付技术服务费用。

本次主要建设任务是：区公安局中心平台根据实际前端摄像机点位数量进行视频点位接入和视频存储扩容建设，本次建设的所有前端点位存储时间必须达到90天以上；前端360°全景拼接摄像机7台、180°全景拼接摄像机21台、300万像素红外球机134台，前端均为网络摄像机；与前锋区图综平台实现无缝对接，需达到完全融合。开通162条有效带宽不低于30M前端视频专网链路、1条10000M视频转发主干网络(该网络带宽为参考值，实际操作以图像不卡、应用流畅为准)。

2、服务需求背景

前锋区“天网工程覆盖各大型聚集场所、治安复杂区域和要害部位，该系统是社会治安防控体系和城市管理体系的重要组成部分，能实时监控社会治安状况、预防违法犯罪、引导侦查方向、处置各类群体性突发事件，该项建设全面提升了公安机关掌握和控制社会治安局势的能力，服务了社会经济改革发展的大局，为全力打造“平安城市、智慧城市”，构建“和谐社会”提供了有力支撑。

目前，随着前锋区基础建设规模的扩大，监控点位不足、监控覆盖面不够的缺陷日益显现，现有的监控点位规模偏小，对提升前锋区公安机关核心战斗力已经形成制约。为提升公安机关核心战斗力，有效开展指挥调度、预防打击违法犯罪、维护社会稳定，必须加强前端监控点位的建设。

为整合现有监控资源，发挥安全技术防范重要作用，切实解决全区监控点位不足、监控覆盖面不够突出问题，按照公安部、省公安厅、市公安局全面健全社会治安立体化防控建设要求，拟在城区和乡镇安装162个监控摄像机。

3、建设原则

前锋区“天网”工程项目充分结合实际应用环境，以“经济实用、安全可靠”为建设原则，综合考虑施工、维护以及操作因素，使得设计方案具有科学性、合理性和可操作性。

1）实用性

“天网”工程建设以视频监控为核心，其系统建设必须突出实用性、好用性、管用性。在建设中应充分利用视频图像资源，结合各地方的实际应用场景，采用稳定易用的硬件和软件，不需借助复杂的专用维护工具，既可降低对管理人员进行专业知识的培训费用，又可节省日常维护费用。

监控系统覆盖面和图像质量须满足管理部门实战需求，图像质量必须满足监控使用要求，提供清晰、可分辨的图像；图像联网须满足平台之间互联互通的需求；数字图像实时监视和图像回放查询界面友好，系统安装、使用、维护简便，满足不同部门的使用需求。

2）安全性

在考虑系统的安全性和保密性时，除应考虑各种外界干扰外，还需在各个环节提供安全、保密措施，确保整个系统的安全。

3）可靠性

硬件的规范协议选型和软件的成熟能力检测必须达到行业标准规格，充分保证系统7*24小时不间断持续运行。同时，系统具备严密的安全管理机制，确保设备安全、系统安全、数据库安全和信息安全。

4）先进性

“天网”工程设计方案必须符合GB28181国家标准。系统建设应具备良好的可扩展性，要采用开放式架构，选用标准化接口和协议；同时保证提供对外的标准接口。

5）开放性

系统应遵循开放系统的原则。系统应符合国家标准和行业规划，能提供软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。同时系统免费开放接口，无条件配合与第三方软件平台对接工作。

4、建设依据及标准

本项目建设以国家、行业相关政策、规范和标准为设计依据及标准，政策、依据如下：

1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

2）《关于加强社会治安防控体系建设建设的意见》（中办发[2014]69号）中共、国办

3）《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]69号）国家发改委、中央综治办等中央九部委

4）《关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》（发改办高技[2015]2056号）

5）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月）

6）《公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件》（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

7）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

8）《国家标准GB/T 28181-2011<安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求>修改补充文件》

9）《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

10）《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

11）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

12）《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

13）《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

14）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

15）《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

16）《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）

17）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239-2008

18）《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 GB/T22080-2008

19）《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282-2006

20）《关于公安信息通信网边界接入平台建设有关问题的通知》公信通传发[2008]296号

21）《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

三、本项目特殊要求：

1、天网二期建设过程中，点位路由器预留端口，后期采购人如有设备挂载，由采购人缴纳设备耗电费用，不进行网络扩容、新增链路情况下采购人不承担网络费用，如有网络扩容，建设公司提供扩容具体内容采购人承担新增扩容费用。

2、本项目必须与采购人图像综合应用平台无缝对接（由中标单位与图像综合应用平台建设单位对接，采购人不承担任何费用）。

四、本次购买服务项目所需产品技术参数、最低保障数量及其它要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 最低数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |
| 1 | 360°全景拼接摄像机 | 1.▲自带镜头，另配8个图像采集模块，可输出1路主视频图像和8路辅视频图像。可将8个辅视频图像进行拼接，分别通过两组180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为360°，垂直视场角为80°； 2.同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像； 3.▲主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线（提供公安部型式检验报告）； 4.▲主视频支持≥37倍光学变焦（提供公安部型式检验报告）； 5.支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux； 6.▲网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包； 7.具备较强的网络自适应能力； 8.支持宽动态不小于105dB； 9.支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 10.支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°； 11.垂直手控速度不小于240°/S； 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 13.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 14.支持≥300个预置位，支持≥18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 15.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级； 16.支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能； 17.具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持不小于128GB； 18.支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC； 19.支持码流平滑设置； 20.支持三码流同时输出，主码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和4096×1800@30fps辅视频图像；第三码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和1280×560@30fps辅视频图像； 21.支持GB28181协议； 22.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 23.▲支持产品定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央； 24.产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设； 25.跟踪联动响应时间应小于0.5秒； 26.在自动跟踪模式下，每分钟可对不下于30个跟踪目标进行抓拍； 27.辅视频图像支持最多3级区域告警级别设置； 28.可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆。 | 台 | 7 |
| 2 | 180°全景拼接摄像机 | 1.▲自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，通过180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 2.同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口，通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像； 3.▲主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。（提供公安部型式检验报告）； 4.▲主视频支持≥37倍光学变焦（提供公安部型式检验报告）； 5.支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux； 6.▲网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包； 7.具备较强的网络自适应能力； 8.支持宽动态不小于105dB； 9.支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 10.支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°； 11.垂直手控速度不小于240°/S； 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 13.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 14.支持≥300个预置位，支持≥18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 15.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级； 16.支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能； 17.具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持不小于128GB； 18.支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC； 19.支持码流平滑设置； 20.支持三码流同时输出，主码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和4096×1800@30fps辅视频图像；第三码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和1280×560@30fps辅视频图像； 21.支持GB28181协议； 22.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 23.▲产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央； 24.产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设，跟踪联动响应时间应小于0.5秒； 25.在自动跟踪模式下，每分钟可对不小于30个跟踪目标进行抓拍； 26.辅视频图像支持最多3级区域告警级别设置； 27.可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆； 28.当辅视频图像中无移动目标时间达到预设时间后样机可自动转到预设守望位置； 29.在辅视频图像中可设置最多4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为； 30.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌；； 31.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 | 21 |
| 3 | 红外网络高清高速智能球机 | 1.▲视频输出支持≥2048×1536@30fps，1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1500TVL（提供公安部型式检验报告）； 2.红外距离不小于400米； 3.支持不小于20倍光学变焦； 4.▲支持最低照度可达彩色0.004Lux，黑白0.0004Lux（提供公安部型式检验报告）； 5.信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms； 6.▲网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个； 7.具备较强的网络自适应能力； 8.支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 9支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可选； 10.支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°； 11.垂直手控速度不小于120°/S； 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°； 13.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 14.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 15.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级； 16.支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能； 17.球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持不小于128GB； 18.支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC； 19.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps，1280×720@60fps； 20.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议； 21.支持48kHz音频采样率； 22.支持噪声过滤功能； 23.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 24.车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息； 25.支持非机动车、车辆检测，并可按设定的时间对非机动车、车辆检测场景进行轮巡检测； 26.支持非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍； 27.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 28.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±35%范围内变化时，设备可正常工作； 29.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 | 134 |
| 4 | SD卡 | 32G高速存储卡 | 张 | 162 |
| 5 | 普通摄像机立杆 | 立杆高度≥7.5m，离地面净高＞7m，摄像机离高横臂长度根据客户需求和现场勘查为准，全钢材质，内外热镀锌，外表喷塑，上径不小于100mm，下径不小于165mm，臂厚不低于3mm；横臂杆梢直径不小于45mm，根部直径不小于60mm，壁厚不小于3mm，抗风等级≥8级。 | 套 | 134 |
| 6 | 全景拼接摄像机立杆 | 立杆高度≥16m，摄像机离高横臂长度根据客户需求和现场勘查为准，全钢材质，内外热镀锌，外表喷塑，上径不小于120mm，下径不小于200mm，臂厚不低于4mm，抗风等级≥8级。 | 套 | 28 |
| 7 | 设备箱 | 箱体为定制型前端设设备专用箱体，箱体防护等级达到IP54，用于安装放置光电转换设备、稳压电源、电源避雷器等设备。室外设备机箱具有防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能。机箱表面采用喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，机箱板材厚度不小于1.5毫米。有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。同时，箱体内部布置有条理，接线有序整齐，并充分考虑机箱钥匙的统一性和实用性。 | 个 | 162 |
| 8 | 前端防雷 | 电源/网络防雷器系统二合一；非金属防雷接地模块；镀锌扁钢、接地线。 | 个 | 162 |
| 9 | 地垄 | 摄像机立杆配套定制地垄，预埋走线管道，走线管道管径不小于40MM，转弯半径不小于200MM，用于窖井与立杆间走线。 | 套 | 162 |
| 10 | 基础 | 采用C30商品砼，含基础坑开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑(包含砌砖、支架、钢筋网片）、养护、模板，包管道及其配件等； | 套 | 162 |
| 11 | 交流引入 | 包含开户费、直埋挖沟、开挖协调、路面恢复、赔补、施工和管材、电源线、开挖回填费用、室外防水电缆、电表采购等费用及材料 | 套 | 162 |
| 12 | 辅材 | 包含各种线缆等辅材，以满足用户要求和实际项目需要为准 | 批 | 162 |
| 二、平台设备 |
| 1 | 平台扩容及接入 | ▲投标人须自行承诺，在前锋区公安分局图像综合应用平台上针对本次新建点位接入进行软硬件授权、扩容，确保能够与前锋区公安局图综平台实现无缝对接，实现新建点位的安全接入。 | 套 | 1 |
| 2 | 流媒体服务器 | 1.▲机型：国产知名品牌，非OEM产品，2U机架式服务器； 2.▲CPU：配置2颗E5-2630 V4 CPU， 3.内存：配置≥32GB 内存和24根内存插槽；最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失 4.配置≥2块1TB 7.2K 3.5 SATA 6Gb硬盘和12块3.5寸SATA/SAS/SSD硬盘槽位和4个2.5寸硬盘槽位; 5.硬盘控制器：配置控制器，支持RAID0/1 6.网口：配置4个千兆电口 7.电源：配置2个热插拔铂金冗余电源，单个电源功率不高于600W 8.高级功能：主板配合至少一个SD卡插槽用于存储BMC日志，并可提供功能截图； 9.提供服务器安全防护软件，与服务器同品牌，可实现服务器优化功能，提升服务器主机系统安全；网络防火墙功能，三层防护层层过滤；数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改；日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况。提供提供软件主界面截图 10.▲服务器支持功耗节能模块； 11.资质：产品通过3C认证，具备中国环境标志认证证书；服务器生产厂商具备全部具有IS09001认证，ISO27001认证和CMMI4及以上认证，生产厂家具有国家级工业设计中心资质；以上证书提供复印件并加盖原厂公章。 12.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） 13. 配套流媒体转发软件。 | 台 | 3 |
| 3 | 网络交换机 | 1.▲交换容量≥5.98Tbps，包转发速率≥220Mpps； 2.▲端口要求：千兆SPF端口≥24个（其中≥8个是combo口），万兆SFP+口≥4个。 3.支持并实配可插拔双电源，支持并实配可插拔双风扇 4.▲扩展插槽≥1个，整机最大万兆端口≥12，可扩展40G端口； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 6.支持RRPP快速环网保护协议 7.支持IGMP Snooping及MLD Snooping组播协议； 8.支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 9.支持RIP，OSPF，BGP等三层动态路由协议； 10.支持VXLAN ,支持VXLAN 路由交换支持VXLAN 网关, 11.支持IP+MAC+VLAN+PORT的任意组合绑定； 12.▲支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 13.为保证扩展性，需支持FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡，扩展安全板卡须具备中国安全测评中心EAL3+级别《信息技术产品安全测评证书》,提供安全模块公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 14.提供无线控制器功能，实现有线无线一体化； 15.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 16.支持内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力； 17.提供工信部入网许可证以及检测报告。 | 台 | 1 |
| 4 | 磁盘阵列（存储设备） | 1.完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品; 2.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 3.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口； 4.应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 5.可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 6.▲可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展（提供公安部型式检验报告）； 7.应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 8.▲应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与（提供公安部型式检验报告）； 9.应能接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 10.应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出； 11.应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 12.▲应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（提供公安部型式检验报告）； 13.应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全； 14.可支持对单前端设备10路多流冗余存储； 15.▲可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（提供公安部型式检验报告） 16.在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 17.可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性； 18.应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频； 19.应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 20.可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索； 21.断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种； 22.应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警。 | 台 | 8 |
| 5 | 企业级硬盘（存储设备） | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3（满足存储≥90天） | 块 | 384 |
| 6 | 视频维护专用终端 | Cpu i7-7500u 、内存8G、 存储256G固态硬盘、 背光键盘 、雷电3接口、14英寸2K屏幕、机身重量不超过1.16KG、键盘需带“小红点”以及三个触控板按键以便于在狭小的空间进行维护。 | 台 | 1 |
| 7 | 服务器机柜 | 42U标准服务器机柜 | 套 | 1 |
| 8 | KVM | 1.集成17寸液晶屏，四合一控制台、集成键盘和触摸板、可操作8台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择； 2.采用KVM专用连接线将鼠标、液晶屏和滑鼠触摸板集合在一起，节省了机柜空间，也使机柜设备放置更加美观； 3.良好视频质量，支持视频分辨率可达1280×1024； 4.接口：支持即插即用；支持USB、PS/2接口的计算机、兼容USB2.0规格；支持VGA显示接口； 5.LCD：17″LCD TFT液晶显示屏，高亮度、高清晰、高分辨率显示；超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口；采用触摸板鼠标，高分辨率、高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能，符合PS/2标准接口； 6.支持多操作系统：Windows系统Linux、Unix、Solaris等。 | 台 | 2 |
| 9 | 辅材 | 包含各种线缆等辅材，以满足用户要求和实际项目需要为准 | 批 | 1 |
| 三、其他 |
| 1 | 光纤链路 | 光纤链路，每条有效带宽不低于30M | 条 | 162 |
| 2 | 电费 | 前端设备五年电费 | 项 | 1 |
| 3 | 维护 | 五年前端监控维护、传输线路维护以及相应后台平台设备维护 | 项 | 1 |

其他要求（实质性要求）：

1、视频前端要求：作为前端路面监控点部署设备，网络摄像机必须采用高性能设备，且专门针对室外恶劣环境使用，适合高要求的室外监控场合。

2、网络传输要求：系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。前端设备接入监控中心单路的网络传输应保证图像流畅、清晰、不卡顿、不丢帧，各级监控中心网络主干传输带宽（非虚拟）应不低于1000Mbps。

3、存储系统要求：本项目采用存储主机集中存储，支持公安部GB/T 28181国家标准，保证其系统稳定性、拓展性和高效运行，其中监控视频存储90天以上。

4、因本项目为购买服务，其产品由投标人自行购买（生产）以满足购买服务要求，不受 “我省货物招标文件范本中关于提供相同品牌产品处理及提供相同制造厂商不同品牌产品处理”要求条款的限制（招标文件中与本要求有异议的条款，以本要求为准）。

5、技术要求中凡要求提供检测报告证明的，投标人须自带检测报告，供评审专家逐项核查。

6、若出现虚假响应的情况（如通过修改相关检验报告来满足招标文件性能参数等行为），一经发现取消其投标资格，并按相关法律法规处理。中标后采购人有权向中标人索取相关资料原件。

五、工期及售后服务（实质性要求）

1） 中标签订合同后60个工作日内，完成前端摄像机的安装和调测、系统全面接入并正常使用。

2） 投标人提供7*24小时的服务保障，在2小时内能派员到达现场，故障24小时内修复。

3） 开展日常巡检。投标人每月定期对每个监控点的通讯效果和图像效果进行巡检，开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析，及时提供优化方案或更换。

4） 为确保工程在验收后正常运行，投标人为招标人的相关人员进行培训，内容如下：

➢ 系统组成及原理；

➢ 常用的维护操作方法；

➢ 系统实际操作技能。

5） 投标人提供应急保障。明确系统在异常和紧急情况下的应急组织、处理流程、要求等。特别是要重视应急响应预案的制定和完善，要定期组织演练，实施其步骤以验证预案的有效性和训练参与者熟悉紧急事件的规范化处理流程，不断对预案进行更新和完善。

6） 提供五年维护服务。

六、租赁费用及付款方式（实质性要求）

由中标供应商全额投资建设本系统，系统全面建成投入使用，验收合格后,按服务要求每正常使用一年度，采购人将本年度的租赁费用一次性支付给中标供应商。

采购人除支付租赁费用外，其它一切费用由中标供应商自行承担。

年度租赁费用（元）=中标价（元）/5（年）。

七、合同期限及其他（实质性要求）

本项目期限为五年。五年租赁期内该项目所有设施设备所有权归中标供应商所有；五年租赁期满，甲方付完中标供应商所有合同款项后，该项目所有设施设备所有权归甲方所有。

八、前锋区“天网二期”工程拟建监控点位表（实质性要求）

| 序号 | 区域 | 点位名称 | 300万红外高清球机 | 360°全景拼接摄像机 | 180°全景拼接摄像机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前锋城区 | 前红路与滨河东路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 前红路与滨河西路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 前红路与商贸街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 前红路步行街口 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 前红路与永前大道交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 6 |  | 永前大道兴胜小区 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 康宁路与商贸街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 康宁路五期安置房 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 康宁路六期安置房门口 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 康宁路与永前大道交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 奋进路与广前大道交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 奋进路与永前大道交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 奋进路与商贸路叉路口 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 商贸街芦溪河幼儿园岔路 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 广前大道公园王府门口 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 李子园街与永前大道交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 商贸街与古佛路岔路 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 大佛路滨河东路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 大佛路与商贸街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 大佛路与广前大道交叉路口 |  |  | 2 |  |
| 21 |  | 大佛路与永前大道交叉路口 |  |  | 2 |  |
| 22 |  | 大佛路思源实验学校大门口 |  |  | 1 |  |
| 23 |  | 广前大道国际商业中心 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 永前大道国际商业中心 |  |  | 1 |  |
| 25 |  | 永前大道北城中央大街 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 永前大道北城中央大街对面路口 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 永前大道检察院门口 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 永前大道检察院对面 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 永前大道消防大队营房 | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 永前大道与双狮路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 永前大道前锋人民医院对面 | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 双狮路与民生路交叉路口 | 2 |  |  |  |
| 33 |  | 双狮路谢家湾美好家园小区 | 1 |  |  |  |
| 34 |  | 双狮路广安世纪职业技术学校大门 |  |  | 1 |  |
| 35 |  | 双狮路与凉水井路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 36 |  | 工业七路与华油路岔路口 | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 华油路与凉水井岔路 | 1 |  |  |  |
| 38 |  | 德胜村入口 | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 德胜村小学 | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 德胜村变电站 | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 民生路与玉堂北路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 42 |  | 民生路与玉堂南路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 43 |  | 民生路与大佛路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 民生路（新区政府广场） |  | 1 |  |  |
| 45 |  | 民生路（新区政府大门口） |  |  | 1 |  |
| 46 |  | 弘前大道与永前大道岔路口 |  | 1 |  |  |
| 47 |  | 弘前大道步行街口 | 1 |  |  |  |
| 48 |  | 弘前大道与广前大道交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 49 |  | 弘前大道与福安巷交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 50 |  | 弘前大道与前化街交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 51 |  | 华弘街与弘前大道交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 52 |  | 华弘街与幸福街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 53 |  | 广前大道与华弘街交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 54 |  | 幸福街与中兴街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 55 |  | 幸福街与文艺路交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 56 |  | 文艺路与广前大道交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 57 |  | 华弘街与前化街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 58 |  | 华弘街与滨河西路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 59 |  | 前化街（文化广场内） | 1 |  |  |  |
| 60 |  | 前化街（文化广场入口） | 1 |  |  |  |
| 61 |  | 前化街与中兴街交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 62 |  | 广前大道与中兴街交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 63 |  | 滨河西路滨州大酒店旁 | 1 |  |  |  |
| 64 |  | 滨河北路（天香国际旁） |  |  | 1 |  |
| 65 |  | 广前大道与滨河北路交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 66 |  | 弘前大道诚信化工 | 1 |  |  |  |
| 67 |  | 滨河北路（华玉兰堡石膏板厂旁） | 1 |  |  |  |
| 68 |  | 滨河北路（军慧厂后面） | 1 |  |  |  |
| 69 |  | 弘前大道与鑫盛路交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 70 |  | 鑫鸿路与工业九路交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 71 |  | 鑫鸿路与鑫盛路交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 72 |  | 鑫鸿路与老广前路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 73 |  | 西部牛仔城 | 1 |  |  |  |
| 74 |  | 台立水泥厂1号门 | 1 |  |  |  |
| 75 |  | 台立水泥厂2号门 | 1 |  |  |  |
| 76 |  | 平桥路（紫晶城旁） | 1 |  |  |  |
| 77 |  | 平桥路（国家电网门口） | 1 |  |  |  |
| 78 |  | 滨河东路（富新花园对面） | 1 |  |  |  |
| 79 |  | 滨河东路（广铁宾馆入口） | 1 |  |  |  |
| 80 |  | 文明巷 | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 工业三路（社区戒毒康复中心） | 1 |  |  |  |
| 82 |  | 工业四路（区政府侧门） | 1 |  |  |  |
| 83 |  | 工业五路中段 | 1 |  |  |  |
| 84 |  | 工业六路（广安技师学院门口） | 1 |  |  |  |
| 85 |  | 工业六路（中天肥业旁） | 1 |  |  |  |
| 86 |  | 工业七路（工商行政管理局） | 1 |  |  |  |
| 87 |  | 华弘街苗苗幼儿园对面 | 1 |  |  |  |
| 88 |  | 滨河西路金贝贝幼儿园对面 | 1 |  |  |  |
| 89 |  | 广前大道小学幼儿园大门旁 | 1 |  |  |  |
| 90 |  | 文艺路前锋小学大门斜对面 | 1 |  |  |  |
| 91 |  | 前锋蓝海幼儿园门口 | 1 |  |  |  |
| 92 |  | 前锋未来星幼儿园外（六期安置房） | 1 |  |  |  |
| 93 | 代市 | 光明路西段 | 1 |  |  |  |
| 94 |  | 龙泉社区门口 | 1 |  |  |  |
| 95 |  | 凤凰小区前门 | 1 |  |  |  |
| 96 |  | 凤凰小区后门 | 1 |  |  |  |
| 97 |  | 龙泉首座外 |  |  | 1 |  |
| 98 |  | 光明社区门口 | 1 |  |  |  |
| 99 |  | 兴路中段大市场外 | 1 |  |  |  |
| 100 |  | 双龙市场 | 1 |  |  |  |
| 101 |  | 东街与光明路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 102 |  | 电厂大门口 | 1 |  |  |  |
| 103 |  | 代市医院门口 | 1 |  |  |  |
| 104 |  | 十字路口 | 1 |  |  |  |
| 105 |  | 石坝子街 | 1 |  |  |  |
| 106 |  | 大场口邮局 | 1 |  |  |  |
| 107 |  | 新建路与新城大道交汇处 | 1 |  |  |  |
| 108 |  | 民生医院门口 | 1 |  |  |  |
| 109 |  | 光明路与新城大道交叉口 |  |  | 1 |  |
| 110 |  | 农行门口 | 1 |  |  |  |
| 111 |  | 四方井信用社 | 1 |  |  |  |
| 112 |  | 钟街水巷子 | 1 |  |  |  |
| 113 |  | 万家乐超市广场 | 1 |  |  |  |
| 114 |  | 文化宾馆门口 | 1 |  |  |  |
| 115 |  | 开发超市2店 | 1 |  |  |  |
| 116 |  | 文化广场 | 1 |  |  |  |
| 117 |  | 代市拱桥小学（大泥村委旁） | 1 |  |  |  |
| 118 |  | 代市拱桥小学初中部正门旁 | 1 |  |  |  |
| 119 |  | 代市拱桥小学初中部旁岔路口 | 1 |  |  |  |
| 120 |  | 代市长五小学大门外 | 1 |  |  |  |
| 121 |  | 代市梭罗小学小学部外岔路口 | 1 |  |  |  |
| 122 |  | 代市梭罗小学初中部大门外 | 1 |  |  |  |
| 123 |  | 代市小学斜对面 | 1 |  |  |  |
| 124 |  | 代市小学后门外 | 1 |  |  |  |
| 125 |  | 代市小精灵幼儿园外 | 1 |  |  |  |
| 126 |  | 代市贝乐幼儿园外交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 127 |  | 代市金苹果幼儿园大门外 | 1 |  |  |  |
| 128 |  | 代市小学幼儿园（中心幼儿园）斜对面 | 1 |  |  |  |
| 129 |  | 代市宏阳幼儿园对面交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 130 |  | 代市中学大门斜对面 | 1 |  |  |  |
| 131 | 观阁 | 政府大道与环城路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 132 |  | 环城路与观广路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 133 |  | 大水河街华康医院门口 | 1 |  |  |  |
| 134 |  | 正街红灯笼饭店旁 | 1 |  |  |  |
| 135 |  | 新街步步高服装超市旁 | 1 |  |  |  |
| 136 |  | 观阁快活幼儿园斜对面 | 1 |  |  |  |
| 137 |  | 观阁职中后门外 | 1 |  |  |  |
| 138 |  | 观阁小学下校部大门外 | 1 |  |  |  |
| 139 |  | 观阁小叮当幼儿园大门外 | 1 |  |  |  |
| 140 |  | 观阁小学上校部大门外 | 1 |  |  |  |
| 141 |  | 观阁小学幼儿园（镇公办幼儿园）斜对面 | 1 |  |  |  |
| 142 |  | 观阁团堡教学点大门旁转角处 | 1 |  |  |  |
| 143 | 观塘 | 观塘中心幼儿园大门旁 | 1 |  |  |  |
| 144 |  | 观塘国华乐幼儿园大门旁 | 1 |  |  |  |
| 145 |  | 观塘ABC幼儿园对面 | 1 |  |  |  |
| 146 |  | 观塘小宝贝幼儿园对面 | 1 |  |  |  |
| 147 | 小井 | 小井小学小学部大门外 | 1 |  |  |  |
| 148 |  | 小井大良小学中心校大门对面 | 1 |  |  |  |
| 149 |  | 小井初中旁幼儿园大门旁 | 1 |  |  |  |
| 150 |  | 小井官家村加油站三叉路口 | 1 |  |  |  |
| 151 | 广兴 | 广兴小学初中部 | 1 |  |  |  |
| 152 |  | 广兴小学小学部外交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 153 |  | 广兴街龙凼街广龙街三叉路口 | 1 |  |  |  |
| 154 | 光辉 | 光辉初中斜对面 | 1 |  |  |  |
| 155 |  | 光辉幼儿园斜对面 | 1 |  |  |  |
| 156 | 龙滩 | 龙滩小学大门外转角处 | 1 |  |  |  |
| 157 | 虎城 | 虎城苏台小学新大门旁 | 1 |  |  |  |
| 158 | 小井 | 川渝线观阁火车站 | 1 |  |  |  |
| 159 | 前锋 | 304省道八一桥 | 1 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 134 | 7 | 21 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 投标日期:   年   月  日

## 八、投标人认为可提供的业绩、产品彩页、检验报告、资质证书、施工方案等材料（格式自拟）

# 项目详细要求

# 设备、施工集成、维护清单

一：设备类

| 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 备注（质保政策） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高空瞭望环形鹰眼摄像机 | 台 | 7 | 五年质保 |
| 高空瞭望摄像机 | 台 | 21 | 五年质保 |
| 星光级红外高速球 | 台 | 134 | 五年质保 |
| TF卡 | 台 | 162 | 五年质保 |
| 避雷器（信号电源二合一） | 台 | 162 | 五年质保 |
| 管理服务器 | 台 | 3 | 五年质保 |
| 存储设备 | 台 | 8 | 五年质保 |
| 硬盘 | 台 | 384 | 五年质保 |
| 视频维护专用终端 | 台 | 1 | 五年质保 |
| 交换设备 | 台 | 1 | 五年质保 |
| 机柜（42U） | 台 | 3 | 五年质保 |
| KVM | 台 | 2 | 五年质保 |

二：施工类

| 分项名称 | 数量 | 计量单位 | 备注（质保政策） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5米杆基础开挖及浇筑 | 134 | 点 | 五年质保 |
| 16米杆基础开挖及浇筑 | 28 | 点 | 五年质保 |
| 电源线路敷设 | 35000 | 米 | 五年质保 |
| 光纤线路敷设 | 35000 | 米 | 五年质保 |
| 融纤 | 650 | 芯 | 五年质保 |
| 7.5米监控立杆 | 134 | 点 | 五年质保 |
| 16米监控立杆 | 28 | 点 | 五年质保 |
| 安装调试摄像头 | 162 | 个 | 五年质保 |
| 中心机房安装调试 | 1 | 批 | 五年质保 |
| 开户及电表安装 | 1 | 批 | 五年质保 |

三：技术维护

| 分项名称 | 数量 | 计量单位 | 备注（质保政策） |
| --- | --- | --- | --- |
| 五年技术维护 | 5 | 年 | 五年质保 |
| 五年电费 | 5 | 年 | 五年质保 |

四：系统集成类

| 分项名称 | 数量 | 计量单位 | 备注（质保政策） |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统集成 | 1 | 批 | 五年质保 |
| 平台扩容对接 | 1 | 批 | 五年质保 |

## 投标人须承诺完全满足项目服务要求，交货时间30日，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时交货，所有设备质保5年到政府采购项目服务结束。工期60天，并结合采购人的政府采购项目工期要求可能提前，并保证及时完工，含政府采购验收合格后五年维护，并保证提供技术支持到政府采购项目服务结束。承诺协调配合采购人的政府采购验收并保证顺利通过。

# 项目总体要求：

一、 项目概述

本次采购内容为：广安市公安局前锋区分局“天网二期”工程技术服务项目

二、 项目要求

1、建设总规划

本次招标项目按照采购人的设计规划建设要求，根据采购人下达的建设任务进行建设验收，并按实际建成点位支付技术服务费用。

本次主要建设任务是：区公安局中心平台根据实际前端摄像机点位数量进行视频点位接入和视频存储扩容建设，本次建设的所有前端点位存储时间必须达到90天以上；前端360°全景拼接摄像机7台、180°全景拼接摄像机21台、300万像素红外球机134台，前端均为网络摄像机；与前锋区图综平台实现无缝对接，需达到完全融合。开通162条有效带宽不低于30M前端视频专网链路、1条10000M视频转发主干网络(该网络带宽为参考值，实际操作以图像不卡、应用流畅为准)。

2、服务需求背景

前锋区“天网工程覆盖各大型聚集场所、治安复杂区域和要害部位，该系统是社会治安防控体系和城市管理体系的重要组成部分，能实时监控社会治安状况、预防违法犯罪、引导侦查方向、处置各类群体性突发事件，该项建设全面提升了公安机关掌握和控制社会治安局势的能力，服务了社会经济改革发展的大局，为全力打造“平安城市、智慧城市”，构建“和谐社会”提供了有力支撑。

目前，随着前锋区基础建设规模的扩大，监控点位不足、监控覆盖面不够的缺陷日益显现，现有的监控点位规模偏小，对提升前锋区公安机关核心战斗力已经形成制约。为提升公安机关核心战斗力，有效开展指挥调度、预防打击违法犯罪、维护社会稳定，必须加强前端监控点位的建设。

为整合现有监控资源，发挥安全技术防范重要作用，切实解决全区监控点位不足、监控覆盖面不够突出问题，按照公安部、省公安厅、市公安局全面健全社会治安立体化防控建设要求，拟在城区和乡镇安装162个监控摄像机。

3、建设原则

前锋区“天网”工程项目充分结合实际应用环境，以“经济实用、安全可靠”为建设原则，综合考虑施工、维护以及操作因素，使得设计方案具有科学性、合理性和可操作性。

1）实用性

“天网”工程建设以视频监控为核心，其系统建设必须突出实用性、好用性、管用性。在建设中应充分利用视频图像资源，结合各地方的实际应用场景，采用稳定易用的硬件和软件，不需借助复杂的专用维护工具，既可降低对管理人员进行专业知识的培训费用，又可节省日常维护费用。

监控系统覆盖面和图像质量须满足管理部门实战需求，图像质量必须满足监控使用要求，提供清晰、可分辨的图像；图像联网须满足平台之间互联互通的需求；数字图像实时监视和图像回放查询界面友好，系统安装、使用、维护简便，满足不同部门的使用需求。

2）安全性

在考虑系统的安全性和保密性时，除应考虑各种外界干扰外，还需在各个环节提供安全、保密措施，确保整个系统的安全。

3）可靠性

硬件的规范协议选型和软件的成熟能力检测必须达到行业标准规格，充分保证系统7*24小时不间断持续运行。同时，系统具备严密的安全管理机制，确保设备安全、系统安全、数据库安全和信息安全。

4）先进性

“天网”工程设计方案必须符合GB28181国家标准。系统建设应具备良好的可扩展性，要采用开放式架构，选用标准化接口和协议；同时保证提供对外的标准接口。

5）开放性

系统应遵循开放系统的原则。系统应符合国家标准和行业规划，能提供软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。同时系统免费开放接口，无条件配合与第三方软件平台对接工作。

4、建设依据及标准

本项目建设以国家、行业相关政策、规范和标准为设计依据及标准，政策、依据如下：

1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

2）《关于加强社会治安防控体系建设建设的意见》（中办发[2014]69号）中共、国办

3）《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]69号）国家发改委、中央综治办等中央九部委

4）《关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》（发改办高技[2015]2056号）

5）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月）

6）《公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件》（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

7）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

8）《国家标准GB/T 28181-2011<安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求>修改补充文件》

9）《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

10）《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

11）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

12）《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

13）《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

14）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

15）《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

16）《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）

17）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239-2008

18）《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 GB/T22080-2008

19）《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282-2006

20）《关于公安信息通信网边界接入平台建设有关问题的通知》公信通传发[2008]296号

21）《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

三、本项目特殊要求：

1、天网二期建设过程中，点位路由器预留端口，后期采购人如有设备挂载，由采购人缴纳设备耗电费用，不进行网络扩容、新增链路情况下采购人不承担网络费用，如有网络扩容，建设公司提供扩容具体内容采购人承担新增扩容费用。

2、本项目必须与采购人图像综合应用平台无缝对接（由中标单位与图像综合应用平台建设单位对接，采购人不承担任何费用）。

四、本次购买服务项目所需产品技术参数、最低保障数量及其它要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 最低数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |
| 1 | 360°全景拼接摄像机 | 1.▲自带镜头，另配8个图像采集模块，可输出1路主视频图像和8路辅视频图像。可将8个辅视频图像进行拼接，分别通过两组180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为360°，垂直视场角为80°； 2.同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像； 3.▲主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线（提供公安部型式检验报告）； 4.▲主视频支持≥37倍光学变焦（提供公安部型式检验报告）； 5.支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux； 6.▲网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包； 7.具备较强的网络自适应能力； 8.支持宽动态不小于105dB； 9.支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 10.支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°； 11.垂直手控速度不小于240°/S； 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 13.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 14.支持≥300个预置位，支持≥18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 15.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级； 16.支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能； 17.具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持不小于128GB； 18.支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC； 19.支持码流平滑设置； 20.支持三码流同时输出，主码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和4096×1800@30fps辅视频图像；第三码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和1280×560@30fps辅视频图像； 21.支持GB28181协议； 22.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 23.▲支持产品定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央； 24.产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设； 25.跟踪联动响应时间应小于0.5秒； 26.在自动跟踪模式下，每分钟可对不下于30个跟踪目标进行抓拍； 27.辅视频图像支持最多3级区域告警级别设置； 28.可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆。 | 台 | 7 |
| 2 | 180°全景拼接摄像机 | 1.▲自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，通过180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 2.同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口，通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像； 3.▲主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。（提供公安部型式检验报告）； 4.▲主视频支持≥37倍光学变焦（提供公安部型式检验报告）； 5.支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux； 6.▲网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包； 7.具备较强的网络自适应能力； 8.支持宽动态不小于105dB； 9.支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 10.支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°； 11.垂直手控速度不小于240°/S； 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 13.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 14.支持≥300个预置位，支持≥18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 15.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级； 16.支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能； 17.具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持不小于128GB； 18.支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC； 19.支持码流平滑设置； 20.支持三码流同时输出，主码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和4096×1800@30fps辅视频图像；第三码流支持输出1920×1080@60fps主视频图像和1280×560@30fps辅视频图像； 21.支持GB28181协议； 22.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 23.▲产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央； 24.产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设，跟踪联动响应时间应小于0.5秒； 25.在自动跟踪模式下，每分钟可对不小于30个跟踪目标进行抓拍； 26.辅视频图像支持最多3级区域告警级别设置； 27.可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆； 28.当辅视频图像中无移动目标时间达到预设时间后样机可自动转到预设守望位置； 29.在辅视频图像中可设置最多4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为； 30.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌；； 31.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 | 21 |
| 3 | 红外网络高清高速智能球机 | 1.▲视频输出支持≥2048×1536@30fps，1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1500TVL（提供公安部型式检验报告）； 2.红外距离不小于400米； 3.支持不小于20倍光学变焦； 4.▲支持最低照度可达彩色0.004Lux，黑白0.0004Lux（提供公安部型式检验报告）； 5.信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms； 6.▲网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个； 7.具备较强的网络自适应能力； 8.支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 9支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可选； 10.支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°； 11.垂直手控速度不小于120°/S； 12.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°； 13.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 14.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 15.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级； 16.支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能； 17.球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持不小于128GB； 18.支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC； 19.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps，1280×720@60fps； 20.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议； 21.支持48kHz音频采样率； 22.支持噪声过滤功能； 23.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 24.车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息； 25.支持非机动车、车辆检测，并可按设定的时间对非机动车、车辆检测场景进行轮巡检测； 26.支持非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍； 27.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 28.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±35%范围内变化时，设备可正常工作； 29.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 | 134 |
| 4 | SD卡 | 32G高速存储卡 | 张 | 162 |
| 5 | 普通摄像机立杆 | 立杆高度≥7.5m，离地面净高＞7m，摄像机离高横臂长度根据客户需求和现场勘查为准，全钢材质，内外热镀锌，外表喷塑，上径不小于100mm，下径不小于165mm，臂厚不低于3mm；横臂杆梢直径不小于45mm，根部直径不小于60mm，壁厚不小于3mm，抗风等级≥8级。 | 套 | 134 |
| 6 | 全景拼接摄像机立杆 | 立杆高度≥16m，摄像机离高横臂长度根据客户需求和现场勘查为准，全钢材质，内外热镀锌，外表喷塑，上径不小于120mm，下径不小于200mm，臂厚不低于4mm，抗风等级≥8级。 | 套 | 28 |
| 7 | 设备箱 | 箱体为定制型前端设设备专用箱体，箱体防护等级达到IP54，用于安装放置光电转换设备、稳压电源、电源避雷器等设备。室外设备机箱具有防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能。机箱表面采用喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，机箱板材厚度不小于1.5毫米。有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。同时，箱体内部布置有条理，接线有序整齐，并充分考虑机箱钥匙的统一性和实用性。 | 个 | 162 |
| 8 | 前端防雷 | 电源/网络防雷器系统二合一；非金属防雷接地模块；镀锌扁钢、接地线。 | 个 | 162 |
| 9 | 地垄 | 摄像机立杆配套定制地垄，预埋走线管道，走线管道管径不小于40MM，转弯半径不小于200MM，用于窖井与立杆间走线。 | 套 | 162 |
| 10 | 基础 | 采用C30商品砼，含基础坑开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑(包含砌砖、支架、钢筋网片）、养护、模板，包管道及其配件等； | 套 | 162 |
| 11 | 交流引入 | 包含开户费、直埋挖沟、开挖协调、路面恢复、赔补、施工和管材、电源线、开挖回填费用、室外防水电缆、电表采购等费用及材料 | 套 | 162 |
| 12 | 辅材 | 包含各种线缆等辅材，以满足用户要求和实际项目需要为准 | 批 | 162 |
| 二、平台设备 |
| 1 | 平台扩容及接入 | ▲投标人须自行承诺，在前锋区公安分局图像综合应用平台上针对本次新建点位接入进行软硬件授权、扩容，确保能够与前锋区公安局图综平台实现无缝对接，实现新建点位的安全接入。 | 套 | 1 |
| 2 | 流媒体服务器 | 1.▲机型：国产知名品牌，非OEM产品，2U机架式服务器； 2.▲CPU：配置2颗E5-2630 V4 CPU， 3.内存：配置≥32GB 内存和24根内存插槽；最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失 4.配置≥2块1TB 7.2K 3.5 SATA 6Gb硬盘和12块3.5寸SATA/SAS/SSD硬盘槽位和4个2.5寸硬盘槽位; 5.硬盘控制器：配置控制器，支持RAID0/1 6.网口：配置4个千兆电口 7.电源：配置2个热插拔铂金冗余电源，单个电源功率不高于600W 8.高级功能：主板配合至少一个SD卡插槽用于存储BMC日志，并可提供功能截图； 9.提供服务器安全防护软件，与服务器同品牌，可实现服务器优化功能，提升服务器主机系统安全；网络防火墙功能，三层防护层层过滤；数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改；日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况。提供提供软件主界面截图 10.▲服务器支持功耗节能模块； 11.资质：产品通过3C认证，具备中国环境标志认证证书；服务器生产厂商具备全部具有IS09001认证，ISO27001认证和CMMI4及以上认证，生产厂家具有国家级工业设计中心资质；以上证书提供复印件并加盖原厂公章。 12.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） 13. 配套流媒体转发软件。 | 台 | 3 |
| 3 | 网络交换机 | 1.▲交换容量≥5.98Tbps，包转发速率≥220Mpps； 2.▲端口要求：千兆SPF端口≥24个（其中≥8个是combo口），万兆SFP+口≥4个。 3.支持并实配可插拔双电源，支持并实配可插拔双风扇 4.▲扩展插槽≥1个，整机最大万兆端口≥12，可扩展40G端口； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 6.支持RRPP快速环网保护协议 7.支持IGMP Snooping及MLD Snooping组播协议； 8.支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 9.支持RIP，OSPF，BGP等三层动态路由协议； 10.支持VXLAN ,支持VXLAN 路由交换支持VXLAN 网关, 11.支持IP+MAC+VLAN+PORT的任意组合绑定； 12.▲支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 13.为保证扩展性，需支持FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡，扩展安全板卡须具备中国安全测评中心EAL3+级别《信息技术产品安全测评证书》,提供安全模块公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 14.提供无线控制器功能，实现有线无线一体化； 15.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 16.支持内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力； 17.提供工信部入网许可证以及检测报告。 | 台 | 1 |
| 4 | 磁盘阵列（存储设备） | 1.完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品; 2.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 3.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口； 4.应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 5.可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 6.▲可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展（提供公安部型式检验报告）； 7.应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 8.▲应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与（提供公安部型式检验报告）； 9.应能接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 10.应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出； 11.应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 12.▲应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（提供公安部型式检验报告）； 13.应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全； 14.可支持对单前端设备10路多流冗余存储； 15.▲可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（提供公安部型式检验报告） 16.在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 17.可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性； 18.应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频； 19.应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 20.可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索； 21.断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种； 22.应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警。 | 台 | 8 |
| 5 | 企业级硬盘（存储设备） | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3（满足存储≥90天） | 块 | 384 |
| 6 | 视频维护专用终端 | Cpu i7-7500u 、内存8G、 存储256G固态硬盘、 背光键盘 、雷电3接口、14英寸2K屏幕、机身重量不超过1.16KG、键盘需带“小红点”以及三个触控板按键以便于在狭小的空间进行维护。 | 台 | 1 |
| 7 | 服务器机柜 | 42U标准服务器机柜 | 套 | 1 |
| 8 | KVM | 1.集成17寸液晶屏，四合一控制台、集成键盘和触摸板、可操作8台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择； 2.采用KVM专用连接线将鼠标、液晶屏和滑鼠触摸板集合在一起，节省了机柜空间，也使机柜设备放置更加美观； 3.良好视频质量，支持视频分辨率可达1280×1024； 4.接口：支持即插即用；支持USB、PS/2接口的计算机、兼容USB2.0规格；支持VGA显示接口； 5.LCD：17″LCD TFT液晶显示屏，高亮度、高清晰、高分辨率显示；超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口；采用触摸板鼠标，高分辨率、高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能，符合PS/2标准接口； 6.支持多操作系统：Windows系统Linux、Unix、Solaris等。 | 台 | 2 |
| 9 | 辅材 | 包含各种线缆等辅材，以满足用户要求和实际项目需要为准 | 批 | 1 |
| 三、其他 |
| 1 | 光纤链路 | 光纤链路，每条有效带宽不低于30M | 条 | 162 |
| 2 | 电费 | 前端设备五年电费 | 项 | 1 |
| 3 | 维护 | 五年前端监控维护、传输线路维护以及相应后台平台设备维护 | 项 | 1 |

其他要求（实质性要求）：

1、视频前端要求：作为前端路面监控点部署设备，网络摄像机必须采用高性能设备，且专门针对室外恶劣环境使用，适合高要求的室外监控场合。

2、网络传输要求：系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。前端设备接入监控中心单路的网络传输应保证图像流畅、清晰、不卡顿、不丢帧，各级监控中心网络主干传输带宽（非虚拟）应不低于1000Mbps。

3、存储系统要求：本项目采用存储主机集中存储，支持公安部GB/T 28181国家标准，保证其系统稳定性、拓展性和高效运行，其中监控视频存储90天以上。

4、因本项目为购买服务，其产品由投标人自行购买（生产）以满足购买服务要求，不受 “我省货物招标文件范本中关于提供相同品牌产品处理及提供相同制造厂商不同品牌产品处理”要求条款的限制（招标文件中与本要求有异议的条款，以本要求为准）。

5、技术要求中凡要求提供检测报告证明的，投标人须自带检测报告，供评审专家逐项核查。

6、若出现虚假响应的情况（如通过修改相关检验报告来满足招标文件性能参数等行为），一经发现取消其投标资格，并按相关法律法规处理。中标后采购人有权向中标人索取相关资料原件。

五、工期及售后服务（实质性要求）

1） 中标签订合同后60个工作日内，完成前端摄像机的安装和调测、系统全面接入并正常使用。

2） 投标人提供7*24小时的服务保障，在2小时内能派员到达现场，故障24小时内修复。

3） 开展日常巡检。投标人每月定期对每个监控点的通讯效果和图像效果进行巡检，开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析，及时提供优化方案或更换。

4） 为确保工程在验收后正常运行，投标人为招标人的相关人员进行培训，内容如下：

➢ 系统组成及原理；

➢ 常用的维护操作方法；

➢ 系统实际操作技能。

5） 投标人提供应急保障。明确系统在异常和紧急情况下的应急组织、处理流程、要求等。特别是要重视应急响应预案的制定和完善，要定期组织演练，实施其步骤以验证预案的有效性和训练参与者熟悉紧急事件的规范化处理流程，不断对预案进行更新和完善。

6） 提供五年维护服务。

六、租赁费用及付款方式（实质性要求）

由中标供应商全额投资建设本系统，系统全面建成投入使用，验收合格后,按服务要求每正常使用一年度，采购人将本年度的租赁费用一次性支付给中标供应商。

采购人除支付租赁费用外，其它一切费用由中标供应商自行承担。

年度租赁费用（元）=中标价（元）/5（年）。

七、合同期限及其他（实质性要求）

本项目期限为五年。五年租赁期内该项目所有设施设备所有权归中标供应商所有；五年租赁期满，甲方付完中标供应商所有合同款项后，该项目所有设施设备所有权归甲方所有。

八、前锋区“天网二期”工程拟建监控点位表（实质性要求）

| 序号 | 区域 | 点位名称 | 300万红外高清球机 | 360°全景拼接摄像机 | 180°全景拼接摄像机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前锋城区 | 前红路与滨河东路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 前红路与滨河西路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 前红路与商贸街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 前红路步行街口 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 前红路与永前大道交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 6 |  | 永前大道兴胜小区 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 康宁路与商贸街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 康宁路五期安置房 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 康宁路六期安置房门口 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 康宁路与永前大道交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 奋进路与广前大道交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 奋进路与永前大道交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 奋进路与商贸路叉路口 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 商贸街芦溪河幼儿园岔路 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 广前大道公园王府门口 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 李子园街与永前大道交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 商贸街与古佛路岔路 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 大佛路滨河东路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 大佛路与商贸街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 大佛路与广前大道交叉路口 |  |  | 2 |  |
| 21 |  | 大佛路与永前大道交叉路口 |  |  | 2 |  |
| 22 |  | 大佛路思源实验学校大门口 |  |  | 1 |  |
| 23 |  | 广前大道国际商业中心 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 永前大道国际商业中心 |  |  | 1 |  |
| 25 |  | 永前大道北城中央大街 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 永前大道北城中央大街对面路口 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 永前大道检察院门口 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 永前大道检察院对面 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 永前大道消防大队营房 | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 永前大道与双狮路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 永前大道前锋人民医院对面 | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 双狮路与民生路交叉路口 | 2 |  |  |  |
| 33 |  | 双狮路谢家湾美好家园小区 | 1 |  |  |  |
| 34 |  | 双狮路广安世纪职业技术学校大门 |  |  | 1 |  |
| 35 |  | 双狮路与凉水井路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 36 |  | 工业七路与华油路岔路口 | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 华油路与凉水井岔路 | 1 |  |  |  |
| 38 |  | 德胜村入口 | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 德胜村小学 | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 德胜村变电站 | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 民生路与玉堂北路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 42 |  | 民生路与玉堂南路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 43 |  | 民生路与大佛路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 民生路（新区政府广场） |  | 1 |  |  |
| 45 |  | 民生路（新区政府大门口） |  |  | 1 |  |
| 46 |  | 弘前大道与永前大道岔路口 |  | 1 |  |  |
| 47 |  | 弘前大道步行街口 | 1 |  |  |  |
| 48 |  | 弘前大道与广前大道交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 49 |  | 弘前大道与福安巷交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 50 |  | 弘前大道与前化街交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 51 |  | 华弘街与弘前大道交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 52 |  | 华弘街与幸福街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 53 |  | 广前大道与华弘街交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 54 |  | 幸福街与中兴街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 55 |  | 幸福街与文艺路交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 56 |  | 文艺路与广前大道交叉路口 |  | 1 |  |  |
| 57 |  | 华弘街与前化街交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 58 |  | 华弘街与滨河西路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 59 |  | 前化街（文化广场内） | 1 |  |  |  |
| 60 |  | 前化街（文化广场入口） | 1 |  |  |  |
| 61 |  | 前化街与中兴街交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 62 |  | 广前大道与中兴街交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 63 |  | 滨河西路滨州大酒店旁 | 1 |  |  |  |
| 64 |  | 滨河北路（天香国际旁） |  |  | 1 |  |
| 65 |  | 广前大道与滨河北路交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 66 |  | 弘前大道诚信化工 | 1 |  |  |  |
| 67 |  | 滨河北路（华玉兰堡石膏板厂旁） | 1 |  |  |  |
| 68 |  | 滨河北路（军慧厂后面） | 1 |  |  |  |
| 69 |  | 弘前大道与鑫盛路交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 70 |  | 鑫鸿路与工业九路交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 71 |  | 鑫鸿路与鑫盛路交叉路口 |  |  | 1 |  |
| 72 |  | 鑫鸿路与老广前路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 73 |  | 西部牛仔城 | 1 |  |  |  |
| 74 |  | 台立水泥厂1号门 | 1 |  |  |  |
| 75 |  | 台立水泥厂2号门 | 1 |  |  |  |
| 76 |  | 平桥路（紫晶城旁） | 1 |  |  |  |
| 77 |  | 平桥路（国家电网门口） | 1 |  |  |  |
| 78 |  | 滨河东路（富新花园对面） | 1 |  |  |  |
| 79 |  | 滨河东路（广铁宾馆入口） | 1 |  |  |  |
| 80 |  | 文明巷 | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 工业三路（社区戒毒康复中心） | 1 |  |  |  |
| 82 |  | 工业四路（区政府侧门） | 1 |  |  |  |
| 83 |  | 工业五路中段 | 1 |  |  |  |
| 84 |  | 工业六路（广安技师学院门口） | 1 |  |  |  |
| 85 |  | 工业六路（中天肥业旁） | 1 |  |  |  |
| 86 |  | 工业七路（工商行政管理局） | 1 |  |  |  |
| 87 |  | 华弘街苗苗幼儿园对面 | 1 |  |  |  |
| 88 |  | 滨河西路金贝贝幼儿园对面 | 1 |  |  |  |
| 89 |  | 广前大道小学幼儿园大门旁 | 1 |  |  |  |
| 90 |  | 文艺路前锋小学大门斜对面 | 1 |  |  |  |
| 91 |  | 前锋蓝海幼儿园门口 | 1 |  |  |  |
| 92 |  | 前锋未来星幼儿园外（六期安置房） | 1 |  |  |  |
| 93 | 代市 | 光明路西段 | 1 |  |  |  |
| 94 |  | 龙泉社区门口 | 1 |  |  |  |
| 95 |  | 凤凰小区前门 | 1 |  |  |  |
| 96 |  | 凤凰小区后门 | 1 |  |  |  |
| 97 |  | 龙泉首座外 |  |  | 1 |  |
| 98 |  | 光明社区门口 | 1 |  |  |  |
| 99 |  | 兴路中段大市场外 | 1 |  |  |  |
| 100 |  | 双龙市场 | 1 |  |  |  |
| 101 |  | 东街与光明路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 102 |  | 电厂大门口 | 1 |  |  |  |
| 103 |  | 代市医院门口 | 1 |  |  |  |
| 104 |  | 十字路口 | 1 |  |  |  |
| 105 |  | 石坝子街 | 1 |  |  |  |
| 106 |  | 大场口邮局 | 1 |  |  |  |
| 107 |  | 新建路与新城大道交汇处 | 1 |  |  |  |
| 108 |  | 民生医院门口 | 1 |  |  |  |
| 109 |  | 光明路与新城大道交叉口 |  |  | 1 |  |
| 110 |  | 农行门口 | 1 |  |  |  |
| 111 |  | 四方井信用社 | 1 |  |  |  |
| 112 |  | 钟街水巷子 | 1 |  |  |  |
| 113 |  | 万家乐超市广场 | 1 |  |  |  |
| 114 |  | 文化宾馆门口 | 1 |  |  |  |
| 115 |  | 开发超市2店 | 1 |  |  |  |
| 116 |  | 文化广场 | 1 |  |  |  |
| 117 |  | 代市拱桥小学（大泥村委旁） | 1 |  |  |  |
| 118 |  | 代市拱桥小学初中部正门旁 | 1 |  |  |  |
| 119 |  | 代市拱桥小学初中部旁岔路口 | 1 |  |  |  |
| 120 |  | 代市长五小学大门外 | 1 |  |  |  |
| 121 |  | 代市梭罗小学小学部外岔路口 | 1 |  |  |  |
| 122 |  | 代市梭罗小学初中部大门外 | 1 |  |  |  |
| 123 |  | 代市小学斜对面 | 1 |  |  |  |
| 124 |  | 代市小学后门外 | 1 |  |  |  |
| 125 |  | 代市小精灵幼儿园外 | 1 |  |  |  |
| 126 |  | 代市贝乐幼儿园外交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 127 |  | 代市金苹果幼儿园大门外 | 1 |  |  |  |
| 128 |  | 代市小学幼儿园（中心幼儿园）斜对面 | 1 |  |  |  |
| 129 |  | 代市宏阳幼儿园对面交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 130 |  | 代市中学大门斜对面 | 1 |  |  |  |
| 131 | 观阁 | 政府大道与环城路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 132 |  | 环城路与观广路交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 133 |  | 大水河街华康医院门口 | 1 |  |  |  |
| 134 |  | 正街红灯笼饭店旁 | 1 |  |  |  |
| 135 |  | 新街步步高服装超市旁 | 1 |  |  |  |
| 136 |  | 观阁快活幼儿园斜对面 | 1 |  |  |  |
| 137 |  | 观阁职中后门外 | 1 |  |  |  |
| 138 |  | 观阁小学下校部大门外 | 1 |  |  |  |
| 139 |  | 观阁小叮当幼儿园大门外 | 1 |  |  |  |
| 140 |  | 观阁小学上校部大门外 | 1 |  |  |  |
| 141 |  | 观阁小学幼儿园（镇公办幼儿园）斜对面 | 1 |  |  |  |
| 142 |  | 观阁团堡教学点大门旁转角处 | 1 |  |  |  |
| 143 | 观塘 | 观塘中心幼儿园大门旁 | 1 |  |  |  |
| 144 |  | 观塘国华乐幼儿园大门旁 | 1 |  |  |  |
| 145 |  | 观塘ABC幼儿园对面 | 1 |  |  |  |
| 146 |  | 观塘小宝贝幼儿园对面 | 1 |  |  |  |
| 147 | 小井 | 小井小学小学部大门外 | 1 |  |  |  |
| 148 |  | 小井大良小学中心校大门对面 | 1 |  |  |  |
| 149 |  | 小井初中旁幼儿园大门旁 | 1 |  |  |  |
| 150 |  | 小井官家村加油站三叉路口 | 1 |  |  |  |
| 151 | 广兴 | 广兴小学初中部 | 1 |  |  |  |
| 152 |  | 广兴小学小学部外交叉路口 | 1 |  |  |  |
| 153 |  | 广兴街龙凼街广龙街三叉路口 | 1 |  |  |  |
| 154 | 光辉 | 光辉初中斜对面 | 1 |  |  |  |
| 155 |  | 光辉幼儿园斜对面 | 1 |  |  |  |
| 156 | 龙滩 | 龙滩小学大门外转角处 | 1 |  |  |  |
| 157 | 虎城 | 虎城苏台小学新大门旁 | 1 |  |  |  |
| 158 | 小井 | 川渝线观阁火车站 | 1 |  |  |  |
| 159 | 前锋 | 304省道八一桥 | 1 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 134 | 7 | 21 |  |

# 第六章 评标办法

# 1. 总则

1.1 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.2 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.3 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.4评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本次评标采用综合评分法，按汇总得分由高到低顺序排列推荐出3名中标候选供应商。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：价格、信誉、业绩等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （60％） | 60分 | 经专家评审的最低有效评标价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价／评标价)×60。 |  |
| 2 | 技术指标和配置 （25％） | 25分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得25分。 有一项负偏离的扣一分，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩（3％） | 3分 | 投标人提供相关业绩合同金额在100万（含）以上的得3分。 |  |
| 4 | 服务方案 （10％） | 10分 | 投标人服务承诺完全满足项目要求得5分。 根据投标人提供的产品彩页、检验报告、资质证书、施工方案等情况，自主打分，好的得5分，一般的得2分，差的不得分。 |  |
| 5 | 投标文件的规范性 （2％） | 2分 | 投标文件的技术方案设计完整，各类图、表清晰，装订规范的。有细微偏差的一处扣0.5分，扣完为止。 |  |

## 5、定标

本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

第七章 合同模板

第一章   定义

1.1、“甲方”：

1.2、“乙方”：

1.3、“一方”：甲方或乙方。

1.4、“各方”：甲方和乙方。

1.5、“合同”：指各方共同签署的、合同格式中载明的甲乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.6、“合同系统”或“系统”指按合同附件一提供的合同设备和/或其有机组合而成的能够正常协同工作的整体，技术文件，技术服务。

1.7、“合同设备”或“设备”：包括但不限于乙方提供的硬件、软件产品。

1.8、“服务”：按合同第七、八章规定由乙方向甲方做出的行为和担保。

1.9、“甲方地点”或“地点”：由甲方指定的对合同设备进行技术服务和运行的场所。

1.10、“交货地点”：指甲方指定地点。

1.11、“调试”：由乙方进行的单机和系统测试。

第二章   合同标的

经甲方同意，乙方向甲方提供“               项目”给甲方指定的用户使用，其设备、相关施工（包工包料）、系统集成将由乙方提供；该项目完成后需与上级平台实现对接，乙方提供技术支持（乙方不负责对接费用）。

第三章  合同总价格（单位：人民币）及包含内容

3.1  本合同总价为：              元，大写：                   (包含：一、设备、材料费，           元，大写：                 ；二、施工费，                元，大写：                 ；三、技术服务费，               元，大写：                   )。

3.2  上述合同总价为合同项目技术服务的含税价格（其中材料费税率为16%，施工费税率为10%，技术服务费税率为6%）。

3.3  无论合同是否提及，合同总价均包括了合同有效期内乙方为履行合同义务所需支付的相关费用，本合同总价不能变更。

第四章  支付条款

4.1、所有合同款项额应通过甲方和乙方在本合同中所约定的银行以人民币支付。

4.1.1、甲乙双方各自承担因执行合同所发生的银行费用。合同第三章中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式及比例支付：

第一笔付款：甲乙双方签订合同后，乙方全面进场并勘察完所有点位后，甲方在     工作日内以转账方式向乙方支付合同总价的    ％，计人民币:          元（大写：                       ）。

第二笔付款：                                           。

第三笔付款：                                           。

4.1.2、乙方向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。开票特别说明：                                                                                       。

4.2开票信息

甲方：

地址：

税号：

开户行：

帐号：

第五章   交货和交货条款

5.1、交货地点：乙方提供的材料存放地（本合同项目覆盖区域内）

5.2、交货方式：所有材料的交运工作由乙方负责，乙方负责对合同设备进行适当的包装并采取特别保护措施。乙方负责送货至甲方指定地点，并担负运保费。

5.3、货物所有权及风险的转移：从设备按照合同 5.1 定义地点全部到达并按照合同 6.1 和 6.2 完成到货检验并签署开箱验收报告之日起，设备、软件的所有权归甲方所有。

第六章   到货检验

6.1、乙方保证合同材料的质量满足甲方要求(必须符合投标要求)。

6.2、各方应在到货后五个工作日内对合同材料进行验收，验收将在材料存放地进行。甲方应派代表到乙方指定地点参加检验。

第七章   技术服务

7.1、甲方与乙方应在服务开始前指定一名代表负责处理从服务开始到合同系统终验合格与合同系统有关的技术事务。详细安排将通过双方代表友好协商而定。各方代表应充分合作来完成以上所提的合同系统工作。如果各方之间存在问题和争议，各方应分析原因，明确责任并且在合同系统现场通过友好协商解决。

7.2、调试

7.2.1、双方约定调试周期为乙方接到中选通知后   个日历日（若遇雨天、不可抗力的自然因素以及参考7.2.6情况，调试周期可顺延）。

7.2.2、如果现场机房不能按时到位，调试也将作相应的推迟，甲方应提前通知乙方。乙方应根据甲方的要求调整时间进度表，因此造成的延迟乙方无需承担。

7.2.3、设备的调试和系统测试由乙方实施服务人员严格按照测试的技术程序执行。

7.2.4、甲方需协调配合设备的调试及系统测试。

7.2.5、本合同若由于服务质量问题而影响验收，乙方必须无偿整改，直至达到验收标准。

7.2.6、本合同签订后，甲方需及时安排人员与乙方到现场勘察每一个点位并确认点位位置，明确告知末端光缆汇聚位置以及取电位置，协调取电由甲方负责，乙方只负责按照甲方指定位置搭电和末端光缆汇聚，期间设备产生的电费由甲方自行承担。

7.2.7、乙方按照甲方指定位置调试前端设备，甲方若因其他因素要求乙方变更前端设备点位位置，甲方需支付乙方相应的改迁费用                      支付。

7.3、乙方负责本项目前端、村、乡镇、区各级平台的布置调试及对本项目后期接入上级、公安主平台（含对接相关费用在内）提供技术等无障碍支持及一切费用支出。

第八章  维护

8.1、乙方维护范围只针对乙方在本次项目中提供的材料以及技术服务的范畴。

8.2、乙方向甲方提供该项目完成投入试运行至验收之日合格后一年期间的免费维护服务。

8.3、免费维护期内，乙方派驻项目团队以保障针对本合同项目提供技术服务的服务质量。

8.4、乙方承诺提供每周7天，每天24小时的技术服务，并确保 达到政法委考核要求。

8.5、乙方有责任为甲方及甲方的客户提出的其他与本项目有关的问题提供技术咨询。

第九章  安全

乙方负责点位勘测、服务、运输、维护等过程中的一切安全问题，若发生事故概与甲方无关。

第十章	违约

10.1、本协议生效后，除不可抗力的因素或国家另有规定外，任何一方未履行本协议任何一项条款或终止本协议均被视为违约。

10.2、乙方未在规定的合同期限内按质按量完成技术服务任务，延误技术服务周期（根据实际情况，非乙方原因造成服务周期延误和若遇自然灾害及不可抗拒因素导致的延误服务周期除外），甲方有权对乙方作出相应处罚。

10.3、维护期内，前端故障乙方在    分钟做出响应，并在    小时内修复。停电和不可抗力情形，乙方说明原因和提供相关依据，并经甲方认可的除外。

10.4、重大活动、紧急任务和特殊情况，甲方及时通知乙方，乙方应及时派员到现场保障正常运行。

第十一章   不可抗力

11.1、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的十五日内通过电传或传真通知本合同的其它方。

11.2、受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知其他方，并通过挂号信通知其他方不可抗力已终结或排除。

第十二章  税务

12.1、甲方将承担中国有关机构根据中国税务法律向其征收的所有与合同执行有关的税务。

12.2、乙方将承担中国有关机构根据中国税务法律向其征收的所有与合同执行有关的税务。

第十三章  仲裁条款

所有与合同执行有关的争议将通过各方友好协商解决。如果各方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四章   合同生效及其他

14.1、合同经各方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

14.2、合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

14.3、本合同全部为中文文本，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力；双方同意合同附件中的各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

14.4、对于本合同的修改、补充及变更，应由合同各方协商，以书面形式做出，并由合同各方授权的代表签字、盖单位公章或合同专用章。经修改、补充及变更的条款为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.5、本合同在执行过程中，因本合同的修改、补充及变更引起的费用、技术服务周期等问题应由合同各方协商解决和调整。

14.6、任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露合同内容。

14.7、任何与合同相关但未在合同中明确规定的事项将由各方友好协商并达成书面协议予以解决。

第十五章   保密条款

15.1、各方对因此合同所知悉的对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任；各方不得将对方公司作为商用宣传内容。

15.2、本合同保密期为合同生效后终身。

----------------------------------------------------以下无正文---------------------------------------------------

甲方（签章）：

授权代表人（签字）：

地址：

签字日期：      年     月      日

乙方（签章）：

授权代表人（签字）：

地址：

签字日期：      年     月      日